EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 28/2018 - Tipo Presencial

De 10 de Outubro de 2018.

Tipo de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Edital para contratação de empresa para a aquisição de Prêmios para a campanha “Nota fiscal da prêmios 2018” e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

ANDRÉ DE LACERDA, Prefeito Municipal de Novo Cabrais, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados a abertura do seguinte procedimento licitatório:

- MODALIDADE: PREGÃO - TIPO PRESENCIAL. - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM - ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 917/2018.

O processo será regido pelas disposições legais e condições estabelecidas no presente Edital, pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 (que institui a modalidade de licitação denominada Pregão); pelo Decreto Municipal nº 1.257/2010, de 1º de setembro de 2010; pela aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações; e no que couberem, as disposições da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, de 07 de agosto de 2014.

Os trabalhos serão conduzidos por servidora da Prefeitura Municipal de Novo Cabrais denominada Pregoeira, com o suporte de sua Equipe de Apoio, nomeados de acordo com a Portaria nº 325/2018, de 03/10/2018.

O RECEBIMETO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E DE HABILITAÇÃO: será até às 09 horas, do dia 30 do mês de outubro de 2018, no Centro Administrativo Municipal, localizado na Avenida 28 de Dezembro, nº 1.200, centro, na sala de reuniões, onde se reunirão a Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados em Portaria, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação. A ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS: será às 09 horas, do dia 30 do mês de outubro de 2018, no local acima determinado.

CAPÍTULO I

DO OBJETO

1.1 - São solicitadas propostas de preços para: Contratação de empresa para a aquisição de Prêmios para a campanha “Nota fiscal da prêmios 2018” e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

1.2 - A descrição e demais exigências, encontram-se no ANEXO I (Termo de Referência) deste procedimento licitatório.

1.3 - O valor proposto pelos licitantes não poderá ser superior ao valor apurado previamente pelo Município, conforme orçamento de referência constante no Anexo II do presente Edital.

1.4 - No preço deverão estar incluídas todas as despesas, bem como taxas, impostos e seguros que incidam ou venham a incidir sobre os produtos e serviços ofertados.

1.5 - Na proposta de preços, os valores deverão ser cotados com preço unitário.

1.6 - Na proposta, o número do item proposto deverá corresponder exatamente ao item do presente processo licitatório caso contrário o mesmo será anulado.

1.7 - Será de inteira responsabilidade do ofertante o preço cotado, não se levando em consideração reclamações por erros ou equívocos manifestados após a abertura das propostas.

1.8 - A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que dele poderão advir, facultando-se a realização específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CAPÍTULO II

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que tenham ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação e que atendam a todas as exigências constantes neste procedimento licitatório e em seus anexos.

2.2 - Estarão impedidos de participar da presente licitação:

2.2.1 - os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de Novo Cabrais, no prazo e nas condições do impedimento;

2.2.2 - os interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Municipal, Estadual ou Federal;

2.2.3 - as empresas constituídas na forma de consórcio;

2.2.4 - empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

2.2.5 - empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com esta prefeitura;

2.2.6 - os enquadrados no artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações; e

2.2.7 - empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas.

CAPÍTULO III

DAS IMPUGNAÇÕES, PEDIDOS DE INFORMAÇÕES E DOS ESCLARECIMENTOS

3.1 - As informações técnicas, administrativas ou pedidos de esclarecimentos e as impugnações deverão ser encaminhadas por escrito à Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Novo Cabrais, situada na avenida 28 de Dezembro, nº 1.200, centro, Novo Cabrais - RS, CEP 96.545-000, e somente serão aceitas caso sejam recebidas dentro do horário de expediente, em dias úteis (das 8 às 12 e das 13 às 17 horas).

3.2 - As eventuais impugnações serão recebidas até o segundo dia útil que anteceder a data de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação e deverão ser protocoladas no setor de protocolos da prefeitura para serem encaminhadas ao setor de licitações.

3.3 - As informações técnicas, administrativas ou pedidos de esclarecimentos serão recebidas até o prazo máximo de 2 dias de antecedência da data de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação.

3.4 - A resposta aos pedidos de impugnações, de informações técnicas ou administrativas, de esclarecimentos ou de recursos será efetuada por e-mail ao(s) interessado(s). Entretanto, constatando-se a necessidade de efetuar alterações nas condições fixadas no procedimento licitatório, a mesma será divulgada a todos os interessados pelo site Oficial do Município: (http://www.novocabrais.rs.gov.br), no Jornal Folha de Candelária, e no Quadro Mural de Publicações Oficiais da Prefeitura Municipal de Novo Cabrais.

CAPÍTULO IV

DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4.1 - As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

| Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade Orçamentária: 03 – SETOR TRIBUTÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Função | Sub Função | Programa | D | Proj./Ativ. | Cat. Econômica |  | Cód. Cat. Econômica |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 129 | 0009 | 2 | 028 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. |  | 3 | 3 | 90 | 31 | 99 | 01 | 00 |
| Fonte de Recurso: 0001 - Livre |  |  |  |  |  | Código da Despesa: 2274 |  |  |  |  |  |  |  |

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade Orçamentária: 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Função | Sub Função | Programa | D | Proj./Ativ. | Cat. Econômica |  | Cód. Cat. Econômica |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 056 | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB. |  | 4 | 4 | 90 | 52 | 08 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 056 | MOBILIÁRIO EM GERAL |  | 4 | 4 | 90 | 52 | 42 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 056 | APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO |  | 4 | 4 | 90 | 52 | 04 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 056 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |  | 4 | 4 | 90 | 52 | 12 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 056 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO |  | 4 | 4 | 90 | 52 | 33 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 057 | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB. |  | 4 | 4 | 90 | 52 | 08 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 057 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO |  | 4 | 4 | 90 | 52 | 04 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 057 | MOBILIÁRIO EM GERAL |  | 4 | 4 | 90 | 52 | 42 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 057 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |  | 4 | 4 | 90 | 52 | 12 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 056 | MATERIAL HOSPITALAR |  | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 057 | MATERIAL HOSPITALAR |  | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 056 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE |  | 3 | 3 | 90 | 30 | 22 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 057 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE |  | 3 | 3 | 90 | 30 | 22 | 00 | 00 |
| Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. |  |  |  |  |  | Código da Despesa: 2392 Código da Despesa: 2495 Código da Despesa: 2496 Código da Despesa: 2497 Código da Despesa: 2500 Código da Despesa: 2501 Código da Despesa: 2502 Código da Despesa: 2503 Código da Despesa: 2504 Código da Despesa: 2391 Código da Despesa: 2393 Código da Despesa: 2498 Código da Despesa: 2499 |  |  |  |  |  |  |  |

CAPÍTULO V

DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS FORA DOS ENVELOPES

5.1 - Por ocasião de entrega dos envelopes, deverão ser apresentados fora dos envelopes de nº 1 (PROPOSTAS) e de nº 2 (HABILITAÇÃO), os seguintes documentos:

a) declaração de Pleno Atendimento aos requisitos da proposta e dos documentos de habilitação (conforme modelo no anexo III do Edital);

b) representação ou credenciamento. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto a Pregoeira, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada;

c) a microempresa ou empresa de pequeno porte (enquadradas nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06) ou cooperativas (enquadradas nos termos do artigo 34 da Lei nº 11.488/07) que pretendem se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 49, da Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar além de todos os documentos exigidos para o envelope nº 1, uma das opções abaixo especificadas:

c1) declaração, firmada por responsável, contador ou técnico contábil, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa e não está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º, do artigo 3º, do referido diploma legal (nos termos do modelo em anexo), expedida em no máximo 3 meses anteriores a data de entrega dos envelopes, ou;

c2) certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante, (conforme Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC). A referida certidão deverá ter sido expedida em no máximo 3 meses anteriores à data determinada para a entrega dos envelopes.

Parágrafo Único: A documentação especificada nas letras a, b e c1 acima deverão ser apresentadas nos termos dos modelos anexos ao presente Edital.

5.2 - Caso não seja apresentado à declaração de Pleno atendimento aos requisitos da proposta e dos documentos de habilitação fora dos envelopes de nº 1 e 2, a empresa será automaticamente eliminada do certame.

5.3 - O CREDENCIAMENTO SERÁ EFETUADO DA SEGUINTE FORMA:

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar, conforme o caso:

a.1) registro comercial, no caso de empresa individual;

a.2) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhada de documento que comprove a eleição de seus administradores;

a.3) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e

a.4) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

b) se representada por procurador, deverá apresentar:

b.1) procuração, através de instrumento público ou de instrumento particular (com firma reconhecida) em que conste preferencialmente: o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para ofertar lances, negociar preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em tela (ou em licitações públicas) em nome da empresa licitante; ou

b.2) credenciamento, nos termos do modelo anexo ao presente Edital, outorgado pelo(s) representante(s) legal(ais) da licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas, apresentação de lances verbais e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

OBSERVAÇÃO: No caso de apresentação do credenciamento conforme a letra b.2 acima, o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa (contrato social ou documentação equivalente).

5.4 - Caso não seja apresentado à documentação referente à Representação ou Credenciamento ou a mesma seja apresentado em desacordo com as exigências acima especificadas, os envelopes de proposta e de habilitação serão aceitos, porém a empresa licitante estará impedida de participar da etapa de lances verbais e de praticar todos os demais atos posteriores inerentes ao certame.

5.5 - Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório à presença do licitante ou de seu representante (devidamente credenciados) em todas as sessões públicas referente ao procedimento licitatório.

5.6 - O representante/credenciado poderá representar empresas distintas, desde que as mesmas não participem do(s) mesmo(s) lote(s), ou seja, não sejam concorrentes entre si e que apresente uma representação/credenciamento para cada uma das empresas que irá representar.

5.6.1 - Não será aceito a apresentação de um único documento de representação/credenciamento contemplando duas ou mais empresas.

5.6.2 - Caso ocorra à participação de duas ou mais empresas de um representante/credenciado, a Pregoeira irá desclassificar o(s) lote(s) nos quais se verifique concorrência entre as mesmas.

5.7 - No caso de envio dos envelopes, via correio ou outro meio, também deverá ser enviada, fora dos envelopes de PROPOSTA e HABILITAÇÃO, a declaração de Pleno atendimento aos requisitos da proposta e dos documentos de habilitação e o documento de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou como cooperativa, de acordo com as disposições deste capítulo.

5.8 - O Município não se responsabiliza por envelopes enviados pelo correio ou outro meio de transportes entregues após o horário fixado neste procedimento licitatório.

5.9 - A licitante, cujo representante apresentar-se ao local de realização da sessão pública após o início da mesma (ou seja, início do credenciamento), será considerada como retardatária. Nesta hipótese admitir-se-á sua participação tão-somente como ouvinte.

CAPÍTULO VI

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

6.1 - Os concorrentes ou seus representantes legais deverão entregar no local, data e horário mencionados no preâmbulo deste edital, dois envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de nº 1 e nº 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE NOVO CABRAIS – RS

EDITAL Nº 28/2018 - PREGÃO TIPO PRESENCIAL

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA

PROPONENTE (NOME COMPLETO E ENDEREÇO)

AO MUNICÍPIO DE NOVO CABRAIS –RS

EDITAL Nº 28/2018 - PREGÃO TIPO PRESENCIAL

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO

PROPONENTE (NOME COMPLETO E ENDEREÇO)

CAPÍTULO VII

DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1 - As propostas de preços constantes no envelope de nº 1 deverão seguir rigorosamente as seguintes especificações e recomendações:

a) ser apresentadas de forma clara e legível, isenta de emendas e rasuras, borrões, ou entrelinhas;

b) ser obrigatoriamente digitadas ou datilografadas (não serão aceitas propostas manuscritas);

c) com suas páginas preferencialmente numeradas sequencialmente;

d) preço ofertado em moeda corrente nacional;

e) mencionar a MARCA E MODELO DOS PRODUTOS, o preço unitário do item, de acordo com as condições de pagamento estabelecidos no Edital;

f) conter a ESPECIFICAÇÃO(ÕES) DO(S) PRODUTO(S) OFERTADO(S) devendo as mesmas atender, no mínimo, as especificações do anexo I (Termo de Referencia) do Edital;

g) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone, e-mail, e nome da pessoa indicada para contatos.

h) não será aceita qualquer forma de reajuste;

i) local, data, nome e assinatura do representante legal da licitante.

OBSERVAÇÃO 1: Todas as páginas da proposta deverão ser rubricadas e conter a assinatura na última página da mesma.

OBSERVAÇÃO 2: a proposta de preços deverá estar acompanhada de declaração indicando o(s) nome(s), cargo ou função, número(s) do CPF e da identidade (indicar o órgão emissor), profissão e endereço do(s) representante(s) da empresa que assinará(ão) o contrato, na forma estabelecida no Contrato social ou Estatuto da proponente. (A não apresentação destas informações não desclassificam a proposta, uma vez que estas servirão apenas para facilitar em caso de uma possível contratação).

7.1.1 - Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, em eventual contratação.

7.2 - Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

7.3 - A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a proponente examinou criteriosamente as exigências deste processo de licitação e os julgaram suficientes para a elaboração de sua cotação de valores, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do licitante.

7.4 - No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos referentes a materiais, frete, equipamentos, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, previdência social, tributos, contribuições, taxas, seguros, material de consumo, frete, lucro e tudo mais que venha a incidir sobre o produto ofertado.

7.5 - Os valores propostos pelos licitantes não poderão ser superiores aos valores previamente apurados pelo Município, conforme orçamento de referência constante no anexo II.

7.6 - O prazo de validade da proposta de preços será de 60 dias, contados a partir da entrega da mesma.

7.7 - Será de inteira responsabilidade do ofertante o preço cotado, não se levando em consideração reclamações por erros ou equívocos manifestados após a abertura das propostas.

7.8 - Garantia mínima de 3 anos de motor e caixa direto do fabricante.

CAPÍTULO VIII

DA HABILITAÇÃO

8.1 - Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 2, os documentos de HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL, REGULARIDADE TRABALHISTA, QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA e DECLARAÇÕES, a seguir relacionados:

A- HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

a.2 - registro comercial, no caso de empresa individual;

a.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhada de documento que comprove a eleição de seus administradores;

a.4 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

a.5 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante deverá ser compatível com o objeto licitado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A licitante fica dispensada da apresentação dos documentos acima especificados, caso já tenha apresentado os mesmos por ocasião da fase de representação/credenciamento.

B- REGULARIDADE FISCAL:

b.1 - prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades, dentro de seu período de validade;

b.2 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, dentro de seu período de validade;

b.3 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, abrangendo todos os tributos de competência do Município e relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade;

b.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade; e

b.5 - prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos Federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal), dentro de seu período de validade.

C) - REGULARIDADE TRABALHISTA:

c.1 - prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), dentro de seu período de validade.

D) - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

d.1 -  certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, em prazo não superior a 30 dias da data designada para a apresentação do documento;

E) - DECLARAÇÕES:

e.1 -  declaração, nos termos do modelo anexo a este Edital, assinada pelo licitante, onde conste:

a - que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e de que comunicará a ocorrência de fatos supervenientes impeditivos para a sua participação no presente processo licitatório; e

b - o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos).

PARÁGRAFO ÚNICO: Poderá ser apresentada, em substituição ao exigido na letra b do subitem acima, a Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente, fornecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, dentro de seu período de validade.

8.2 - Além de todos os documentos acima elencados, as empresas constituídas em forma de cooperativas de trabalho, deverão ainda, para fins de habilitação, apresentar os seguintes:

8.2.1 - ata de fundação;

8.2.2 - estatuto social com todas as suas alterações, acompanhado da ata da assembleia que o aprovou;

8.2.3 - regimento interno, acompanhado da ata da assembleia que o aprovou;

8.2.4 - regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, acompanhado da ata da assembleia que o aprovou;

8.2.5 - documentos de eleição de seus administradores;

8.2.6 - documentos de deliberação quanto ao seu funcionamento;

8.2.7 - ata da sessão pela qual os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto da licitação.

8.3 - Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz.

8.3.1 - Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos, que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.4 - Os licitantes cadastrados junto ao Município de Novo Cabrais – RS poderão apresentar o Certificado de Registro Cadastral – CRC, em substituição aos documentos exigidos no capítulo 8, alínea b, subitens b.2 a b.5.

8.4.1 - A substituição prevista no item acima somente será aceita se o Certificado de Registro Cadastral – CRC, apresentar como válidos, todos os documentos acima exigidos. Se algum(ns) do(s) documento(s)  estiver(em) vencido(s), deverá(ão) ser apresentado(s) junto com o Certificado de Registro Cadastral.

8.5 - Os documentos que dependam de prazo de validade e que não contenham esse prazo especificado no próprio corpo, em lei ou neste processo, devem ter sido expedidos em no máximo 3 meses anteriores à data determinada para a entrega dos envelopes.

8.6 - Os documentos deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor desta Administração ou por via eletrônica (internet), desde que devidamente autorizado pelo órgão competente.

8.7 - Poderá ser feita autenticação de documentos por ocasião da data de abertura deste procedimento licitatório, em até 15 minutos antes da abertura da sessão.

8.8 - A critério da Pregoeira poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como serem efetuadas diligências, visando a confirmar a capacidade técnica, gerencial e administrativa das empresas concorrentes.

8.9 - A microempresa, a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no Capítulo 8, alínea b, subitens b.2 a b.5 deste capítulo, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova habilitação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

8.9.1 - O prazo acima determinado poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

8.10 - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos exigidos no envelope de nº 2, devendo inclusive apresentar aqueles referentes à regularidade fiscal, ainda que apresentem alguma restrição.

8.11 - A não regularização da habilitação, no prazo fixado, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste procedimento licitatório, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

CAPÍTULO IX

DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 - No dia, hora e local designados no preâmbulo deste instrumento, na presença dos licitantes e demais pessoas interessadas, a Pregoeira dará início a sessão de abertura do procedimento licitatório.

9.2 - A audiência para abertura dos envelopes será pública, sendo que cada licitante somente participará com um representante legal ou credenciado junto à mesa.

9.3 - Primeiramente, a Pregoeira irá analisar e se manifestar em relação à documentação apresentada fora dos envelopes de propostas e de habilitação (solicitada conforme disposições constantes no capítulo V deste Edital).

9.3.1 - Neste momento será solicitada aos representantes das empresas licitantes, a apresentação de documento de identidade (carteira de identidade, de motorista ou outro documento com fé pública).

9.3.2 - A documentação apresentada será rubricada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e pelos licitantes credenciados.

9.4 - A seguir, será efetuada a abertura dos envelopes de nº 1 (propostas), sendo o conteúdo dos mesmos rubricados pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de apoio e pelos licitantes credenciados.

9.5 - Nesta fase, a Pregoeira irá analisar as propostas apresentadas de acordo com as condições exigidas neste instrumento licitatório, desclassificando aquelas que:

a - não atenderem as exigências contidas no objeto desta licitação e/ou que não atenderem aos requisitos do Edital;

b - as que apresentarem valores excessivos ou manifestamente inexequíveis;

c - as que contiverem opções de preços alternativos ou baseadas exclusivamente em proposta dos demais licitantes;

d - as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente.

9.5.1 - Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

9.6 - Verificada a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no procedimento licitatório, a Pregoeira efetuará a classificação das mesmas, apurando-se neste momento, o autor da oferta de menor valor por item e todos os demais licitantes que apresentarem propostas com valores até 10% superiores a de menor preço.

9.6.1 - As licitantes que se enquadrarem nas condições especificadas acima poderão fazer lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor.

9.7 - Não havendo pelo menos 3 propostas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3, contando inclusive o primeiro classificado, oferecer novos lances verbais e sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.

9.8 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de classificação das mesmas e/ou determinação da ordem de oferta dos lances.

9.9 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços.

9.10 - São vedadas as ofertas de lances com vista ao empate, podendo, entretanto, o licitante apresentar um lance superior ao de menor preço ofertado (o qual seria o seu limite).

9.11 – Não serão aceitos: Lances inferiores a R$ 1,00 nos itens com valor de referência de até R$ 500,00, lances inferiores a R$ 5,00 nos itens de valor de referência de R$ 500,00 até 2.000,00, lances inferiores a R$ 20,00 nos itens de valor de referência de R$ 2000,00 até 6.000,00 e lances inferiores a R$ 50,00 nos itens de valor de referência acima de R$ 6.000,00.

9.12 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados (salvo em casos de desconsideração dos mesmos por parte da Pregoeira) sujeitando-se o proponente desistente às penalidades previstas neste Edital.

9.13 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas.

9.14 - Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, a Pregoeira negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

9.15 - A etapa competitiva será finalizada no momento em que todos os licitantes, quando, convocados pela Pregoeira, manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

9.16 - Encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, de acordo com o menor preço ofertado, a Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de menor valor, comparando-a com os valores previamente apurados pelo Município, decidindo motivadamente a respeito.

9.17 - Após a aceitação da proposta de menor valor, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada como critério do desempate a preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas, desde que atendidas às exigências constantes no Edital.

9.17.1 - Entendem-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% à proposta de menor valor.

9.18 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame;

b) se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 9.16.1 deste capítulo, a apresentação de nova proposta.

9.19 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 9.16.1 deste capítulo, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

9.20 - O disposto nos itens 9.16, e 9.17, deste capítulo não se aplicam às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

9.21 - Apurado a autora da menor proposta de preço por item, será aberto o envelope nº 2, contendo a documentação de habilitação da licitante, verificando-se neste momento, o atendimento das exigências constantes no Capítulo VIII, deste procedimento licitatório.

9.22 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo adjudicado o objeto do certame.

9.23 - Em sua análise, a Pregoeira poderá desconsiderar simples omissões, erros e falhas formais sanáveis, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o entendimento do conteúdo exigido no envelope nº 1 (proposta) ou envelope nº 2 (habilitação).

9.23.1 - Não será prejudicial ao entendimento do conteúdo exigido nos envelopes nº 1 e/ou de nº 2, entre outros: a falta da indicação da razão social completa da empresa, endereço atualizado, telefone, e o nome da pessoa indicada para contatos.

9.24 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, a Pregoeira inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital.

9.24.1 - Neste caso, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

9.25 - A documentação constante no envelope de nº 2 será rubricada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e pelos licitantes credenciados.

9.26 - Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, a análise da documentação exigida para habilitação e as eventuais manifestação(ões) de interposição de recurso. A mesma deverá ser assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e pelos representantes dos licitantes credenciados, no ato de encerramento da sessão.

9.27 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

CAPÍTULO X

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 - Ao final da sessão, qualquer licitante presente poderá manifestar sua intenção de interpor recurso, com registro em ata da síntese das suas razões, apresentadas por escrito e no prazo de 3 dias úteis, esse licitante recorrente poderá juntar memoriais e provas ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começam a correr do término do prazo do recorrente.

10.2 - A falta de manifestação imediata do licitante importará em decadência do direito ao recurso.

10.3 - Em caso de recurso, a PREGOEIRA poderá suspender a adjudicação do objeto ao vencedor até a decisão de mérito do recurso.

10.4 - O acolhimento do recurso importará, no máximo, na invalidação apenas dos atos insusceptíveis de aproveitamento.

10.5 - A manifestação de recorrer deverá ser feita na própria sessão do Pregão Presencial e será reduzida a termo em ata.

10.6 - As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, a Pregoeira, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.

CAPÍTULO XI

DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO

11.1 - Constatado o atendimento de todas as exigências fixadas no Edital ou após o julgamento do(s) recurso(s), a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado pela Pregoeira, o item do objeto desta licitação e homologado pelo Prefeito Municipal, o procedimento licitatório.

CAPÍTULO XII

DO CONTRATO

12.1 - O modelo de contrato a ser assinado com a empresa vencedora da licitação encontra-se anexo ao presente Edital, fazendo parte integrante do mesmo.

12.2 - O contrato deverá ser assinado pelo representante legal (diretor, sócio da empresa), procurador ou credenciado.

12.3 - O prazo para assinatura do contrato será de até 5 dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação enviada pelo Município, podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

13.4 - O termo de Contrato a ser firmado com o(s) licitante(s) vencedor(es), terá vigência da assinatura do contrato até a entrega do mesmo, podendo ser prorrogado ou aditivado mediante termo aditivo e concordância de ambas as partes.

13.5 – Exclui-se do prazo previsto no parágrafo anterior o prazo da garantia do item, que começara a contar a partir do recebimento do equipamento e emissão do atestado do responsável pela Secretaria de Saúde.

CAPÍTULO XIII

DA GARANTIA

13.1 - O objeto do presente contrato tem garantia quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso.

13.2 - A garantia dos itens ofertados, não poderá ser inferior a 12 meses.

CAPÍTULO XIV

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 - O pagamento será efetuado após entrega do produto, ocorrendo no prazo de até 10 dias úteis, a contar do recebimento do produto e da Nota Fiscal, aprovada pelo Secretário Municipal da Secretaria correspondente.

14.2 - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA (IBGE) do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

14.3 - Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.

CAPÍTULO XV

DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DOS ITENS

15.1 - O objeto deste procedimento licitatório deverá ser entregue em perfeito funcionamento, DIRETAMENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (ALMOXARIFADO), em horário de expediente normal, situada na avenida 28 de Dezembro, nº 1.200, Centro Administrativo Municipal Novo Cabrais – RS.

15.2 - O prazo de entrega do bem é de até 30 dias, a contar da assinatura do contrato.

15.3 - O recebimento do objeto desta licitação será efetuado da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com o solicitado na licitação;

b) definitivamente, com a emissão do respectivo Termo de Recebimento, no prazo máximo de 10 dias contados após o recebimento provisório.

15.3.1 - O recebimento definitivo será efetuado pelo servidor responsável ou comissão, designada pela autoridade competente, após a confirmação da verificação supracitada.

15.4 - Verificada a não conformidade do item entregue, o licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 24 horas, sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital.

15.5 - Se houver erro na nota fiscal ou qualquer outra circunstância que desaprove o recebimento, o mesmo ficará pendente e o pagamento suspenso, não podendo a Licitante interromper a execução do Contrato até o saneamento das irregularidades.

15.6 - Durante o período em que o recebimento estiver pendente e o pagamento suspenso por culpa da Licitante, não incidirá sobre o CONTRATANTE qualquer ônus, inclusive financeiro.

CAPÍTULO XVI

DAS SANÇÕES

16.1 - À licitante vencedora deste certame poderão ser aplicadas as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, e Decreto Municipal nº 1.257/2010, nas seguintes situações, dentre outras:

16.1.1 - a recusa pelo licitante em assinar o contrato ou em entregar os itens adjudicados acarretará a multa de 10% sobre o valor total que foi adjudicado;

16.1.2 - o atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, sem justificativa da empresa (aceita pelo Município), acarretará a multa de 0,5% por dia de atraso, limitado ao máximo de 10%, sobre o valor total que lhe foi contratado;

16.1.3 - o não cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 5% sobre o valor total contratado.

16.2 - Nos termos do artigo 12, do Decreto Municipal nº 1.257/2010, de 1º/9/2010, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 5 anos, impedido de licitar e contratar com o Município, sendo também descredenciado o seu cadastro, nos seguintes casos:

a) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal;

b) apresentação de declaração ou documentação falsa para participação no certame;

c) comportamento inidôneo;

d) cometimento de fraude fiscal;

e) fraudar a execução do contrato;

f) falhar na execução do contrato.

16.3 - Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

16.4 - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

16.5 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

16.6 - Será garantido ao licitante, o direito prévio da citação e da ampla defesa, no prazo de 5 dias úteis contra quaisquer das situações acima previstas.

CAPÍTULO XVII

DOS DIVERSOS

17.1 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do Município de Novo Cabrais – RS, a finalidade e a segurança da contratação.

17.2 - Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente aos ora fixados.

17.3 - O envelope de PROPOSTA e/ou de HABILITAÇÃO pertinentes a este edital e que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo prazo de 30 dias a contar da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo (s) sob pena de inutilização do(s) mesmo(s).

17.4 - O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre o valor inicial contratado que se fizerem necessários, por conveniência do Município, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

17.5 - Caso já esteja estabelecida a relação contratual (contrato ou nota de empenho), vindo o contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de cláusula do contrato, conforme artigo 55, inciso XIII combinado com o artigo 78, I, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

17.6 - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

17.7 - A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.

17.8 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

17.9 - Fica eleito o Foro da Comarca de Cachoeira do Sul - RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação, com renúncia de qualquer outro.

17.10 - Este processo de licitação permanecerá afixado no Quadro Mural De Publicações Oficiais, localizado na Divisão de Licitações do Município. Também estará disponível para retirada, no site Oficial do Município: www.novocabrais.rs.gov.br.

CAPÍTULO XVIII

DOS ANEXOS

18.1 - Fazem parte integrante deste procedimento, os seguintes anexos:

- ANEXO I - Termo de Referência com especificações e valor de referência;

- ANEXO II - Modelo de credenciamento;

- ANEXO III - Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos da proposta e dos documentos de habilitação;

- ANEXO IV - Modelo de declaração de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou como cooperativa;

- ANEXO V – Modelo de proposta;

- ANEXO VI – Modelo de declaração de idoneidade e em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal; e

- ANEXO VII - Minuta de contrato.

Novo Cabrais, 10 de outubro de 2018.

Este Edital se encontra examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico.

Em 10 / 10 / 2018

_______________________

OAB/RS Nº ___________

André de Lacerda

PREFEITO MUNICIPAL

- ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

DE QUANTITATIVOS E VALORES

EDITAL DE PREGÃO Nº 28/2018

1 - OBJETO:

1.1 - Contratação de empresa para a aquisição de Prêmios para a campanha “Nota fiscal da prêmios 2018” e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

2 – DESCRIÇÃO DO MATERIAL E ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA:

2.1 - O valor unitário de referência para a contratação são os valores constantes da tabela abaixo

| Item | Descrição do item | Unid. | Quantidade | Valor de Referência R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENTILADOR DE MESA 40CM | UNI | 1 | 148,00 |
| 2 | MOTOCICLETA 125 CILINDRADAS | UNI | 1 | 8.426,67 |
| 3 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: ILUMINAÇÃO LED; HASTE FLEXÍVEL, CROMADA E REFLETOR PINTADO; ALTURA REGULÁVEL: MÍNIMA DE 1,10M E MÁXIMA DE 1,60M; ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO; PÉS COM RODÍZIOS | UNI | 1 | 645,00 |
| 4 | DETECTOR FETAL PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL. | UNI | 3 | 695,00 |
| 5 | ESTETOSCÓPIO, TAMANHO ADULTO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO | UNI | 1 | 84,75 |
| 6 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO COM VELCRO. - COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO E, MMHG, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA COM LONA DE ALGODÃO, RESISTENTE E FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO, COM FECHO DE METAL, MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA. REGISTRO NO INMETRO E ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO | UNI | 1 | 131,75 |
| 7 | LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECÇÃO DE ALUMÍNIO DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V, CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE, ILUMINAÇÃO BRILHANTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10000 HORAS,. ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA, POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS "AAA", GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. | UNI | 3 | 79,75 |
| 8 | TELEVISOR DE LED 32 POLEGADAS SMART | UNI | 1 | 1.176,78 |
| 9 | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS , QUENTE E FRIO | UNI | 1 | 1.306,02 |
| 10 | MULTIPROCESSADOR | UNI | 1 | 232,96 |
| 11 | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO APARELHO DE PRESSÃO CONTENDO 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG), 01 BRAÇADEIRA GRANDE EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO, PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 35 A 51 CM, MANGUITO EM PVC (LÁTEX FREE), PÊRA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO E ESTOJO COM ZÍPER | UNI | 5 | 131,00 |
| 12 | BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LITROS | UNI | 18 | 222,50 |
| 13 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA MEDIR DE FORMA CONTÍNUA E NÃOINVASIVA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E FREQÜÊNCIA CARDÍACA, COM ESCALA DE SAO2 DE FAIXA DE MEDIÇÃO DE SPO2 DE 0 A 100% E FAIXA DE MEDIÇÃO DE FREQÜÊNCIA CARDÍACA DE 20 A 255 BPM, COM RESOLUÇÃO DE 1% PARA SPO2 E 1 BPM PARA FREQÜÊNCIA CARDÍACA, COM TOLERÂNCIA E PRECISÃO DE + / - 2% PARA OS DOIS PARÂMETROS, COM RÁPIDO TEMPO DE RESPOSTA APÓS COLOCAÇÃO DO SENSOR NO PACIENTE, COM TEMPO DE AJUSTE (AO LIGAR) DE FÁCIL MANUSEIO PARA SE TER UM BAIXO TEMPO DE AJUSTE, COM ALARMES AUDIOVISUAIS, VISOR DE LCD, COM APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES PARÂMETROS: CURVA PLETISMOGRÁFICA, FREQÜÊNCIA CARDÍACA, LIMITES DE ALARME, ALÉM DE INDICADOR SONORO DE PULSO COM VO | UNI | 4 | 2.673,00 |
| 14 | MARTELO DE REFLEXO EM AÇO INOX, PARA EXAME DE REFLEXO E SENSIBILIDADE, DOTADO DE PINCEL E AGULHA. PESO 10 G. TAMANHO DE 20X7 CM. | UNI | 1 | 123,75 |
| 15 | BISTURI ELÉTRICO ATÉ 150W, É UM EQUIPAMENTO TOTALMENTE TRANSISTORIZADO, DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM DIVERSOS TIPOS DE CIRURGIAS. POSSUI CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3, OFERECENDO ASSIM 5 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA, E SAÍDA BIPOLAR TOTALMENTE ISOLADA. CARACTERÍSTICAS: CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE E LINEAR, QUE PERMITE SUA APLICAÇÃO DESDE MICRO, NEURO E ATÉ MÉDIAS CIRURGIAS, COM EXCELENTES RESULTADOS. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: AO UTILIZAR O EQUIPAMENTO. CIRCUITO BIPOLAR: DE ALTA EFICIÊNCIA, PODENDO SER UTILIZADO 4 FORMAS DE ONDA E POTÊNCIA DE SAÍDA ADEQUADAS ESPECIFICAMENTE A CADA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CHECK-UP: COMPLETO ANTES DE SUA UTILIZAÇÃO E | UNI | 1 | 7.169,33 |
| 16 | CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA SEM BRAÇO: COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 4 PÉS EMPILHAVEL, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR NA COR PRETO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL | UNI | 5 | 178,14 |
| 17 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMÁRIO ALTO EM AÇO, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. DIMENSÕES: • ALTURA: 198 CM • LARGURA: 90 CM • PROFUNDIDADE: 40 CM E CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40KG | UNI | 6 | 859,00 |
| 18 | ESCADA 2 DEGRAUS: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL REDONDO, PISO EM MADEIRA REVESTIDA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, DIMENSÕES 0,40M LARGURA X 0,50 COMPRIMENTO X 0,35 ALTURA | UNI | 4 | 271,25 |
| 19 | MESA DE EXAMES - MESA PARA EXAME CLÍNICO, FABRICADA EM AÇO INOXIDAVEL OU FERRO PINTADO. POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, COM CABECEIRA REGULÁVEL. LEITO ESTOFADO, ESPUMA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 (CINCO) CM E DENSIDADE MÍNIMA 28 (VINTE E OITO). SUPORTE PARA PAPEL. | UNI | 3 | 1.050,00 |
| 20 | POLTRONA HOSPITALAR, MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA, AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO, ESTOFADO/COURVIN, CAPACIDADE DE ATÉ 120KG, RECLINAÇÃO COM ACIONAMENTO MANUAL, COM DESCANSO PARA OS PÉS. | UNI | 8 | 1.118,33 |
| 21 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT, TIPO PAREDE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 12.000 BTUS, CICLO QUENTE/FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) NO MÁXIMO “B”, FILTRO DE AR ANTI-ÁCAROS, ANTIFUNGO, ANTI-BACTÉRIA, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, VOLTAGEM 220 V E COM GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO | UNI | 3 | 1.695,34 |
| 22 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS, DIGITAL, COM CAPACIDADE MINIMA 300KG, BIVOLT, HOMOLOGADA PELO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO | UNI | 2 | 1.373,75 |
| 23 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL ANTROPOMÉTRICA, CAPACIDADE PARA 15KG, DIVISÕES DE 5G, CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, BIVOLT, DISPLAY COM 5 DÍGITOS, FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL FRONTAL, HOMOLOGADA PELO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO | UNI | 2 | 900,00 |
| 24 | MESA DE ESCRITÓRIOS EM MDF, COM DUAS GAVETAS, DIMENSÕES 1,20 X 0,60M, NA COR AZUL ROYAL | UNI | 5 | 572,00 |
| 25 | BIOMBO TRIPLO, DOBRÁVEL EM TRÊS PARTES, CONSTRUÍDO EM TUBO 3/4 POLEGADAS, EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR BRANCA, COM NO MÍNIMO 6 (SEIS) RODÍZIOS EM MATERIAL INOXIDÁVEL, DE NO MÍNIMO 2” (DUAS POLEGADAS), RODAS EM SILICONE, FACES COM MOVIMENTO 360º, COM TECIDO DE ALGODÃO CRU, DIMENSÕES MÍNIMAS 1,75X0,54X1,80 M (CXLXA). | UNI | 3 | 731,67 |
| 26 | OFTALMOSCÓPIO, COM BATERIA RECARREGÁVEL, COMPOSTO COM NO MÍNIMO 5 ABERTURAS E 19 LENTES | UNI | 3 | 1.476,67 |
| 27 | ANDADOR ADULTO EM ALUMÍNIO DOBRÁVEL - COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, COM DUPLA BARRA DE SUSTENTAÇÃO, COM REGULAGEM DE ALTURA DE 10 CM ENTRE 80 A 100 CM, PEGADORES DE BORRACHA ANATÔMICO NA HORIZONTAL, COM APOIO COM 4 PONTEIRAS BORRACHA ADERENTE, RESISTENTE E FLEXÍVEL; GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO . | UNI | 4 | 218,00 |
| 28 | CADEIRA DE RODAS ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO/ FERRO PINTADO, COM BRAÇOS REMOVÍVEIS, PÉS REMOVÍVEIS, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO, COM CAPACIDADE ATÉ 100 KG. | UNI | 3 | 1.072,50 |
| 29 | BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL - FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NÃO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS. CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 200 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO POR PILHA(S) OU BATERIA(S). DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSÁRIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO. INDICADOR DE PILHA FRACA. PÉS REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANÇA DEVE INDICAR ERRO AO INVÉS DE | UNI | 1 | 1.000,00 |
| 30 | FOTÓFORO FRONTAL COM CINTA REGULÁVEL, COM AJUSTE NA PARTE SUPERIOR E TRASEIRA DA CABEÇA, ILUMINAÇÃO LED MÍNIMA DE 30.000 LUX, LUZ BRILHANTE E BRANCA E LIVRE DE SOMBRAS E RAIOS UV; TEMPERATURA DE COR: IGUAL OU SUPERIOR A 5500 KELVIN; TEMPO DE VIDA DO LED: MÍNIMO DE 20.000 HORAS DE USO; FOCO DE LUZ REGULÁVEL E AJUSTÁVEL, ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110/220V); ACESSÓRIOS: CARREGADOR PORTÁTIL DE BATERIA, BATERIA LION LÍTIO DURAÇÃO DE CARGA SUPERIOR A 90 MINUTOS DE USO CONTÍNUO, MALETA DE TRANSPORTE, MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. | UNI | 1 | 4.625,00 |
| 31 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES, SILENCIOSOS DE MANUSEIO SIMPLES, COM RECIPIENTE EM FRASCO TERMOPLÁSTICO INQUEBRÁVEL E AUTOCLAVÁVEL COM CAPACIDADE PARA 3 LITROS, COM PEDAL DE ACIONAMENTO, SUPORTE COM RODÍZIOS, ASPIRAÇÃO REGULÁVEL DE 0 A 18” HG. CARREGADOR 127 / 220V AUTOMÁTICO, COM VACUÔMETRO E FILTRO ANTI-BACTÉRIAS. GARANTIA DE 01 ANO, TENSÃO DO CARREGADOR: 100 ~ 240 (VCA) – FULL RANGE FREQUÊNCIA: 50/60HZ, CONSUMO:45W SISTEMA: PISTÃO, BATERIA INTERNA: 12VDC / 4,5AH, VÁCUO: DE 0 A 500MMHG (REGULÁVEL), VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE UM (01) ANO | UNI | 1 | 3.640,00 |
| 32 | NEGATOSCÓPIO TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS | UNI | 1 | 690,00 |
| 33 | CARRO MACA SIMPLES, DE AÇO INOXIDÁVEL, COM GRADES LATERAIS, COM COLCHONETE, COM SUPORTE DE SORO | UNI | 1 | 1.866,67 |
| 34 | MESA PARA COMPUTADOR COM TAMPO EM MDF DE 18 MM, BASE EM MDF, COM DUAS GAVETAS, COM SUPORTE PARA TECLADO, IMPRESSORA E CPU, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 120CM X 75,5CM X 45CM (LXAXP) NA COR AZUL ROYAL | UNI | 2 | 1.352,00 |
| 35 | APARELHO DE DVD, COM CONTROLE REMOTO, PORTAS USB, REPRODUZ DVD / CD / CD-R / VCD / SVCD / DVCD / JPG / MP3. | UNI | 2 | 231,16 |
| 36 | TELEVISOR DE LED 41 POLEGADAS, COM CONVERSOR DIGITAL, ENTRADA HDMI, PORTAS USB, COM FULL HD. | UNI | 2 | 1.742,84 |
| 37 | VENTILADOR DE TETO, TIPO HÉLICE, COM 3 VELOCIDADES, NA COR CINZA, SEM LUMINÁRIA. CORPO EM AÇO, PÁS EM ALUMÍNIO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 420RPM, 220V | UNI | 2 | 253,88 |
| 38 | ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL, CHAPA DE AÇO N°20, COM MEDIDAS DE 0,90CM DE LARGURA, 0,30CM DE PROFUNDIDADE E NO MÍNIMO DE 1,90CM DE ALTURA E 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO E CAPACIDADE MÍNIMA DE 200KG | UNI | 3 | 276,00 |
| 39 | MESA GINECOLÓGICA: C/ COLCHONETE ESTOFADO EM COURVIM OU CORINO, C/ PAR DE PORTA COXA, PESEIRA (C/ COLCHONETE ESTOFADO) E FIXADA SOBRE ARMÁRIO EM MDF , C/ TAMPO E ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA C/ 2 PORTAS E GAVETEIRO COM 3 GAVETAS. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPATÍVEL PARA A FIXAÇÃO DA MESA A ESTE, SENDO DE APROXIMADAMENTE 1,40 M DE COMPRIMENTO X 0,60 M DE LARGURA X 0,90 M DE ALTURA. COURVIM AZUL; ARMÁRIO NA COR BRANCA. UM ANO DE GARANTIA. REG.MIN. SAUDE. | UNI | 1 | 2.180,00 |
| 40 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: MODELO: SEM FIO (WIRELESS) BANCADA PONTEIRA: FIBRA ÓTICA 8 MM COM GIRO 360° COM FILTRO FONTE D LUZ: LED AZUL (FRIA) TEMPORIZADOR: 5,10,15,20 SEGUNDOS CAPACIDADE DE CARGA CONTINUA:150 MINUTOS TENSÃO: 12/220 V MONOFÁSICO COM FONTE NA BASE GARANTIA: 12 MESES PARA FONTE, LED, E BATERIA O FABRICANTE E OU FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA COM REGISTRO NA ANVISA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA COM REGISTRO NO CREA RS | UNI | 1 | 1.306,67 |
| 41 | APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO: MODELO: COLUNA MÓVEL COM TRAVAMENTO 70 KV TENSÃO: 220 V COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE SUB OU SOB TENSÃO DISPARO: COM COMANDO ELETRÔNICO DE DISPARO DE 0.07 A 3 SEG CONECTADOCOM CABO ESPIRALADO DE 4.5 M CABEÇOTE COM ARTICULAÇÃO DE 360 GRAUS PINTURA: ELETROSTÁTICA OU EPÓXI BASE: EM AÇO SEGURANÇA: ACOMPANHA LAUDO RADIOMÉTRICO , PORTARIA SVS O APARELHO DEVE ATENDER A PORTARIA 453 01.06.98 O FABRICANTE E OU FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR ASSISTÊNCIA AUTORIZADA COM REGISTRO NA ANVISA E COM CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO CRE RS | UNI | 1 | 6.181,33 |
| 42 | CADEIRA DE RODAS OBESO, DOBRÁVEL, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA EM EPÓXI-PÓ COM CURA ACIMA DE 180°C, RODAS TRASEIRAS COM 4 ROLAMENTOS E FREIOS BILATERIAIS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 159KG, LARGURA DO ACENTO DE 52 A 60 CM. | UNI | 1 | 2.475,38 |

Novo Cabrais, 10 de outubro de 2018.

André de Lacerda

Prefeito Municipal

ANEXO II

MODELO DE CREDENCIAMENTO

OBSERVAÇÃO: APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO (deverá ser apresentado no momento da entrega dos envelopes).

A empresa __________, estabelecida na rua __________, inscrita no CNPJ sob o nº __________, através do presente, credenciamos o(a) Sr(ª) __________, portador(a) da cédula de identidade nº __________, CPF nº _________, a participar da licitação instaurada pelo Município de Novo Cabrais - RS, na modalidade de Pregão sob o nº 28/2018, tipo presencial, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular propostas, lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

____________________, _____ de _________ de 2018.

___________________________________

Nome legível do(s) outorgante(s):

RAZÃO SOCIAL COMPLETA

ANEXO III

- MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

OBSERVAÇÃO: APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO (deverá ser apresentado no momento da entrega dos envelopes).

A Prefeitura Municipal de Novo Cabrais – RS.

PREGÃO Nº 28/2018, tipo presencial

A empresa ___________, estabelecida __________ inscrita no CNPJ sob o nº _________ declara, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste Pregão e seus anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta e declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002.

____________________, _____ de _______________ de 2018.

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Razão Social da licitante

CARIMBO COM CNPJ

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

COMO MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE (PARA FINS DE BENEFÍCIO DAS DISPOSIÇÕES DO CAPÍTULO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06) OU COMO COOPERATIVA (NOS TERMOS DO ART. 34 DA LEI Nº 11.488/07).

OBSERVAÇÃO: APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO (deverá ser apresentado no momento da entrega dos envelopes)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

PREGÃO Nº 28/2018, tipo presencial

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________________, por intermédio de seu responsável (contador ou técnico contábil)  ________________________, CPF nº ____________________, declara, para fins de participação na licitação de nº 28/2018, modalidade de Pregão, tipo Presencial, que:

(  ) é considerada microempresa, conforme inciso I, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06;

(  ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06;

(  ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 2.400.000,00 (tendo assim, direito aos benefícios previstos no Capítulo V, da Lei Complementar nº 123/06).

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06.

____________________, _____ de _________ de 2018.

___________________________________________

Nome do Contador (profissional contábil)

Nº de seu registro junto ao CRC

ANEXO V

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(em papel personalizado da empresa)

Ao Município de Novo Cabrais - RS.

Referente ao Pregão nº 28/2018 - Tipo Presencial.

Apresentamos a nossa proposta comercial contratação de empresa para a aquisição de Prêmios para a campanha “Nota fiscal da prêmios 2018” e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

| Item | Especificação do produto | Marca/modelo | Unid. | Valor Unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

1 - Nos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, inclusive salários, impostos, taxas, fretes, seguro e demais encargos, bem como quaisquer outras despesas incidentes para a prestação dos serviços objeto da licitação.

2 - O prazo de validade da nossa proposta é de 60 dias contados da data da entrega da proposta.

3 - Declaramos, expressamente, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

4 - Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato, em conformidade com o instrumento convocatório, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

| Razão Social: |  |  |  | CNPJ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |  | CEP: |  |
| Bairro: |  |  | Cidade/Estado: |  |  |
| Telefone: | Fax: |  |  |  | E-mail: |
| Banco: | Agência: |  |  |  | C/C: |
| Representante Legal: |  |  |  |  |  |
| Cargo/Função: |  | CPF/MF: |  |  |  |
| Cart. Ident. nº |  | Expedido por: |  |  |  |
| Naturalidade: |  | Profissão |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |

___________________, _____ de ____________ de 2018.

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Razão Social

Carimbo da empresa

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

OBSERVAÇÃO: APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2).

DECLARAÇÃO

PREGÃO Nº 28/2018, tipo presencial

____________________________________________, inscrito no CNPJ sob o nº _________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a). ________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ________________________, e do CPF nº _________________________, DECLARA:

a) que sua empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 32 da referida lei. Declaro também, que comunicarei qualquer fato superveniente à entrega dos documentos de habilitação, de acordo com as exigências do procedimento licitatório em epígrafe;

b) o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos).

____________________, _____ de _________ de 2018.

___________________________________________

Licitante

Razão Social Completa da empresa

ANEXO VII

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVO CABRAIS E EMPRESA...

O MUNICÍPIO DE NOVO CABRAIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 01.601.856/0001-85, com sede na avenida 28 dezembro, nº 1.200, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. ANDRÉ DE LACERDA, brasileiro, solteiro, agricultor, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a Empresa ...................................................., pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de .....................,  na .........................., inscrita no CNPJ sob nº ............................., neste ato representada por seu ...................., Sr. ......................., brasileiro, ................, portador da Carteira de Identidade nº .........., cadastrado no CIC Nº ......., de ora em diante simplesmente denominada CONTRATADA, ajustam entre si, e na melhor forma de direito, o presente Contrato, objetivando Contratação de empresa para a aquisição de Prêmios para a campanha “Nota fiscal da prêmios 2018” e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde, conforme certame Licitatório Pregão sob o nº 28/2018 - Tipo Presencial, na modalidade de Pregão, regendo-se através das  normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e de conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal nº 1.257, de 1º de setembro de 2010, e alterações posteriores, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, com adoção das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa para a aquisição de Prêmios para a campanha “Nota fiscal da prêmios 2018” e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

| Item | Descrição dos produtos | Marca/Modelo | Unid. | Qtda. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO, FORMA E LOCAL DO FORNECIMENTO

2.1 - O prazo para o fornecimento do bem é a contar da assinatura do presente contrato sendo seu prazo final 30 dias após a assinatura do contrato e deverá ser entregue de acordo com o Edital e a proposta vencedora da licitação, diretamente na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - Almoxarifado; em horário de expediente normal, situada na avenida 28 de Dezembro, nº 1.200, Centro Administrativo Municipal Novo Cabrais – RS.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO

3.1 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento de que trata o presente Contrato, a importância de total R$................. (_____), após a entrega dos produtos e emissão da Nota Fiscal.

CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será realizado em até 10 dias após entrega do produto, ocorrendo no prazo de até 10 dias úteis, a contar do recebimento dos produtos e das Notas Fiscais, aprovada pelo Secretário Municipal da Secretaria correspondente, e a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do equipamento por parte do Município.

CLÁUSULA QUINTA: DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

5.1 - O valor do presente contrato não pago na data aprazada deverá ser corrigido desde então até a data do efetivo pagamento, pelo índice IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo, calculado pró-rata dia.

CLÁUSULA SEXTA: DO RECURSO FINANCEIRO

6.1 - As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

| Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade Orçamentária: 03 – SETOR TRIBUTÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Função | Sub Função | Programa | D | Proj./Ativ. | Cat. Econômica |  | Cód. Cat. Econômica |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 129 | 0009 | 2 | 028 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. |  | 3 | 3 | 90 | 31 | 99 | 01 | 00 |
| Fonte de Recurso: 0001 - Livre |  |  |  |  |  | Código da Despesa: 2274 |  |  |  |  |  |  |  |

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade Orçamentária: 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Função | Sub Função | Programa | D | Proj./Ativ. | Cat. Econômica |  | Cód. Cat. Econômica |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 056 | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB. |  | 4 | 4 | 90 | 52 | 08 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 056 | MOBILIÁRIO EM GERAL |  | 4 | 4 | 90 | 52 | 42 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 056 | APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO |  | 4 | 4 | 90 | 52 | 04 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 056 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |  | 4 | 4 | 90 | 52 | 12 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 056 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO |  | 4 | 4 | 90 | 52 | 33 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 057 | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB. |  | 4 | 4 | 90 | 52 | 08 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 057 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO |  | 4 | 4 | 90 | 52 | 04 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 057 | MOBILIÁRIO EM GERAL |  | 4 | 4 | 90 | 52 | 42 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 057 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |  | 4 | 4 | 90 | 52 | 12 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 056 | MATERIAL HOSPITALAR |  | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 057 | MATERIAL HOSPITALAR |  | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 056 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE |  | 3 | 3 | 90 | 30 | 22 | 00 | 00 |
| 10 | 301 | 0023 | 1 | 057 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE |  | 3 | 3 | 90 | 30 | 22 | 00 | 00 |
| Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. Fonte de Recurso: 4505 – Investimento na Rede de Serviço. |  |  |  |  |  | Código da Despesa: 2392 Código da Despesa: 2495 Código da Despesa: 2496 Código da Despesa: 2497 Código da Despesa: 2500 Código da Despesa: 2501 Código da Despesa: 2502 Código da Despesa: 2503 Código da Despesa: 2504 Código da Despesa: 2391 Código da Despesa: 2393 Código da Despesa: 2498 Código da Despesa: 2499 |  |  |  |  |  |  |  |

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

7.1 - DOS DIREITOS

7.1.1 - Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

7.2 - DAS OBRIGAÇÕES

7.2.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado; e

b) dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato.

7.3 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) entregar o material de acordo com as especificações, quantidade e prazo do Edital e do presente contrato, DIRETAMENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ALMOXARIFADO, em horário de expediente normal, situada na avenida 28 de Dezembro, nº 1.200, Centro Administrativo Municipal Novo Cabrais – RS.

b) manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e fiscais;

d) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato;

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

8.1 - A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades:

8.1.1 - multa de 0,5% por dia de atraso, limitado esta a 10 dias, após o qual será considerada inexecução contratual;

8.1.2 - multa de 8% no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano);

8.1.3 - multa de 10% no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2.

OBSERVAÇÃO: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO

9.1 - Este contrato poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que conveniente para o CONTRATANTE;

c) judicialmente, nos termos da legislação.

9.2 - A rescisão de que trata a alínea a desta cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:

a) execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE e dos valores das multas e indenizações a ele devidos;

b) retenção dos créditos do contrato, se existentes, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

10.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE no caso de inexecução total ou parcial do contrato que venham a ensejar a sua rescisão, conforme art. 77, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO

11.1 - O presente contrato está vinculado ao Pregão nº 28/2018 - Tipo Presencial, à proposta do vencedor, e à Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS OMISSÕES

12.1 - Este contrato rege-se pela Lei Federal nº 8.666/93, inclusive em suas omissões.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA GARANTIA DO MATERIAL

13.1 - O objeto do presente contrato tem garantia quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso.

13.2 - O objeto deste contrato terá prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1 - O objeto do presente contrato será recebido:

a) provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com o solicitado na licitação;

b) definitivamente, com a emissão do respectivo Termo de Recebimento, no prazo máximo de 10 dias contados após o recebimento provisório.

14.2 - O recebimento definitivo será efetuado pelo servidor responsável ou comissão, designada pela autoridade competente, após a confirmação da verificação supracitada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO

15.1 - As partes elegem o foro da Comarca de CACHOEIRA DO SUL para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

15.2 - E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas instrumentais, abaixo firmadas.

Novo Cabrais, ....... de .............. de 2018.

___________________	                       __________________

- André de Lacerda

- Prefeito Municipal                                             CONTRATADA

CONTRATANTE

Este Instrumento Contratual se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Em ___ / ___ / 2018.

OAB/RS Nº ______

ASSESSOR JURÍDICO

- Testemunhas:

- CPF: ______________________

- Ass.: _______________________

- CPF: ______________________

Ass.: _______________________