ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) E DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) DE

NOVO CABRAIS/RS

VERSÃO FINAL

RELATÓRIO DO PROGNÓSTICO

PRODUTO 3

PROGNÓSTICO DO PMSB E DO PMGIRS

MÊS DE JULHO DE 2020

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ

Rua Afonso Wietzke, 128 - Centro

CEP – 96.900-00 – Sobradinho - RS

Fone: (51) 3742-1673

consorciojacui.com.br

Ficha Catalográfica Prefeitura Municipal de Novo Cabrais Prognóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico, 2020. 326f.: il. Color. Esta obra é um dos produtos referentes ao Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Novo Cabrais – RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS

Avenida 28 de Dezembro, 1200 – Centro

CEP – 96.545-000 – Novo Cabrais - RS

Fone: (51) 3616 - 5010

novocabrais.rs.gov.br

Prefeito .................................................. André de Lacerda

Vice-Prefeito............................................ Larri Darci Schoenfeldt

Membros do Comitê Participativo

- Alvaro Stumm Junior e Michéli Beatriz Lenz – Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí;

- Cleila Maria de Carvalho e Quelen Cristiane Moraes Machado – Gabinete do Prefeito;

- Claudio Luiz Cantarelli e Marcos Leandro de Bairros – Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos;

- Leodegar Rodrigues e Giana Fabricia Lopes de Castro – Secretaria Municipal de Saúde;

- Josimar Balardin e Flaiane San Martin – Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo;

- Renildo Schaurich e Paula Cerentini – Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento;

- Edson Antônio Sobroza e Lenise Raquel Mentges – Emater/Ascar-RS.

Execução

LÓGICA ASSESSORIA AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA.

Rua Duque de Caxias, 812 – Centro

CEP – 95.900-050 – Lajeado – RS

Fone: (51) 3726-3101

logica.eco.br

Coordenação Técnica

- Simone Beatris Schneider – Química Industrial - CRQv-05202037 - Ma. em Ambiente e Desenvolvimento

Equipe Técnica Responsável

- Camila Wilgen - Bióloga - CRBIO-095247/03-D

- Jéssica Martini - Engenheira Sanitarista e Ambiental - CREA/RS 238227

- Josiane Pezzi - Assistente Social - CRESS 6238

- Lucilene Mallmann – Geóloga - CREA/RS 128076

- Marco Daniel Hinterholz - Gestor Público – CRA n°. 000125/RS

- Nickolas de Menezes – Engenheiro Agrônomo - CREA/RS 235072

Equipe de Apoio

- Alana Luíza Foltz – Analista Ambiental de Engenharia Ambiental e Sanitária

- Bianca Johann Nery – Analista Ambiental de Engenharia Ambiental e Sanitária

- Daiana Meirelles – Engenheira Ambiental - CREA/RS 224356

- Danieli Guterres – Bióloga – CRBIO-110699/03-D

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	14

INTRODUÇÃO	15

1. CENÁRIO DE REFERÊNCIA PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS	17

1.1. Estudo de cenários	17

1.1.1. Cenário atual	17

1.1.1.1. Abastecimento de água	17

1.1.1.2 Esgotamento sanitário	18

1.1.1.3 Drenagem e manejo de águas pluviais	18

1.1.1.4 Limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos	19

1.1.2 Planejamento para alteração do cenário atual	20

1.1.3 Construção dos possíveis cenários	22

1.1.4 Metodologia adotada	23

1.1.5. Prospectivas técnicas	25

1.1.6 Definição do cenário de referência	29

1.1.7 Estruturação dos programas a serem executados	29

1.2. Situação futura	34

1.3 Forma e diferenciação tarifária	39

2. PROSPECTIVAS TÉCNICAS	42

2.1. Projeção populacional para horizonte de 20 anos	42

2.1.1 Método Geométrico	43

2.1.2 Método Aritmético	45

2.1.3 Comparação entre os dois métodos	47

2.2. Abastecimento de água	48

2.2.1. Projeção das demandas	48

2.2.1.1 Projeção da demanda anual de água para toda a área de planejamento ao longo dos 20 anos	48

2.2.1.1.1 Parâmetros utilizados nos cálculos de projeção de demandas da área urbana	48

2.2.1.1.2 Parâmetros utilizados nos cálculos de projeção de demandas da área rural	51

2.2.1.2 Descrição dos principais mananciais (superficiais e/ou subterrâneos) passíveis de utilização para o abastecimento de água na área de planejamento	54

2.2.1.3 Metodologia para o cálculo dos custos e cobrança dos serviços prestados	54

2.2.2. Escolha de tecnologias	55

2.2.3. Análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças	57

2.2.4. Programas, Objetivos, Metas e Ações	60

2.2.4.1 Programa 01 – Água é direito de todos	60

2.2.4.1.1 Meta 01– Manter a cobertura de abastecimento de água no município	63

2.2.4.2 Programa 02 – Água segura	66

2.2.4.2.1 Meta 01– Melhorar a qualidade da água distribuída	69

2.2.4.3 Programa 03 – Proteção dos Mananciais	71

2.2.4.3.1 Meta 01– Proteção sanitária dos mananciais e suas adequações	73

2.2.4.4 Programa 04 – Gestão e redução de perdas	74

2.2.4.4.1 Meta 01– Diminuir as perdas na distribuição	76

2.2.4.5 Programa 05 – Gestão e resultados	78

2.2.4.5.1 Meta 01– Regularizar inadimplências	80

2.2.4.6 Programa 06 – Gestão do sistema público de saneamento	80

2.2.4.6.1 Meta 01– Mapeamento dos sistemas de abastecimento de água	83

2.2.4.6.2 Meta 02– Criação e manutenção do Centro de Controle Operacional (CCO)	83

2.2.4.7 Programa 07 – Associação legal	84

2.2.4.7.1 Meta 01– Promover a regularização das Associações de Água	87

2.2.5. Emergência e contingência	87

2.3. Esgotamento sanitário	89

2.3.1. Projeção das demandas	89

2.3.1.1 Projeção da vazão anual de esgotos ao longo dos 20 anos para toda a área de planejamento	89

2.3.1.2 Previsão de estimativas de carga e concentração de DBO e coliformes fecais, para as alternativas (a) sem tratamento e (b) com tratamento dos esgotos	92

2.3.1.3 Metodologia para o cálculo dos custos e cobrança dos serviços prestados	98

2.3.2. Escolha de tecnologias	98

2.3.3. Análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças	100

2.3.4. Programas, Objetivos, Metas e Ações	103

2.3.4.1 Programa 01 – Esgotamento sanitário para todos	103

2.3.4.1.1 Meta 01– Universalização do serviço de esgotamento sanitário	108

2.3.4.1.2 Meta 02– Qualidade do Esgoto Tratado	111

2.3.4.1.3 Meta 03 - Regularização e fiscalização da limpeza de fossas	111

2.3.5. Emergência e Contingência	113

2.4. Drenagem urbana e manejo de águas pluviais	114

2.4.1. Diretrizes e medidas de controle	115

2.4.1.1 Medidas de controle para reduzir o assoreamento de cursos d’água e de bacias de detenção	115

2.4.1.2 Medidas para reduzir o lançamento de resíduos sólidos nos corpos d’água	117

2.4.1.3 Medidas para controle de escoamentos na fonte	118

2.4.1.3.1 Cisternas	118

2.4.1.3.2 Telhados verdes	119

2.4.1.3.3 Estruturas de infiltração ou percolação	120

2.4.1.4 Medidas para o tratamento de fundos de vale	121

2.4.1.5 Metodologia para o cálculo dos custos e cobrança dos serviços prestados	122

2.4.2. Escolha de tecnologias	122

2.4.3. Análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças	123

2.4.4. Programas, Objetivos, Metas e Ações	125

2.4.4.1 Programa 01 - Águas pluviais urbanas	125

2.4.4.1.1 Meta 01 - Manutenção preventiva dos sistemas de drenagem e substituição de redes precárias	127

2.4.4.1.2 Meta 02 - Fiscalização das ligações clandestinas de esgoto em rede de drenagem pluvial	127

2.4.4.1.3 Meta 03 - Levantamento e cadastro da rede de micro e macrodrenagem existentes	128

2.4.4.2 Programa 02 – Conservação das águas	129

2.4.4.2.1 Meta 01 - Implementação de medidas de controle de resíduos sólidos em recursos hídricos e sistemas de drenagem	132

2.4.4.2.2 Meta 02 - Evitar o assoreamento dos recursos hídricos	132

2.4.4.2.3 Meta 03 - Adoção de medidas para o Tratamento de Fundos de Vale	133

2.4.4.2.4 Meta 04 - Instalação de sistemas de dissipação de energia em emissários de drenagem pluvial	134

2.4.4.2.5 Meta 05 - Proporcionar a qualidade dos recursos hídricos existentes	134

2.4.4.3 Programa 03 – Controle de inundações	136

2.4.4.3.1 Meta 01 - Registro das precipitações no município	138

2.4.4.3.2 Meta 02 - Mapeamento das áreas de risco de inundação ou alagamento	138

2.4.4.3.3 Meta 03 – Incentivar soluções que favoreçam a infiltração e detenção de águas pluviais nas áreas urbanas	139

2.4.5. Emergência e contingência	139

2.5. Manejo de resíduos sólidos e limpeza pública	141

2.5.1. Projeção das demandas	141

2.5.1.1 Estimativas dos volumes de resíduos gerados	141

2.5.1.2 Metodologia para o cálculo dos custos e cobrança dos serviços prestados	148

2.5.1.3 Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos	149

2.5.1.4 Critérios para pontos de apoio ao sistema	159

2.5.1.4.1 Apoio à guarnição	159

2.5.1.4.2 Centros de coleta voluntária	159

2.5.1.4.3 Mensagens educativas	160

2.5.1.5 Formas de participação da Prefeitura na coleta seletiva	160

2.5.1.6 Formas de participação da Prefeitura na logística reversa	161

2.5.2. Escolha de tecnologias	163

2.5.2.1 Critérios de escolha da área para destinação e disposição final de resíduos inertes	164

2.5.2.2 Identificação de áreas favoráveis para destinação e disposição final de rejeitos	166

2.5.2.2.1 Identificação das áreas com risco de poluição e/ou contaminação	167

2.5.2.3 Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas nos serviços	167

2.5.3. Procedimentos operacionais, controle e fiscalização	170

2.5.4. Análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças	170

2.5.5. Programas, Objetivos, Metas e Ações	173

2.5.5.1 Programa 01 – Gestão dos resíduos urbanos	173

2.5.5.1.1 Meta 01 - Universalização da coleta convencional	176

2.5.5.1.2 Meta 02 - Implantação da coleta seletiva	176

2.5.5.1.3 Meta 03 - Controle e fiscalização dos resíduos coletados e destinados	178

2.5.5.2 Programa 02 – Cooperar para reciclar	179

2.5.5.2.1 Meta 01 - Implantar uma cooperativa de catadores	181

2.5.5.3 Programa 03 – Gestão da limpeza pública	181

2.5.5.3.1 Meta 01 – Universalização dos serviços de limpeza pública	183

2.5.5.4 Programa 04 – Serviços de saneamento básico e seus resíduos	183

2.5.5.4.1 Meta 01 - Gestão dos resíduos de serviços de saneamento básico	186

2.5.5.5 Programa 05 - Estabelecimentos sustentáveis	186

2.5.5.5.1 Meta 01 – Controle dos resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços	189

2.5.5.6 Programa 06 – Construção sustentável	190

2.5.5.6.1 Meta 01 - Regularização e gestão dos resíduos de construção civil e volumosos	192

2.5.5.7 Programa 07 – Saúde para o meio ambiente	195

2.5.5.7.1 Meta 01 - Garantir o gerenciamento adequado dos resíduos de serviços de saúde	198

2.5.5.8 Programa 08 - Indústria que preserva	199

2.5.5.8.1 Meta 01 - Gestão dos resíduos sólidos industriais	202

2.5.5.9 Programa 09 – Preservação ambiental rural	202

2.5.5.9.1 Meta 01 - Gestão dos resíduos agrossilvopastoris	205

2.5.5.10 Programa 10 - Sustentabilidade nos serviços de transporte	205

2.5.5.10.1 Meta 01 - Gestão dos resíduos sólidos de serviços de transporte	208

2.5.5.11 Programa 11 – Meio ambiente sem perigo	208

2.5.5.11.1 Meta 01 - Gestão dos resíduos perigosos	211

2.5.5.12 Programa 12 – Cemitério sustentável	212

2.5.5.12.1 Meta 01 - Gestão dos resíduos cemiteriais	214

2.5.5.13 Programa 13 – Reciclando óleos comestíveis	214

2.5.5.13.1 Meta 01 - Gestão dos resíduos de óleos comestíveis	216

2.5.5.14 Programa 14 – Comprou? Retornou!	216

2.5.5.14.1 Meta 01 - Implantação de Sistema de Logística Reversa	218

2.5.5.15 Programa 15 – Lixo clandestino	219

2.5.5.15.1 Meta 01 - Eliminação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos	222

2.5.6. Emergência e contingência	222

2.6. Programas institucionais	223

2.6.1. Programas, Objetivos, Metas e Ações	224

2.6.1.1 Programa 01 – Regulamentação do saneamento básico	224

2.6.1.1.1 Meta 01– Política pública de saneamento básico	227

2.6.1.2 Programa 02 – Atores em desenvolvimento para o saneamento básico	229

2.6.1.2.1 Meta 01 - Participação popular nos serviços relacionados ao saneamento básico	232

2.6.1.3. Programa 03 – Conscientizar para preservar	233

2.6.1.3.1 Meta 01– Implementar a educação ambiental e mobilização social em toda extensão municipal	235

3. PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PMSB	237

3.1. Quadro Resumo	241

3.1.1 Abastecimento de água	241

3.1.2 Esgotamento sanitário	253

3.1.3 Drenagem urbana e manejo de águas pluviais	257

3.1.4 Manejo de resíduos sólidos	260

3.1.5 Programas institucionais	271

4. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SUBDIVIDIDO PELO HORIZONTE TEMPORAL DO PLANO	275

5. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA	296

5.1. Acompanhamento da efetividade das ações propostas	296

5.1.1 Divulgação dos indicadores	318

5.2 Sistema de Informações para Auxílio à Tomada de Decisão	318

5.3 Sistema Municipal de Informações do Saneamento Básico (SMISB)	319

5.3.1 Divulgação dos resultados ao público	320

5.3.2. Acesso público no SMISB	320

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	322

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Hipóteses em dimensão Nacional, Estadual e Municipal	21

Tabela 2 – Definição dos cenários para cada eixo do saneamento básico	27

Tabela 3 – Ordem cronológica de execução das ações	31

Tabela 4 – Ordem cronológica de execução e classificação das prioridades das ações	31

Tabela 5 – Critérios de hierarquização	33

Tabela 6 – Responsável pela regulação e fiscalização	38

Tabela 7 – Dados populacionais	42

Tabela 8 – Valores gerados pelo método geométrico	44

Tabela 9 – População total estimada pelo método geométrico	44

Tabela 10 - Valores gerados pelo método aritmético	46

Tabela 11 – População total estimada pelo método aritmético	46

Tabela 12 – Índice de habitantes por economias residenciais na área urbana	49

Tabela 13 – Índice de extensão de rede por número total de economias ativas na área urbana	49

Tabela 14 – Evolução estimada das demandas de abastecimento de água na área urbana	50

Tabela 15 – Índice de habitantes por economias residenciais na área rural	51

Tabela 16 – Índice de extensão de rede por número total de economias ativas na área rural	51

Tabela 17 – Evolução estimada das demandas de abastecimento de água na área rural	53

Tabela 18 – Análise SWOT dos sistemas de abastecimento de água de Novo Cabrais	58

Tabela 19 – Planejamento do Programa 01: ÁGUA É DIREITO DE TODOS	61

Tabela 20 – Evolução para diâmetro de 50mm PVC	64

Tabela 21 – Indicadores para a meta de universalização do abastecimento de água	66

Tabela 22 – Planejamento do Programa 02: ÁGUA SEGURA	67

Tabela 23 – Indicadores para a meta de melhoria na qualidade da água distribuída	70

Tabela 24 – Planejamento do Programa 03: PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS	72

Tabela 25 – Indicadores para a meta de proteção sanitária dos mananciais e suas adequações	74

Tabela 26 – Planejamento do Programa 04: GESTÃO E REDUÇÃO DE PERDAS	75

Tabela 27 – Indicadores para a meta de diminuição das perdas na distribuição de água	77

Tabela 28 – Planejamento do Programa 05: GESTÃO E RESULTADOS	79

Tabela 29 – Indicadores para a meta regularizar inadimplências	80

Tabela 30 – Planejamento do Programa 06: GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE SANEAMENTO	82

Tabela 31 – Indicadores para a meta de mapeamento dos sistemas de abasteciment de água	83

Tabela 32 – Indicadores para a meta de criação e mantenimento de Centro de Controle Operacional (CCO)	84

Tabela 33 – Planejamento do Programa 07: ASSOCIAÇÃO LEGAL	86

Tabela 34 – Indicadores para a meta que busca promover a regularização das Associações de Água	87

Tabela 35 – Ações de Emergência e Contingência para Abastecimento de Água	88

Tabela 36 – Projeção da geração anual de esgoto para a zona urbana ao longo do horizonte de projeto de 20 anos	90

Tabela 37 – Projeção da geração anual de esgoto para a zona rural ao longo do horizonte de projeto de 20 anos	91

Tabela 38 – Concentração típica do efluente após tratamento	93

Tabela 39 – Estimativa da carga de DBO, Coliformes Fecais e Sólidos Suspensos do esgoto bruto (sem tratamento) na área urbana	94

Tabela 40 – Estimativa da carga de DBO, Coliformes Fecais e Sólidos Suspensos do esgoto bruto (sem tratamento) na área rural	95

Tabela 41 – Previsão da DBO, Coliformes Fecais e Sólidos Suspensos após o tratamento na área urbana	96

Tabela 42 – Previsão da DBO, Coliformes Fecais e Sólidos Suspensos após o tratamento na área rural	97

Tabela 43 – Análise SWOT do sistema de esgotamento sanitário da área urbana	101

Tabela 44 – Análise SWOT do sistema de esgotamento sanitário da área rural	102

Tabela 45 – Planejamento do Programa 01: ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA TODOS	104

Tabela 46 – Indicadores para a meta de universalização do serviço de esgotamento sanitário	110

Tabela 47 – Indicadores para a meta de qualidade do esgoto tratado	111

Tabela 48 – Precificação estimada por categoria de tarifa para limpeza programada de fossas sépticas	112

Tabela 49 – Indicadores para a meta de regularização e fiscalização da limpeza de fossas	113

Tabela 50 – Ações de Emergência e Contingência para Esgotamento Sanitário	113

Tabela 51 – Sistemas de drenagem urbana	115

Tabela 52 – Análise SWOT para drenagem urbana e manejo de águas pluviais	124

Tabela 53 – Planejamento do Programa 01: ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS	126

Tabela 54 – Indicadores para a meta de manutenções preventivas	127

Tabela 55 – Indicador para a meta de fiscalização das ligações clandestinas de esgoto em rede de drenagem pluvial	128

Tabela 56 – Indicador para a meta de levantamento e cadastro da rede existente	128

Tabela 57 – Planejamento do Programa 02: CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS	130

Tabela 58 – Indicador para a meta de implementação de medidas de controle de Resíduos Sólidos em recursos hídricos e sistemas de drenagem	132

Tabela 59 – Indicador para a meta relacionada ao assoreamento dos recursos hídricos	133

Tabela 60 – Indicador para a meta de adoção de medidas para o tratamento de Fundos de Vale	133

Tabela 61 – Indicador para a meta de mapeamento dos pontos de emissários e instalação de sistemas de dissipação de energia	134

Tabela 62 – Indicador para a meta de proporcionar a qualidade dos recursos hídricos existentes	136

Tabela 63 – Planejamento do Programa 03: CONTROLE DE INUNDAÇÕES	137

Tabela 64 – Indicador para a meta de registro das precipitações no município	138

Tabela 65 – Indicador para a meta de mapeamento das áreas de risco	138

Tabela 66 – Indicador para a meta de adoção de soluções que favoreçam o armazenamento, a infiltração e a percolação	139

Tabela 67 – Ações de emergência e contingência para drenagem urbana	140

Tabela 68 – Geração de resíduos	141

Tabela 69 – Composição física dos resíduos	141

Tabela 70– Projeção estimada de resíduos sólidos para a área urbana	143

Tabela 71 – Projeção estimada de resíduos sólidos para a área rural	144

Tabela 72 – Estimativa do volume de resíduos para a área urbana	146

Tabela 73 – Estimativa do volume de resíduos para a área rural	147

Tabela 74 – Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento dos resíduos domiciliares	150

Tabela 75 – Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento dos resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços	151

Tabela 76 – Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento dos resíduos de limpeza pública	153

Tabela 77 – Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento dos resíduos industriais	153

Tabela 78 – Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento dos resíduos sujeitos a logística reversa	155

Tabela 79 – Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento dos resíduos de saúde	157

Tabela 80 - Responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos sólidos	162

Tabela 81 – Classificação e destinação final dos RCC	164

Tabela 82 – Procedimentos operacionais para a limpeza pública	167

Tabela 83 – Procedimentos operacionais para o manejo de resíduos sólidos	168

Tabela 84 – Características dos Equipamentos de Proteção Individual	169

Tabela 85 – Estimativa da quantidade de lixeiras nas áreas urbana e rural	170

Tabela 86 – Análise SWOT para manejo de resíduos sólidos	171

Tabela 87 – Planejamento do Programa 01: GESTÃO DOS RESÍDUOS URBANOS	174

Tabela 88 – Indicador para a meta de universalizar a coleta convencional	176

Tabela 89 – Indicador para a meta de implantar a coleta seletiva	178

Tabela 90 – Indicador para a meta de controlar e fiscalizar os resíduos coletados e destinados	179

Tabela 91 – Planejamento do Programa 02: COOPERAR PARA RECICLAR	180

Tabela 92 – Indicador para a meta de implantar uma cooperativa de catadores	181

Tabela 93 – Planejamento do Programa 03: GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	182

Tabela 94 – Indicador para a meta de universalizar os serviços de limpeza pública	183

Tabela 95 – Planejamento do Programa 04: SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E SEUS RESÍDUOS	185

Tabela 96 – Indicador para a meta de gestão dos resíduos de serviços de saneamento básico	186

Tabela 97 – Planejamento do Programa 05: ESTABELECIMENTOS SUSTENTÁVEIS	188

Tabela 98 – Indicador para a meta de controlar os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços	189

Tabela 99 – Planejamento do Programa 06: CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL	191

Tabela 100 – Indicador para a meta de regularização e gestão dos resíduos de construção civil e volumosos	194

Tabela 101 – Planejamento do Programa 07: SAÚDE PARA O MEIO AMBIENTE	196

Tabela 102 – Indicador para a meta de garantir o gerenciamento adequado dos resíduos de serviços de saúde	199

Tabela 103 – Planejamento do Programa 08: INDÚSTRIA QUE PRESERVA	201

Tabela 104 – Indicador para a meta de gestão dos resíduos sólidos industriais	202

Tabela 105 – Planejamento do Programa 09: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL RURAL	204

Tabela 106 – Indicador para a meta de gestão dos resíduos agrossilvopastoris	205

Tabela 107 – Planejamento do Programa 10: SUSTENTABILIDADE NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	207

Tabela 108 – Indicador para a meta de gestão dos resíduos de serviços de transporte	208

Tabela 109 – Planejamento do Programa 11: MEIO AMBIENTE SEM PERIGO	210

Tabela 110 – Indicador para a meta de gestão dos resíduos perigosos	212

Tabela 111 – Planejamento do Programa 12: CEMITÉRIO SUSTENTÁVEL	213

Tabela 112 – Indicador para a meta de gestão dos resíduos cemiteriais	214

Tabela 113 – Planejamento do Programa 13: RECICLANDO ÓLEOS COMESTÍVEIS	215

Tabela 114 – Indicador para a meta de gestão dos resíduos de óleos comestíveis	216

Tabela 115 – Planejamento do Programa 14: COMPROU? RETORNOU!	217

Tabela 116 – Indicador para a meta de implantar um Sistema de Logística Reversa	219

Tabela 117 – Planejamento do Programa 15: LIXO CLANDESTINO	221

Tabela 118 – Indicador para a meta de eliminar os passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos	222

Tabela 119 – Ações de emergência e contingência para resíduos sólidos	223

Tabela 120 – Planejamento do Programa 01: REGULAMENTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	225

Tabela 121 – Indicadores para meta de política de saneamento básico	229

Tabela 122 – Planejamento do Programa 02: ATORES EM DESENVOLVIMENTO PARA O SANEAMENTO BÁSICO	230

Tabela 123 – Indicadores para meta de política de participação popular nos serviços de saneamento básico	233

Tabela 124 – Planejamento do Programa 03: Conscientizar para preservar	234

Tabela 125 – Indicadores para a meta de educação ambiental e mobilização social	237

Tabela 126 – Resumo do Programa 01: ÁGUA É DIREITO DE TODOS	241

Tabela 127 – Resumo do Programa 02: Água segura	243

Tabela 128 – Resumo do Programa 03: PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS	247

Tabela 129 – Resumo do Programa 04: GESTÃO E REDUÇÃO DE PERDAS	249

Tabela 130 – Resumo do Programa 05: GESTÃO E RESULTADOS	251

Tabela 131 – Resumo do Programa 06: GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE SANEAMENTO	251

Tabela 132 – Resumo do Programa 07: ASSOCIAÇÃO LEGAL	252

Tabela 133 – Resumo do Programa 01: ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA TODOS	253

Tabela 134 – Resumo do Programa 01: ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS	257

Tabela 135 – Resumo do Programa 02: CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS	258

Tabela 136 – Resumo do Programa 03: CONTROLE DE INUNDAÇÕES	259

Tabela 137 – Resumo do Programa 01: GESTÃO DOS RESÍDUOS URBANOS	260

Tabela 138 – Resumo do Programa 02: COOPERAR PARA RECICLAR	262

Tabela 139 – Resumo do Programa 03: GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	262

Tabela 140 – Resumo do Programa 04: SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E SEUS RESÍDUOS	263

Tabela 141 – Resumo do Programa 05: ESTABELECIMENTOS SUSTENTÁVEIS	263

Tabela 142 – Resumo do Programa 06: CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL	264

Tabela 143 – Resumo do Programa 07: SAÚDE PARA O MEIO AMBIENTE	265

Tabela 144 – Resumo do Programa 08: INDÚSTRIA QUE PRESERVA	266

Tabela 145 – Resumo do Programa 09: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL RURAL	267

Tabela 146 – Resumo do Programa 10: SUSTENTABILIDADE NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	267

Tabela 147 – Resumo do Programa 11: MEIO AMBIENTE SEM PERIGO	268

Tabela 148 – Resumo do Programa 12: CEMITÉRIO SUSTENTÁVEL	269

Tabela 149 – Resumo do Programa 13: RECICLANDO ÓLEOS COMESTÍVEIS	269

Tabela 150 – Resumo do Programa 14: COMPROU? RETORNOU!	270

Tabela 151 – Resumo do Programa 15: LIXO CLANDESTINO	271

Tabela 152 – Resumo do Programa 01: REGULAMENTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	271

Tabela 153 – Resumo do Programa 02: ATORES EM DESENVOLVIMENTO PARA O SANEAMENTO BÁSICO	272

Tabela 154 – Resumo do Programa 03: CONSCIENTIZAR PARA PRESERVAR	273

Tabela 155 – Programas para abastecimento de água	276

Tabela 156 – Programas para esgotamento sanitário	280

Tabela 157 – Programas de Drenagem urbana e manejo das águas pluviais	283

Tabela 158 – Programas para manejo de resíduos sólidos	285

Tabela 159 – Programas Institucionais	293

Tabela 160 – Indicadores para Abastecimento de Água	299

Tabela 161 – Indicadores para Esgotamento Sanitário	305

Tabela 162 – Indicadores para Drenagem Pluvial e Manejo de Águas Pluviais	307

Tabela 163 – Indicadores para Manejo de Resíduos Sólidos	311

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Metodologia adotada	24

Figura 2 – Metodologia para a elaboração dos cenários	25

Figura 3 – Metodologia da estruturação dos programas	29

Figura 4 – Evolução populacional geométrica	44

Figura 5 – Evolução populacional aritmética	46

Figura 6 – Comparativo dos métodos geométrico e aritmético	47

Figura 7 – Síntese das perdas reais	77

Figura 8 – Síntese das perdas aparentes	77

Figura 9 – Aproveitamento da água da chuva	119

Figura 10 – Telhado ecológico: cobertura verde residencial sobre uma casa	120

Figura 11 – Pavimento permeável	121

Figura 12 – Modelo de lixeira segregada comunitária	177

Figura 13 – Modelo de PEV de RCC	193

Figura 14 – Cálculo de indicadores	297

Figura 15 – Responsabilidades pela operacionalização do SMISB	319

Figura 16 – Resultados dos indicadores em formato PDF	320

Figura 17 – Link a ser disponibilizado no site do município	321

# APRESENTAÇÃO

Este documento refere-se ao Prognóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Novo Cabrais, o qual foi aprovado pelo Comitê Participativo, pela Fiscalização e pelo Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí (CI/JACUÍ), bem como em audiência pública realizada na data de 02 de julho de 2020.

O presente trabalho foi elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis vigentes na presente data, com o objetivo exclusivo da atualização e unificação do Plano Municipal de Saneamento Básico e de Resíduos Sólidos deste município, em acordo firmado entre o contratante e a contratada.

A Lógica Assessoria Ambiental Inteligente Ltda. isenta-se de quaisquer responsabilidades perante o contratante ou terceiros caso a presente avaliação seja utilizada de forma indiscriminada fora do objetivo a que se propõe, reservando-se o direito de ser informada a previamente autorizar alterações, cópias ou a sua apresentação, ainda que por terceiros, integral ou parcialmente. O presente trabalho é de caráter confidencial e está protegido pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Direitos Autorais) da República Federativa do Brasil.

© 2020 – Lógica Assessoria Ambiental Inteligente Ltda – Todos os direitos reservados.

Lajeado, 10 de julho de 2020.

# INTRODUÇÃO

Conforme prevê o Termo de Referência estabelecido pelo CI/JACUÍ, neste documento serão elaboradas as estratégias de atuação para o avanço das condições dos serviços de saneamento no município. O planejamento estratégico pressupõe uma visão da prospectiva da área e dos itens de planejamento por meio de instrumentos de análise e antecipação, construídos de forma coletiva pelos diferentes atores sociais, sendo eles, agentes públicos e sociedade em geral.

O Decreto de nº 7.404/2010 que:

Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências (Brasil, 2010)

estabelece o conteúdo mínimo exigido para municípios com menos de vinte mil habitantes, que poderão adotar planos municipais simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos que deverão conter:

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, com a indicação da origem, do volume e da massa, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas;

II - identificação das áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição e o zoneamento ambiental, quando houver;

III - identificação da possibilidade de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, considerando a economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais;

IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento ou ao sistema de logística reversa, conforme os arts. 20 e 33 da Lei nº 12.305, de 2010, observadas as disposições deste Decreto e as normas editadas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS;

V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, em consonância com o disposto na Lei nº 11.445, de 2007, e no Decreto no 7.217, de 21 de junho de 2010;

VI - regras para transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 da Lei nº 12.305, de 2010, observadas as normas editadas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS, bem como as demais disposições previstas na legislação federal e estadual;

VII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização pelo Poder Público, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos;

VIII - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização, a coleta seletiva e a reciclagem de resíduos sólidos;

IX - programas e ações voltadas à participação de cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, quando houver;

X - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observado o disposto na Lei nº 11.445, de 2007;

XI - metas de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos;

XII - descrição das formas e dos limites da participação do Poder Público local na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 12.305, de 2010, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

XIII - identificação de áreas de disposição inadequada de resíduos e áreas contaminadas e respectivas medidas saneadoras; e

XIV - periodicidade de sua revisão (BRASIL, 2010).

Dessa forma o Termo de Referência do CI/JACUÍ apresenta no Quadro 03 o conteúdo mínimo a ser contemplado pelos Planos, fazendo distinção daquilo que deverá ser considerado pelos municípios com mais e menos de vinte mil habitantes. Entretanto, o Produto III - Prognóstico de Novo Cabrais integra todo o conteúdo exigido do mesmo.

Por meio de cenários, pode-se transformar o ambiente em condições racionais para a tomada de decisão, servindo de referencial para a elaboração do plano estratégico de execução de programas, projetos e ações que serão implementados na próxima fase do referido Plano.

De acordo com a Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a Política Nacional de Saneamento Básico, os municípios devem elaborar seus Planos de Saneamento, para que este seja parte integrante do Sistema Municipal. O referido Sistema é composto pelos seguintes instrumentos:

- Plano Municipal de Saneamento;

- Lei Municipal de Saneamento, que terá o Plano como base.

O Plano especifica a situação atual e futura, a partir da discussão de cenários de referência, dos eixos de:

- Abastecimento de água;

- Esgotamento sanitário;

- Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais;

- Resíduos Sólidos e Limpeza Pública.

Para tanto, é necessário que o processo esteja de acordo com as diretrizes do Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001), que define que o acesso aos serviços de saneamento básico é um dos componentes do direito à cidade e os planos municipais devem ter a participação e acompanhamento da sociedade civil para aumentar sua eficácia e controle social.

# 1. CENÁRIO DE REFERÊNCIA PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS

## 1.1. Estudo de cenários

1.1.1. Cenário atual

O saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição Federal e definido pela Lei nº 11.445/2007, Lei do Saneamento Básico, que aborda o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana e manejo de águas pluviais.

Apesar do saneamento básico apresentar avanços nos índices dos últimos anos, os serviços de saneamento ainda estão distantes de alcançar o objetivo de garantir o acesso a todos. Conforme o Sistema Nacional de Informações (SNIS), em 2018 a média da população que tinha acesso ao abastecimento de água potável era de 83,6%, e a média da população com acesso a coleta e tratamento de esgoto era de 53,2% (SNIS, 2018).

Tendo em vista que a realidade em diversas cidades brasileiras é bem diferente ao que determina a Constituição, faz-se necessário o estabelecimento de medidas e condições para promover o alcance destes objetivos e, assim, efetivar a universalização conforme estabelecido como princípio fundamental na Lei n° 11.445/2007 (REIS & PONTES, 2019).

#### 1.1.1.1. Abastecimento de água

O abastecimento de água no município é de responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo, sendo realizado pela própria secretaria na área urbana e em parceria com Associações de Água e moradores na área rural.

O município possui cobertura de abastecimento de água em 100% de seu território, a partir de 10 (dez) poços tubulares profundos e 12 (doze) caixas de tomada, que atendem na área urbana 335 economias e na área rural 881 economias.

Apesar de cobrir 100% da população com abastecimento de água, o eixo no município se encontra deficitário em virtude: da falta de outorga dos sistemas; de alguns poços e caixas de tomada não atenderem às normas e legislações construtivas; da falta de controle da quantidade de água produzida e consumida; do tratamento da água ineficiente; das redes de distribuição muito antigas e com diâmetros pequenos; e da água salobra em algumas localidades. Já foram realizadas melhorias como a ampliação de alguns sistemas de abastecimento, instalação de filtros nas caixas de tomada e atualização do método de leitura dos micromedidores, porém o abastecimento de água ainda possui problemas.

#### 1.1.1.2 Esgotamento sanitário

O esgotamento sanitário no município, tanto na área urbana quanto em área rural, é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos, do Setor de Engenharia quanto à aprovação de sistemas de esgotamento sanitário em novas residências, e em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo para a implantação e manutenção de redes coletoras de esgoto. Esta é, também, o órgão fiscalizador dos sistemas através de fiscal de obra, fiscal da vigilância sanitária e fiscal de saneamento.

Os serviços de esgotamento sanitário abrangem 100% da população, seja a partir de sistema individual de tratamento ou através de tratamento coletivo pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que possui capacidade para atendimento de 75% da população urbana, ou seja, aproximadamente 335 economias (300 residências e 35 comerciais), conforme projeto.

Contudo, apesar dos serviços de esgotamento sanitário contemplarem toda população, há problemas e deficiências operacionais, de manutenção e de gestão do sistema, tendo em vista que não há legislação que defina o tipo de sistema de esgotamento sanitário a ser adotado pelas novas residências, assim como não há legislação que estabeleça a obrigação da ligação das residências à rede coletora de efluente. Ainda, detectou-se falta de periodicidade na realização das análises do efluente bruto, tratado e do arroio que recebe o efluente tratado pela ETE; também há áreas com esgoto a céu aberto e vazamento de esgoto nas fossas sépticas, oferecendo risco ao meio ambiente e à saúde pública.

#### 1.1.1.3 Drenagem e manejo de águas pluviais

A drenagem urbana e manejo de águas pluviais no município é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos quanto à manutenção de estradas, ruas, desassoreamento de sangas e arroios, construção de pontes, limpeza de bocas de lobo, limpezas e ornamentação de ruas e praças. O município não dispõe de gestor técnico responsável e quadro de funcionários específico para estes serviços, ou seja, os trabalhadores da secretaria são direcionados conforme a demanda.

A prestação de serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais em Novo Cabrais se encontra adequada, visto que foi implantado o sistema de drenagem pluvial nas vias pavimentadas do município e não ocorrem alagamentos, porém, há a necessidade de implantação de um banco de dados para registro de grandes precipitações, locais com maiores chances de alagamentos, entre outras informações relevantes.

#### 1.1.1.4 Limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos são responsáveis pela limpeza pública e o manejo de resíduos sólidos.

Para os serviços de manejo de resíduos sólidos domiciliares, tanto urbanos quanto rurais, o município possui contratos com empresas terceirizadas. A coleta dos resíduos ocorre com baixa frequência em algumas localidades. Apesar da coleta convencional dos resíduos domiciliares ser significativa no perímetro rural, 10% da população ainda não é contemplada.

O município dispõe de coletoras de resíduos nas vias, entretanto, em virtude da baixa frequência de coleta em algumas localidades, o volume de resíduos armazenados acaba ultrapassando sua capacidade. Além disso, por não haver tampa nas coletoras, os resíduos armazenados estão sujeitos às ações do tempo, bem como atração de vetores. Ainda, o município não dispõe de sistema de coleta seletiva e, dessa forma, a população não possui o hábito de segregar seus resíduos nas residências.

Assim, a prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos no município de Novo Cabrais se encontra regular, visto que os resíduos domiciliares são coletados e destinados corretamente, mas a frequência de coleta é baixa nas localidades da área rural, além de não existir sistema de coleta seletiva. Os resíduos de saúde também são acondicionados corretamente e encaminhados para destinação final à empresa licenciada, porém não são pesados e, dessa forma, são transportados e destinados com uma estimativa de peso no MTR. Novo Cabrais não dispõe de normativas e controle de resíduos de construção civil, industriais e de logística reversa, portanto, os resíduos podem estar sendo destinados incorretamente.

1.1.2 Planejamento para alteração do cenário atual

Para alterar o cenário atual diagnosticado, é necessário estabelecer estratégias de atuação para o alcance dos objetivos. A visão estratégica do Plano Municipal de Saneamento Básico de Novo Cabrais está articulada aos princípios estabelecidos pela Política Nacional de Saneamento Básico, instituída pela Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, e aos objetivos pretendidos para o município.

Conforme prevê a Lei Federal n° 11.445/2007, os princípios fundamentais para os quatros eixos do saneamento básico são:

- Universalização dos serviços;

- Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos, realizados de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente;

- Disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequado à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

- Eficiência e sustentabilidade econômica;

- Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;

- Controle social;

- Segurança, qualidade e regularidade, e;

- Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.

O cenário a ser definido é um importante instrumento de planejamento estratégico, capaz de monitorar e prever o ambiente, permitindo que o PMSB de Novo Cabrais seja baseado em uma realidade futura possível.

Para que o cenário futuro seja almejado deve-se seguir alguns princípios básicos, tais como: analisar e avaliar o ambiente do saneamento básico e suas influências; buscar maior consistência técnica no processo de decisão durante a construção do PMSB, verificar as correlações entre fatores externos e internos ao saneamento municipal.

Desta forma, utilizou-se a Tabela 1, a qual apresenta os cenários definidos a partir de hipóteses para as dimensões Nacional, Estadual e Municipal, a fim de avaliar a situação na qual o município se encontra atualmente.

Tabela 1 – Hipóteses em dimensão Nacional, Estadual e Municipal

Fonte: FUNASA (2018).

As qualificações atribuídas aos cenários advindos de cada uma das 3 hipóteses tem a ver única e exclusivamente com o nível de conformidade legal, ou seja, a hipótese 1 resultará num cenário bom, porque apresenta alta aderência com a legislação vigente para o saneamento básico; já a hipótese 2 resultará num cenário regular, porque atende parcialmente à legislação vigente e; por fim, a hipótese 3 resultará num cenário deficitário porque não apresenta aderência minimamente satisfatória com a legislação que regulamenta o setor no Brasil (FUNASA, 2012).

A partir disso, o cenário de referência para a gestão dos serviços de saneamento básico de Novo Cabrais, poderá transitar entre as hipóteses 1 e 2, configurando a situação mais condizente para sua realidade local.

1.1.3 Construção dos possíveis cenários

A construção de cenários futuros é um instrumento essencial para a realização do planejamento, bem como para a tomada de decisões futuras, tendo como objetivo principal a construção de cenários para os quatros eixos do saneamento, permitindo a integração das ações que atendam às questões financeiras, ecológicas, sociais e tecnológicas, estabelecendo a percepção da evolução do presente para o futuro. Os cenários não são previsões, mas sim representações alternativas do futuro que foram subsidiadas por conhecimento técnico, diagnóstico e demandas da comunidade expressas no processo construtivo do planejamento.

A simulação de cenário constitui um instrumento para identificação de necessidades futuras e definição dos objetivos, a partir dos quais são estabelecidas as metas a curto, médio e longo prazo. Desta forma, representa um subsídio fundamental para auxiliar no planejamento estratégico das ações a serem executadas nos setores que compõe o saneamento básico.

A construção de cenários incide em um exercício necessário em se ater ao foco do principal objetivo, que é a atualização e adequação do PMSB, e esta construção, deve ser da forma mais objetiva possível, limitada a sua capacidade de intervenção, de forma a se tornar um instrumento eficaz para as futuras gestões governamentais.

Os sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejos de resíduos sólidos, assim como sistemas de drenagem urbana e manejos de águas pluviais, só poderão ser considerados eficientes se atenderem às seguintes instruções:

- A universalização dos serviços;

- A prestação dos serviços deve atender às expectativas dos usuários em termos de atendimento de prazos, assim como qualidade dos serviços prestados;

- Os administradores dos sistemas atuem com isonomia na prestação dos serviços à população atingida;

- A qualidade dos serviços prestados atende, em qualquer momento, aos padrões estabelecidos em legislações em vigor;

- Os valores das cobranças pelos serviços prestados sejam justos, sem causar a inviabilidade aos investimentos necessários para que se possa dar continuidade aos serviços;

- Aplicação de tecnologias mais avançadas, que contribuam para a qualidade dos serviços prestados;

- O sistema de informações elaborado no Plano Municipal de Saneamento Básico venha a ser alimentado por dados corretos, resultando em indicadores que retratem a realidade dos sistemas de saneamento.

1.1.4 Metodologia adotada

O processo de construção dos cenários, inicia-se com a definição dos cenários que serão elaborados, estando embasados nas especificidades e carências do município, identificadas na etapa anterior, Produto 2 – Relatório do Diagnóstico, e na fixação de metas para estruturação do que se espera no futuro. Na Figura 1 é apresentada a metodologia adotada.

Figura 1 – Metodologia adotada

Fonte: Empresa Executora (2020).

Não há uma única forma de planejar os cenários, pois existem diversas peculiaridades envolvendo os quatro eixos do saneamento básico, sendo necessário estabelecer um roteiro para nortear o desenvolvimento do objetivo pretendido, na Figura 2 a seguir é demonstrada de maneira geral a metodologia adotada.

Figura 2 – Metodologia para a elaboração dos cenários

Fonte: Adaptado de MPB (2010).

1.1.5. Prospectivas técnicas

As metodologias prospectivas buscam identificar cenários futuros possíveis e desejáveis, com o intuito de guiar a ação presente. Através dos cenários, é possível transformar as incertezas do ambiente em condições racionais para a tomada de decisão, servindo de referência para a elaboração do plano estratégico de execução de programas, projetos e ações desenvolvidos com o intuito de alcançar melhor qualidade de vida da população. O PMSB deve ser construído com base em projeções populacionais e na prospecção de demandas para atender toda a população do município em um horizonte de 20 anos (FUNASA, 2018). Dessa forma, foram definidos os seguintes cenários:

CENÁRIO I – REGRESSIVO: proposição de uma situação em que nada que exista sofra alguma melhoria ou ampliação. Não havendo mudança significativa, este cenário em sua principal hipótese regrediria, assim, não acompanhando o desenvolvimento do município;

CENÁRIO II – POSSÍVEL: apresenta a projeção contínua e progressiva para os serviços de saneamento básico, com a solução das deficiências diagnosticadas no município. Assim, realiza-se um planejamento ordenado para instalação de equipamentos necessários para a sustentabilidade econômica, social e ambiental do município, considerando o desenvolvimento do mesmo, com estratégias plausíveis, compatibilização com a disponibilidade de recursos tecnológicos e financeiros para o atendimento da situação;

CENÁRIO III – DESEJÁVEL: é o cenário considerado ideal, sem restrições de prazos para o seu desenvolvimento, sem exceções de tecnologias, sem limitações de recursos materiais e financeiros. O mesmo se baseia na hipótese de que a situação atual sofrerá grandes interferências positivas para os quatro eixos do saneamento básico, porém utópicas.

A Tabela 2 apresenta as prospectivas de cada cenário para cada eixo do saneamento básico.

Tabela 2 – Definição dos cenários para cada eixo do saneamento básico

| EIXO DO SANEAMENTO | CENÁRIO REGRESSIVO | CENÁRIO POSSÍVEL | CENÁRIO DESEJÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| Abastecimento de água | - Universalização do atendimento da população reduziria ao longo do tempo, pois não existiriam recursos suficientes para atendimento do crescimento vegetativo pela evolução populacional; - A proporção no abastecimento de água diminuiria, pois não haveria uma boa relação produção x distribuição x consumo; - Qualidade da água distribuída perderia sua condição, ocorrendo o não atendimento pleno à legislação vigente, temporariamente ou de forma permanente; - Redução das ações de planejamento, de investimentos e de melhorias operacionais e institucionais, acarretando uma diminuição da cobertura, da qualidade da água distribuída e maiores níveis de perdas na distribuição. | - A distribuição de água irá atender 100% das economias existentes no município de forma gradativa; - A qualidade da água segue sendo aperfeiçoada, atingindo/mantendo um nível aceitável, assim atendendo plenamente à legislação em vigor; - As perdas no sistema de distribuição de água serão monitoradas e reduzidas, de maneira aceitável; - Todos sistemas/soluções irão dispor de proteção sanitária adequadas. | - Toda a população será abastecida com atendimento de 100% das economias, já no Ano 1 do PMSB e permanentemente; - A qualidade da água distribuída nas economias atenderá constantemente a 100% da legislação vigente, desde o Ano 1 do PMSB até o final do período de planejamento; - Não haverá perdas no sistema de distribuição de água aos consumidores, ou seja, toda a água captada e tratada será consumida; - Não ocorrerão episódios de falta de água no município, mesmo que pontuais. |
| Esgotamento sanitário | - A fiscalização quanto à construção de novos empreendimentos diminuiria ao longo do tempo, pois não existiriam recursos financeiros para manter os servidores na ativa; - Os sistemas de esgotos sanitários individuais existentes tornar-se-iam críticos, ao passar do tempo seriam lançados diretamente em recursos hídricos; - Aumento do lançamento de esgotos sanitários a céu aberto; - Não haveria mudanças nos sistemas individuais já existentes. | - Elaboração de projeto técnico para a ampliação da atual Estação de Tratamento de Esgoto, e tratamentos unifamiliares com fossa, filtro e sumidouro no perímetro rural, de forma gradativa; - O atendimento da coleta e tratamento irá evoluindo gradativamente, até atingir a todas as economias existentes na área urbana e rural do município; - A qualidade do esgoto coletado e tratado estará dentro dos padrões estabelecidos em legislações e normas técnicas ora em vigor. | - Elaboração de projetos técnicos para a implantação de Estações de Tratamento de Esgoto, no Ano 1; - A implantação de coleta e tratamento de esgotamentos sanitários coletivos, através da construção de Estações de Tratamento de Esgoto no Ano 2 que atingirá 100% da população urbana e na área rural 100% das economias com sistemas unifamiliares; - A qualidade do esgoto coletado e tratado estará dentro dos padrões estabelecidos em legislações e normas técnicas ora em vigor, no Ano 2. |
| Drenagem urbana e manejo de águas pluviais | - Diminuição da eficiência dos sistemas; - Insuficiência de recursos financeiros para elaboração de obras de ampliação das redes de drenagem; - Falta de manutenção preventiva dos sistemas existentes, acarretando o entupimento das redes; - Ausência de fiscalização quanto a construção de novas moradias em áreas de preservação permanente, acarretando a supressão da vegetação ciliar; - Aumento dos lançamentos de efluentes domésticos em redes de canalização pluvial. | - Universalização da cobertura dos sistemas de drenagem, obtida gradativamente conforme a evolução populacional e o desenvolvimento do município; - Incremento de funcionários para as manutenções preventivas nos sistemas de drenagem; - Recuperação das áreas degradadas, proteção e conservação dos solos e recursos hídricos; - Avanço na fiscalização quanto à construção de novos empreendimentos e em áreas de risco e em áreas de preservação permanente. | - Universalização dos sistemas de drenagem urbana, com estruturas e sistemas funcionando já no Ano 1; - Sistemas de microdrenagem e macrodrenagem funcionando com eficiência máxima, evitando alagamentos/transbordamentos; - Implantação de equipe especializada na manutenção do sistema de drenagem. |
| Manejo de resíduos sólidos | - Diminuição nos investimentos relativos à coleta e disposição final dos resíduos; - Redução da frequência das coletas; - Aumento significativo na geração dos resíduos per capita, sem adesão dos munícipes em projetos e ações voltadas à reciclagem e reutilização dos resíduos; - Não há uma implementação nos serviços de limpeza pública gradativa, por falta de investimentos e mão de obra apropriada; - Os passivos ambientais identificados não sofrem qualquer tipo de ação de remediação. | - A universalização do atendimento adequado com a coleta convencional e seletiva; - Gerenciamento de forma adequada de todos os resíduos gerados no âmbito municipal; - Implementação de programas, projetos e ações sugeridos neste plano, de forma gradativa. | - Implementação de programas, projetos e ações sugeridos neste plano, já nos primeiros anos de referência do plano; - Redução per capita da geração de resíduos em curto prazo, associada a uma gestão em que todos resíduos passíveis de reciclagem sejam efetivamente reciclados; - Serviços de limpeza pública ocorrem efetivamente em toda área do município, sendo que os resíduos de poda e capina são tratados por meio de compostagem. |

Fonte: Empresa Executora (2020).

1.1.6 Definição do cenário de referência

A definição do cenário de referência para Novo Cabrais foi baseada nas particularidades e deficiências diagnosticadas no Produto 2 – Relatório do Diagnóstico, assim como diretrizes específicas para estruturação do futuro almejado para o saneamento básico. Portanto, o cenário que se enquadra com a realidade do município é o CENÁRIO POSSÍVEL, devido o mesmo possuir um estudo aceitável que possa ser obtido tanto tecnicamente quanto financeiramente, considerando para o futuro as principais linhas estratégicas associadas à mobilização da capacidade de modernização.

1.1.7 Estruturação dos programas a serem executados

Para a revisão do PMSB de Novo Cabrais, foram criados programas visando o fortalecimento institucional, administrativo, operacional e de modernização tecnológica, baseados no que foi levantado no Diagnóstico. Cada programa irá conter um conjunto de metas e ações para atender os anseios da população, bem como minimizar ou reduzir as fraquezas diagnosticadas no município.

Na Figura 03 é demonstrada a integração da metodologia utilizada para a estruturação dos programas, cujo objetivo é o alcance das metas estabelecidas e, consequentemente, dos objetivos do PMSB.

Figura 3 – Metodologia da estruturação dos programas

Fonte: Empresa Executora (2020).

Para o atendimento da melhoria dos quatros eixos do saneamento básico, foram desenvolvidos programas considerando as exigências e preconizações legais, as necessidades técnicas diagnosticadas, a viabilidade temporal para sua execução, bem como, os responsáveis pela execução dos programas estabelecidos. Ainda, foram considerados os programas do prognóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico de Novo Cabrais elaborado no ano de 2013 em que muitas metas que não foram cumpridas e, dessa forma, estão inseridas neste produto, com novos prazos e ações conforme a realidade atual do município.

Portanto, nos capítulos seguintes são detalhados os objetivos, as metas e os programas, contendo as ações a serem desenvolvidas, estabelecidos da seguinte forma:

- Programas para o Abastecimento de Água na área urbana e rural;

- Programas para o Esgotamento Sanitário;

- Programas de Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais;

- Programas de Manejo de Resíduos Sólidos;

- Programas Institucionais.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2019), os programas são instrumentos de organização compostos por ações para enfrentar um problema ou aproveitar uma oportunidade, de acordo com o objetivo pré-estabelecido. O objetivo específico dos programas é formular estratégias que serão adotadas para a construção de propostas para o atendimento das demandas no saneamento básico no período temporal do plano, assim garantindo um instrumento de gestão, capaz de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.

Os objetivos são os fins que se desejam alcançar através de ações. Já as metas expressam os objetivos em termos de resultados e para isso devem ser mensuráveis (CHIAVENATO, 2005).

Os projetos são instrumentos utilizados para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações em determinado período de tempo, das quais resulta em um produto que pode ser expandido ou aperfeiçoado por ações (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2019).

As ações, assim como os projetos, também são instrumentos utilizados para alcançar os objetivos de um programa, entretanto, são realizadas de modo contínuo e permanente, das quais também resulta um produto a ser expandido ou aperfeiçoado (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2019).

A programação de implantação dos programas e realização das ações serão executadas conforme a ordem cronológica apresentada na Tabela 3, de acordo com o previsto na Lei Federal nº 11.445/2007, levando em consideração seus custos e prioridades de implementação.

Tabela 3 – Ordem cronológica de execução das ações

| Imediatas ou emergenciais | Curto prazo | Médio prazo | Longo prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Até 03 anos | Entre 04 a 08 anos | Entre 09 a 12 anos | Entre 13 a 20 anos |

Fonte: Adaptado da Lei nº 11.445/2007.

Para facilitar a aplicação PMSB por parte dos gestores e a compreensão pela sociedade, foi efetuada a classificação das prioridades, sendo elas: alta, média e baixa, dentro de cada prazo de execução estabelecido, conforme demonstrado na Tabela 4.

Tabela 4 – Ordem cronológica de execução e classificação das prioridades das ações

| Prazos de execução | Prioridades |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Alta | Média | Baixa |
|  | A ação deverá ser realizada no primeiro ano do prazo de execução | A ação deverá ser realizada entre o segundo e penúltimo ano do prazo de execução | A ação deverá ser realizada no último ano do prazo de execução |
| Imediato | 01 | 02 | 03 |
| Curto | 04 | 05 ao 07 | 08 |
| Médio | 09 | 10 ao 11 | 12 |
| Longo | 13 | 14 ao 19 | 20 |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Ressalta-se que as metas e alternativas propostas no PMSB devem ser revisadas e atualizadas constantemente, no mínimo a cada 04 anos, conforme descreve a Lei Federal nº 11.445/2007, visando à integração dos setores componentes do saneamento, proporcionando assim a universalização dos serviços prestados à sociedade em geral.

Com o objetivo de atribuir uma visão mais estratégica ao PMSB, no sentido de torná-lo exequível naquilo que é tido como mais prioritário, o Termo de Referência FUNASA (2018) traz uma metodologia que visa orientar o município na tarefa de hierarquização das propostas de programas, projetos e ações programadas.

Os critérios elencados nessa metodologia são de natureza:

- Institucional;

- Social;

- Ambiental;

- Econômico-financeira;

- Operacional.

Na Tabela 5, a seguir, é apresentada a descrição de cada critério quanto à natureza à qual pertence, bem como associado ao seu próprio conceito, classificando e valorando cada proposta programada no PMSB.

Tabela 5 – Critérios de hierarquização

| NATUREZA | CRITÉRIOS | Peso | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTITUCIONAL | Integralidade | 4,5 | Quando um projeto implementado em um determinado serviço equaciona também problemas diagnosticados em um ou mais dos outros serviços de saneamento básico |
|  | Regulação pública | 3,0 | Quando uma ação tem por objetivo fortalecer a capacidade de gestão da Administração Municipal (direta e indireta), qualificando o seu papel de titular dos serviços de saneamento básico |
|  | Participação e controle social | 3,0 | Quando uma ação tem por objetivo promover o exercício do controle social sobre todas as atividades de gestão dos serviços, bem como o de qualificar a participação popular no processo de formulação, implementação e avaliação da Política Pública e do PMSB |
|  | Intersetorialidade | 2,5 | Quando uma ação implementada na área de saneamento básico impacta positivamente uma outra área, ajudando a equacionar problemas diagnosticados no PMSB ao tratar das interfaces do saneamento com outras políticas públicas (saúde, meio ambiente, gestão de recursos hídricos, habitação de interesse social, desenvolvimento local, entre outras). Trata-se de um tipo de ação que pode ser implementada por meio de composição de recursos por várias fontes, advindos das rubricas orçamentárias ou fundos das políticas públicas envolvidas, ou mesmo de programas de financiamento dos outros níveis de governo que trabalham nessa perspectiva de integração |
| SOCIAL | Universalização e inclusão social | 5,0 | Quando um projeto ajuda a reduzir o nível de desigualdades sociais do município por meio de implantação e prestação dos serviços de saneamento básico nas áreas diagnosticadas como lugares onde moram famílias de baixa renda e submetidas a situação de vulnerabilidade, tanto na área urbana quanto na área rural |
| AMBIENTAL | Reparação ambiental | 2,0 | Quando um projeto repara algum tipo de dano ambiental provocado pela ausência e/ou deficiência de saneamento básico, e com a implantação de um ou mais serviços na área de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário e/ou de manejo de resíduos sólidos e/ou de manejo de águas pluviais, o setor deixa de impactar o meio ambiente |
|  | Reparação ambiental e conformidade legal | 1,5 | Quando um projeto de reparação ambiental também equaciona alguma pendência legal, como por exemplo um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou outro tipo de Termo de Acordo |
| ECONÔMICO-FINANCEIRA | Sustentabilidade econômico-financeira dos serviços | 4,0 | Quando um projeto tem por objetivo subsidiar a estruturação de uma política de remuneração dos serviços e/ou fomentar a recuperação dos custos dos serviços prestados, desde que as duas situações ocorram de acordo com os termos estabelecidos na Lei n° 11.445/2007 |
|  | Fontes de financiamento disponíveis | 1,0 | Quando um projeto conta com fontes de recursos disponíveis para sua implementação, seja no âmbito do governo federal, governo estadual, comitês de bacia, consórcios públicos, entre outras instâncias, ou ainda de organismos multilaterais de cooperação. Entram nesse critério eventuais recursos disponibilizados por agentes privados, seja em parceria com o poder público local, seja em contrapartida ou em compensação em decorrência da presença de algum empreendimento de grande porte no município |
|  | Melhor relação custo benefício | 0,5 | Quando um determinado projeto beneficia um número maior de pessoas, se implementada em uma área e não em outra, ou pelo próprio alcance da ação |
| OPERACIONAL | Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | 3,5 | Quando um projeto resulta na melhoria da qualidade da prestação dos serviços, seja com relação ao regime de eficiência e de eficácia da parte do prestador de serviços, seja com relação à efetividade gerada para a população usuária |

Fonte: FUNASA (2019).

Dessa forma, as metas e as ações que contemplam mais critérios terão maior pontuação, sendo assim priorizados. Além disso, para a disposição das ações no horizonte temporal do PMSB, foram considerados critérios emergenciais para a realidade do município, ações realizadas atualmente no munícipio, destinação de recursos financeiros, bem como a ordem operacional de execução das atividades.

Além dessas dimensões relacionadas à natureza, esses critérios equivalem a ações tanto estruturais quanto estruturantes, sendo que essas últimas geram também resultados para o bom funcionamento da infraestrutura instalada (FUNASA, 2018).

Segundo o PLANSAB (2013), as ações estruturais são os investimentos em obras, com intervenções físicas para a conformação das infraestruturas dos eixos de saneamento básico, necessárias para suprir o déficit de cobertura dos serviços e a proteção aos riscos epidemiológicos, sanitários e patrimoniais. Já as ações estruturantes fornecem suporte político e gerencial para a melhoria da infraestrutura física.

## 1.2. Situação futura

Na situação futura, pressupôs-se que a situação atual sofrerá influências positivas nos quatro componentes do saneamento básico, assim, são previstas melhorias nos serviços visando sua otimização e universalização. Através do planejamento estratégico, é possível elencar objetivos, metas, ações e indicadores, e assim, será possível alcançar uma situação futura de cumprimento às ações previstas no PMSB. Pensando nisso, os objetivos demonstram sobre o que pretendemos alcançar com o PMSB e expressam a situação futura (FUNASA, 2018).

Necessariamente, os objetivos têm que estar alinhados com os princípios norteadores estabelecidos no Art. 2º da Lei nº 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto nº 7.217/10, e têm que expressar soluções para os problemas identificados no diagnóstico técnico-participativo, assim como para fortalecer as potencialidades surgidas. Quando tratamos de uma situação futura, de transformação para melhoria do quadro atual, os objetivos devem ser definidos coletivamente, com os comitês do PMSB, as comunidades e a população como um todo. Trata-se, portanto, de um processo aberto, vivo, democrático e, particularmente, organizado e sistematizado. (FUNASA, 2018).

De acordo com o disposto no Art. 2° da Lei nº 11.445/2007, os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:

I - Universalização do acesso;

II - Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;

III - Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;

IV - Disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

IV - Disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes, adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

V - Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

VI - Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;

VII - Eficiência e sustentabilidade econômica;

VIII - Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;

IX - Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados;

X - Controle social;

XI - Segurança, qualidade e regularidade;

XII - Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.

XIII - Adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água (BRASIL, 2007).

Segundo o Termo de Referência da FUNASA (2018), as metas e os objetivos elencados no PMSB devem convergir para os princípios fundamentais estabelecidos na Lei, de forma a universalizar o acesso aos serviços de saneamento básico e reduzir as desigualdades sociais, além de promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. Para isso, o município deve elaborar a Política de Saneamento Básico, a qual deve contemplar, segundo a Resolução nº 75/2009 do Conselho das Cidades:

Art. 2º. O Titular dos Serviços, por meio de legislação específica, deve estabelecer a respectiva Política de Saneamento Básico, que deve contemplar:

I. a definição da forma como serão prestados os serviços, se diretamente ou por delegação, e as condições a serem observadas nos contratos, em particular a definição de critérios de qualidade e o estabelecimento de metas de atendimento;

II. a definição das normas de regulação, incluindo a designação do ente responsável pela regulação e fiscalização, bem como os meios e procedimentos para sua atuação;

III. os parâmetros, as condições e responsabilidades para a garantia do atendimento essencial para a promoção da saúde pública;

IV. a garantia de condições de acesso a toda a população à água em quantidade e qualidade que assegure a proteção à saúde, observadas as normas relativas à qualidade da água para o consumo humano, bem como a legislação ambiental e a de recursos hídricos;

V. a fixação dos direitos e deveres dos usuários, observadas a legislação nacional, em particular a Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e o Decreto nº 5.440 de 04 de maio de 2005;

VI. a criação do Fundo de Universalização estabelecendo fontes de recursos, destinação e forma de administração, conforme disposto no artigo 13 da Lei nº 11.445/2007;

VII. os procedimentos para a avaliação sistemática da efetividade, eficiência e eficácia dos serviços prestados, que incluam indicadores para aferir o cumprimento das metas;

VIII. o estabelecimento dos instrumentos e mecanismos de participação e controle social na gestão da política de saneamento básico, ou seja, nas atividades de planejamento e regulação, fiscalização dos serviços na forma de conselhos das cidades ou similar, com caráter deliberativo;

IX. o estabelecimento do sistema de informações sobre os serviços articulado ao Sistema Nacional de Informações em Saneamento;

X. o estabelecimento de mecanismos de cooperação com outros entes federados para implantação dos serviços de saneamento; e

XI. os mecanismos capazes de promover a integração da Política de Saneamento Básico com as políticas de saúde, de meio ambiente, de recursos hídricos, de desenvolvimento urbano, de habitação e as demais que lhe sejam correlatas (BRASIL, 2009).

Ressalta-se que, em Novo Cabrais o município é o titular pelos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais e manejo de resíduos sólidos, existindo delegação de prestação de serviço para as associações de água.

Como forma de disciplinar e organizar os serviços de saneamento básico prestados no município, a regulação destes serviços pode ser executada pelo titular diretamente, mediante órgão ou entidade de sua administração direta ou indireta, inclusive consórcio público do qual participe; ou mediante delegação a órgão ou entidade ente da Federação que tenha este fim, especificando no ato da delegação qual a forma de atuação e abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes.

Conforme o Art. 22 da Lei Federal n° 11.445/2007 a regulação dos serviços de saneamento objetiva estabelecer padrões e normas para prestação dos serviços de forma adequada aos usuários; garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; prevenir e reprimir o abuso do poder econômico; e definir tarifas que assegurem o equilíbrio econômico/financeiro dos contratos.

Ainda, o Art. 23 da Lei Federal n° 11.445/2007 define que

Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:

I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;

II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;

III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos;

IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão;

V - medição, faturamento e cobrança de serviços

VI - monitoramento dos custos;

VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;

VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação;

IX - subsídios tarifários e não tarifários;

X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação;

XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento;

XII – (VETADO).

§ 1º  A regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo Estado, explicitando, no ato de delegação da regulação, a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas (BRASIL, 2007).

É a entidade reguladora que estabelecerá as normas técnicas, econômicas e sociais da prestação do serviço, abrangendo padrões e indicadores de qualidade do serviço prestado; requisitos operacionais e de manutenção do sistema; metas progressivas para expansão e qualidade do serviço prestado; medição, faturamento e cobrança pelos serviços; padrões de atendimento ao público; entre outros.

De acordo com o Art. 3 da Resolução Normativa nº 27/2016, a qual altera e consolida o regimento interno da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), são competências da AGERGS:

I - garantir a aplicação do princípio da isonomia no acesso e uso dos serviços públicos por ela regulados;

II - garantir a modicidade das tarifas e o justo retorno dos investimentos;

III - cumprir e fazer cumprir, no Estado do Rio Grande do Sul, a legislação específica relacionada aos serviços públicos delegados;

IV - homologar os contratos e demais instrumentos celebrados, assim como seus aditamentos ou extinções, nas áreas sob sua regulação, zelando pelo seu fiel cumprimento, bem como revisar, no âmbito de suas competências, todos os instrumentos já celebrados antes da vigência da Lei Estadual n.º 10.931/97;

V - fixar, reajustar, revisar, homologar ou encaminhar ao ente delegante tarifas, seus valores e estruturas;

VI - orientar a confecção dos editais de licitação e homologá-los, objetivando a delegação de serviços públicos no Estado do Rio Grande do Sul;

VII – propor novas delegações de serviços públicos no Estado do Rio Grande do Sul, bem como o aditamento ou a extinção dos contratos em vigor;

VIII - requisitar à Administração Estadual, aos entes delegantes ou aos prestadores de serviços públicos delegados, as informações necessárias ao exercício de sua função regulatória;

IX - moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesse, no limite das atribuições previstas na Lei Estadual n.º 10.931, de 09 de janeiro de 1997, relativos aos serviços sob sua regulação;

X - assegurar o amplo acesso às informações sobre a prestação dos serviços públicos delegados e as suas próprias atividades;

XI - fiscalizar a qualidade dos serviços por meio de indicadores e procedimentos amostrais;

XII – aplicar sanções decorrentes da inobservância da legislação vigente ou por descumprimento dos instrumentos de delegação e das decisões administrativas emitidas pela Agência;

XIII – expedir atos normativos, nos limites de sua função reguladora, pertinentes aos serviços públicos delegados (AGERGS, 2016).

Ressalta-se que a entidade reguladora deve ser composta por equipe técnica capacitada para regular os serviços, bem como deve ser imparcial, ou seja, não pode sofrer interferências externas em suas decisões, visto que todos os municípios regulados por ela devem atender às suas normativas.

Quanto à responsabilidade pela regulação e fiscalização para cada eixo do saneamento, atualmente é o próprio município que realiza tais ações, sendo que os responsáveis estão elencados na Tabela 6. Todavia, o município pode optar pela adesão à agência de regulação externa, de forma a fiscalizar, estabelecer padrões e garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas.

Tabela 6 – Responsável pela regulação e fiscalização

| Eixos do saneamento | Responsável pela regulação e fiscalização |
| --- | --- |
| Abastecimento de água | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo na área urbana, e em conjunto com as Associações de água na área rural |
| Esgotamento sanitário | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
| Drenagem urbana e manejo de águas pluviais | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos |
| Manejo de Resíduos Sólidos | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Além disso, o município não é conveniado à AGERGS ou a qualquer outra agência delegada para a regulação dos serviços de abastecimento de água e coleta/tratamento de esgoto. Atualmente é de responsabilidade do município, em conjunto com os munícipes, a implementação, acompanhamento, avaliação e revisão do PMSB de Novo Cabrais, de modo a garantir o controle social.

Importa mencionar que para o bom andamento e implementação dos programas a serem executadas no âmbito do PMSB, o controle social é de suma importância, garantindo à sociedade a participação no planejamento, formulação de políticas públicas e avaliações. Dessa forma os munícipes são inseridos no processo de processo de desenvolvimento das ações e é possível atrelar os anseios da população às metas e ações a serem adotadas.

A participação social no processo de implementação do PMSB pode ocorrer de diversas maneiras, como através da adoção de debates e audiências públicas, através de consultas públicas, conferências, participação em órgãos colegiados, participação nos canais de ouvidoria, entre outros.

Para que se tenha a integração dos quatro eixos de saneamento básico, é importante que as ações definidas no PMSB sejam compatibilizadas e programadas com outros planos setoriais, tais como de habitação social, de educação, de saúde, o plano diretor, entre outros (FUNASA, 2018).

## 1.3 Forma e diferenciação tarifária

A diferença entre taxa e tarifa consiste em que a primeira é um tributo que tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição; enquanto a segunda é um preço público unitário pré-estabelecido cobrado pela prestação de serviço de caráter individualizado e facultativo. A tarifa não tem natureza tributária, estando relacionada à quantidade do serviço efetivamente prestado e à possibilidade de rescisão.

Para a elaboração de metodologia de cálculo dos custos dos serviços quanto aos eixos do saneamento básico, pode ser utilizado a metodologia de cálculo de Taxa Interna de Retorno – TIR e o Valor Presente Líquido – VPL, utilizando os seguintes parâmetros:

- Despesas – Exploração, impostos e agência reguladora;

- Custos – Investimentos em obras e serviços;

- Receitas – Faturamento, Inadimplência e Arrecadação.

Ainda, envolvendo as seguintes variáveis:

Custo: É o consumo das aplicações de recursos. Ele ocorre pela requisição da matéria-prima, do material de consumo, pela depreciação das máquinas e equipamentos. É o consumo de um bem ativo em função do processo produtivo.

Receita: É referente às taxas específicas, tais como a taxa de coleta de resíduos, cobrada juntamente com o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU.

Despesas: As despesas vencem em função do tempo e não da produção. Exemplos: O aluguel de um galpão industrial, o pagamento de salários e encargos sociais, tem de ser pagos no final do mês, independentemente se houve produção ou não.

Investimentos: É toda aplicação de recursos monetários, próprios ou de terceiros, em bens de produção (matérias-primas, materiais diversos), bens de consumo (material de limpeza e conservação) e bens de uso (prédios industriais e administrativos, máquinas, equipamentos, marcas, patentes, etc.).

Depreciação: É o custo ou a despesa decorrente do desgaste ou da obsolescência dos ativos imobilizados (máquinas, veículos, móveis, imóveis e instalações) da empresa. Ao longo do tempo, com a obsolescência natural ou desgaste com uso na produção, os ativos vão perdendo valor. Essa perda de valor é apropriada pela contabilidade periodicamente até que esse ativo tenha valor reduzido à zero. A depreciação do ativo imobilizado diretamente empregado na produção será alocada como custo. Por sua vez, os ativos que não forem usados diretamente na produção, terão suas depreciações contabilizadas como despesa.

Taxa Interna de Retorno – TIR: A Taxa Interna de Retorno é a taxa de desconto que iguala o valor atual líquido dos fluxos de caixa de um projeto a zero. Em outras palavras, a taxa que com o valor atual das entradas seja igual ao valor atual das saídas.

Valor Presente Líquido - VPL: O Valor Presente Líquido é uma função utilizada na análise da viabilidade de projetos de investimento. É definido como o somatório dos valores presentes dos fluxos estimados de uma aplicação, calculados a partir de uma taxa dada e de seu período de duração.

Ponto de Equilíbrio Financeiro: O Ponto de Equilíbrio Financeiro demonstra o ponto de ruptura das receitas e dos custos envolvidos em alguma operação ou produção. Este indicador tem como objetivo demonstrar o volume necessário de produção ou geração de receitas a fim de cobrir todos os seus custos.

Conforme o Art. 29 da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007,

§ 1o  Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a instituição das tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico observará as seguintes diretrizes:

I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública;

II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços;

III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço;

IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;

V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência;

VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços;

VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços;

VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.

§ 2o  Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços (BRASIL, 2007).

A estrutura de remuneração e cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em consideração os seguintes fatores, conforme Art. 30 da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007:

I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo;

II - padrões de uso ou de qualidade requeridos;

III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente;

IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas;

V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos distintos; e

VI - capacidade de pagamento dos consumidores (BRASIL, 2007).

Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa renda serão, dependendo das características dos beneficiários e da origem dos recursos, conforme o Art. 31 da mesma Lei apresenta:

I - diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indiretos, quando destinados ao prestador dos serviços;

II - tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenções;

III - internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de gestão associada e de prestação regional (BRASIL, 2007).

A lei apresenta, também, diretrizes e regras para a instituição das tarifas, preços públicos e taxas para cada eixo dos serviços de saneamento básico, as quais estão dispostas nos itens referentes a cada um dos eixos. Ainda, a mesma Lei prevê:

Art. 37. Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais.

Art. 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser:

I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado;

II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro.

§ 1o As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos serviços.

§ 2o Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços.

§ 3o Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores de outras empresas do setor.

§ 4o A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a repassar aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente e por ele não administrados, nos termos da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

Art. 39. As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias com relação à sua aplicação.

Parágrafo único. A fatura a ser entregue ao usuário final deverá obedecer a modelo estabelecido pela entidade reguladora, que definirá os itens e custos que deverão estar explicitados (BRASIL, 2007).

# 2. PROSPECTIVAS TÉCNICAS

## 2.1. Projeção populacional para horizonte de 20 anos

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010 o município possuía 3.855 habitantes, e a estimativa populacional para o ano de 2019 era de 4.196 habitantes, um crescimento de 8,84%. Ressalta-se que Novo Cabrais não possui população flutuante, visto que não é um município com vocação turística, nem polo de agronegócio ou acadêmico.

Para atender as demandas dos eixos de saneamento, é necessário realizar a projeção populacional para um horizonte de 20 anos, de forma a avaliar o crescimento ou decrescimento da população do município. As projeções populacionais são indispensáveis para orientação de políticas públicas e tornam-se instrumentos importantes para todas as esferas de planejamento, tanto na administração pública, quanto na privada.

O estudo de evolução populacional visa estimar a população do município no horizonte do plano. Para realizar a projeção de crescimento populacional de Novo Cabrais, utilizou-se os dados extraídos dos últimos censos realizados pelo IBGE, tendo em vista que é a base de dados mais confiável para projeção de população, conforme demonstra a Tabela 7 a seguir.

Tabela 7 – Dados populacionais

| Ano | População Rural | População Urbana | População Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 3.251 | 314 | 3.565 |
| 2010 | 3.310 | 545 | 3.855 |

Fonte: IBGE (2010).

Dessa forma, avaliando os dados apresentados, pode-se verificar que durante os intervalos de tempo analisados, a população da área rural no município supera a população da área urbana, representando uma média de 85,86% da população total residente no município, no ano de 2010.

Para se obter a evolução populacional de grandes áreas, tais como Estados e União, é possível utilizar o Método das Componentes Demográficas, desenvolvido pelo IBGE, que considera dados de fecundidade, mortalidade e migração. Entretanto, segundo Muniz (2018), este método é inapropriado para estimar a população de pequenas áreas, tais como os municípios, já que as estimativas de fecundidade e mortalidade podem ser temporalmente instáveis e de difícil mensuração.

Assim, para calcular a projeção populacional do município durante o período de 20 anos, utilizou-se dois métodos estatísticos indicados para esta finalidade: aritmético e geométrico (VON SPERLING, 2014). Os mesmos serão analisados a partir dos resultados obtidos, para posteriormente definir o método mais apropriado de projeção populacional ano a ano, até o final do PMSB.

2.1.1 Método Geométrico

Neste método, o crescimento da população é dado por uma progressão geométrica, sendo a curva representativa de evolução de população uma parábola, permitindo uma situação de crescimento ilimitado em função da população existente a cada instante.

O método geométrico pode ser representado matematicamente da seguinte forma:

K= tP finalP inicial-1

Onde:

K = taxa de crescimento geométrico;

t = tempo transcorrido entre as duas datas de referência dos censos;

P final = população no início do período e

P inicial = população no fim do período.

Obtendo o valor de k, estimamos a população em um tempo t qualquer, através da seguinte fórmula:

Pt= P0 . (1+k)t-t0

Onde:

Pt = população em um momento t(hab).

k = coeficiente (taxa de crescimento geométrico)

P0 = população no ano inicial

t0 = ano inicial

t = ano da estimativa

Assim, temos os seguintes dados conforme Tabela 08:

Tabela 8 – Valores gerados pelo método geométrico

| t0 | P0 | t1 | P1 | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 3.565 | 2010 | 3.855 | 0,00785 |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Estes dados geraram a Tabela 9 e o gráfico apresentado na Figura 04 demonstrando a reta formada através dos cálculos de progressão da população para um período de 20 anos.

Tabela 9 – População total estimada pelo método geométrico

| ANO | G-10 | ANO | G-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 4.201 | 2031 | 4.543 |
| 2022 | 4.234 | 2032 | 4.579 |
| 2023 | 4.268 | 2033 | 4.615 |
| 2024 | 4.301 | 2034 | 4.651 |
| 2025 | 4.335 | 2035 | 4.687 |
| 2026 | 4.369 | 2036 | 4.724 |
| 2027 | 4.403 | 2037 | 4.761 |
| 2028 | 4.438 | 2038 | 4.799 |
| 2029 | 4.473 | 2039 | 4.836 |
| 2030 | 4.508 | 2040 | 4.874 |

(G-10) população projetada levando em consideração a taxa de crescimento geométrico de 10 anos.

Fonte: Empresa Executora (2020).

Figura 4 – Evolução populacional geométrica

Fonte: Empresa Executora (2020).

A Tabela 9 e a Figura 4 apresentados demonstram um crescimento demográfico de Novo Cabrais, ou seja, durante todo o período do plano, a população é crescente. Ainda, entre 2000 e 2019 o município apresentou uma taxa de crescimento geométrico em torno de 16,02% para este método.

2.1.2 Método Aritmético

O método aritmético consiste em somar, à população atual, sempre o mesmo número de habitantes em iguais períodos do tempo. Graficamente, o crescimento é representado por uma linha reta, podendo o incremento ser igual ao do último período do censo. Mostrando que a população muda linearmente no decorrer do tempo, sendo que apresenta melhores resultados para populações com crescimento relativamente estável. Esse método é utilizado para estimativas de menor prazo.

O método aritmético pode ser representado matematicamente da seguinte forma:

q= P1- P0-1t1- t0

Onde:

q = taxa de crescimento aritmético

P1 = população no ano 1

P0 = população no ano 0

t1 = ano da estimativa

t0 = ano inicial

Obtendo o valor de q, estimamos a população em um tempo t qualquer, através da seguinte fórmula:

Pt= P0+q.t1- t0

Onde:

Pt= população estimada no ano t (hab)

q = coeficiente (taxa de crescimento aritmético)

P0 = população no ano inicial

t0 = ano inicial

t1 = ano da estimativa

Portanto, foram realizadas interpolações entre todos os anos, gerando retas com os dados populacionais ao longo dos anos, conforme a Tabela 10.

Tabela 10 - Valores gerados pelo método aritmético

| t0 | P0 | t1 | P1 | q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 3565 | 2010 | 3855 | 0,00813 |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Estes dados geraram a Tabela 11 e o gráfico apresentado na Figura 05 demonstrando a reta formada através dos cálculos de progressão da população para um período de 20 anos.

Tabela 11 – População total estimada pelo método aritmético

| ANO | A-10 | ANO | A-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 4.174 | 2031 | 4.464 |
| 2022 | 4.203 | 2032 | 4.493 |
| 2023 | 4.232 | 2033 | 4.522 |
| 2024 | 4.261 | 2034 | 4.551 |
| 2025 | 4.290 | 2035 | 4.580 |
| 2026 | 4.319 | 2036 | 4.609 |
| 2027 | 4.348 | 2037 | 4.638 |
| 2028 | 4.377 | 2038 | 4.667 |
| 2029 | 4.406 | 2039 | 4.696 |
| 2030 | 4.435 | 2040 | 4.725 |

(A-10) população projetada levando em consideração dados censitários.

Fonte: Empresa Executora (2020).

Figura 5 – Evolução populacional aritmética

Fonte: Empresa Executora (2020).

A Tabela 11 e a Figura 5 apresentados anteriormente demonstram um crescimento demográfico de Novo Cabrais, ou seja, durante todo o período do plano, a população é crescente. Ainda, entre 2000 e 2019 o município apresentou uma taxa de crescimento aritmético em torno de 15,46% para este método.

2.1.3 Comparação entre os dois métodos

A partir dos valores obtidos com os dois métodos estudados, é possível observar que, em ambos os métodos, a projeção populacional de Novo Cabrais é crescente. Dessa forma, para análise do crescimento populacional do plano, optou-se pelo método geométrico, pois este induz a estimativas populacionais maiores e que se assemelham à estimativa populacional dada pelo IBGE, além disso é possível garantir que o produto levará em consideração a situação mais crítica de evolução populacional.

O crescimento populacional de Novo Cabrais pode ser explicado pelo fato do município estar em desenvolvimento, com o aumento do número de indústrias e da agropecuária, e em consequência, aumento do Produto Interno Bruto (PIB), e em consequência, aumento do Produto Interno Bruto (PIB) e do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), demonstrando que o município dispõe de um padrão de vida médio, porém em crescimento.

Deste modo, propõe-se que sejam adotados os resultados anuais gerados pelo método geométrico, conforme pode ser observado na Figura 6, que apresenta o comparativo de ambos os métodos utilizados e analisados.

Figura 6 – Comparativo dos métodos geométrico e aritmético

Fonte: Empresa Executora (2020).

Ressalta-se que a Lei Federal n° 11.445/07 exige que devam ser realizadas avaliações periódicas das projeções efetuadas, bem como sempre que ocorrerem censos e contagens do IBGE, verificando se estas estão apontando populações dentro do previsto nesse estudo.

## 2.2. Abastecimento de água

2.2.1. Projeção das demandas

#### 2.2.1.1 Projeção da demanda anual de água para toda a área de planejamento ao longo dos 20 anos

As projeções das demandas das soluções de abastecimento de água administradas pelo município e pelas Associações de Água contemplam a formulação de projeções para o conhecimento das futuras demandas pelo serviço de abastecimento de água. Assim, permitem a avaliação das necessidades futuras de ampliação dos componentes de abastecimento de água, os quais fundamentam a formulação estratégica de mecanismos que viabilizarão o alcance dos objetivos e metas através de programas e ações a serem propostos no PMSB.

No decorrer deste item, apresentam-se os diagnósticos de demandas de água nos sistemas/soluções de abastecimento nos quais as projeções estão mensuradas a partir do primeiro ano de execução do plano, ou seja, a contar do ano de implementação do PMSB.

Ainda, para subsidiar as projeções, foram extraídas informações do Produto 2 – Relatório do Diagnóstico, bem como dados oficiais do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) e também do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), que auxiliaram na estimativa quantitativa.

##### 2.2.1.1.1 Parâmetros utilizados nos cálculos de projeção de demandas da área urbana

Os parâmetros adotados para a projeção das demandas dos sistemas de abastecimento de água da área urbana seguem descritos a seguir:

- Reservação: mínimo de 1/3 distribuído no dia de maior consumo;

- Substituição/manutenção de redes: foi utilizada como parâmetro a metragem do total de ruas da área urbana apresentada no Produto 2 - Relatório do Diagnóstico, sendo de 8.000 m, do qual se estima substituição/manutenção das redes atuais em 25% do total. O resultado obtido, de 2.000 m, foi dividido pelo horizonte de 20 anos do plano, resultando em uma estimativa de substituição de 100 metros/ano;

- Índice de perdas: foi adaptado como base de dados o Índice de perdas do SNIS (2019) no estado do Rio Grande do Sul, considerando-se assim o valor inicial de 38%;

- Consumo (L/hab.dia): utilizou-se para os cálculos o valor de 72L/hab.dia apresentado no Produto 2-Diagnóstico, adotando desta forma, este valor para a projeção da demanda de Novo Cabrais;

- Índice de habitantes por economias residenciais ativas, sendo o número de economias residenciais abastecidas na área urbana (Tabela 12), conforme Produto 2 – Relatório do Diagnóstico.

Tabela 12 – Índice de habitantes por economias residenciais na área urbana

| População estimada 2019: 895 habitantes | Quantidade de economias (residencial) ativas de água: 335 |
| --- | --- |
| Portanto, obteve-se um índice de 2,67 habitantes/economias |  |

Fonte: Empresa Executora (2020).

- Índice de extensão da rede por número total de economias ativas na área urbana (Tabela 13), considerando as economias residenciais, comerciais, industriais, públicas e outras, destacadas no Diagnóstico.

Tabela 13 – Índice de extensão de rede por número total de economias ativas na área urbana

| Extensão de rede de distribuição: 8.000 m | Número de economia (total) ativas de água: 335 |
| --- | --- |
| Portanto obteve-se o índice de 23.88 m/economia |  |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Visto que não há dados quanto à extensão das redes de abastecimento da área urbana, como base foi utilizado para o cálculo da evolução da demanda de abastecimento de água a extensão das ruas da área urbana, desta forma, na Tabela 14 segue apresentada a evolução da demanda de abastecimento de água na área urbana, considerando somente as economias residenciais.

Tabela 14 – Evolução estimada das demandas de abastecimento de água na área urbana

| Ano |  | Projeção Populacional | Cobertura (%) | População Atendida (hab) | Índice de Perdas (%) | Consumo Médio (L/hab./dia) | Vazão de Distribuição |  |  | Reservação (m3/dia) | Ampliação / Substituição da Rede (m/ano) | Nº Economias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | L/s | m3/dia | m3/mês |  |  |  |
| 1 | 2021 | 1.000 | 100 | 1.000 | 38 | 72 | 1,35 | 117 | 3.495 | 39 | 100 | 375 |
| 2 | 2022 | 1.056 | 100 | 1.056 | 33 | 72 | 1,32 | 114 | 3.415 | 38 | 100 | 396 |
| 3 | 2023 | 1.116 | 100 | 1.116 | 28 | 72 | 1,30 | 112 | 3.359 | 37 | 100 | 418 |
| 4 | 2024 | 1.179 | 100 | 1.179 | 23 | 72 | 1,28 | 111 | 3.318 | 37 | 100 | 442 |
| 5 | 2025 | 1.246 | 100 | 1.246 | 20 | 72 | 1,30 | 112 | 3.375 | 37 | 100 | 467 |
| 6 | 2026 | 1.317 | 100 | 1.317 | 20 | 72 | 1,38 | 119 | 3.567 | 40 | 100 | 493 |
| 7 | 2027 | 1.392 | 100 | 1.392 | 20 | 72 | 1,45 | 126 | 3.770 | 42 | 100 | 521 |
| 8 | 2028 | 1.470 | 100 | 1.470 | 20 | 72 | 1,54 | 133 | 3.982 | 44 | 100 | 551 |
| 9 | 2029 | 1.554 | 100 | 1.554 | 20 | 72 | 1,62 | 140 | 4.209 | 47 | 100 | 582 |
| 10 | 2030 | 1.642 | 100 | 1.642 | 20 | 72 | 1,72 | 148 | 4.448 | 49 | 100 | 615 |
| 11 | 2031 | 1.735 | 100 | 1.735 | 20 | 72 | 1,81 | 157 | 4.699 | 52 | 100 | 650 |
| 12 | 2032 | 1.833 | 100 | 1.833 | 20 | 72 | 1,92 | 165 | 4.965 | 55 | 100 | 687 |
| 13 | 2033 | 1.937 | 100 | 1.937 | 20 | 72 | 2,02 | 175 | 5.247 | 58 | 100 | 725 |
| 14 | 2034 | 2.047 | 100 | 2.047 | 20 | 72 | 2,14 | 185 | 5.545 | 62 | 100 | 767 |
| 15 | 2035 | 2.163 | 100 | 2.163 | 20 | 72 | 2,26 | 195 | 5.859 | 65 | 100 | 810 |
| 16 | 2036 | 2.286 | 100 | 2.286 | 20 | 72 | 2,39 | 206 | 6.192 | 69 | 100 | 856 |
| 17 | 2037 | 2.415 | 100 | 2.415 | 20 | 72 | 2,52 | 218 | 6.541 | 73 | 100 | 904 |
| 18 | 2038 | 2.552 | 100 | 2.552 | 20 | 72 | 2,67 | 230 | 6.912 | 77 | 100 | 956 |
| 19 | 2039 | 2.697 | 100 | 2.697 | 20 | 72 | 2,82 | 244 | 7.305 | 81 | 100 | 1.010 |
| 20 | 2040 | 2.850 | 100 | 2.850 | 20 | 72 | 2,98 | 257 | 7.720 | 86 | 100 | 1.067 |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.2.1.1.2 Parâmetros utilizados nos cálculos de projeção de demandas da área rural

Os parâmetros a serem adotados para a projeção das demandas dos sistemas de abastecimento de água na área rural administrados pelas Associações e Sociedades de Água, seguem descritas:

- Reservação: mínimo de 1/3 distribuído no dia de maior consumo;

- Substituição/manutenção de redes: foi utilizada como parâmetro a metragem do total de rede apresentada no Produto 2 - Relatório do Diagnóstico, sendo de 53.572m, do qual se estima a substituição/manutenção das redes atuais em 25% do total. O resultado obtido, de 13.393m, foi dividido pelo horizonte de 20 anos do plano, resultando em uma estimativa de 670 metros/ano;

- Índice de perdas: foi adaptado como base de dados o Índice de perdas do SNIS (2019) no estado do Rio Grande do Sul, considerando-se assim, o valor inicial de 38%;

- Consumo (L/hab.dia): utilizou-se para os cálculos o valor de 72L/hab.dia apresentado no Produto 2-Diagnóstico, adotando desta forma, este valor para a projeção da demanda de Novo Cabrais;

- Índice de habitantes por economias residenciais ativas, sendo o número de economias residenciais abastecidas na área rural de 881 (Tabela 15), conforme o Relatório do Diagnóstico.

Tabela 15 – Índice de habitantes por economias residenciais na área rural

| População estimada 2019: 3.364 habitantes | Quantidade de economias (residencial) ativas de água: 881 |
| --- | --- |
| Portanto, obteve-se um índice de 3,82 habitantes/economias |  |

Fonte: Empresa Executora (2020).

- Índice de extensão de rede por número total de economias ativas na área rural (Tabela 16), considerando as economias residenciais, comerciais, industriais, públicas e outras, destacadas no Relatório do Diagnóstico.

Tabela 16 – Índice de extensão de rede por número total de economias ativas na área rural

| Extensão de rede de distribuição: 53.572 m | Número de economia (total) ativas de água: 881 |
| --- | --- |
| Portanto obteve-se o índice de 60,81 m/economia |  |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Na Tabela 17, segue apresentada a Evolução da demanda de abastecimento de água na área rural, considerando somente as economias residenciais. Embora o município tenha grande parte da população residente em área rural, pode-se verificar que o número de habitantes para esta zona é crescente ao longo dos anos.

Tabela 17 – Evolução estimada das demandas de abastecimento de água na área rural

| Ano |  | População (hab.) | Cobertura (%) | População Atendida (hab) | Índice de Perdas (%) | Consumo Médio (L/hab./dia) | Vazão de Distribuição |  |  | Reservação (m3/dia) | Ampliação / Substituição da Rede (m/ano) | Nº Economias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | L/s | m3/dia | m3/mês |  |  |  |
| 1 | 2021 | 3.376 | 100 | 3.376 | 38 | 72 | 4,55 | 393 | 11.799 | 131 | 670 | 884 |
| 2 | 2022 | 3.382 | 100 | 3.382 | 33 | 72 | 4,22 | 365 | 10.938 | 122 | 670 | 885 |
| 3 | 2023 | 3.388 | 100 | 3.388 | 28 | 72 | 3,93 | 340 | 10.196 | 113 | 670 | 887 |
| 4 | 2024 | 3.394 | 100 | 3.394 | 23 | 72 | 3,68 | 318 | 9.551 | 106 | 670 | 888 |
| 5 | 2025 | 3.401 | 100 | 3.401 | 20 | 72 | 3,55 | 307 | 9.212 | 102 | 670 | 890 |
| 6 | 2026 | 3.407 | 100 | 3.407 | 20 | 72 | 3,56 | 308 | 9.228 | 103 | 670 | 892 |
| 7 | 2027 | 3.413 | 100 | 3.413 | 20 | 72 | 3,57 | 308 | 9.245 | 103 | 670 | 893 |
| 8 | 2028 | 3.419 | 100 | 3.419 | 20 | 72 | 3,57 | 309 | 9.261 | 103 | 670 | 895 |
| 9 | 2029 | 3.425 | 100 | 3.425 | 20 | 72 | 3,58 | 309 | 9.277 | 103 | 670 | 897 |
| 10 | 2030 | 3.431 | 100 | 3.431 | 20 | 72 | 3,59 | 310 | 9.293 | 103 | 670 | 898 |
| 11 | 2031 | 3.437 | 100 | 3.437 | 20 | 72 | 3,59 | 310 | 9.310 | 103 | 670 | 900 |
| 12 | 2032 | 3.444 | 100 | 3.444 | 20 | 72 | 3,60 | 311 | 9.329 | 104 | 670 | 902 |
| 13 | 2033 | 3.450 | 100 | 3.450 | 20 | 72 | 3,61 | 311 | 9.345 | 104 | 670 | 903 |
| 14 | 2034 | 3.456 | 100 | 3.456 | 20 | 72 | 3,61 | 312 | 9.361 | 104 | 670 | 905 |
| 15 | 2035 | 3.462 | 100 | 3.462 | 20 | 72 | 3,62 | 313 | 9.377 | 104 | 670 | 906 |
| 16 | 2036 | 3.468 | 100 | 3.468 | 20 | 72 | 3,62 | 313 | 9.394 | 104 | 670 | 908 |
| 17 | 2037 | 3.475 | 100 | 3.475 | 20 | 72 | 3,63 | 314 | 9.412 | 105 | 670 | 910 |
| 18 | 2038 | 3.481 | 100 | 3.481 | 20 | 72 | 3,64 | 314 | 9.429 | 105 | 670 | 911 |
| 19 | 2039 | 3.487 | 100 | 3.487 | 20 | 72 | 3,64 | 315 | 9.445 | 105 | 670 | 913 |
| 20 | 2040 | 3.494 | 100 | 3.494 | 20 | 72 | 3,65 | 315 | 9.464 | 105 | 670 | 915 |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.2.1.2 Descrição dos principais mananciais (superficiais e/ou subterrâneos) passíveis de utilização para o abastecimento de água na área de planejamento

O município está inserido na Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí, situada na porção centro-leste do Estado do Rio Grande do Sul e possui duas fontes viáveis de mananciais, as superficiais e as subterrâneas. A principal fonte utilizada para o abastecimento de água em Novo Cabrais são as subterrâneas.

Os principais mananciais superficiais são formados por rios, arroios e córregos, sendo eles: Arroio Barriga, Arroio Bonito, Arroio Taboão, Sanga do Rincão Pequeno e Sanga dos Cabrais, extensão sul do Rio Botucaraí (NOVO CABRAIS, 2013). Destes, o Rio Botucaraí é o recurso hídrico de maior expressividade, entretanto, não há estudos para a futura captação de água para abastecimento público. A utilização de qualquer um destes mananciais para abastecimento futuro da área de planejamento, demanda de estudos técnicos que devem contemplar a vazão outorgável e a qualidade da água, a fim de verificar se possuem as condições mínimas para este uso.

Com a projeção da evolução populacional da área do município, constata-se que ocorrerá uma evolução da demanda de água, logo se estima que no final do período de planejamento do referido plano, haverá a necessidade de ampliação e a busca por novos sistemas de água para suprir as necessidades da população.

Cabe ressaltar que o município dispõe de projetos de ampliação do sistema de abastecimento de água em algumas localidades, sendo um destes o projeto de implantação de sistema simplificado de abastecimento de água na Linha São João, localidade de Cortado, para abastecimento de 50 economias, totalizando 250 pessoas aproximadamente. Também conta com projeto de ampliação de sistema simplificado de abastecimento de água na localidade de Capão do Veado, para abastecimento de 100 casas, beneficiando 500 pessoas aproximadamente.

#### 2.2.1.3 Metodologia para o cálculo dos custos e cobrança dos serviços prestados

O abastecimento de água em Novo Cabrais é realizado pelo município e por Associações de água tanto em área urbana quanto em área rural, sendo que a responsabilidade do abastecimento é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Os serviços referentes ao abastecimento de água dizem respeito ao controle, monitoramento e tratamento de água, realizados por empresa contratada pelo município. Dessa forma a tarifação correspondente aos serviços prestados varia conforme a determinação autônoma de cada Associação de água.

Conforme preconiza a Lei nº 11.445/2007 em seu Art. 29, sempre que possível deverá ser assegurada a sustentabilidade econômico-financeira para os serviços de públicos de saneamento básico, através de remuneração provinda da cobrança dos serviços ofertados de abastecimento de água, por meio de tarifas ou outros preços públicos, a serem estabelecidos para cada um dos serviços separadamente ou para ambos conjuntamente.

2.2.2. Escolha de tecnologias

A definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da demanda calculada depende da definição de cenários para os sistemas/soluções de abastecimento de água. Observadas e analisadas as particularidades e deficiências diagnosticadas no Produto 2 – Relatório do Diagnóstico, optou-se pelo CENÁRIO POSSÍVEL, já que o mesmo possui um viés aceitável que pode ser obtido tanto tecnicamente quanto financeiramente, considerando para o futuro as principais linhas estratégicas associadas à mobilização da capacidade de modernização.

A partir do Produto 2 – Relatório do Diagnóstico, verifica-se que há algumas deficiências no sistema de abastecimento de água de Novo Cabrais e, deste modo, o município deve desenvolver projetos para o abastecimento de água buscando as tecnologias com melhor custo benefício e mais eficientes a fim de alcançar as metas estabelecidas no PMSB.

Conforme o que preconiza a Lei n° 11.445/2007:

Art. 2 Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:”

I - universalização do acesso;

[...]V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

[...]VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; [...]

Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços.

§ 1° Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos (BRASIL, 2007).

Existem diferentes alternativas tecnológicas para a utilização de água que, de forma descentralizada ou centralizada, podem contribuir para o abastecimento de água. Para o atendimento da demanda estimada, deve-se prever medidas de controle do uso da água, como o consumo consciente e medidas para redução de perdas na distribuição.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010), traz alternativas técnicas que podem ser adotadas no sentido de se ampliar a captação e utilização de água:

Rede geral de distribuição - quando o domicílio ou o terreno, ou a propriedade onde estava localizado, estava ligado a uma rede geral de distribuição de água;

Poço ou nascente na propriedade - quando o domicílio era servido por água proveniente de poço ou nascente localizada no terreno ou na propriedade onde estava construído;

Poço ou nascente fora da propriedade - quando o domicílio era servido por água proveniente de poço ou nascente localizada fora da propriedade onde estava construído o domicílio;

Carro-pipa - quando o domicílio era servido por água transportada por carro-pipa;

Água de chuva armazenada em cisterna - quando o domicílio era servido por água de chuva armazenada em cisterna, caixa de cimento etc.;

Água de chuva armazenada de outra forma - quando o domicílio era servido por água de chuva armazenada em galões, tanques de material plástico etc.;

Rio, açude, lago ou igarapé - quando o domicílio era servido por água proveniente de rio, açude, lago e igarapé;

Poço ou nascente na aldeia - quando o domicílio, localizado em terras indígenas, era servido por água proveniente de poço ou nascente localizada dentro da aldeia;

Poço ou nascente fora da aldeia - quando o domicílio, localizado em terras indígenas, era servido por água proveniente de poço ou nascente localizada fora da aldeia;

Outra - quando a forma de abastecimento de água do domicílio era diferente das descritas anteriormente (IBGE, 2010).

Outra alternativa, é o aproveitamento da água da chuva, a partir da instalação de reservatórios para captação e utilização de águas pluviais para uso não potável em condomínios, residências, indústrias e comércios, sob forma de:

- Evitar a utilização de água potável onde esta não é necessária;

- Despertar o sentido ecológico e financeiro com finalidade de não desperdiçar água potável;

- Encorajar a conservação de água, a autossuficiência e uma postura ativa perante os problemas ambientais do município.

Entende-se por uso não potável a utilização específica para:

- Descarga em vasos sanitários;

- Rega de jardins e plantações;

- Lavagem de veículos e pisos;

- Limpeza e abastecimento de piscinas;

- Outras utilizações para as quais não seja necessária água potável.

2.2.3. Análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças

Para reflexão em relação ao sistema de abastecimento de água foi utilizado a análise de SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), que visa analisar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para o sistema de abastecimento de água. Nesta análise, as forças e fraquezas representam o ambiente interno do setor, enquanto as oportunidades e ameaças são situações externas do sistema de abastecimento.

Na Tabela 18 está apresentada a análise SWOT dos sistemas de abastecimento de água que compreende a extensão total do município, ou seja, zona rural e zona urbana, em decorrência de que, em Novo Cabrais, os sistemas que abastecem a zona urbana (centro) são os mesmos que abastecem algumas localidades da zona rural, como descrito no Produto 2- Diagnóstico, e, dessa forma, impossibilitando a avaliação das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças separadamente para essas duas zonas.

Tabela 18 – Análise SWOT dos sistemas de abastecimento de água de Novo Cabrais

| Pontos fortes | Internos (Organização) | Pontos fracos |
| --- | --- | --- |
| Município possui PMSB e está realizando sua revisão |  | Município não possui Plano Diretor de Abastecimento de Água |
| Leitura automatizada de micromedidores dos sistemas sob responsabilidade do município |  | Tratamento de água com clorador de pastilha de hipoclorito de sódio ineficiente |
| Cobertura de abastecimento em 100% da área urbana e área rural |  | 95% dos sistemas/soluções de abastecimento de água não possuem outorga deferida para abastecimento público |
| Município possui contrato com empresa para tratamento da água distribuída |  | 100% das amostras avaliadas pela Vigilância Sanitária apresentaram alguma inconformidade quanto as exigências apresentadas na Portaria de Consolidação n° 5/2017 |
| A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo realiza a coleta e análises da água de todos os sistemas de abastecimento |  | 70% das caixas de tomada não estão construídas e seguras conforme FUNASA (2007) |
| Município possui controle quanto às despesas referentes a todos os sistemas que administra |  | 60% dos poços tubulares profundos não possuem proteção sanitária |
|  |  | 80% dos poços tubulares profundos não possuem cercamento |
|  |  | Falta de cadastro e organização dos sistemas por parte do município |
| 100% dos sistemas de abastecimento de água no município possuem tarifação de consumo de água |  | Município não possui delegação de prestação de serviço para as Associações de água |
|  |  | Município não é conveniado a nenhuma agência reguladora de água |
| Projeto para ampliação do abastecimento de água na Linha São João, localidade de Cortado e na localidade de Capão do Veado |  | 75% dos sistemas/soluções de abastecimento de água não possuem controle e dados quanto ao consumo de energia elétrica |
| É realizada limpeza semestral por empresa contratada em 100% dos reservatórios administrados pelo município |  | 90% das captações de água não possuem macromedidores para o controle da quantidade da água retirada dos mananciais e distribuída |
| Município conta com a parceria da EMATER para construção de sistemas com caixas de tomada |  | Algumas economias não possuem micromedidores |
|  |  | Não se tem controle sobre a quantidade e quais economias estão sem os micromedidores |
| Instalação gradativa de filtro nas caixas de tomada para melhorar a qualidade da água |  | As redes de distribuição de água são muito antigas e com diâmetros pequenos |
| Município possui servidor responsável para realizar reparos nas redes de abastecimento |  | Município não possui mapeamento da rede de distribuição de água |
|  |  | Município não possui programa para troca de hidrômetros |
|  |  | Falta de preenchimento dos dados do SISÁGUA e SNIS |
| Existência de Conselho Municipal do Meio Ambiente |  | Inexistência de ouvidoria para sugestões, reclamações e críticas da população |
|  |  | Inexistência de indicadores de desempenho para a prestação de serviço de abastecimento de água |

| Oportunidades | Externos (Ambiente) | Ameaças |
| --- | --- | --- |
| Município dispõe de áreas e terrenos para adequação do abastecimento de água à expansão urbana e rural |  | Obras apresentam custos elevados |
|  |  | Rompimento de tubulação (quebra de canos da rede de distribuição) o que causa a intermitência no sistema de abastecimento |
| Previsão Orçamentária de investimentos através da Lei de Diretrizes Orçamentária |  |  |
|  |  | Escassez dos recursos hídricos causados por fatores ambientais |
| Município conta com recursos hídricos subterrâneos e superficiais localizados em sua extensão |  | Contaminação dos recursos hídricos |
|  |  | Duas (02) localidades apresentam água de abastecimento salobra |
| Possibilidade de parcerias institucionais entre a Prefeitura e o Estado, para facilitar o desenvolvimento de programas, projetos e ações |  | Não participação da população em programas de conscientização e auxílio para os cuidados com a água |

Fonte: Empresa Executora (2020).

A partir disso, é possível estabelecer objetivos e metas para solucionar os problemas identificados e fortalecer as potencialidades do município em relação a este eixo do saneamento básico.

2.2.4. Programas, Objetivos, Metas e Ações

#### 2.2.4.1 Programa 01 – Água é direito de todos

Objetivo geral: Promover a universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água potável, ampliando o abastecimento para localidades com novas economias, elevando significativamente os serviços prestados, articulando e integrando os diversos componentes da sustentabilidade ambiental, assim como, garantindo a regularidade dos serviços e a qualidade dos mesmos.

Para alcance do objetivo comum, o programa “Água é direito de todos” contempla a meta:

- Manter a cobertura de abastecimento de água no município.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 01, pode ser verificada na Tabela 19. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 19 – Planejamento do Programa 01: ÁGUA É DIREITO DE TODOS

| PROGRAMA 01 – ÁGUA É DIREITO DE TODOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS/ COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES |
| META 01 - Manter a cobertura de abastecimento de água no município | Participação no Comitê de Bacias do Baixo Jacuí | Ano 012 em diante | Institucional | Regulação pública Participação e controle social | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Avaliação preliminar, quanto às interrupções de fornecimento de água | Até o ano 012 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo; Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria |
|  | Estudo da Potenciometria em Aquíferos Freáticos | Até o ano 01 | Institucional Social Operacional | Regulação Pública Universalização e inclusão social Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal da Administração Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Associações de Água |
|  | Regularizar os poços de abastecimento e caixas de tomada junto ao Departamento de Recursos Hídricos (DRH) | Até o 011 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento |
|  | Substituição/ manutenção da rede de distribuição de água quando necessário | Ano 02 em diante | Institucional Social Operacional | Integralidade Intersetorialidade Regulação pública Universalização e inclusão social Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Associações de Água |
|  | Adesão à agência reguladora | Até o ano 021 | Institucional | Regulação pública | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Administração Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Incentivar a implantação de cisternas para coleta de água da chuva | Ano 04 em diante | Institucional Social Operacional | Regulação pública Universalização e inclusão social Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal da Administração Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Associações de Água |
|  | Elaborar Estudo de Concepção | Até o ano 05 | Institucional Social Operacional | Integralidade Regulação pública Universalização e inclusão social Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Administração Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos |

1Prazo de execução não corresponde aos critérios de hierarquização, pois a ação é prioritária para atendimento da legislação.

2Prazo de execução da ação não corresponde aos critérios de hierarquização, já que esta ação demandará um custo elevado para ser concluída.

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.2.4.1.1 Meta 01– Manter a cobertura de abastecimento de água no município

A utilização da água da Bacia Hidrográfica a qual o município pertence, deve ser planejada de forma organizada, oficial e compartilhada, e desta forma, é recomendável, que o município participe do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí através da indicação de um titular e um suplente do seu quadro de servidores, já que esta representa a garantia a todos os integrantes participantes o mesmo poder de deliberação na tomada de decisões que influenciarão na melhoria dos recursos hídricos, na qualidade de vida da região e no desenvolvimento sustentável da bacia a qual o município pertence.

Conforme o Produto 2 – Relatório do Diagnóstico, o município possui cobertura de abastecimento de água em 100% de seu território, a partir de 10 (dez) poços tubulares profundos e 12 (doze) caixas de tomada. Cabe ressaltar que, as soluções de abastecimento de água atendem na área urbana 335 economias e na área rural 881 economias.

Faz-se necessária a verificação e registro de todas as interrupções de fornecimento de água, abordando: data, tempo de interrupção, motivo e porcentagem de população atingida pela falta de água. Essa avaliação deverá ser feita através do corpo técnico do município e dos membros das Associações de abastecimento de água, através de planilhas de monitoramento para posterior definição das adequações. Posteriormente, deve ser verificado o incremento necessário no abastecimento para que 90% da população permaneça sendo abastecida mesmo nos períodos de interrupção. A partir desse diagnóstico, devem ser previstos os incrementos na rede de abastecimento, na taxa de 5% ao ano, até se atingir abastecimento mínimo de 98% nos casos de interrupção.

Adicionalmente, deve-se buscar manter e ampliar o abastecimento às novas economias que vierem a ser edificadas e realizar melhorias no sistema, readequando as estruturas existentes e substituindo as estruturas que forem necessárias, visando melhorias ao serviço e atendimento da demanda atual e projetada para o horizonte de 20 anos.

Recomenda-se realizar Estudo da Potenciometria dos Aquíferos Freáticos para a continuidade do abastecimento e verificação da adequação das localidades que apresentam necessidade de perfuração de novos poços, através da contratação de empresa terceirizada para a realização do mapeamento potenciométrico.

Conforme o Produto 2 – Relatório do Diagnóstico, somente 01 (um) sistema/solução utilizados para abastecimento de água para consumo humano encontra-se legalizado junto ao Departamento de Recursos Hídricos (DRH), bem como 2 (dois) poços encontram-se desativados, porém não estão tamponados. Dessa forma, é necessário que seja feita a solicitação junto ao órgão competente para obtenção de outorga de uso da água para abastecimento público dos demais sistemas existentes no município, tendo em vista que este é um instrumento necessário para assegurar o controle quantitativo e qualitativo da água, além do requerimento de tamponamento das captações de águas subterrâneas desativadas. Para isso deve ser contratada equipe técnica para devida obtenção de outorga junto ao DRH.

Através das vistorias a campo e informações relatadas à Equipe Técnica, foram verificadas tubulações precárias (diâmetro <50mm e/ou de material de fibrocimento) na rede de abastecimento de água da área urbana e rural. A partir do disposto, pode-se inferir que estas adutoras estejam alterando a qualidade da água distribuída aos consumidores e, portanto, vê-se a necessidade da substituição destes distribuidores por materiais de melhor qualidade (PVC) e com diâmetros de pelo menos 50mm. Adicionalmente se propõe a troca gradativa das tubulações antigas e que concentram vazamentos encontrados no sistema, evitando gastos e desperdícios desnecessários. A Tabela 20 apresenta os custos para a implantação da ação que posteriormente também estão descritos nos itens 3.1.1 Abastecimento de Água e 4. Cronograma Físico e Financeiro Subdividido pelo Horizonte Temporal do Plano.

Tabela 20 – Evolução para diâmetro de 50mm PVC

| Área | Metros | R$ | Período |
| --- | --- | --- | --- |
| URBANA | 1 | R$ 110,00 | unitário |
|  | 2000 | R$ 220.000,00 | /20 anos |
|  | 100 | R$ 11.000,00 | /ano |
| RURAL | 1 | R$ 81,00 | unitário |
|  | 13393 | R$ 1.084.833,00 | /20 anos |
|  | 670 | R$ 54.270,00 | /ano |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Destaca-se que, como o ano de início da ação é o ano 02, os valores a serem investidos nas trocas das tubulações devem acompanhar este planejamento. Dessa forma, para evitar que a metragem a ser substituída seja fracionada em cada ano, no ano 02 devem ser substituídos 200m de tubulação na área urbana e 793m na área rural, sendo que, a partir do ano 03, devem ser substituídos 100m de tubulação na área urbana e 700m na área rural por ano, resultando nos 2.000m e 13.393m a serem substituídos ao longo do horizonte temporal nas áreas urbana e rural, respectivamente. Ressalta-se que os valores descritos se referem apenas a metragem da extensão da rede de distribuição de água atualmente mapeada, sendo o cálculo para a área urbana e localidades da área rural que não possuem esse mapeamento possível somente após a realização da meta descrita no item 2.2.4.6.1. Mapeamento dos sistemas de abastecimento de água.

Atualmente o próprio município realiza a regulação dos serviços de saneamento básico prestados por ele, sendo necessário dessa forma a adesão à uma agência reguladora, como maneira de estabelecer padrões e normas para a prestação adequada dos serviços à comunidade, garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas, prevenir e reprimir o abuso de poder econômico, bem como definir tarifas que assegurem o equilíbrio econômico e financeiro dos serviço, conforme estabelece o Capítulo V da Lei Federal n° 11.445/2007.

Foi verificado que o município sofre com problemas de falta de água em período de estiagem em algumas localidades. Este problema vem sendo resolvido com a construção de caixas de tomada e consequente ampliação da rede de abastecimento. Entende-se que além de alternativas que visam suprir a demanda de água para consumo humano em períodos de escassez, outras atividades como a dessedentação animal, devem ser garantidas. Dessa forma, indica-se incentivar a implantação de cisternas para coleta de água da chuva, especialmente nas áreas com escassez de água, reservando a água provinda dos mananciais apenas para consumo humano em situações de estiagem, através de trabalhos de educação ambiental, que apresentarão a importância da cisterna; distribuição de folders à todas economias; e disponibilização de 10 caixas d’água de 5.000L anualmente até o final do horizonte temporal do plano afim de atender famílias em situação de vulnerabilidade social.

Ainda, a realização de um Estudo de Concepção para o eixo de abastecimento de água se torna importante aplicar para o município uma vez que objetiva realizar o estudo de arranjos sob pontos de vista quali-quantitativo, das diferentes partes do sistema de abastecimento de água, organizadas de maneira que formem um todo integrado para então se definir a concepção básica (ABNT, 1992). Para tanto, é necessário contratar Engenheiro Civil, Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Geólogo e Biólogo terceirizados.

A Tabela 21 apresenta a meta a ser alcançada e seus respectivos indicadores.

Tabela 21 – Indicadores para a meta de universalização do abastecimento de água

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Manter a cobertura de abastecimento de água no município | InA1 Índice de Atendimento dos Domicílios com Abastecimento de Água | Relação entre o número de Domicílios Ligados à Rede de Distribuição de Água pelo número Total de Domicílios Edificados na Área de Abrangência |
|  | InA2 Índice de Regularidade de Abastecimento na Produção de Água | Relação entre o total de horas paradas por problemas operacionais na produção E o total de horas de produção |
|  | InA5. Índice de poços com outorga emitida pelo DRH | Relação entre o número de sistemas com outorgas existentes pelo número total de sistemas existentes no município |
|  | InA7. Índice de extensão de rede de água por ligação | Relação entre a extensão total da rede (m) pelo número de ligações |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.2.4.2 Programa 02 – Água segura

Objetivo geral: Visa garantir a qualidade da água para toda a população do município. Alguns sistemas/soluções de abastecimento de água a fornecem sem qualquer tratamento prévio, e os que possuem tratamento apresentam inconformidades com os parâmetros de potabilidade estabelecidos na Portaria de Consolidação n° 05, Anexo XX/2017 do Ministério da Saúde.

Para alcance do objetivo comum, o programa “Água segura” contempla a meta:

- Melhorar a qualidade da água distribuída.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 02, pode ser verificada na Tabela 22. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 22 – Planejamento do Programa 02: ÁGUA SEGURA

| PROGRAMA 02 – ÁGUA SEGURA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS/ COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES |
| META 01 – Melhorar a qualidade da água distribuída | Avaliação da qualidade da água distribuída | Ano 01 em diante 1 | Institucional | Regulação pública | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Instalar sistema de cloração nos sistemas/soluções que ainda não possuem | Até o ano 01 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Associações de Água |
|  | Adequar o tratamento dos existentes para que sejam eficientes | Até o ano 01 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Associações de Água |
|  | Implantar/ manter formas de monitoramento da água e realizar o tratamento com cloração em todos os sistemas e soluções de abastecimento de água | Ano 01 em diante | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Associações de Água |
|  | Limpeza semestral nos reservatórios de água | Ano 01 em diante | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Associações de Água |
|  | Aquisição e instalação de dessalinizadores | Até o ano 01 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Associações de Água |
|  | Instalar abrigos químicos que comportem o sistema de cloração nos sistemas e soluções que não possuem | Até o ano 11 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Associações de Água |
|  | Adequação e manutenção da estrutura física dos reservatórios existentes | Até o ano 12 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal da Administração Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Associações de Água |
|  | Substituição de reservatórios metálicos | Até o ano 12 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal da Administração Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Associações de Água |

1Prazo de execução não corresponde aos critérios de hierarquização, pois o município já realiza estas atividades e deve seguir realizando.
Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.2.4.2.1 Meta 01– Melhorar a qualidade da água distribuída

Os sistemas/soluções de abastecimento de água, em suas condições normais de abastecimento, deverão assegurar o fornecimento de água e garantir a integridade no padrão de potabilidade estabelecido na legislação ora em vigor (Portaria de Consolidação MS n° 5/2017 Anexo XX), sendo assim, a qualidade da água continuará sofrendo evolução.

Em Novo Cabrais, o tratamento da água para abastecimento público é realizado com auxílio de clorador de pastilha de hipoclorito de sódio junto aos reservatórios. Este tipo de sistema não é o mais indicado, uma vez que não consegue atender a demanda de uso da água no intervalo de tempo até a próxima reposição, impedindo a água de ser desinfectada neste período. Logo, os resultados das análises de potabilidade de água, apresentadas no Produto 2 – Relatório do Diagnóstico, mostraram que 91,2% das amostras analisadas estão fora dos padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação n° 5/2017. Desta forma, é necessário avaliar a qualidade da água distribuída, a partir de análises a fim de verificar se estão de acordo com os padrões estabelecidos pela legislação e, posterior definição de ações corretivas, de forma a garantir a qualidade da água produzida e distribuída.

Recomenda-se realizar a instalação de sistemas de desinfecção a partir da cloração constituídos por bombas dosadoras, nos sistemas/soluções que não possuem tratamento. Conforme diagnosticado em vistoria a campo, 5 (cinco) sistemas/soluções de abastecimento de água não possuem tratamento: SAC Alto Potreirinho (Caixa de tomada Lucério Calonti); SAC Cerrito da Faixa (Caixa de tomada Lucrécio Calonti; Poço Cerrito da Faixa); SAC Cerrito de Dentro (Poço Darci Saraiva); SAC Sanga Funda (poço Sanga Funda); SAC Faxinal Ipiranga (Poço Rosalino Machado). Para os sistemas que já contam com aparelhos de cloração, deverá ser realizada a adequação desses a fim de que se tornem eficientes e garantam a qualidade da água conforme estabelecido pela Portaria de Consolidação n° 5/2017.

O município deverá manter a desinfecção da água para todos os sistemas de abastecimento que já contam com clorador, conforme disposto no contrato nº 24/2015 e, a partir da instalação das bombas dosadoras de cloro nos sistemas administrados pelo município (02) que atualmente não possuem desinfecção, inserir no contrato através de Termo Aditivo esses novos sistemas para que também contemplem a cloração efetiva e controlada. Quanto a cloração para os sistemas pertencentes as Associações de água, essas deverão, após implementação da bomba dosadora de cloro, realizar e manter a cloração.

Deverá ser estabelecido um controle da potabilidade da água em laboratório credenciado pelo órgão ambiental, conforme portaria em vigor, garantindo que a população receba água com qualidade e, consequentemente, evitando os riscos de saúde pública.

Não foi possível identificar a periodicidade com a qual a limpeza dos reservatórios é realizada, o que também pode estar afetando a qualidade da água distribuída pelos sistemas de abastecimento. Dessa forma, propõe-se que a empresa contratada para o serviço estabeleça uma rotina de limpeza semestral para os reservatórios, de forma que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo esteja presente e efetue análises na água de abastecimento após a limpeza, conforme o que disciplina a Portaria RS/SES nº 1.237/2014. Conforme Diagnóstico, algumas localidades sofrem com água salobra, assim se sugere para estas localidades aquisição de dessalinizadores de água.

Constatou-se que alguns sistemas e soluções de abastecimento de água não possuem abrigos químicos que comportem o sistema de cloração. Portanto, sugere-se que sejam instalados abrigos químicos nos sistemas de reservação que atualmente se encontram sem.

Deverão ainda ser realizadas trocas e revitalizações nos reservatórios e estruturas afins que podem estar alterando a qualidade da água distribuída, tais como reservatórios metálicos (SAC Cerrito da Faixa – Os dois reservatórios secundários). As adequações devem estar de acordo com a NBR 12.217, que exige o isolamento da área do reservatório, a ausência de escadas que permitam o acesso a tampa por pessoas não autorizadas e tampa devidamente lacrada.

A Tabela 23 apresenta a meta e seus respectivos indicadores.

Tabela 23 – Indicadores para a meta de melhoria na qualidade da água distribuída

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Melhorar a qualidade da água distribuída | InA3 - Índice de reclamações relativas à qualidade dos serviços prestados no abastecimento de água | Relação entre o número de reclamações atendidas no período e pela população total abastecida |
|  | InA4 - Número de sistemas/soluções de abastecimento no município que possuem tratamento de acordo com parâmetros exigidos | Relação entre o número de sistemas/soluções que recebem tratamento adequado pelo número total de sistemas/soluções de abastecimento de água |
|  | InQ1 - Índice de qualidade da água | Relação entre o número de amostras de água fora dos parâmetros estabelecidos na Portaria e o número total de amostras de água |
|  | InQ2 – Índice da limpeza dos reservatórios | Relação entre o número de reservatórios limpos pelo total de reservatórios existentes |
|  | InQ3 – Índice de abrigos químicos | Relação entre o número de sistemas/soluções que possuem abrigo químico pelo número total de sistemas/soluções de abastecimento de água |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.2.4.3 Programa 03 – Proteção dos Mananciais

Objetivo geral: consiste na implantação e manutenção das proteções sanitárias e cercamento nos pontos de captação de água. As Associações de abastecimento de água, bem como o município, deverão seguir as condicionantes do Decreto Estadual n° 52.035/2014 e o disposto no manual da FUNASA (2007).

Para alcance do objetivo comum, o programa “Proteção dos Mananciais” contempla a meta:

- Proteção Sanitária dos Mananciais e suas adequações.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 03, pode ser verificada na Tabela 24. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 24 – Planejamento do Programa 03: PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS

| PROGRAMA 03 – POÇO SEGURO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS/ COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES |
| META 01 -Proteção Sanitária dos Mananciais e suas adequações | Manter e reparar as proteções sanitárias, assim como limpeza constante do local de captação | Ano 04 em diante1 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos; Associações e Sociedades de Água |
|  | Instalação das proteções sanitárias e cercamento | Até o ano 06 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos; Associações e Sociedades de Água |
|  | Manter e adequar as caixas de tomada | Até o ano 06 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos; Associações e Sociedades de Água |
|  | Implantar placas de identificação nos sistemas de abastecimento de água | Até o ano 06 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo; Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Associações de Água |

1 Prazo de execução não corresponde aos critérios de hierarquização, pois para tal o município não demanda de grande investimento, mas traz bons resultados para a qualidade da água distribuída.

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.2.4.3.1 Meta 01– Proteção sanitária dos mananciais e suas adequações

Conforme Diagnóstico, alguns poços de abastecimento do município não contam com proteção sanitária e/ou cercamento. De acordo com o Decreto Estadual nº 52.035/2014 que introduz alterações ao Decreto Estadual nº 42.047/2002, define

Art. 1. Nas áreas de proteção de poços e outras captações subterrâneas, deverá ser instituído um Perímetro Imediato de Proteção Sanitária de laje de concreto com dimensão mínima de 1 m² (um metro quadrado) e espessura de 10 cm (dez centímetros) concêntrica ao tubo de revestimento e com declividade para as bordas, o qual deverá ser cercado e protegido por uma área mínima de 4 m² (quatro metros quadrados), devendo seu interior estar resguardado do acesso de pessoas não autorizadas e/ou da infiltração de poluentes.

Parágrafo único: Nas áreas referidas no “caput” deste artigo, os poços deverão ser dotados de vedação sanitária instalada de acordo com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, referentes à construção de poços para captação de águas subterrâneas (RIO GRANDE DO SUL, 2014).

Outro sistema de grande expressividade no município se trata das caixas de tomada em fontes de água, nas quais foi observada a necessidade de pequenas adequações já que hoje não atendem por completo os padrões recomendados pela FUNASA (2007), tais como: paredes impermeabilizadas; tampa; canaletas para afastar a água pluvial; bomba para retirada da água; cerca em seu entorno; um ladrão telado; um cano de descarga de fundo com registro para limpeza; abertura de 0,8 x 0,8m na tampa permitindo a entrada de pessoas para limpeza periódica; e a inserção de uma camada de pedra brita grossa no fundo da caixa para diminuir a entrada de areia. Dessa forma, para as adequações e a manutenção desses sistemas são previstos baixos investimentos, já que poderão ser realizados pela mão de obra municipal com auxílio das Associações de água.

Para a devida adequação dos sistemas de captação, deverão ser instaladas proteções sanitárias nos poços de abastecimento que não possuem e, cercamento em ambos sistemas de abastecimento de água, com a limpeza constante dos locais onde estão inseridos.

Verificou-se, que os terrenos nos quais estão situados os sistemas/soluções de abastecimento de água, não possuem placas de identificação de que ali existe um poço tubular profundo, caixa de tomada ou reservatório, utilizados no abastecimento de água da cidade. Considerando que esta tem por finalidade advertir quanto aos riscos ambientais e de saúde pública, proporcionando maior segurança e facilitando sua localização. Assim, faz-se necessária a implantação das mesmas.

A Tabela 25 apresenta a meta e seus respectivos indicadores.

Tabela 25 – Indicadores para a meta de proteção sanitária dos mananciais e suas adequações

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Proteção Sanitária dos Mananciais e suas adequações | InQ4 – Índice de identificação dos sistemas/soluções de abastecimento de água | Relação entre o número de sistemas/soluções com identificação pelo número total de sistemas/soluções de abastecimento de água |
|  | InQ8 - Índice de Proteção Sanitária | Relação entre o número de poços tubulares profundos com proteção sanitária pelo número total de poços tubulares profundos existentes |
|  | InQ9 – Índice de cercamento nos sistemas/soluções de abastecimento de água | Relação entre o número de sistemas/soluções com cercamento pelo número total de sistemas/soluções de abastecimento de água |
|  | InQ10 – Índice da adequação das caixas de tomada | Relação entre o número de caixas de tomada adequadas pelo número total de caixas de tomada |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.2.4.4 Programa 04 – Gestão e redução de perdas

Objetivo geral: Adotar alternativas de redução de perdas de água para níveis satisfatórios tanto em zona urbana quanto em zona rural.

Para alcance do objetivo comum, o programa “Gestão e Redução de Perdas” contempla a meta:

- Diminuir as perdas na distribuição de água.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 04, pode ser verificada na Tabela 26. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 26 – Planejamento do Programa 04: GESTÃO E REDUÇÃO DE PERDAS

| PROGRAMA 04 – GESTÃO E REDUÇÃO DE PERDAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS/ COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES |
| META 01 –Diminuir as perdas na distribuição de água | Levantar/ fiscalizar a instalação, manutenção e substituição dos micromedidores e instalação nas economias que ainda não a possuem | Ano 04 em diante | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Associações e Sociedades de Água |
|  | Instalar macromedidores nas saídas dos poços e caixas de tomada | Até o ano 05 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Associações e Sociedades de Água |
|  | Detectar vazamentos não visíveis nas redes de distribuição | Ano 05 em diante | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal da Administração Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Associações e Sociedades de Água |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.2.4.4.1 Meta 01– Diminuir as perdas na distribuição

Para diminuir as perdas na distribuição de água, a administração dos sistemas/soluções deverá atender a Portaria 295 de 29 de junho de 2018 e a Portaria 246 de 17 de outubro de 2000 do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), a qual apresenta em seu item 8° as verificações periódicas e eventuais que devem ser efetuadas nos macro e micromedidores, conforme segue:

8.1 As verificações periódicas são efetuadas nos hidrômetros em uso, em intervalos estabelecidos pelo INMETRO, não superiores a cinco anos.

8.2 As verificações eventuais são efetuadas nos hidrômetros em uso a pedido do usuário, ou quando as autoridades competentes julgarem necessária.

8.3 As verificações periódicas e eventuais devem ser realizadas em instalações e/ou condições especificamente aprovadas pelo INMETRO.

8.3.1 As empresas, e serviços de saneamento devem colocar à disposição do INMETRO os meios adequados, em material e pessoal auxiliar, necessários às verificações (INMETRO, 2018).

Dessa forma, deve-se realizar a fiscalização dos hidrômetros das unidades consumidoras, assim como a manutenção e substituição dos hidrômetros com vida útil acima de 05 (cinco) anos, aplicando o planejamento das ações para manutenção preventiva da rede de abastecimento. Estas ações evitam erros de leitura, vazamentos e quebras do equipamento de medição.

Conforme Diagnóstico, não foram disponibilizadas informações referentes ao volume de água macromedida, já que as Associações e Sociedade de água não possuem, em sua totalidade, os macromedidores instalados na saída das captações de água para que se possa avaliar as perdas do sistema. Dessa forma, deverão ser instalados macromedidores nas saídas dos poços. Ressalta-se que para o cálculo das perdas do sistema é necessário dados precisos quanto à água disponibilizada pelo manancial e a água consumida pelas economias, a partir destes dados se pode obter o percentual de índice de perda.

O índice de perdas na distribuição irá determinar e controlar a verificação da eficiência dos sistemas operacionais e garantir que não ocorra desperdício de água, ou que seja o menor possível. As perdas são a diferença entre o volume de água tratada disponível para distribuição e o volume medido nos micromedidores dos consumidores finais, as quais se subdividem em dois tipos de perdas:

- Perdas reais: são perdas físicas de água, conforme a Figura 7, decorrentes de vazamentos na rede de distribuição e extravasamentos em reservatórios. Essa perda impacta a disponibilidade de recursos hídricos superficiais e os custos de produção de água tratada.

Figura 7 – Síntese das perdas reais

| Vazamentos Inerentes | Vazamentos Não-Visíveis | Vazamentos Visíveis |
| --- | --- | --- |
| Não-visíveis e não detectáveis por equipamentos de detecção acústica. | Não-aflorantes à superfície, detectáveis por métodos acústicos de pesquisa. | Aflorantes à superfície, comunicados. |

Fonte: Adaptado em Redução de Perdas – Visão Geral, SABESP – São Paulo.

- Perdas aparentes: são perdas não-físicas, conforme a Figura 8, decorrentes de submedição nos hidrômetros, fraudes e falhas do cadastro comercial. Neste caso, a água é consumida, mas não é faturada pelo administrador do sistema.

Figura 8 – Síntese das perdas aparentes

| Macromedição | Gestão Comercial | Micromedição |
| --- | --- | --- |
| Medidores de vazão instalados nos Reservatórios, cujos erros ocorrem da inadequação ou falta de medidor, falta de calibração, submedição nas baixas vazões. | Falhas nos processos do sistema comercial, tais como cadastramento de clientes, ligações clandestinas, fraudes, etc. | Hidrômetros, instalados na entrada dos imóveis, que apresentam erros devido a submedição, agravados pela existência de caixas d’água ou pela inclinação dos hidrômetros. |

Fonte: Adaptado em Redução de Perdas – Visão Geral, SABESP – São Paulo.

Assim, recomenda-se que seja feita a detecção de vazamentos invisíveis nas redes de abastecimento através de geofonamento, que deverá ser executado por empresa terceirizada. Posteriormente se deve realizar as suas devidas reparações.

Na Tabela 27 se apresenta a meta e seus respectivos indicadores.

Tabela 27 – Indicadores para a meta de diminuição das perdas na distribuição de água

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Diminuir as perdas na distribuição de água | InPP1 - Índice de Produção de Água | Relativo entre o volume total produzido no período pelo volume total projetado no período |
|  | InPP2 - Índice de Perdas de Faturamento | Relativo ao Volume total de água produzida pelo volume total de água faturada |
|  | In PP3 - Índice de Perdas na Distribuição | Relação entre o volume total de água disponibilizado (m³) pelo volume total de água micromedido |
|  | InPP4 - Índice de hidrometração | Relação entre a quantidade de ligações ativas de água pela quantidade de ligações ativas de água micromedidas |
|  | InPP5 - Volume de água disponibilizado por economia | Relativo ao volume total de água (m³) micromedida pelo número total de economias |
|  | InPP6 - Consumo médio per capita de água (l/hab.dia) | Relação entre o volume total de água (L) disponibilizado por dia pela população total abastecida |
|  | InPP7 – Índice de macromedidores nos mananciais | Relação entre o número de mananciais com macromedidor pelo número total de mananciais |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.2.4.5 Programa 05 – Gestão e resultados

Objetivo geral: Implantação de uma estrutura gerencial de receitas e despesas, para que os sistemas/soluções de abastecimento de água possam manter seu equilíbrio econômico financeiro. Dessa forma, é necessário estabelecer uma grade tarifária que beneficie os usuários que praticam a economia no consumo de água, em que o custo do m³ cobrado pela disponibilidade de água produzida e distribuída seja justo e que possa ser absorvido pela população, mesmo aquela considerada de baixa renda, porém, sem inviabilizar os planos de investimentos necessários para a continuidade no abastecimento.

Para alcance do objetivo comum, o programa “Gestão e resultados” contempla a meta:

- Regularizar inadimplências.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 05, pode ser verificada na Tabela 28. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 28 – Planejamento do Programa 05: GESTÃO E RESULTADOS

| PROGRAMA 05 – GESTÃO E RESULTADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS/ COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES |
| META 01 – Regularizar inadimplências | Expandir leitura automatizada de hidrômetros às Associações de Água | Até o ano 01 | Institucional Organizacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área rural | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Associações e Sociedades de Água |
|  | Implementar programa de recuperação e cobrança das inadimplências | Ano 02 em diante | Institucional Econômico-financeira | Regulação pública Sustentabilidade econômico-financeira dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Associações e Sociedades de Água |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.2.4.5.1 Meta 01– Regularizar inadimplências

Observa-se que para os sistemas de abastecimento sob responsabilidade do município é utilizado sistema de leitura automatizada, ou seja, microcoletores que automatizam o sistema de coleta de leitura com impressão simultânea da conta d’água. Entretanto, os sistemas e soluções pertencentes às Associações de água não contam com este equipamento para a leitura dos micromedidores. Tendo em vista que este sistema proporciona maior transparência e segurança aos consumidores, recomenda-se uma parceria entre município e Associações de água, para que este tipo de leitura seja implantado em todos os sistemas/soluções de abastecimento no município. Dessa forma, indica-se que juntamente ao software já contratado deva ser inserido os sistemas de abastecimento de água das Associações.

A eficiência da arrecadação é um indicador que permite o acompanhamento da efetividade das ações que viabilizam o recebimento dos valores faturados. Em Novo Cabrais foi diagnosticado inadimplência por parte dos consumidores e despesas maiores que a arrecadação. Deste modo, deve-se implantar programa para recolhimento dos valores pendentes referentes à inadimplência dos consumidores.

Os indicadores referentes a meta estabelecida podem ser verificados na Tabela 29.

Tabela 29 – Indicadores para a meta regularizar inadimplências

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Regularizar inadimplências | InF4 – Índice de inadimplências | Relação entre o número de economias inadimplentes pelo número total de economias que utilizam o serviço |
|  | InF5 – Índice de leitura automatizada | Relação entre o número de sistemas/soluções com leitura automatizada pelo número total de sistemas/soluções de abastecimento de água no município |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.2.4.6 Programa 06 – Gestão do sistema público de saneamento

Objetivo geral: Obter um banco de dados com informações referentes a cada sistema/solução de abastecimento de água, gerando suporte aos Sistemas de Informações (SI) do município, promovendo a atualização e envio dos dados referentes aos sistemas de abastecimento de água aos sistemas de informação da atenção à saúde (SISÁGUA, SIAB e SNIS).

Ainda, esse registro possibilitará uma análise rápida, de todos os equipamentos, peças e acessórios presentes nos sistemas/soluções de abastecimento, entre outras características importantes e pertinentes para que no futuro, possam haver melhorias nos serviços prestados à população.

Para alcance do objetivo comum, o programa “Gestão do sistema público de saneamento” contempla as metas:

- Mapeamento dos sistemas de abastecimento de água;

- Criação e manutenção de Centro de Controle Operacional (CCO).

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 06, pode ser verificada na Tabela 30. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 30 – Planejamento do Programa 06: GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE SANEAMENTO

| PROGRAMA 06 – GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE SANEAMENTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS/ COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES |
| META 01 -Mapeamento dos sistemas de abastecimento de água | Averbação em matrícula da cessão de uso da área utilizada pelos sistemas/soluções de abastecimento de água | Até o ano 01 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Mapeamento georreferenciado dos sistemas/soluções e das redes de abastecimento de água | Até o ano 01 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal da Administração Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Associações de Água |
|  | Contabilizar o número e tipo de ligações atendidas para cada sistema de abastecimento | Até o ano 04 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Associações de Água |
| META 02 -Criação e manutenção de Centro de Controle Operacional (CCO) | Criar e manter Centro de Controle Operacional (CCO) | Ano 09 em diante | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Associações de Água |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.2.4.6.1 Meta 01– Mapeamento dos sistemas de abastecimento de água

A partir do Diagnóstico, constatou-se que o município não possui muitas informações referentes aos sistemas/soluções de abastecimento de água. Dessa forma, é necessário que seja realizada a averbação em matrícula da cessão de uso das áreas utilizadas pelos sistemas/soluções de abastecimento de água, através de levantamento topográfico, mapa e memorial para averbação no registro de imóveis. Também, faz-se necessário um mapeamento georreferenciado dos sistemas/soluções e, das redes de abastecimento, com informações do tipo de material, diâmetro, extensão, identificação dos locais com fechamento de rede; e ainda contabilizar o número e tipo de ligações atendidas para cada sistema/solução de abastecimento de água.

Esse registro possibilitará uma análise rápida, de todos os equipamentos, peças e acessórios presentes nos sistemas/soluções de abastecimento, entre outras características importantes e pertinentes para que no futuro, possam haver melhorias nos serviços prestados à população.

Na Tabela 31 se apresenta a meta e seus respectivos indicadores.

Tabela 31 – Indicadores para a meta de mapeamento dos sistemas de abasteciment de água

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Mapeamento dos sistemas de abastecimento de água | InA7. Índice de extensão de rede de água por ligação | Relação entre a extensão total da rede (m) pelo número de ligações |
|  | InA11 - Índice das áreas dos sistemas/soluções com averbação em matrícula | Relação entre o número de áreas dos sistemas/soluções de abastecimento de água com averbação em matrícula pelo número total de áreas dos sistemas/soluções no município |
|  | InA12 - Índice do mapeamento das redes de abastecimento | Relação entre o número de sistemas/soluções que possuem mapeamento das redes de abastecimento de água pelo número total de sistemas/soluções no município |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.2.4.6.2 Meta 02– Criação e manutenção do Centro de Controle Operacional (CCO)

Atualmente os sistemas de abastecimento de água, não contam com Centro de Controle Operacional (CCO). Este tem como objetivo prestar serviços de saneamento contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população e do meio ambiente, uma vez que a tecnologia facilita a detecção e, consequentemente, solução de problemas.

Constatou-se ainda, que o município não preenche com assiduidade o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISÁGUA), o qual armazena informações cadastrais sobre os sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água para consumo humano, assim como o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), que coleta dados sobre a prestação de serviços de Água e Esgotos. O fornecimento de dados a esses sistemas, é uma importante ferramenta para o planejamento das políticas públicas na área de saneamento.

Dessa forma, recomenda-se criar um CCO sob a responsabilidade do município - que atenderá todos os sistemas de abastecimento de água, inclusive os pertencentes às Associações - que possua infraestrutura física e pessoal habilitado para centralizar todos os dados pertinentes ao abastecimento de água em Novo Cabrais. O CCO deve ser atualizado mensalmente, assim como os sistemas nacionais de informação, com os dados referentes às leituras de hidrômetros, análises da potabilidade e características dos sistemas. Para tanto, o município deverá contratar um servidor específico para a realização da manutenção mensal do CCO, prevendo 80 horas mensais de atividades.

Na Tabela 32 se apresenta a meta e seu respectivo indicador.

Tabela 32 – Indicadores para a meta de criação e mantenimento de Centro de Controle Operacional (CCO)

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Criação e manutenção de Centro de Controle Operacional (CCO) | InA13 - Índice de sistemas/soluções com CCO | Relação entre o número de SAA e SACs que possuem informações no CCO pelo número total de SAAs e SACs no município |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.2.4.7 Programa 07 – Associação legal

Objetivo geral: Visa promover a delegação do abastecimento de água para as Associações de Água para promover a sua regularização. Tendo em vista que estando regularizadas e organizadas podem gerenciar e prestar o serviço de gestão do abastecimento de água para consumo de qualidade e permitir maior transparência aos consumidores de sua comunidade.

Para alcance do objetivo comum, o programa “Associação legal” contempla a meta:

- Promover a regularização das Associações de Água.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 07, pode ser verificada na Tabela 33. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 33 – Planejamento do Programa 07: ASSOCIAÇÃO LEGAL

| PROGRAMA 07 – ASSOCIAÇÃO LEGAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS/ COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES |
| META 1 - Promover a regularização das Associações e Sociedades de Água | Organização das Associações de água | Até o ano 01 | Institucional | Regulação pública | Área rural | Secretaria Municipal da Administração Associações e Sociedades de Água |
|  | Delegação das atividades de abastecimento de água às Associações e Sociedades de Água | Até o ano 02 | Institucional | Regulação pública | Área rural | Secretaria Municipal da Administração Associações e Sociedades de Água |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.2.4.7.1 Meta 01– Promover a regularização das Associações de Água

Vê-se necessária a criação de programa para a organização legal das mesmas, as quais devem possuir estatuto, livro ata, CNPJ, caderno de registro contábil, entre outros. Para tanto, prevê-se a contratação de contador terceirizado para a organização administrativa mensal das estruturas administrativas das Associações de Água.

O município não dispõe de lei, regulamento ou contrato que delegue a responsabilidade quanto a gestão e fiscalização dos sistemas de abastecimento às Associações de Água. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo é responsável por garantir à população de Novo Cabrais água de qualidade e em quantidade suficiente para que 100% do seu território seja atendido. Deste modo, é necessário que seja criado pelo poder executivo uma Lei, regulamento ou contrato, delegando as atividades de abastecimento de água às Associações.

A Tabela 34 apresenta os respectivos indicadores referentes à meta.

Tabela 34 – Indicadores para a meta que busca promover a regularização das Associações de Água

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Promover a regularização das Associações de Água | InA14 - Índice de Associações de Água regularizadas | Relação entre o número de Associações de Água regularizadas pelo número total de Associações de Água no município |

Fonte: Empresa Executora (2020).

2.2.5. Emergência e contingência

As ações para emergências e contingências visam apresentar alternativas a serem adotadas em situações oriundas de falta de água generalizada, parcial ou localizada, levando em consideração diversos fatores para tais ocorrências, como por exemplo, a falta de água devido a qualidade inadequada do recurso distribuído em decorrência de contaminações no lençol freático. Portanto, se estabelecem as formas de atuação dos órgãos operadores, tanto de caráter preventivo como corretivo, procurando elevar o grau de segurança e a continuidade operacional das instalações afetadas nos serviços de abastecimento de água.

Na operação e manutenção dos serviços deverão ser utilizados mecanismos locais e corporativos de gestão, no sentido de prevenir ocorrências indesejadas através do controle e monitoramento das condições físicas das instalações e dos equipamentos visando minimizar ocorrência de interrupções na prestação dos serviços.

Ao considerar as emergências e contingências, foram propostas, de forma conjunta, ações e alternativas que o executor deverá levar em conta no momento de tomada de decisão em eventuais ocorrências atípicas, e, ainda, foram considerados os demais planos setoriais existentes, que devem estar em consonância com o PMSB. Na Tabela 35 são apresentadas algumas ações de emergência e contingência a serem adotadas para os serviços de abastecimento de água.

Tabela 35 – Ações de Emergência e Contingência para Abastecimento de Água

| AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA PARA ABASTECIMETO DE ÁGUA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Origem | Ocorrência | Ações |
| Deslizamentos de encostas, movimentação de solo, solapamento de apoios de estruturas com arrebentamento da adução de água bruta | Falta de água generalizada | - Verificação e adequação de plano de ação às características da ocorrência; - Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa Civil; - Comunicação à Polícia; - Comunicação à Operadora em exercício de energia elétrica; - Deslocamento de caminhões pipas; - Controle da água disponível em reservatórios; - Reparo das instalações danificadas; - Implementação de rodízio de abastecimento. |
| Interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção de água |  |  |
| Vazamento de cloro nas instalações de tratamento de água |  |  |
| Qualidade inadequada da água dos mananciais |  |  |
| Ações de vandalismo |  |  |
| Inundações das captações de água com danificação de equipamentos |  |  |
| Deficiências de água nos mananciais em períodos de estiagem | Falta de água parcial ou localizada | - Verificação e adequação de plano de ação às características da Ocorrência; - Comunicação à população / instituições / autoridades; - Comunicação à Polícia; - Comunicação à Operadora em exercício de energia elétrica; - Descolamento de caminhões pipas; - Reparo das instalações danificadas; - Transferência de água entre setores de abastecimento. |
| Interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção de água |  |  |
| Interrupção no fornecimento de energia elétrica em setores de distribuição |  |  |
| Danificação de estruturas de reservatórios e elevatórias de água tratada |  |  |
| Rompimento de redes e linhas adutoras de água tratada |  |  |
| Ações de vandalismo |  |  |

Fonte: Empresa Executora (2020).

## 2.3. Esgotamento sanitário

2.3.1. Projeção das demandas

#### 2.3.1.1 Projeção da vazão anual de esgotos ao longo dos 20 anos para toda a área de planejamento

Para a verificação da projeção da vazão anual de esgotos, foram utilizados dados referentes ao levantamento no Produto 2 – Relatório do Diagnóstico, realizado a partir das evoluções populacionais previstas ao longo do período de planejamento, bem como, as metas de cobertura fixada.

Para este estudo foram utilizados os coeficientes e grandezas normatizados pela Norma Técnica ABNT NBR 9649/1986 que dispõe sobre Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário, conforme segue:

- Coeficiente de Retorno (C):

É o valor do consumo de água que retorna como esgoto na rede coletora.

- C = Coeficiente de retorno = 0,80

- Coeficiente de Variação de Vazão:

Para os coeficientes de variação de vazão são adotados os valores contidos na norma.

- K1 = Coeficiente de máxima vazão diária = 1,2

- K2 = Coeficiente de máxima vazão horária = 1,5

- Vazão de infiltração unitário (qi):

- Conforme estabelecido na NBR 9.649/86 da ABNT, a taxa de infiltração deve estar dentro de uma faixa de 0,05 e 1,0.

Para o cálculo da geração per capita de esgoto, levou-se em consideração o volume médio de água consumido de 72,23 L/hab.dia, multiplicado pelo coeficiente de retorno de 0,80. Desta forma, tem-se uma taxa de retorno de 57,78 L/hab.dia.

Considerando o cumprimento das metas estipuladas no cenário de referência deste produto que visa à universalização dos serviços de esgotamento sanitário, considerando que o município tem em 100% de seu território sistemas individuais de tratamento e parcela da área urbana atendida com tratamento complementar em ETE, segue respectivamente nas Tabelas 36 e 37 a representação das projeções de geração de esgoto per capita, a vazão, o número de economias para a área urbana e rural.

Tabela 36 – Projeção da geração anual de esgoto para a zona urbana ao longo do horizonte de projeto de 20 anos

| Ano |  | Projeção populacional | Geração per capita de esgoto (L/hab.dia) | Geração de esgoto por economia (L/eco.dia) | Vazão Média (L/s) | Vazão Máxima (L/s) | Vazão Horária |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 | 1.000 | 57,78 | 154 | 0,67 | 0,80 | 1,20 |
| 2 | 2022 | 1.056 | 57,78 | 154 | 0,71 | 0,85 | 1,27 |
| 3 | 2023 | 1.116 | 57,78 | 154 | 0,75 | 0,90 | 1,34 |
| 4 | 2024 | 1.179 | 57,78 | 154 | 0,79 | 0,95 | 1,42 |
| 5 | 2025 | 1.246 | 57,78 | 154 | 0,83 | 1,00 | 1,50 |
| 6 | 2026 | 1.317 | 57,78 | 154 | 0,88 | 1,06 | 1,59 |
| 7 | 2027 | 1.392 | 57,78 | 154 | 0,93 | 1,12 | 1,68 |
| 8 | 2028 | 1.470 | 57,78 | 154 | 0,98 | 1,18 | 1,77 |
| 9 | 2029 | 1.554 | 57,78 | 154 | 1,04 | 1,25 | 1,87 |
| 10 | 2030 | 1.642 | 57,78 | 154 | 1,10 | 1,32 | 1,98 |
| 11 | 2031 | 1.735 | 57,78 | 154 | 1,16 | 1,39 | 2,09 |
| 12 | 2032 | 1.833 | 57,78 | 154 | 1,23 | 1,47 | 2,21 |
| 13 | 2033 | 1.937 | 57,78 | 154 | 1,30 | 1,55 | 2,33 |
| 14 | 2034 | 2.047 | 57,78 | 154 | 1,37 | 1,64 | 2,46 |
| 15 | 2035 | 2.163 | 57,78 | 154 | 1,45 | 1,74 | 2,60 |
| 16 | 2036 | 2.286 | 57,78 | 154 | 1,53 | 1,83 | 2,75 |
| 17 | 2037 | 2.415 | 57,78 | 154 | 1,62 | 1,94 | 2,91 |
| 18 | 2038 | 2.552 | 57,78 | 154 | 1,71 | 2,05 | 3,07 |
| 19 | 2039 | 2.697 | 57,78 | 154 | 1,80 | 2,16 | 3,25 |
| 20 | 2040 | 2.850 | 57,78 | 154 | 1,91 | 2,29 | 3,43 |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 37 – Projeção da geração anual de esgoto para a zona rural ao longo do horizonte de projeto de 20 anos

| Ano |  | Projeção populacional | Geração per capita de esgoto (L/hab.dia) | Geração de esgoto por economia (L/eco.dia) | Vazão Média (L/s) | Vazão Máxima (L/s) | Vazão Horária |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 | 3.376 | 57,784 | 221 | 2,26 | 2,71 | 4,06 |
| 2 | 2022 | 3.382 | 57,784 | 221 | 2,26 | 2,71 | 4,07 |
| 3 | 2023 | 3.388 | 57,784 | 221 | 2,27 | 2,72 | 4,08 |
| 4 | 2024 | 3.394 | 57,784 | 221 | 2,27 | 2,72 | 4,09 |
| 5 | 2025 | 3.401 | 57,784 | 221 | 2,27 | 2,73 | 4,09 |
| 6 | 2026 | 3.407 | 57,784 | 221 | 2,28 | 2,73 | 4,10 |
| 7 | 2027 | 3.413 | 57,784 | 221 | 2,28 | 2,74 | 4,11 |
| 8 | 2028 | 3.419 | 57,784 | 221 | 2,29 | 2,74 | 4,12 |
| 9 | 2029 | 3.425 | 57,784 | 221 | 2,29 | 2,75 | 4,12 |
| 10 | 2030 | 3.431 | 57,784 | 221 | 2,29 | 2,75 | 4,13 |
| 11 | 2031 | 3.437 | 57,784 | 221 | 2,30 | 2,76 | 4,14 |
| 12 | 2032 | 3.444 | 57,784 | 221 | 2,30 | 2,76 | 4,15 |
| 13 | 2033 | 3.450 | 57,784 | 221 | 2,31 | 2,77 | 4,15 |
| 14 | 2034 | 3.456 | 57,784 | 221 | 2,31 | 2,77 | 4,16 |
| 15 | 2035 | 3.462 | 57,784 | 221 | 2,32 | 2,78 | 4,17 |
| 16 | 2036 | 3.468 | 57,784 | 221 | 2,32 | 2,78 | 4,17 |
| 17 | 2037 | 3.475 | 57,784 | 221 | 2,32 | 2,79 | 4,18 |
| 18 | 2038 | 3.481 | 57,784 | 221 | 2,33 | 2,79 | 4,19 |
| 19 | 2039 | 3.487 | 57,784 | 221 | 2,33 | 2,80 | 4,20 |
| 20 | 2040 | 3.494 | 57,784 | 221 | 2,34 | 2,80 | 4,21 |

Fonte: Empresa Executora (2020).

A Estação de Tratamento de Esgoto em operação no município, conforme previsto no projeto, foi projetada para atender uma população de 750 habitantes, equivalendo a aproximadamente 335 economias, sendo que destas trezentas (300) são residenciais e trinta e cinco (35) comerciais. Atualmente, o município estima que a ETE possui cobertura de atendimento de 75% da população urbana, tendo em vista que não há um levantamento e/ou controle das economias ligadas à ETE. A Licença de Operação (LO) da ETE dispõe sua capacidade nominal em uma vazão afluente de 1,74 L/s (150 m³/dia).

A partir da projeção hipotética da geração anual de esgoto apresentada na Tabela 36, a qual considerou atendimento das economias residenciais, verifica-se que o sistema existente consegue atender a população até o ano de 2021 se considerado somente o fator população atendida em ETE. Tendo em vista capacidade de atendimento da ETE levando em consideração somente o fator vazão, tem-se que o município conseguirá tratar o esgoto de 100% da população até o ano de 2031.

Tendo em vista que estes cálculos foram baseados em suposições, sugere-se que seja feita análise para verificar quantas economias estão realmente ligadas a rede coletora de esgoto, para encontrar a demanda real do sistema e, para assim verificar a necessidade de estudo para reestruturação/ampliação da ETE.

#### 2.3.1.2 Previsão de estimativas de carga e concentração de DBO e coliformes fecais, para as alternativas (a) sem tratamento e (b) com tratamento dos esgotos

Para estimar a carga de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) foi utilizada uma carga per capita de 54 g/hab.dia e 60 g/hab.dia para sólidos suspensos do esgoto bruto conforme estabelecido pela Norma Técnica NBR 12.209/2011. Considerou-se 60% de eficiência de remoção de DBO, conforme faixa de remoção para tratamento de efluentes em tanque séptico em conjunto com filtro anaeróbio submerso apresentada pela Norma Técnica NBR 13.969/1997 (entre 40 a 75%). Na previsão da carga de sólidos suspensos após o tratamento, utilizou-se o índice apresentado pela Norma Técnica NBR 13.969/1997 e estudos realizados pela PROSAB os quais apontam eficiência média de 75% de remoção.

A estimativa de coliformes fecais foi baseada na concentração típica do esgoto bruto conforme apresentada na Tabela 38, e para a remoção em tratamento em tanque séptico em conjunto com filtro anaeróbio, foi utilizado estudos realizados pela PROSAB, que apresenta remoção de 40 a 60%.

Tabela 38 – Concentração típica do efluente após tratamento

| Tratamento | DBO (mg/L) | Coliformes fecais (org/100 mL) |
| --- | --- | --- |
| Bruto | 350 | 10.000.000 |

Fonte: Von Sperling (1996).

Ainda, para o sistema individual de tratamento de esgoto sanitário (sistema fossa-filtro), utilizou-se nos cálculos de previsão de cargas a eficiência de 55% para remoção de DBO. Conforme Andreoli (2009), a faixa de eficiência para remoção de DBO fica em torno de 40 e 70%. Para remoção de sólidos suspensos, considerou-se eficiência de 65%, tendo em vista que a média de remoção é entre 50 a 80% (ANDREOLI, 2009).

Nas Tabelas 39 e 40 se apresentam as estimativas de carga e concentração de DBO, Coliformes Fecais e Sólidos Suspensos do esgoto bruto, para a área urbana e rural, respectivamente, levando em consideração que o esgoto bruto é aquele que não recebeu qualquer tipo de tratamento.

Na Tabela 41, apresenta-se a previsão de DBO, Coliformes Fecais e Sólidos Suspensos na área urbana, considerando que em todas as residências há sistema individual de tratamento, e após, encaminhamento do efluente à ETE. Considerou-se que o município manterá o atendimento para a mesma população (750 habitantes) entre os anos de 2021 e 2026, ano em que se projeta a restruturação/ampliação da ETE para atendimento de 100% da população, e o restante é atendida por fossa, filtro e sumidouro, que gradualmente serão desativadas. Já na Tabela 42, apresenta-se as previsões para a área rural, considerando que 100% da população possui tratamento por fossa, filtro e sumidouro, conforme relatado pelo município.

Tabela 39 – Estimativa da carga de DBO, Coliformes Fecais e Sólidos Suspensos do esgoto bruto (sem tratamento) na área urbana

| Ano |  | Projeção da População (hab.) | Tratamento | Carga de DBO Total (Kg/dia) | Concentração de DBO (mg/L) | Carga de Sólidos Suspensos Total (Kg/dia) | Concentração de Coliformes Fecais (NMP/100 mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 | 1.000 | Esgoto bruto Sem tratamento | 54,00 | 934,51 | 60,00 | 2,67E+07 |
| 2 | 2022 | 1.056 |  | 57,02 | 934,51 | 63,36 | 2,67E+07 |
| 3 | 2023 | 1.116 |  | 60,26 | 934,51 | 66,96 | 2,67E+07 |
| 4 | 2024 | 1.179 |  | 63,67 | 934,51 | 70,74 | 2,67E+07 |
| 5 | 2025 | 1.246 |  | 67,28 | 934,51 | 74,76 | 2,67E+07 |
| 6 | 2026 | 1.317 |  | 71,12 | 934,51 | 79,02 | 2,67E+07 |
| 7 | 2027 | 1.392 |  | 75,17 | 934,51 | 83,52 | 2,67E+07 |
| 8 | 2028 | 1.470 |  | 79,38 | 934,51 | 88,20 | 2,67E+07 |
| 9 | 2029 | 1.554 |  | 83,92 | 934,51 | 93,24 | 2,67E+07 |
| 10 | 2030 | 1.642 |  | 88,67 | 934,51 | 98,52 | 2,67E+07 |
| 11 | 2031 | 1.735 |  | 93,69 | 934,51 | 104,10 | 2,67E+07 |
| 12 | 2032 | 1.833 |  | 98,98 | 934,51 | 109,98 | 2,67E+07 |
| 13 | 2033 | 1.937 |  | 104,60 | 934,51 | 116,22 | 2,67E+07 |
| 14 | 2034 | 2.047 |  | 110,54 | 934,51 | 122,82 | 2,67E+07 |
| 15 | 2035 | 2.163 |  | 116,80 | 934,51 | 129,78 | 2,67E+07 |
| 16 | 2036 | 2.286 |  | 123,44 | 934,51 | 137,16 | 2,67E+07 |
| 17 | 2037 | 2.415 |  | 130,41 | 934,51 | 144,90 | 2,67E+07 |
| 18 | 2038 | 2.552 |  | 137,81 | 934,51 | 153,12 | 2,67E+07 |
| 19 | 2039 | 2.697 |  | 145,64 | 934,51 | 161,82 | 2,67E+07 |
| 20 | 2040 | 2.850 |  | 153,90 | 934,51 | 171,00 | 2,67E+07 |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 40 – Estimativa da carga de DBO, Coliformes Fecais e Sólidos Suspensos do esgoto bruto (sem tratamento) na área rural

| Ano |  | Projeção da População (hab.) | Tratamento | Carga de DBO Total (Kg/dia) | Concentração de DBO (mg/L) | Carga de Sólidos Suspensos Total (Kg/dia) | Concentração de Coliformes Fecais (NMP/100 mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 | 3.376 | Esgoto bruto Sem tratamento | 182,30 | 934,51 | 202,56 | 2,67E+07 |
| 2 | 2022 | 3.382 |  | 182,63 | 934,51 | 202,92 | 2,67E+07 |
| 3 | 2023 | 3.388 |  | 182,95 | 934,51 | 203,28 | 2,67E+07 |
| 4 | 2024 | 3.394 |  | 183,28 | 934,51 | 203,64 | 2,67E+07 |
| 5 | 2025 | 3.401 |  | 183,65 | 934,51 | 204,06 | 2,67E+07 |
| 6 | 2026 | 3.407 |  | 183,98 | 934,51 | 204,42 | 2,67E+07 |
| 7 | 2027 | 3.413 |  | 184,30 | 934,51 | 204,78 | 2,67E+07 |
| 8 | 2028 | 3.419 |  | 184,63 | 934,51 | 205,14 | 2,67E+07 |
| 9 | 2029 | 3.425 |  | 184,95 | 934,51 | 205,50 | 2,67E+07 |
| 10 | 2030 | 3.431 |  | 185,27 | 934,51 | 205,86 | 2,67E+07 |
| 11 | 2031 | 3.437 |  | 185,60 | 934,51 | 206,22 | 2,67E+07 |
| 12 | 2032 | 3.444 |  | 185,98 | 934,51 | 206,64 | 2,67E+07 |
| 13 | 2033 | 3.450 |  | 186,30 | 934,51 | 207,00 | 2,67E+07 |
| 14 | 2034 | 3.456 |  | 186,62 | 934,51 | 207,36 | 2,67E+07 |
| 15 | 2035 | 3.462 |  | 186,95 | 934,51 | 207,72 | 2,67E+07 |
| 16 | 2036 | 3.468 |  | 187,27 | 934,51 | 208,08 | 2,67E+07 |
| 17 | 2037 | 3.475 |  | 187,65 | 934,51 | 208,50 | 2,67E+07 |
| 18 | 2038 | 3.481 |  | 187,97 | 934,51 | 208,86 | 2,67E+07 |
| 19 | 2039 | 3.487 |  | 188,30 | 934,51 | 209,22 | 2,67E+07 |
| 20 | 2040 | 3.494 |  | 188,68 | 934,51 | 209,64 | 2,67E+07 |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 41 – Previsão da DBO, Coliformes Fecais e Sólidos Suspensos após o tratamento na área urbana

| Ano |  | Projeção da População (hab.) | Cobertura (%) | População atendida (hab.) | Tratamento | Carga de DBO Total (kg/dia) | Concentração de DBO (mg/L) | Carga de Sólidos Suspensos Total (kg/dia) | Concentração de Coliformes Fecais (NMP/100 mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 | 1.000 | 75 | 750 | 25% Fossa filtro 75% ETE -Secundário/Filtro Biológico | 22,28 | 385,49 | 16,50 | 1,33502E+07 |  |
| 2 | 2022 | 1.056 | 71 | 750 | 29% Fossa filtro 71% ETE -Secundário/Filtro Biológico | 23,63 | 387,26 | 17,68 | 1,33502E+07 |  |
| 3 | 2023 | 1.116 | 67 | 750 | 33% Fossa filtro 67% ETE -Secundário/Filtro Biológico | 25,10 | 389,23 | 18,95 | 1,33502E+07 |  |
| 4 | 2024 | 1.179 | 64 | 750 | 36% Fossa filtro 64% ETE -Secundário/Filtro Biológico | 26,61 | 390,63 | 20,23 | 1,33502E+07 |  |
| 5 | 2025 | 1.246 | 60 | 750 | 40% Fossa filtro 60% ETE -Secundário/Filtro Biológico | 28,26 | 392,50 | 21,68 | 1,33502E+07 |  |
| 6 | 2026 | 1.317 | 70 | 922 | 30% Fossa filtro 70% ETE -Secundário/Filtro Biológico | 29,51 | 387,82 | 22,13 | 1,335021E+07 |  |
| 7 | 2027 | 1.392 | 80 | 1114 | 20% Fossa filtro 80% ETE -Secundário/Filtro Biológico | 30,82 | 383,15 | 22,55 | 1,335021E+07 |  |
| 8 | 2028 | 1.470 | 90 | 1323 | 10% Fossa filtro 90% ETE -Secundário/Filtro Biológico | 32,15 | 378,48 | 22,93 | 1,335021E+07 |  |
| 9 | 2029 | 1.554 | 100 | 1.554 | 100% ETE - Secundário/Filtro Biológico | 33,57 | 373,81 | 23,31 | 1,34E+07 |  |
| 10 | 2030 | 1.642 | 100 | 1.642 |  | 35,47 | 373,81 | 24,63 | 1,34E+07 |  |
| 11 | 2031 | 1.735 | 100 | 1.735 |  | 37,48 | 373,81 | 26,03 | 1,34E+07 |  |
| 12 | 2032 | 1.833 | 100 | 1.833 |  | 39,59 | 373,81 | 27,50 | 1,34E+07 |  |
| 13 | 2033 | 1.937 | 100 | 1.937 |  | 41,84 | 373,81 | 29,06 | 1,34E+07 |  |
| 14 | 2034 | 2.047 | 100 | 2.047 |  | 44,22 | 373,81 | 30,71 | 1,34E+07 |  |
| 15 | 2035 | 2.163 | 100 | 2.163 |  | 46,72 | 373,81 | 32,45 | 1,34E+07 |  |
| 16 | 2036 | 2.286 | 100 | 2.286 |  | 49,38 | 373,81 | 34,29 | 1,34E+07 |  |
| 17 | 2037 | 2.415 | 100 | 2.415 |  | 52,16 | 373,81 | 36,23 | 1,34E+07 |  |
| 18 | 2038 | 2.552 | 100 | 2.552 |  | 55,12 | 373,81 | 38,28 | 1,34E+07 |  |
| 19 | 2039 | 2.697 | 100 | 2.697 |  | 58,26 | 373,81 | 40,46 | 1,34E+07 |  |
| 20 | 2040 | 2.850 | 100 | 2.850 |  | 61,56 | 373,81 | 42,75 | 1,34E+07 |  |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 42 – Previsão da DBO, Coliformes Fecais e Sólidos Suspensos após o tratamento na área rural

| Ano |  | Projeção da População (hab.) | Cobertura (%) | População atendida (hab.) | Tratamento | Carga de DBO Total (kg/dia) | Concentração de DBO (mg/L) | Carga de Sólidos Suspensos Total (kg/dia) | Concentração de Coliformes Fecais (NMP/100 mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 | 3.376 | 100 | 3.376 | Fossa Filtro | 82,04 | 420,53 | 70,90 | 9,35E+06 |
| 2 | 2022 | 3.382 | 100 | 3.382 |  | 82,18 | 420,53 | 71,02 | 9,35E+06 |
| 3 | 2023 | 3.388 | 100 | 3.388 |  | 82,33 | 420,53 | 71,15 | 9,35E+06 |
| 4 | 2024 | 3.394 | 100 | 3.394 |  | 82,47 | 420,53 | 71,27 | 9,35E+06 |
| 5 | 2025 | 3.401 | 100 | 3.401 |  | 82,64 | 420,53 | 71,42 | 9,35E+06 |
| 6 | 2026 | 3.407 | 100 | 3.407 |  | 82,79 | 420,53 | 71,55 | 9,35E+06 |
| 7 | 2027 | 3.413 | 100 | 3.413 |  | 82,94 | 420,53 | 71,67 | 9,35E+06 |
| 8 | 2028 | 3.419 | 100 | 3.419 |  | 83,08 | 420,53 | 71,80 | 9,35E+06 |
| 9 | 2029 | 3.425 | 100 | 3.425 |  | 83,23 | 420,53 | 71,93 | 9,35E+06 |
| 10 | 2030 | 3.431 | 100 | 3.431 |  | 83,37 | 420,53 | 72,05 | 9,35E+06 |
| 11 | 2031 | 3.437 | 100 | 3.437 |  | 83,52 | 420,53 | 72,18 | 9,35E+06 |
| 12 | 2032 | 3.444 | 100 | 3.444 |  | 83,69 | 420,53 | 72,32 | 9,35E+06 |
| 13 | 2033 | 3.450 | 100 | 3.450 |  | 83,84 | 420,53 | 72,45 | 9,35E+06 |
| 14 | 2034 | 3.456 | 100 | 3.456 |  | 83,98 | 420,53 | 72,58 | 9,35E+06 |
| 15 | 2035 | 3.462 | 100 | 3.462 |  | 84,13 | 420,53 | 72,70 | 9,35E+06 |
| 16 | 2036 | 3.468 | 100 | 3.468 |  | 84,27 | 420,53 | 72,83 | 9,35E+06 |
| 17 | 2037 | 3.475 | 100 | 3.475 |  | 84,44 | 420,53 | 72,98 | 9,35E+06 |
| 18 | 2038 | 3.481 | 100 | 3.481 |  | 84,59 | 420,53 | 73,10 | 9,35E+06 |
| 19 | 2039 | 3.487 | 100 | 3.487 |  | 84,73 | 420,53 | 73,23 | 9,35E+06 |
| 20 | 2040 | 3.494 | 100 | 3.494 |  | 84,90 | 420,53 | 73,37 | 9,35E+06 |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.3.1.3 Metodologia para o cálculo dos custos e cobrança dos serviços prestados

O poder executivo municipal é responsável pela coleta e tratamento do efluente doméstico através da ETE, assim como pela aprovação de sistemas de esgotamento sanitário a serem implementados em novos lotes. A limpeza dos sistemas individuais, no entanto, fica a cargo dos proprietários dos lotes e, dessa forma, atualmente não é cobrada taxa ou tarifa referente aos serviços de esgoto sanitário prestados pelo município.

Conforme preconiza a Lei nº 11.445/2007 em seu Art. 29, sempre que possível deverá ser assegurada a sustentabilidade econômico-financeira para os serviços públicos de saneamento básico, através de remuneração provinda da cobrança dos serviços ofertados de esgotamento sanitário, por meio, preferencialmente, de tarifas ou outros preços públicos, estabelecidos para cada um dos serviços separadamente ou para ambos conjuntamente.

2.3.2. Escolha de tecnologias

Para a definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da demanda calculada é necessário definir cenários para os sistemas. Observadas e analisadas as particularidades e deficiências diagnosticadas no Produto 2 – Relatório do Diagnóstico, optou-se pelo CENÁRIO POSSÍVEL, já que o mesmo possui um viés aceitável que pode ser obtido tanto tecnicamente quanto financeiramente, considerando para o futuro as principais linhas estratégicas associadas à mobilização da capacidade de modernização.

Apesar do município possuir ETE para o tratamento de esgotos domésticos na área urbana, e ter em 100% dos domicílios sistemas individuais de tratamento de esgoto, há deficiências no sistema de esgotamento sanitário de Novo Cabrais, conforme relatado no Produto 2 – Relatório do Diagnóstico. Deste modo, o município deve continuar desenvolvendo projetos para o esgotamento sanitário buscando as tecnologias com melhor custo benefício e mais eficientes a fim de alcançar as metas estabelecidas no PMSB.

Conforme o que preconiza a Lei n° 11.445/2007:

Art. 2 Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:”

I - universalização do acesso;

[...]V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

[...]VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; [...]

Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços.

§ 1° Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções

individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos (BRASIL, 2007).

Dessa forma, pode-se dizer que existem 03 (três) alternativas e tecnologias para tratamento de esgoto sanitário capazes de atender às demandas populacionais de Novo Cabrais. A Resolução Normativa n° 50/2019 da AGERGS, considera que “os efluentes resultantes do processo de limpeza de fossas sépticas devem ser dispostos em estações de tratamento de esgoto ou em centrais de tratamento de lodo devidamente licenciadas” e ainda traz, em seu Art. 2°, as seguintes definições:

I - central de fossa: estação de tratamento de lodo, transportado por caminhões, exclusiva para os sistemas individuais;

II- ciclo de faturamento: período de doze meses contados do mês subsequente ao da realização do serviço de limpeza de sistemas individuais;

III- esgotamento doméstico ou sanitário: água residuária de atividade higiênica e /ou de limpeza de uso doméstico ou com características de doméstico;

IV - ETE: estação de tratamento que recebe o esgoto transportado por redes coletoras com ou sem bombeamento, que pode receber efluente de limpezas;

V- filtro: unidade destinada ao tratamento de esgoto, mediante afogamento do meio biológico filtrante.

VI - fossa rústica: cavidade escavada diretamente no terreno, que não apresenta revestimento, de modo que os resíduos caem diretamente no solo para infiltração;

VII - fossa séptica: dispositivo de tratamento de esgotos destinado a receber a contribuição de um ou mais domicílios, capaz de atingir um grau de tratamento compatível a partir da sedimentação dos sólidos e da retenção do material graxo, transformando-os bioquimicamente em substâncias e compostos mais simples e estáveis;

VIII - lodo: material acumulado na zona de digestão da fossa séptica, por sedimentação de partículas sólidas suspensas no esgoto.

X - serviço de limpeza de sistemas individuais: consiste na sucção do lodo diretamente dos sistemas individuais do imóvel para um caminhão adequado a esse fim, bem como no transporte e destinação à ETE ou central de fossa;

XI - sistema individual: conjunto de unidades destinadas ao tratamento e à disposição de esgotos, mediante utilização da fossa séptica e unidades complementares de tratamento e/ou disposição final de efluentes e lodos;

XII- sumidouro: poço construído de forma a permitir fácil infiltração dos efluentes da fossa séptica no solos;

XIII - usuário: pessoa física ou jurídica legalmente representada, titular da propriedade ou de outro direito real sobre o imóvel ou, ainda, o possuidor, com o qual será celebrado o contrato de prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário (AGERGS, 2019).

Conforme o disposto, observa-se que dentre as definições de tratamentos existentes, tem-se as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e essas, por sua vez, ainda podem ser subdivididas em duas: ETE compacta ou descentralizada e ETE centralizada. A primeira trata de uma opção geralmente utilizada em zonas dispersas, periferias, áreas rurais e assentamentos em que se constrói estações de tratamento compactadas, distribuídas em sub-bacias que tratam o esgoto em locais distintos e pontuais, já que a implementação de um sistema centralizado pode representar alto custo de investimento inicial (FUNASA, 2013). A segunda representa um tratamento centralizado, no qual se institui apenas uma estação de tratamento de esgoto que receberá todo o efluente gerado no município.

A proposição deste sistema de tratamento de esgoto sanitário compacto se dá principalmente pela flexibilidade e pela facilidade operacional, visto que os efluentes gerados podem ser destinados para as estações através da gravidade, não havendo a necessidade de bombeamento, reduzindo consideravelmente custos de implantação, manutenção e operação. Entretanto, para que se possa definir qual tecnologia e alternativa seria a melhor opção para a área urbana do município, tendo em vista que o município já dispõe de ETE, a qual não atende toda população urbana, deve-se haver estudos técnicos, financeiros e ambientais detalhados, considerando todos os critérios e aspectos envolvidos para a realização da reestruturação da ETE ou mesmo para a construção de novos projetos.

Já na área rural propõe-se a utilização de sistemas unifamiliares que garantam o correto tratamento dos efluentes gerados. A adoção de tais sistemas na área rural justifica-se devido à grande área em extensão, onde as economias são distantes uma das outras, o que inviabilizaria a construção de uma única ETE para toda a área, levando ainda em consideração os altos valores que deverão ser investidos para a ampliação de somente uma estação. Tais sistemas deverão ser implementados de sistema de tanque séptico seguido de filtro anaeróbico e sumidouro.

2.3.3. Análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças

Para reflexão em relação ao sistema de esgotamento sanitário foi utilizada a metodologia de SWOT, onde as forças e fraquezas representam o ambiente interno do sistema, enquanto as oportunidades e ameaças são uma situação externa do sistema de esgotamento sanitário. Nas Tabelas 43 e 44 estão apresentadas as análises SWOT dos sistemas de esgotamento sanitário da área urbana e rural, respectivamente.

Tabela 43 – Análise SWOT do sistema de esgotamento sanitário da área urbana

| Pontos fortes | Internos (Organização) | Pontos fracos |
| --- | --- | --- |
| Município possui PMSB e está realizando sua revisão |  | Não possui Plano Diretor de Esgotamento Sanitário |
| Possui Estação de Tratamento de Esgoto |  | A ETE possui capacidade para atender a demanda até 2021 |
|  |  | Falta de análises periódicas da ETE, conforme Licença de Operação |
| Possuir Licença de Operação emitida pela FEPAM |  | Inexistência de Lei definindo qual sistema deve ser adotado em novos lotes e residências |
| Existem tratamentos individuais; algumas residências possuem fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro |  | Município não cobra taxa pela coleta, tratamento, limpeza e manutenção de esgoto sanitário |
| Equipamentos públicos e privados também dispõem de fossa séptica e sumidouro |  | Município não é conveniado a nenhuma agência reguladora de esgoto |
|  |  | Lançamentos de esgoto in natura a céu aberto |
|  |  | Parte da zona urbana não estar ligada a rede absoluta de esgoto |
| Exigir sistema individual de tratamento de esgoto em novos lotes e residências |  | Inexistência de Lei que estabeleça a ligação das economias a rede separadora absoluta de esgoto |
| Possuir cadastro das redes existentes de esgotamento sanitário em meio digital com arquivos das plantas e projetos |  | Possui lançamento de esgoto a céu aberto |
|  |  | Inexistência de programa de limpeza dos sistemas individuais de tratamento de esgoto |
| Todas as economias possuem sistemas individuais de tratamento de esgoto (fossa séptica e sumidouro) |  | Inexistência de Lei que estabeleça a periodicidade da limpeza dos sistemas individuais de tratamento de esgoto |
| Atender a demanda da população até o ano de 2021 |  | Não atender aos padrões exigidos pela legislação |
|  |  | Inexistência de ouvidoria para sugestões, reclamações e críticas da população |
| Existência de Conselho Municipal do Meio Ambiente |  | Inexistência de indicadores de desempenho para a prestação de serviço de esgotamento sanitário da área urbana |
|  |  | Falta de preenchimento de indicadores no SNIS |
| Oportunidades | Externos (Ambiente) | Ameaças |
| Possibilidade de expandir Estação de Tratamento de Esgoto |  | Obras apresentam custos elevados |
| Município dispõe de áreas e terrenos disponíveis para adequação/ampliação da ETE |  |  |
| Previsão Orçamentária de investimentos através da Lei de Diretrizes Orçamentária |  | Rompimento de tubulações da rede |
| Possibilidade de parcerias institucionais entre a Prefeitura e o Estado, para facilitar o desenvolvimento de programas, projetos e ações |  |  |
|  |  | Contaminação do solo e recursos hídricos |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 44 – Análise SWOT do sistema de esgotamento sanitário da área rural

| Pontos fortes | Internos (Organização) | Pontos fracos |
| --- | --- | --- |
| Município possui PMSB e está realizando sua revisão |  | Não possui Plano Diretor de Esgotamento Sanitário |
|  |  | Inexistência de Lei definindo qual sistema deve ser adotado em novos lotes e residências |
| Todas as economias possuem sistemas individuais de tratamento de esgoto (fossa séptica e sumidouro) |  | Possuir lançamento de esgoto a céu aberto |
|  |  | Inexistência de programa de limpeza dos sistemas individuais de tratamento de esgoto |
| Exigência de sistema individual de tratamento de esgoto em novos lotes e residências |  | Inexistência de Lei que estabeleça a periodicidade da limpeza dos sistemas individuais de tratamento de esgoto |
|  |  | Não dispor de canal de ouvidoria |
|  |  | Município não cobra taxa pela limpeza e manutenção de esgoto sanitário |
|  |  | Inexistência de programa e legislações voltadas a limpeza de fossas |
|  |  | Município não é conveniado a nenhuma agência reguladora de água e esgoto |
| Existência de Conselho Municipal do Meio Ambiente |  | Inexistência de ouvidoria para sugestões, reclamações e críticas da população |
|  |  | Inexistência de indicadores de desempenho para a prestação de serviço de esgotamento sanitário da área rural |
|  |  | Falta de preenchimento de indicadores no SNIS |
| Oportunidades | Externos (Ambiente) | Ameaças |
| Possibilidade de parcerias institucionais entre a Prefeitura e o Estado, para facilitar o desenvolvimento de programas, projetos e ações |  | Contaminação do solo e recursos hídricos |
|  |  | Impermeabilidade do solo inadequada para instalação de fossa sumidouro |
|  |  | Proliferação de vetores em fossas, como insetos e roedores |
| Previsão Orçamentária de investimentos através da Lei de Diretrizes Orçamentária |  |  |

Fonte: Empresa Executora (2020).

A partir disso, é possível estabelecer objetivos e metas para solucionar os problemas identificados e fortalecer as potencialidades do município em relação a este eixo do saneamento básico.

2.3.4. Programas, Objetivos, Metas e Ações

#### 2.3.4.1 Programa 01 – Esgotamento sanitário para todos

Objetivo geral: Promover a universalização do acesso aos serviços de esgotamento sanitário, garantindo a saúde pública e a proteção do meio ambiente.

Para alcance do objetivo comum, o programa “Esgotamento sanitário para todos” contempla as metas:

- Universalização do serviço de esgotamento sanitário;

- Qualidade do esgoto tratado;

- Regularização e fiscalização da limpeza das fossas.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 01, pode ser verificada na Tabela 45. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 45 – Planejamento do Programa 01: ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA TODOS

| Programa 01: ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA TODOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS / COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES |
| META 01 -Universalização do serviço de esgotamento sanitário | Fiscalizar a instalação dos sistemas unitários de tratamento de esgoto em novos lotes e edificações | Ano 01 em diante | Institucional Social Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Universalização e inclusão social Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos |
|  | Manutenção periódica das redes coletoras e ETE | Ano 01 em diante | Institucional Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Retirada do lodo da ETE | Ano 01 em diante | Institucional Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Realizar inventário das economias e seus respectivos sistemas de tratamento de esgoto e formas de disposição final do efluente | Ano 01 em diante1 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Efetivar a ligação das economias que ainda não estão ligadas à rede coletora de esgoto | Até o ano 02 | Institucional Social Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Universalização e inclusão social Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Reavaliar e adequar projeto para implantação de emissário | Até o ano 02 | Institucional Social Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Universalização e inclusão social Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento |
|  | Implantação do emissário | Até o ano 02 | Institucional Social Ambiental Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Universalização e inclusão social Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento |
|  | Realizar estudo de readequação da ETE para atender a demanda da população urbana | Até o ano 02 | Institucional Social Ambiental Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Universalização e inclusão social Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento |
|  | Realizar ações corretivas e de fiscalização intensificando o monitoramento do lançamento irregular do esgotamento doméstico | Até o ano 02 | Institucional Social Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Participação e controle social Intersetorialidade Universalização e inclusão social Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Adesão à agência reguladora | Até o ano 021 | Institucional | Regulação pública | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Administração Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Verificar a existência de ligações clandestinas de águas pluviais na rede coletora de esgoto | Até o ano 03 | Institucional | Regulação Pública | Área urbana | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Implantar estudo/projeto de readequação da ETE | Até o ano 05 | Institucional Social Ambiental Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Universalização e inclusão social Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento |
|  | Implantar programa de auxílio a famílias carentes na construção de fossas | Até o ano 09 em diante | Institucional Social Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Universalização e inclusão social Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento |
| META 2 -Qualidade do esgoto tratado | Estabelecer controle do efluente tratado conforme estabelecido na LO nº 02146/2019 | Ano 01 em diante1 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
| META 3 -Regularização e fiscalização da limpeza das fossas | Promover educação ambiental para esclarecimento da importância da limpeza das fossas sépticas, a partir de folders e visitas através dos agentes de saúde as famílias | Ano 01 em diante | Institucional | Integralidade Regulação pública Participação e controle social Intersetorialidade | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Criar metodologia para disciplinar a limpeza programada dos sistemas individuais de forma transitória na área urbana e permanente na área rural | Até o ano 02 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Instituir a limpeza programada dos sistemas individuais com destinação adequada do lodo de forma transitória na área urbana e permanente na área rural | Ano 02 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |

1Prazo de execução da ação não corresponde aos critérios de hierarquização, já que se entende que a ação deve ser executada com mais prioridade.

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.3.4.1.1 Meta 01– Universalização do serviço de esgotamento sanitário

O município possui Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade para atendimento de 750 habitantes, ou seja, aproximadamente 335 economias (300 residências e 35 comerciais), conforme projeto.

O município não dispõe de Lei que defina qual o sistema de esgotamento sanitário individual que deve ser implantado em novos lotes e edificações, todavia, o Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos cobra e fiscaliza a implantação de sistema composto por fossa, filtro e sumidouro em novos lotes, exceto pelas economias que serão ligadas à rede coletora, as quais devem implantar sistema composto por fossa e filtro. Dessa forma, o município deve implementar Lei específica para disciplinar a necessidade ou não de tratamento individual nos lotes antes do envio à ETE, o qual deve ser determinado no estudo de readequação da ETE, bem como definir o sistema de tratamento específico nestes casos, de forma a regulamentar a forma de tratamento mínima necessária nas economias.

Buscando a melhoria no sistema de esgotamento sanitário do município, deve ser realizado periodicamente a fiscalização e manutenção das redes coletoras de esgoto e da ETE, o que proporcionará ao município a eficiência dos serviços prestados. A Fiscalização e a manutenção, como a limpeza das redes coletoras de esgoto é realizada pela Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos, que dispõe de maquinário e funcionários para realização deste tipo de serviço. Já para a manutenção da ETE, como a retirada do lodo, o município deverá realizar a contratação de empresa especializada para a retirada do lodo e destinação correta, conforme preconiza a Licença de Operação da ETE de nº 02146/2019, que determina que seja realizada a limpeza anualmente.

Embora o município estime que a ETE possui cobertura de atendimento de 75% da população urbana, não há um levantamento exato das economias ligadas à ETE, não sendo possível estimar a atual demanda. Deste modo, é necessário realizar um inventário das economias e seus respectivos sistemas de tratamento de esgoto e formas de disposição final do efluente, para se chegar ao número que de fato representa as economias ligadas à ETE, e assim avaliar a demanda atual do sistema. Esse inventário deverá ser realizado através de contratação de equipe técnica que deverá disponibilizar um engenheiro para a realização da mesma e um assistente.

O município não dispõe de Lei ou regulamento que exija a ligação das economias à rede coletora de esgoto, quando esta é disponibilizada, em consequência, há muitas residências que não estão ligadas à rede, assim, buscando a universalização de atendimento, faz-se necessário efetivar a ligação das economias que possuem acesso à rede. Deste modo, o município deverá notificar as economias que ainda não estão ligadas à rede absoluta de esgoto para que essas se conectem a mesma.

Conforme Diagnóstico, verifica-se que a ETE não dispõe de emissário, apenas de uma rede de drenagem que passa dentro de lavouras das propriedades vizinhas. Há um projeto para implantação de emissário que, conforme o município, é tecnicamente inviável de ser implantado, já que necessitaria da concessão dos proprietários das terras por onde a rede passaria resultando em um alto custo de implantação. Deste modo, é necessário que o município contrate uma empresa especializada para realizar uma reavaliação e adequação do projeto existente, juntamente com o licenciamento ambiental, para verificar a viabilidade técnica e econômica de implantação de emissário para o lançamento do efluente tratado em um corpo receptor com capacidade de autodepuração, e posterior implantação do mesmo.

Considerando os cálculos realizados para a projeção de geração anual de esgoto, observa-se que o sistema de tratamento existente conseguirá atender a população apenas até o ano de 2021. Dessa forma, é necessário que se averigue a necessidade de ampliação ou readequação da ETE, e para isso o município deverá contratar empresa terceirizada para realizar estudo/projeto de readequação/ampliação da ETE para atender a população total urbana no horizonte de 20 anos, bem como o licenciamento ambiental.

Há locais com lançamento de esgoto à céu aberto ou in natura em corpos hídricos próximos, os quais são de conhecimento do município, para esses locais, é necessário realizar ações corretivas e de fiscalização intensificando o monitoramento do lançamento irregular do esgotamento doméstico.

Atualmente o próprio município realiza a regulação dos serviços de saneamento básico prestados por ele, sendo necessário dessa forma a adesão à uma agência reguladora, como maneira de estabelecer padrões e normas para a prestação adequada dos serviços à comunidade, garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas, prevenir e reprimir o abuso de poder econômico, bem como definir tarifas que assegurem o equilíbrio econômico e financeiro dos serviço, conforme estabelece o Capítulo V da Lei Federal n° 11.445/2007.

Conforme o município, a ETE foi projetada para receber apenas águas negras, porém esta informação não foi encontrada no memorial descritivo do projeto de implantação da ETE, também foi repassado à Equipe Técnica que as águas cinzas podem estar sendo dispostas na rede de drenagem pluvial, o que se configura em uma forma inadequada de disposição, pois esta deve ser destinada a um sistema de tratamento. Ainda, o município não soube informar sobre a existência de ligações clandestinas de águas pluviais na rede de esgoto, entretanto, acredita-se que estas existam em virtude dos picos de vazão do efluente que chega à ETE. Considerando que estas ligações podem comprometer a qualidade dos serviços oferecidos à população, é preciso identificar se existem ligações clandestinas de águas pluviais na rede de esgoto, e realizar o seu desligamento. Esta ação pode ser realizada em conjunto com a Identificação dos pontos de emissários de águas pluviais, conforme Meta 02, do Programa – Águas pluviais urbanas, apresentado no item 2.4.4.1.

Sugere-se a criação de um programa para famílias em vulnerabilidade social, com subsídio para construção de novas fossas onde não há nenhum tipo de sistema implantado ou sistemas inadequados, assim, evitando situações de esgoto a céu aberto, e consequentes danos ao meio ambiente e a saúde da população. Dessa forma, indica-se incentivar a implantação de sistemas individuais de tratamento de esgoto, a partir da disponibilização de materiais para a construção de 5 unidades anualmente até o final do horizonte temporal do PMSB, afim de atender famílias em situação de vulnerabilidade social.

Assim, a Tabela 46 apresenta a meta a ser alcançada e seus respectivos indicadores.

Tabela 46 – Indicadores para a meta de universalização do serviço de esgotamento sanitário

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Universalização do serviço de esgotamento sanitário | InA1. Índice de atendimento dos domicílios com esgotamento sanitário adequado | Relação entre o número de domicílios ligados à rede de esgoto pelo número total de domicílios edificados na área de abrangência |
|  | InA2. Índice de esgoto tratado referido a água consumida | Relação entre o volume de esgoto tratado pelo volume total de água disponibilizada |
|  | InA3. Extensão de rede de esgoto por ligação | Relação entre a extensão total de rede de esgoto (m) pelo total de ligações de esgoto |
|  | InQ2. Índice de ligações de esgoto irregulares | Relação entre o número total de ligações clandestinas pelo número total de ligações de esgoto |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.3.4.1.2 Meta 02– Qualidade do Esgoto Tratado

O padrão de lançamento de efluentes líquidos em águas superficiais, no Rio Grande do Sul, é estabelecido pela Resolução CONSEMA nº 355/2017, que dispõe sobre os critérios e padrões de emissão de efluentes líquidos de acordo com a vazão do sistema. A ETE de Novo Cabrais deve obedecer aos critérios definidos na LO emitida pela FEPAM.

De modo a assegurar a tratabilidade do esgoto lançado e, realizar ações preventivas na operação da ETE, garantindo a segurança contra a contaminação do solo e recursos hídricos, bem como o atendimento aos parâmetros estabelecidos pela legislação em vigor, deve ser implantada e executada uma rotina de monitoramento da qualidade do esgoto bruto e tratado, a partir de análises em laboratório credenciado, conforme determina a LO nº 02146/2019. Na Tabela 47, apresenta-se a meta a ser alcançada e seus respectivos indicadores.

Tabela 47 – Indicadores para a meta de qualidade do esgoto tratado

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Qualidade do esgoto tratado | InQ1. Qualidade do esgoto tratado | Relação entre o número de amostras coletadas fora dos padrões pelo número total de amostras coletadas |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.3.4.1.3 Meta 03 - Regularização e fiscalização da limpeza de fossas

Conforme diagnóstico, a manutenção e limpeza dos sistemas individuais de tratamento de esgoto em Novo Cabrais é de responsabilidade dos proprietários, como não há Lei no município que obrigue a limpeza periódica destes equipamentos, existem deficiências nestes sistemas de tratamento individual, como possível ineficiência de tratamento, vazamentos e fossas abertas.

As fossas (sistemas individuais) são tanques subterrâneos localizados nos domicílios para receber os efluentes domésticos, é uma unidade de tratamento primário que realiza a separação da matéria sólida contida no esgoto, liberando a parte líquida. Com o tempo, essa matéria sólida vai se acumulando, e se houver um grande volume pode ocorrer o entupimento ou extravasamento do sistema, refletindo na saúde e segurança do local. Assim, considerando que a falta de limpeza dos sistemas individuais pode contaminar a água subterrânea, acarretando em doenças graves como epidemias, vermes e a cólera, além de influenciar no aparecimento de pragas como baratas e ratos, é necessário que a limpeza das fossas nos domicílios seja feita periodicamente.

A limpeza, coleta e tratamento do lodo gerado pelos sistemas de tratamento individuais, deverão ser estabelecidos através de metodologia que deverá indicar e estruturar a melhor e mais viável forma de realização, sendo transitória na área urbana e permanente na área rural. O dimensionamento das fossas deve atender aos princípios estabelecidos nas Normas Técnicas Brasileira (NBR), que fixam as condições exigidas no projeto, construção e operação de sistemas de fossas sépticas. Dessa forma buscar-se-á a regularização da limpeza e destinação do lodo das fossas, tomando como base Resoluções Normativas de agências reguladoras do estado do Rio Grande do Sul, que disciplinam a prestação do serviço de limpeza programada de sistemas individuais, com criação de Lei para que esta atividade seja regulamentada junto ao município.

Esta Lei deve ser implantada após estudo para readequação da ETE, a qual deve determinar se o efluente doméstico deverá passar antes por um sistema individual ou se deverá ser feita a ligação direta à rede absoluta de esgoto. Cabe ressaltar que atualmente o município exige a implantação de sistema individual (fossa e filtro) antes de ser enviado à ETE. Ainda, deverá determinar se a responsabilidade pela limpeza será dos proprietários ou se o município irá realizar a limpeza com cobrança de taxa, sendo que o mecanismo de cobrança deve ser determinado pelo município. Os valores a serem cobrados por sistema individual, apresentados na Tabela 48, foram estimados a partir da Resolução Normativa nº 50/2019 da AGERGS e do Memorando 20200227.048 – GTR da AGESAN-RS (2020).

Tabela 48 – Precificação estimada por categoria de tarifa para limpeza programada de fossas sépticas

| Categoria | Preço (R$/mês) |  | Preço (R$/ano) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Menor valor | Maior valor | Menor valor | Maior valor |
| Residencial Social (RS) | 12,00 | 14,00 | 145,00 | 150,00 |
| Residencial Básica (RB) | 30,00 | 35,00 | 360,00 | 420,00 |
| Comercial (C1) | 30,00 | 35,00 | 360,00 | 420,00 |

Fonte: Adaptado da Resolução Normativa nº 50/2019 da AGERGS e do Memorando 20200227.048 – GTR da AGESAN-RS (2020).

A limpeza pode ser realizada por contratação de empresa especializada, que fará a coleta e destinação correta do lodo, ou o município poderá optar por adquirir um caminhão limpa fossa e destinar o lodo em sua ETE, caso o projeto de readequação permita.

Para garantir o efetivo alcance da meta, recomenda-se a realização de educação ambiental, com vista a promover esclarecimento à população quanto a importância da manutenção e limpeza dos sistemas individuais de tratamento, sendo este com abrangência maior na área rural e residências na área urbana que não dispõem de tratamento a partir do sistema coletivo de tratamento de esgoto. Esta ação deve ser realizada a partir de folders e visitas mensais às famílias realizadas por agentes de saúde, os quais passarão por capacitação técnica.

A Tabela 49 demonstra a meta a ser alcançada e seu respectivo indicador.

Tabela 49 – Indicadores para a meta de regularização e fiscalização da limpeza de fossas

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Regularização e fiscalização da limpeza das fossas | InA5. Índice limpeza dos sistemas fossa-filtro | Número total de sistemas fossa-filtro limpos pelo número total de sistemas fossa-filtro na área de abrangência |
|  | InA6. Índice de economias atendidas com educação ambiental | Número de economias atendidas com a educação ambiental pelo número total de economias na área de abrangência |

Fonte: Empresa Executora (2020).

2.3.5. Emergência e Contingência

As ações para emergências e contingências visam apresentar alternativas de ações a serem adotadas em situações oriundas de acidentes, tais como vazamentos e contaminação de solo, curso hídrico ou lençol freático por fossas ou pelo sistema de tratamento coletivo existente. Assim, estabelece as formas de atuação dos órgãos operadores, tanto de caráter preventivo como corretivo, com o objetivo de prevenir ocorrências indesejadas através do controle e monitoramento das condições físicas das instalações e dos equipamentos.

Ao considerar as emergências e contingências, foram propostas, de forma conjunta, ações e alternativas que o executor deverá considerar no momento da tomada de decisão em eventuais ocorrências atípicas, e, ainda, foram considerados os demais planos setoriais existentes, que devem estar em consonância com o PMSB.

Ainda, as ações podem ser previstas para minimizar o risco de acidentes, e orientar a atuação dos setores responsáveis para controlar e solucionar os impactos causados por situações críticas não esperadas. Na Tabela 50 são apresentadas ações de emergência e contingência a serem adotadas para os serviços de esgotamento sanitário.

Tabela 50 – Ações de Emergência e Contingência para Esgotamento Sanitário

| AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Origem | Ocorrência | Ações |
| Rompimento, extravasamento, vazamento e/ou infiltração de esgoto por ineficiência dos sistemas domésticos providos de fossas | Vazamentos e contaminação de solo, curso hídrico ou lençóis freáticos por fossas | - Comunicar a Vigilância Sanitária; - Promover o isolamento da área e contenção do efluente com o objetivo de reduzir a contaminação; - Comunicar aos órgãos de controle ambiental; - Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpa fossa, encaminhando o resíduo para uma estação de tratamento de esgoto; - Exigir a substituição das fossas negras por fossas sépticas e sumidouros ou ligação do esgoto residencial à rede pública quando esta existir; - Ampliar o monitoramento e fiscalização destes equipamentos na área urbana e na zona rural, principalmente nas fossas localizadas próximas aos cursos hídricos e pontos de captação subterrânea de água para consumo humano. |
| Construção de sistemas domésticos inadequados e ineficientes |  |  |
| Inexistência ou ineficiência do monitoramento |  |  |
| Rompimento das tubulações da rede, extravasamento, vazamento e/ou infiltração de esgoto, por falta de manutenção nos equipamentos, equipamentos muito antigos sem capacidade para atender maior volume de esgoto, quedas no fornecimento de energia elétrica que gera acúmulo de esgoto até o seu extravasamento. | Vazamentos e contaminação de solo, curso hídrico ou lençóis freáticos pelo sistema coletivo de tratamento de esgoto | - Comunicar a Vigilância Sanitária; - Promover o isolamento da área e contenção do efluente com o objetivo de reduzir a contaminação; - Comunicar aos órgãos de controle ambiental; - Investigar a causa para que o problema seja reparado; - Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpa fossa, encaminhando o resíduo para uma estação de tratamento de esgoto; - Reparo das tubulações danificadas; - Ampliar o monitoramento e fiscalização da ETE e redes de coleta. |
| Podem ocorrer pela falta de conhecimento da população a respeito das legislações vigentes, por irresponsabilidade ou fiscalização | Ligações clandestinas de águas pluviais na rede de esgotamento sanitário ou ligações de esgotamento sanitário nas redes de águas pluviais | - Comunicar a Vigilância Sanitária; - Comunicar aos órgãos de controle ambiental; - Ampliar o monitoramento e fiscalização; - Exigir o desligamento das ligações clandestinas detectadas e caso persista, multar os proprietários dos imóveis; - Ação rigorosa para coibir novas construções com lançamento de águas pluviais no esgoto, e vice-versa, e para corrigir as construções existentes com essa irregularidade. |
| Podem ocorrer devido o lançamento indevido de águas pluviais nas redes coletoras de esgoto, e pela obstrução dos coletores de esgoto | Retorno de esgoto em imóveis | - Comunicar a Vigilância Sanitária; - Comunicar aos órgãos de controle ambiental; - Execução de trabalhos de limpeza para obstrução; - Reparo das instalações danificadas; - Ação rigorosa para coibir novas construções com lançamento de águas pluviais no esgoto, e vice-versa, e para corrigir as construções existentes com essa irregularidade. |

Fonte: Empresa Executora (2020).

## 2.4. Drenagem urbana e manejo de águas pluviais

De acordo com a Lei Federal n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007, drenagem urbana e manejo de águas pluviais são definidos como um:

Conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas (BRASIL, 2007).

Os sistemas de drenagem urbana são, essencialmente, sistemas preventivos de inundações, constituindo um conjunto de ações que buscam melhorias em uma determinada área urbana, minimizando os riscos às populações, amortecendo os prejuízos originados pelas inundações e permitindo o desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada e ambientalmente sustentável. Além disso, no campo da drenagem, os problemas agravam-se em função da urbanização desordenada (ANDRADE FILHO, 2000).

O sistema de drenagem deve ser considerado como composto por dois sistemas distintos, que devem ser planejados e projetados com critérios diferenciados, tais como microdrenagem e macrodrenagem, conforme dados apresentados na Tabela 51.

Tabela 51 – Sistemas de drenagem urbana

| Microdrenagem | Macrodrenagem |
| --- | --- |
| São estruturas que transportam as águas do escoamento superficial para as galerias ou canais urbanos. | São responsáveis pelo escoamento final das águas pluviais originárias do sistema de microdrenagem urbana. |
| É constituída pelas redes coletoras de águas pluviais, poços de visita, sarjetas, bocas-de-lobo e meios-fios. | É constituída pelos principais talvegues, fundos de vales, cursos d’água, independente da execução de obras específicas e tampouco da localização de extensas áreas urbanizadas, por ser o escoadouro natural das águas pluviais. |

Fonte: Adaptado de Porto Alegre (2005).

2.4.1. Diretrizes e medidas de controle

#### 2.4.1.1 Medidas de controle para reduzir o assoreamento de cursos d’água e de bacias de detenção

Durante o desenvolvimento urbano, o aumento da produção de sedimentos da bacia hidrográfica é significativo devido às construções, limpeza de terrenos para novos loteamentos, construção de ruas, avenidas e rodovias, entre outras causas.

Em bacias rurais, o cultivo agrícola deixa o solo periodicamente exposto, aumentando a produção de sedimentos. A camada superficial do solo tem a estrutura alterada, tornando-se menos resistente à erosão. O mesmo pode ocorrer em bacias urbanas durante o processo de alteração de uso do solo. Áreas de campos, florestas ou até banhados são ocupadas na periferia das cidades por loteamentos. Tradicionalmente os loteamentos urbanos são precedidos por intensa atividade de retirada da cobertura vegetal, movimentação de volumes de terra e desestruturação da camada superficial de solo.

Em bacias urbanas a alteração de uso do solo é definitiva, o solo, e até o subsolo, ficam expostos para erosão no lapso de tempo entre o início do loteamento e o fim da ocupação. Quando a bacia urbana está completamente ocupada e o solo praticamente impermeabilizado, a produção de sedimentos tende a decrescer. Porém, há diminuição das áreas permeáveis e consequente aumento do escoamento superficial e dos picos de cheia nos rios, o que pode levar a um aumento no número de alagamentos ou até mesmo no leito de escoamento, devido ao aumento da vazão, podendo resultar em erosão das margens.

As medidas de controle do assoreamento de cursos d’água e de bacias de detenção podem ser divididas entre medidas preventivas e medidas mitigadoras.

As medidas preventivas têm como finalidade evitar o assoreamento dos recursos hídricos, das quais podem ser citadas:

- O diagnóstico dos dispositivos de drenagem pré-existentes;

- A implantação do sistema de drenagem conforme Projeto de Drenagem;

- A minimização de descidas d’água e pontos de lançamento, o ajuste constante da orientação do escoamento sobre o solo exposto;

- A manutenção da mata ciliar no entorno dos recursos hídricos, de forma a reter sedimentos e evitar a erosão;

- A limpeza constante dos dispositivos de retenção de sedimentos e a proteção superficial dos solos expostos;

- Os projetos de engenharia devem adequar-se as características geológicas e topográficas do terreno, ao invés de adequar o terreno aos projetos, utilizando assim técnicas de terraplanagem;

- O planejamento dos serviços de terraplanagem, quando necessários, deverão levar em consideração o cronograma de execução da obra a ser implementada;

- A adoção de medidas permanentes/provisórias em taludes que fiquem expostos às ações de erosão;

- Implementação de obras de infraestrutura básica com prevenção à erosão em novos loteamentos e evitar a construção de habitações sem que as mesmas infraestruturas sejam implantadas.

As medidas mitigadoras são utilizadas quando o evento já ocorreu, de forma a amenizar o impacto e evitar novos problemas. Dentre elas, podem ser citadas:

- O controle rigoroso dos parâmetros geométricos do aterro;

- A verificação constante dos caimentos e dos pontos baixos;

- A estabilização das saídas de aterro; a implantação de leiras ou bermas de alívio provisórias;

- A execução de obras hidráulicas que diminuam a velocidade das correntes, como escadas e obstáculos transversais ao longo do talvegue;

- Fiscalização das diretrizes contidas em legislações de diferentes esferas referentes à manutenção de matas ciliares em recursos hídricos.

#### 2.4.1.2 Medidas para reduzir o lançamento de resíduos sólidos nos corpos d’água

O gerenciamento de resíduos sólidos no meio urbano está relacionado diretamente à funcionalidade dos sistemas de drenagem, pois os resíduos dispostos de maneira irregular ou falhas na coleta podem provocar o assoreamento de valas, canais, sistemas de microdrenagem, poluição, disseminação de vetores de doenças, tais como leptospirose, entre outras.

O lançamento de resíduos sólidos nos corpos d’água pode ser reduzido ou evitado com uma gestão adequada da limpeza pública no município (IJUÍ, 2018), a partir da utilização de leis, normas, educação ambiental para a população e lixeiras dispostas em locais estratégicos, contribuindo para a disposição adequada dos resíduos sólidos.

Para os casos em que ocorre a obstrução dos sistemas de microdrenagem pelo acúmulo de folhas, galhos e demais resíduos, é necessário elaborar um cronograma para a limpeza pública, estabelecendo a periodicidade desta limpeza para evitar alagamentos em virtude deste problema.

Além destas medidas, também podem ser citadas:

- Implementação de legislações que sirvam para orientar a destinação adequada dos diferentes tipos de resíduos sólidos, sendo eles: construção civil, limpeza pública, volumosos e passíveis de logística reversa, bem como demais classes de resíduos;

- Aplicação das diretrizes dispostas no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

- Dar atributos para atuação das secretarias municipais ligadas ao planejamento, meio ambiente e agricultura quanto à fiscalização do lançamento indevido de resíduos em locais impróprios.

#### 2.4.1.3 Medidas para controle de escoamentos na fonte

Com o desenvolvimento urbano é ocasionada a impermeabilização das superfícies e, consequentemente, aumento da vazão de escoamento pluvial, a qual pode causar impactos nas áreas a jusante. Assim, faz-se necessário desenvolver técnicas para aumentar a eficiência no sistema de escoamento superficial e drenagem pluvial, como a adoção de dispositivos que aumentam a área de infiltração da água pluvial, ou que tenham a capacidade de armazenamento da água.

Os dispositivos que podem ser utilizados são os que aumentam a área de infiltração através de: valos, poços e bacias de infiltração, trincheiras de infiltração ou bacias de percolação, pavimentos permeáveis e mantas de infiltração, bem como aqueles que armazenam temporariamente a água em reservatórios locais.

Dentre as medidas que podem controlar o escoamento superficial na fonte são:

- Construção de sarjetas e calçadas permeáveis;

- Instalação de valetas, trincheiras e poços;

- Instalação de reservatórios para acumulação da água da chuva em empreendimentos e domicílios;

- Implantação de pátios e estacionamentos drenantes;

- Instalação de telhados verdes ou telhados jardins;

- Criação de áreas verdes para ocupar espaços públicos e privados livres na área urbana.

Os dispositivos de acumulação e infiltração de águas pluviais que podem ser utilizados e são adequados ao município são: cisternas, telhados verdes, implantação de estruturas de infiltração ou percolação.

##### 2.4.1.3.1 Cisternas

Uma alternativa para o aproveitamento de água de chuva com baixo custo em empreendimentos/domicílios urbanos é a implantação de cisternas, tornando-se uma medida efetiva para o uso em necessidades não potáveis, visando o aumento da disponibilidade hídrica, sustentabilidade ambiental, bem como uma medida de minimizar o escoamento do alto volume de água nas redes pluviais durante as chuvas fortes.

Este dispositivo tem como objetivo captar a água e armazená-la para posterior uso em atividades que possam ser executadas com águas de menor qualidade, como irrigações nos jardins e lavagens de pisos externos, passeios, fachadas, carros e descargas no vaso sanitário, entre outros. A Figura 9 exemplifica um esquema de captação e reservação de água da chuva em uma residência.

Figura 9 – Aproveitamento da água da chuva

Fonte: Assessoria D2F Engenharia (2015).

O município poderá inserir esse tipo de tecnologia nos espaços públicos, prioritariamente em calçadas, vias públicas, praças e escolas, para incentivar a população a implantar estes dispositivos, e assim garantir o reuso das águas das chuvas.

##### 2.4.1.3.2 Telhados verdes

Os telhados verdes, ou também conhecidos como telhados jardins, são dispositivos de controle do escoamento na fonte, mitigando o impacto da urbanização, especialmente nas áreas com nível de adensamento elevado. Na Figura 10 é demonstrado um modelo de telhado verde.

Figura 10 – Telhado ecológico: cobertura verde residencial sobre uma casa

Fonte: Cidadania ecológica (2011).

Estes dispositivos são eficientes para retenção da água das chuvas, reduzindo o escoamento pelo aumento de área verde e pela evapotranspiração, como também diminuindo o efeito “ilha de calor” em temperaturas urbanas, além disso, aporta valor comercial ao empreendimento e cria condições de vida natural, sendo considerada uma opção economicamente viável quando comparado aos sistemas estruturais de grande porte.

##### 2.4.1.3.3 Estruturas de infiltração ou percolação

O aumento da área de infiltração e percolação também pode ser obtido através da utilização de pavimentos permeáveis em passeios, estacionamentos, quadras esportivas e ruas de pouco tráfego. Este tipo de pavimento pode ser de bloco vazado em concreto ou asfalto, apresentando como vantagens a redução do escoamento superficial previsto com relação à superfície permeável. Na Figura 11 é demonstrado o pavimento ecológico, permeável e drenante, o qual promove um melhor escoamento das águas pluviais, auxiliando a combater o problema das enchentes e alagamentos causados pelo excesso de impermeabilização e verticalização urbana.

Figura 11 – Pavimento permeável

Fonte: Arquitetura e sua própria finalidade (2014).

Conforme manual de drenagem urbana (PARANÁ, 2002), as vantagens e desvantagens dos dispositivos que permitem maior infiltração e percolação são as seguintes:

- Redução das vazões máximas à jusante;

- Redução do tamanho dos condutos;

- Aumento da recarga do aquífero;

- Preservação da vegetação natural;

- Redução da poluição transportada para os rios;

- Impermeabilização do solo de algumas áreas pela falta de manutenção;

- Aumento do nível do lençol freático, atingindo construções em subsolo.

#### 2.4.1.4 Medidas para o tratamento de fundos de vale

Fundo de vale é o ponto mais baixo de um relevo acidentado, por onde escoam as águas das chuvas. O fundo de vale forma uma calha e recebe a água proveniente de todo seu entorno e de calhas secundárias. Com a ocupação urbana estas calhas são canalizadas e ocultadas sob a pavimentação das avenidas. Ocorre que nas épocas de forte precipitação (chuva), estas canalizações não conseguem dar suficiente vazão de escoamento.

Podem ser citadas algumas medidas de tratamento de fundo de vale conforme segue:

- Caracterização das áreas de restrição de ocupação em fundos de vale, com vistas à proteção de ecossistemas;

- Realocação das famílias que residem em áreas irregularmente;

- Limpeza dos cursos d’água e fundos de vale;

- Recuperação e revitalização de áreas ribeiras e das matas ciliares ao longo de cursos d’água naturais.

#### 2.4.1.5 Metodologia para o cálculo dos custos e cobrança dos serviços prestados

O poder executivo municipal é responsável pela drenagem urbana e manejo de águas pluviais no território do município, os quais podem ser executados diretamente ou por meio de terceiros mediante licitação e contrato de prestação de serviços.

Os serviços públicos na área de drenagem urbana e manejo de águas pluviais correspondem à construção de sistemas preventivos de inundações, contemplando os sistemas de macro e microdrenagem, bem como a limpeza destes.

Conforme preconiza a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007,

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:

(...) III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades.

Art. 36.  A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de água de chuva, bem como poderá considerar:

I - o nível de renda da população da área atendida;

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas (BRASIL, 2007).

2.4.2. Escolha de tecnologias

A escolha das tecnologias é dependente do cenário escolhido para o sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Assim, conforme já mencionado, foi considerado o CENÁRIO POSSÍVEL por estar favorável com a realidade do município, principalmente se tratando dos aspectos técnicos e econômicos. Além disso, foi definido este cenário visto que não existem alagamentos em virtude de deficiências no sistema de drenagem pluvial em Novo Cabrais, e a rede de drenagem está adequada, conforme relatado no Produto 2 – Relatório do Diagnóstico. No entanto, o município deve continuar desenvolvendo projetos de redes de drenagem pluvial para vias pavimentadas, de modo a acompanhar o desenvolvimento urbano e evitar possíveis problemas de drenagem em virtude da impermeabilização do solo.

2.4.3. Análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças

Para reflexão em relação ao sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais foi utilizada a metodologia de SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), que visa analisar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para o sistema. Nesta análise, as forças e fraquezas representam o ambiente interno do setor, enquanto as oportunidades e ameaças são situações externas do sistema. Na Tabela 52 estão apresentadas as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais.

Tabela 52 – Análise SWOT para drenagem urbana e manejo de águas pluviais

| Pontos fortes | Internos (Organização) | Pontos fracos |
| --- | --- | --- |
| Todas as vias pavimentadas possuem rede de drenagem pluvial |  | Inexistência de registro das redes de drenagem pluvial existentes |
| A rede de drenagem pluvial existente é do tipo separador absoluto |  | Inexistência de mapeamento das áreas de alagamentos ou inundações |
| Existem projetos de pavimentação de vias |  | Inexistência de ouvidoria para sugestões, reclamações e críticas da população |
| Existência de legislação sobre uso e ocupação de solo |  | Inexistência de indicadores de desempenho para a prestação de serviço de drenagem urbana e manejo de águas pluviais |
| Existência de legislação com diretrizes para a drenagem urbana e manejo de águas pluviais |  | Inexistência de manutenção preventiva |
| Existência de índices urbanísticos |  | Obstrução de bocas-de-lobo por resíduos sólidos urbanos ou de varrição pública |
| Inexistência de loteamentos irregulares |  | Ausência de limpezas periódicas nas caixas de limpeza e inspeção das bocas de lobo |
| Inexistência de rompimentos de tubulações registradas |  | Inexistência de fiscalização quanto a drenagem pluvial |
| Existência de Conselho Municipal do Meio Ambiente |  | Inexistência de gestor técnico responsável pela organização dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais |
|  |  | Falta de preenchimento de indicadores no SNIS |
| Oportunidades | Externos (Ambiente) | Ameaças |
| Aquisição de recursos externos, estaduais e federais |  | Possibilidade de ligações clandestinas de esgoto e águas cinzas |
| Previsão Orçamentária de investimentos através da Lei de Diretrizes Orçamentária |  | Desastres naturais |

Fonte: Empresa Executora (2020).

A partir disso, é possível estabelecer objetivos e metas para solucionar os problemas identificados e fortalecer as potencialidades do município em relação a este eixo do saneamento básico.

2.4.4. Programas, Objetivos, Metas e Ações

#### 2.4.4.1 Programa 01 - Águas pluviais urbanas

Objetivo geral: Promover uma qualificação e aperfeiçoamento do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, garantindo a melhoria contínua do sistema.

Para o alcance do objetivo geral, o programa “Águas pluviais urbanas” contempla as seguintes metas:

- Manutenção preventiva dos sistemas de drenagem e substituição de redes precárias;

- Fiscalização das ligações clandestinas de esgoto em rede de drenagem pluvial;

- Levantamento e cadastro da rede de micro e macrodrenagem existentes.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 01 está apresentada na Tabela 53. A seguir se encontram descritas as metas propostas para alcance do objetivo estabelecido, bem como os indicadores a serem utilizados para avaliação do cumprimento da meta.

Tabela 53 – Planejamento do Programa 01: ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

| PROGRAMA 01 - ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS / COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES |
| META 01 – Manutenção preventiva dos sistemas de drenagem e substituição de redes precárias | Manutenção preventiva das redes coletoras de águas pluviais | Ano 01 em diante | Institucional Operacional | Regulação pública Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Ampliar os sistemas de drenagem gradativamente, atingindo todas as vias a serem pavimentadas | Ano 04 em diante | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos; Setor de Engenharia; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
| META 02 – Fiscalização das ligações clandestinas de esgoto em rede de drenagem pluvial | Mapeamento e fiscalização das ligações clandestinas de esgoto nas redes de drenagem pluvial | Ano 03 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Regulação Publica Integralidade Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
| META 03 - Levantamento e cadastro da rede de micro e macrodrenagem existentes | Levantamento georreferenciado das redes de drenagem pluvial existentes, com cadastro técnico em um Sistema de Informação Geográfica (SIG) | Ano 04 | Institucional Operacional | Regulação pública Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.4.4.1.1 Meta 01 - Manutenção preventiva dos sistemas de drenagem e substituição de redes precárias

A prestação de serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais em Novo Cabrais encontra-se adequada, visto que foi implantado o sistema de drenagem pluvial nas vias pavimentadas do município e não possuem ocorrências de alagamentos. Contudo, para que os sistemas de drenagem urbana continuem operando regularmente, contribuindo com a diminuição dos problemas e possíveis alagamentos, pontos de estrangulamentos e capacidade de tubulações insuficiente, é necessário realizar a manutenção preventiva das redes coletoras.

Adicionalmente, deve-se buscar ampliar os sistemas de drenagem gradativamente, atingindo todas as vias a serem pavimentadas.

Na Tabela 54 está apresentada a meta a ser alcançada e seus respectivos indicadores.

Tabela 54 – Indicadores para a meta de manutenções preventivas

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Manutenção preventiva dos sistemas de drenagem e substituição de redes precárias | InA3. Índice de cobertura dos sistemas de microdrenagem | Relação entre a extensão de vias urbanas pavimentadas com existência de sistema de microdrenagem, pela extensão total de vias urbanas pavimentadas |
|  | InA4. Índice de eficiência dos sistemas de microdrenagem | Relação entre os pontos dos sistemas de microdrenagem com deficiência no final do período, pelos pontos totais dos sistemas de microdrenagem com deficiências identificados em medições de referência |
|  | InA9. Índice de cobertura de tubulação de drenagem | Relação entre a metragem de tubulação de drenagem instalada, pela metragem total de vias abertas na área urbana |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.4.4.1.2 Meta 02 - Fiscalização das ligações clandestinas de esgoto em rede de drenagem pluvial

Conforme relatado no Relatório do Diagnóstico, o município não possui informações quanto a ligações clandestinas de esgoto em redes de drenagem pluvial, entretanto, acredita-se que elas existem. Dessa forma, é necessário identificar os pontos de ligações clandestinas e evitar que seja lançado esgoto na rede de drenagem pluvial, bem como desenvolver medidas de fiscalização e aplicação de multas, no caso do descumprimento das orientações. Esta ação pode ser realizada em conjunto com a verificação da existência de ligações clandestinas de águas pluviais na rede coletora de esgoto, conforme a Meta 01, apresentada no item 2.3.4.1 Programa 01 – Esgotamento sanitário para todos.

Na Tabela 55 está apresentada a meta a ser alcançada e seus respectivos indicadores.

Tabela 55 – Indicador para a meta de fiscalização das ligações clandestinas de esgoto em rede de drenagem pluvial

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Fiscalização das ligações clandestinas de esgoto em rede de drenagem pluvial | InQ4. Índice de ligações clandestinas de esgoto em rede de drenagem | Relação entre o total de ligações clandestinas de esgoto em rede de drenagem, pelo total de economias na área de abrangência |
|  | InQ5. Indicador de eficiência quanto a fiscalização de ligações clandestinas de esgoto em rede de drenagem | Relação entre a quantidade de ligações clandestinos de esgoto eliminados pela quantidade total de ligações clandestinas diagnosticadas |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.4.4.1.3 Meta 03 - Levantamento e cadastro da rede de micro e macrodrenagem existentes

O município não possui arquivos cadastrais dos sistemas de microdrenagem atual existente. De acordo com o Relatório do Diagnóstico, há microdrenagem em todas as ruas pavimentadas, porém sem base de dados, enquanto que a macrodrenagem existente é composta pela drenagem natural, sem obras específicas.

Desta forma, sugere-se que o município realize um levantamento técnico e construa em ambiente virtual, através de sistemas de georreferenciamento, mapas representando as redes existentes e alocando novos pontos com deficiências. O sistema, depois de implantado, servirá de referência para futuras obras e reparos das redes existentes, além de registrar o percentual das vias com sistemas de drenagem e estipular metas para instalação de novas redes.

Para isso, é necessário que o município contrate empresa especializada para realizar o levantamento georreferenciado das redes de drenagem pluvial existentes, com cadastro técnico em um Sistema de Informação Geográfica (SIG).

Na Tabela 56 está apresentada a meta a ser alcançada e seus respectivos indicadores.

Tabela 56 – Indicador para a meta de levantamento e cadastro da rede existente

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Levantamento e cadastro da rede de micro e macrodrenagem existentes | InA10. Índice de redes de micro e macrodrenagem georreferenciadas e cadastradas em um Sistema de Informação Geográfica (SIG) | Relação entre redes de micro e macrodrenagem georreferenciadas e cadastradas, pela extensão total de vias existentes na área urbana |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.4.4.2 Programa 02 – Conservação das águas

Objetivo geral: Promover a preservação da qualidade dos recursos hídricos conforme a classificação do Plano de Bacia do baixo Jacuí.

Para o alcance do objetivo geral, o programa “Conservação das águas” contempla as seguintes metas:

- Implementação de medidas de controle de resíduos sólidos em recursos hídricos e sistemas de drenagem;

- Evitar o assoreamento dos recursos hídricos;

- Adoção de medidas para o tratamento de fundos de vale;

- Mapeamento dos pontos de emissários e instalação de sistemas de dissipação de energia;

- Proporcionar a qualidade dos recursos hídricos existentes.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 02, pode ser verificada na Tabela 57. A seguir se encontram descritas as metas propostas para alcance do objetivo estabelecido, bem como os indicadores a serem utilizados para avaliação do cumprimento da meta.

Tabela 57 – Planejamento do Programa 02: CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS

| PROGRAMA 02 - CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS / COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES |
| META 01 - Implementação de medidas de controle de resíduos sólidos em recursos hídricos e sistemas de drenagem | Fiscalizar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para evitar o lançamento de resíduos em locais impróprios | Ano 01 em diante | Institucional Ambiental | Regulação pública Integralidade Intersetorialidade Reparação ambiental | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
| META 02 - Evitar assoreamento dos recursos hídricos | Manter a limpeza constante dos dispositivos de retenção de sedimentos e a proteção superficial dos solos expostos | Ano 04 em diante | Ambiental Operacional | Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. |
|  | Adotar medidas permanentes e provisórias em locais que estejam expostos as ações de erosão | Até o ano 09 | Ambiental Operacional | Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. |
|  | Fiscalizar o desmatamento e manter as matas ciliares | Ano 09 em diante | Institucional Ambiental | Regulação pública Reparação ambiental | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
| META 03 - Adoção de medidas para o tratamento de Fundos de Vale | Caracterização das áreas de restrição de ocupação em fundos de vale | Até o ano 08 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Identificação e fiscalização dos locais com atividades em margens de fundos de vale | Ano 08 em diante | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
| META 04 - Instalação de sistemas de dissipação de energia em emissários de drenagem pluvial | Identificação dos pontos de emissários de águas pluviais | Até o ano 06 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. |
|  | Construção de sistema de dissipação de energia nos pontos de lançamento de águas pluviais que apresentam sinais de erosão/compactação de solo | Até o ano 07 | Institucional Ambiental Operacional | Regulação pública Reparação Ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. |
| META 05 - Proporcionar a qualidade dos recursos hídricos existentes | Manter o controle dos recursos hídricos, através de coleta de água e análises anuais | Ano 05 em diante | Ambiental Operacional | Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Identificar e fiscalizar fontes poluidoras | Ano 05 em diante | Ambiental | Reparação ambiental | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.4.4.2.1 Meta 01 - Implementação de medidas de controle de resíduos sólidos em recursos hídricos e sistemas de drenagem

O gerenciamento de resíduos sólidos no meio urbano está relacionado diretamente à funcionalidade dos sistemas de drenagem, pois os resíduos dispostos de maneira irregular ou falhas na coleta podem provocar o assoreamento de valas, canais, sistemas de microdrenagem, poluição, disseminação de vetores de doenças, tais como leptospirose, entre outras. Desta forma, é necessário realizar a fiscalização do cumprimento das medidas estabelecidas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, visando evitar o lançamento de resíduos em locais impróprios, afim de atender as medidas de controle de resíduos em recursos hídricos e sistemas de drenagem, as quais estão descritas no item 2.4.1.2 Medidas para reduzir o lançamento de resíduos sólidos nos corpos d’água.

Na Tabela 58 está apresentada a meta a ser alcançada e seus respectivos indicadores.

Tabela 58 – Indicador para a meta de implementação de medidas de controle de Resíduos Sólidos em recursos hídricos e sistemas de drenagem

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Implementação de medidas de controle de resíduos sólidos em recursos hídricos e sistemas de drenagem | InQ6. Indicador de fiscalização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos | Relação entre quantidade de metas do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos realizadas, pelo total de metas previstas |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.4.4.2.2 Meta 02 - Evitar o assoreamento dos recursos hídricos

Diante dos efeitos causados nos recursos hídricos, durante o desenvolvimento urbano, se tornam necessárias medidas para a reparação dos danos ambientais. Neste sentido, medidas como a limpeza contínua e periódica dos dispositivos de retenção de sedimentos e a proteção superficial dos solos expostos, tendem a evitar novos danos aos recursos hídricos.

Além disso, é indicado que sejam adotadas medidas permanentes e provisórias em locais próximos a recursos hídricos que estejam expostos as ações de erosão e, ao longo do tempo, medidas para controlar o desmatamento e executar programas de restauração das matas ciliares. Para isso o município deverá contratar empresa terceirizada com os devidos técnicos, para determinar quais as ações a serem implementadas.

Na Tabela 59 está apresentada a meta a ser alcançada e seus respectivos indicadores.

Tabela 59 – Indicador para a meta relacionada ao assoreamento dos recursos hídricos

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Evitar o assoreamento dos recursos hídricos | InQ7. Indicador para limpeza de dispositivos de retenção de sedimentos | Relação entre a quantidade de dispositivos de retenção de sedimentos limpos, pela quantidade de dispositivos existentes na área de abrangência |
|  | InQ8. Índice de recuperação de matas ciliares | Relação entre área de mata ciliar recuperada, pela extensão de matas ciliares dos recursos hídrico existentes na área de abrangência |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.4.4.2.3 Meta 03 - Adoção de medidas para o Tratamento de Fundos de Vale

A ocupação antrópica inadequada em áreas de fundos de vale pode levar a diversos impactos ambientais, como por exemplo: impermeabilização do solo; alterações na topografia; perda das matas ciliares; erosão das margens e assoreamento dos cursos d’água; e diminuição da biodiversidade.

De acordo com o Relatório de Diagnóstico, o município não possui áreas ocupadas irregularmente nas margens de recursos hídricos naturais, bem como não há ocupação antrópica que interfira diretamente nas margens de fundos de vale. No entanto, é importante que seja realizada a caracterização das áreas de restrição de ocupação em fundos de vale, afim de servir como subsídio para medidas de preservação destas áreas. Indica-se que seja contratada empresa terceirizada para a realização desta caracterização.

Além disso, devem ser realizadas ações de identificação e fiscalização constante dos locais de margens de fundos de vale, através de pesquisas em campo, com preenchimento de formulários e checklists de acompanhamento e levantamento de imagens de satélite, objetivando acompanhar a situação do município ao longo do tempo e prevenir a ocupação antrópica nestas áreas, o que poderá ser realizada pelo corpo técnico do município.

Na Tabela 60 está apresentada a meta a ser alcançada e seus respectivos indicadores.

Tabela 60 – Indicador para a meta de adoção de medidas para o tratamento de Fundos de Vale

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Adoção de medidas para o tratamento de Fundos de Vale | InQ9. Indicador de regularização de atividades em fundos de vale | Relação entre a quantidade de atividades regularizadas no período, pela quantidade de atividades em margens de fundos de vale identificados |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.4.4.2.4 Meta 04 - Instalação de sistemas de dissipação de energia em emissários de drenagem pluvial

Conforme diagnosticado no Produto 02 - Relatório do Diagnóstico, Novo Cabrais não dispõe de emissário para o lançamento das águas pluviais coletadas na área urbana até o fundo de vale. Assim, a tubulação existente lança essas águas diretamente no solo, as quais são transportadas de forma indireta até o recurso hídrico drenante.

O lançamento dessas águas diretamente no solo causa situações de erosão e/ou compactação dos solos, o que foi diagnosticado em alguns pontos visitados pela Equipe Técnica. Diante disso, é necessário realizar a identificação destes pontos de emissários de drenagem pluviais, bem como a construção de sistemas de dissipação de energia nos pontos que apresentam sinais de erosão/compactação de solo.

Os sistemas de dissipação de energia são utilizados para amortecimento da velocidade das águas drenadas e, consequentemente, evitar que o solo seja compactado ou erodido e podem ser configurados pela construção de caixas e/ou escadas de alvenaria, ou ainda instalação de canaletas com obstáculos nos pontos de lançamentos dos sistemas de drenagem, sejam eles em áreas com solos expostos, fundos de vale ou demais recursos hídricos drenantes.

Na Tabela 61 está apresentada a meta a ser alcançada e seus respectivos indicadores.

Tabela 61 – Indicador para a meta de mapeamento dos pontos de emissários e instalação de sistemas de dissipação de energia

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Instalação de sistemas de dissipação de energia em emissários de drenagem pluvial | InQ10. Indicador de qualidade do solo em emissários | Relação entre quantidade de emissários com sinais de erosão e compactação do solo, pelo total de emissários identificados |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.4.4.2.5 Meta 05 - Proporcionar a qualidade dos recursos hídricos existentes

Conforme a Resolução CONAMA n° 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências, descreve em sua Secção I das Águas Doces:

Art. 4°. As águas doces são classificadas em:

I - classe especial: águas destinadas:

a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção;

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e,

c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral.

II - classe 1: águas que podem ser destinadas:

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado;

b) à proteção das comunidades aquáticas;

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000;

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e

e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas.

III - classe 2: águas que podem ser destinadas:

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional;

b) à proteção das comunidades aquáticas;

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA n° 274, de 2000;

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e

e) à aquicultura e à atividade de pesca.

IV - classe 3: águas que podem ser destinadas:

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado;

b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;

c) à pesca amadora;

d) à recreação de contato secundário; e

e) à dessedentação de animais.

V - classe 4: águas que podem ser destinadas:

a) à navegação; e

b) à harmonia paisagística (BRASIL, 2005).

Para tanto, propõe-se que a qualidade dos recursos hídricos existentes no município se enquadre nos quesitos citados anteriormente e atendam aos parâmetros estabelecidos em legislações em vigor, conforme os padrões de enquadramento do Plano da Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí (RIO GRANDE DO SUL, 2015; Resolução 172/2015).

Para isso, é necessário manter o controle dos recursos hídricos, através de coleta e análises de água anuais em laboratório credenciado. Sugere-se que, em um primeiro momento, o município faça esse monitoramento nos dois principais fundos de vale existentes, o Rio Botucaraí e o Arroio Bonito, podendo aumentar gradativamente os recursos hídricos avaliados, bem como a frequência das análises.

Inicialmente, devem ser realizadas coletas em pelo menos dois pontos de cada recurso hídrico, a montante e a jusante, o que permitirá avaliar a interferência causada pelas atividades do município sobre os recursos hídricos analisados. À medida que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo aumentar o número de amostragens, sugere-se que sejam considerados pontos próximos às nascentes, área urbana do município e em locais de desemboque em outros recursos hídricos, assim desenvolvendo um monitoramento constante e abrangente.

Para os recursos hídricos em que foi constatado o não atendimento ao padrão de enquadrando de sua Classe, conforme legislações, deverão ser implementados programas, projetos e ações com vistas a recuperação da qualidade da água. Sugere-se ainda que sejam identificadas e fiscalizadas as fontes poluidoras dos recursos hídricos.

Na Tabela 62 está apresentada a meta a ser alcançada e seu respectivo indicador.

Tabela 62 – Indicador para a meta de proporcionar a qualidade dos recursos hídricos existentes

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Proporcionar a qualidade dos recursos hídricos existentes | InQ3.Índice de atendimento da qualidade dos recursos hídricos | Relação entre o número de cursos hídricos monitorados, pelo número de cursos hídricos com padrões de qualidade adequados |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.4.4.3 Programa 03 – Controle de inundações

Objetivo geral: Promover o controle e a prevenção de riscos hidrológicos.

Para o alcance do objetivo geral, o programa “Controle de inundações” contempla as seguintes metas:

- Registro das precipitações no município;

- Mapeamento das áreas de risco de inundação ou alagamento;

- Incentivar soluções que favoreçam a infiltração e detenção de águas pluviais nas áreas urbanas.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 03, pode ser verificada na Tabela 63. A seguir se encontram descritas as metas propostas para alcance do objetivo estabelecido, bem como os indicadores a serem utilizados para avaliação do cumprimento da meta.

Tabela 63 – Planejamento do Programa 03: CONTROLE DE INUNDAÇÕES

| PROGRAMA 03 – CONTROLE DE INUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS / COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO |
| META 01 - Registro das precipitações no município | Aquisição de pluviômetro para o monitoramento do volume de precipitação no município | Até o ano 04 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. |
|  | Criação de banco de dados com os dados pluviométricos obtidos | Ano 04 em diante | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos |
| META 02 - Mapeamento das áreas de risco de inundação ou alagamento | Levantamento técnico georreferenciado dos locais inundáveis ou alagáveis em períodos de cheias, com cadastro em um Sistema de Informação Geográfica (SIG) | Ano 131 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. |
| META 03 - Incentivar soluções que favoreçam a infiltração e detenção de águas pluviais nas áreas urbanas | Incentivar soluções que favoreçam a infiltração e detenção de águas pluviais nas áreas urbanas | Até o ano 12 | Operacional | Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. |

1Prazo de execução não corresponde aos critérios de hierarquização, pois a ação demanda investimento de recursos pelo município e não é considerada prioritária.

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.4.4.3.1 Meta 01 - Registro das precipitações no município

A precipitação é uma variável meteorológica que pode afetar a utilização da água, seja para consumo, para a produção de alimentos, transporte, entre outros usos, tanto em excesso quanto em deficiência. Para tanto, é importante monitorar o volume de precipitação em um território para auxiliar os gestores na tomada de decisão, bem como desenvolver obras e ações para evitar ou solucionar possíveis problemas.

Desta forma, faz-se necessário a obtenção dos dados pluviométricos, sendo sugerido a instalação de três (03) pluviômetros automáticos em diferentes pontos do município, dois em localidades da área rural e um na área urbana.

Ainda, indica-se a criação de um banco de dados das precipitações ocorridas em seu território, a fim de que os dados auxiliem novos projetos e obras de drenagem pluvial, bem como na definição de ações de emergência e contingência em períodos de grandes precipitações.

Na Tabela 64 está apresentada a meta a ser alcançada e seu respectivo indicador.

Tabela 64 – Indicador para a meta de registro das precipitações no município

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Registro das precipitações no município | InA2. Indicador da quantidade de estações pluviométricas no município | Relação entre número de estações de monitoramento pluviométricas existentes, pelos Km² do Município |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.4.4.3.2 Meta 02 - Mapeamento das áreas de risco de inundação ou alagamento

O município não possui mapas com a identificação de áreas inundáveis ou alagáveis. Assim, sugere-se que seja realizado um levantamento técnico georreferenciado dos locais inundáveis ou alagáveis em períodos de cheias, bem como que seja criado cadastro em um Sistema de Informação Geográfica (SIG), com disponibilização de mapas de localização destes locais. O sistema, após implantado, servirá de referência para futuras obras e controle da ocupação nas áreas de risco. Para realização desta ação, o município deverá contratar empresa terceirizada.

Na Tabela 65 está apresentada a meta a ser alcançada e seus respectivos indicadores.

Tabela 65 – Indicador para a meta de mapeamento das áreas de risco

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Mapeamento das áreas de risco de inundação ou alagamento | InA1.Índice de incidência de alagamentos no município | Incidência de alagamento (dias) no período |
|  | InA7. Indicador de eficiência do sistema de macrodrenagem | Relação entre o número de imóveis atingidos, pelo número de imóveis anteriormente atingidos por inundação |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.4.4.3.3 Meta 03 – Incentivar soluções que favoreçam a infiltração e detenção de águas pluviais nas áreas urbanas

Diante do desenvolvimento urbano, faz-se necessário desenvolver técnicas para aumentar a eficiência no sistema de escoamento superficial e drenagem pluvial, como a adoção de dispositivos que aumentam a área de infiltração de água pluvial, ou que tenham a capacidade de armazenamento da água, conforme descrito anteriormente no item 2.4.1.3 Medidas para controle de escoamento na fonte.

Desta forma, a meta prevê o incentivo de soluções que favoreçam o criação e implantação de sistemas de infiltração e detenção de águas pluviais nas áreas urbanas, com prioridade para áreas de maior risco de inundação, através de tecnologias como pavimentação permeável, calhas vegetadas, valas de infiltração, filtros de areia, cisternas, bacias de detenção e reservatórios submersos. Para maximizar a adesão ao projeto por parte da população, o município pode projetar incentivo através de desconto no IPTU para munícipes que adotarem este sistema.

Na Tabela 66 está apresentada a meta a ser alcançada e seu respectivo indicador.

Tabela 66 – Indicador para a meta de adoção de soluções que favoreçam o armazenamento, a infiltração e a percolação

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Incentivar soluções que favoreçam a infiltração e detenção de águas pluviais nas áreas urbanas | InA1.Índice de incidência de alagamentos no município | Incidência de alagamento (dias) no período |

Fonte: Empresa Executora (2020).

2.4.5. Emergência e contingência

As ações para emergências e contingências visam apresentar alternativas de ações a serem adotadas em situações oriundas de acidentes nos sistemas, situações de inexistência ou ineficiência da rede de drenagem urbana, assoreamento de bocas de lobo, bueiros e canais, presença de esgoto ou resíduos nas galerias de águas pluviais, ocorrências de alagamento, problemas relacionados à microdrenagem, inundações, enchentes provocadas pelo transbordamento de rios, córregos ou canais de drenagem.

Assim, estabelece as formas de atuação dos órgãos operadores, tanto de caráter preventivo como corretivo, procurando elevar o grau de segurança e a continuidade operacional das instalações afetadas com os serviços de saneamento.

Na operação e manutenção dos serviços de saneamento, deverão ser utilizados mecanismos locais e corporativos de gestão, no sentido de prevenir ocorrências indesejadas através do controle e monitoramento das condições físicas das instalações e dos equipamentos, visando minimizar ocorrência de sinistros e interrupções na prestação dos serviços.

As ações preventivas procuram conferir o modo adequado de segurança aos processos e instalações operacionais, evitando descontinuidades nos serviços. Como em qualquer atividade, no entanto, existe a possibilidade de ocorrência de situações imprevistas. As obras e os serviços de engenharia em geral, e as de saneamento em particular, são planejados respeitando-se determinados níveis de segurança resultantes de experiências anteriores e expressos em legislações e normas técnicas específicas.

Ao considerar as emergências e contingências, foram propostas, de forma conjunta, ações e alternativas que o executor deverá considerar no momento de tomada de decisão em eventuais ocorrências atípicas, e, ainda, foram considerados os demais planos setoriais existentes, que devem estar em consonância com o PMSB.

Além de destacar as ações que podem ser previstas para minimizar o risco de acidentes, e orientar a atuação dos setores responsáveis para controlar e solucionar os impactos causados por situações críticas não esperadas. Na Tabela 67 são apresentadas algumas ações de emergência e contingência a serem adotadas para os serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais.

Tabela 67 – Ações de emergência e contingência para drenagem urbana

| AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA PARA DRENAGEM URBANA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Origem | Ocorrência | Ações |
| Inexistência ou ineficiência da rede de drenagem urbana | Alagamentos | - Comunicar à Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos a necessidade de ampliação ou correção da rede de drenagem. |
| Assoreamento de bocas de lobo, bueiros e canais |  | - Comunicar à Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos sobre a ocorrência. Verificar se os intervalos entre as manutenções periódicas se encontram satisfatórios. |
| Presença de esgoto ou resíduos nas galerias de águas pluviais |  | - Comunicar à Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos sobre a presença de mau cheiro ou resíduos. Aumentar o trabalho de conscientização da população sobre a utilização dos canais de drenagem. |
| Situações de alagamento, problemas relacionados à microdrenagem |  | - Mobilizar a Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos para realização da manutenção da microdrenagem; - Acionar a autoridade de trânsito para que sejam traçadas rotas alternativas a fim de evitar o agravamento do problema; - Acionar um técnico responsável designado para verificar a existência de risco à população (danos a edificações, vias, risco de propagação de doenças, etc.); - Propor soluções para resolução do problema, com a participação da população e informando a mesma sobre a importância de se preservar o sistema de drenagem. |
| Inundações e enchentes provocadas pelo transbordamento de rios, córregos ou canais de drenagem | Inundações e enchentes | - Comunicar a Defesa Civil para verificação de danos e riscos à população; - Comunicar a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social para que sejam mobilizadas as equipes necessárias e a formação dos abrigos. |

Fonte: Empresa Executora (2020).

## 2.5. Manejo de resíduos sólidos e limpeza pública

2.5.1. Projeção das demandas

#### 2.5.1.1 Estimativas dos volumes de resíduos gerados

Para estimar a quantidade dos resíduos gerados no município que serão encaminhados à central de triagem, compostagem e transbordo, realizou-se a projeção dos resíduos sólidos, utilizando como base de cálculos a geração de resíduos levantada através do estudo gravimétrico apresentado no Diagnóstico, que está demonstrada na Tabela 68.

Tabela 68 – Geração de resíduos

| Área | Média/dia (kg) | Média/mês (kg) | Média/ano (kg) | Média kg/hab.dia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urbana | 492 | 14.963 | 179.551 | 0,52 |
| Rural | 337 | 10.250 | 123.005 | 0,10 |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Conforme já relatado no Produto 2, através do estudo gravimétrico realizado, obteve-se os percentuais de composição dos resíduos segundo sintetizados na Tabela 69, para a área urbana e rural.

Tabela 69 – Composição física dos resíduos

| Classificação do resíduo | Área urbana | Área rural |
| --- | --- | --- |
| Orgânico/Rejeito | 55,93% | 32,25% |
| Reciclável | 41,7% | 52,2% |

Fonte: Empresa Executora (2020).

A estimativa da quantidade de resíduos gerados em um horizonte de 20 anos contados a partir do ano de 2021, foi dada pela projeção populacional durante este período, considerando a cobertura de 100% das áreas urbana e rural. Nas Tabelas 70 e 71, são apresentadas a geração de resíduos sólidos domiciliares totais e as metas de reciclagem, as quais serão utilizadas para este cenário atual, separadas entre área urbana e rural. Ressalta-se que foi considerada a geração per capita levantada no estudo gravimétrico para todos os anos do horizonte temporal do plano, partindo do princípio de que não haverá aumento na quantidade de resíduos destinados à coleta pública.

Tabela 70– Projeção estimada de resíduos sólidos para a área urbana

| EVOLUÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E METAS DE RECICLAGEM - URBANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano |  | Projeção População Total | Geração per capita (Kg/hab.dia) | Quantidade Coletada (t/mês) | Estimativa da Geração de Resíduo Seco (t/mês) | Meta de Reciclagem (%) | Resíduo Seco Reciclado (t/mês) | Estimativa da Geração de Rejeito (t/mês)1 | Meta de Compostagem (%)2 | Resíduo Orgânico Compostado (t/mês) | Disposição final (t/mês) |
| 1 | 2021 | 1.000 | 0,52 | 15,60 | 6,51 | 10,00 | 0,65 | 8,73 | 0,00 | 0,00 | 14,95 |
| 2 | 2022 | 1.056 | 0,52 | 16,47 | 6,87 | 10,00 | 0,69 | 9,21 | 0,00 | 0,00 | 15,79 |
| 3 | 2023 | 1.116 | 0,52 | 17,41 | 7,26 | 13,00 | 0,94 | 9,74 | 3,00 | 0,29 | 16,17 |
| 4 | 2024 | 1.179 | 0,52 | 18,39 | 7,67 | 16,00 | 1,23 | 10,29 | 6,00 | 0,62 | 16,55 |
| 5 | 2025 | 1.246 | 0,52 | 19,44 | 8,11 | 19,00 | 1,54 | 10,87 | 9,00 | 0,98 | 16,92 |
| 6 | 2026 | 1.317 | 0,52 | 20,55 | 8,57 | 22,00 | 1,88 | 11,49 | 12,00 | 1,38 | 17,28 |
| 7 | 2027 | 1.392 | 0,52 | 21,72 | 9,06 | 25,00 | 2,26 | 12,15 | 15,00 | 1,82 | 17,63 |
| 8 | 2028 | 1.470 | 0,52 | 22,93 | 9,56 | 28,00 | 2,68 | 12,83 | 18,00 | 2,31 | 17,95 |
| 9 | 2029 | 1.554 | 0,52 | 24,24 | 10,11 | 31,00 | 3,13 | 13,56 | 21,00 | 2,85 | 18,26 |
| 10 | 2030 | 1.642 | 0,52 | 25,62 | 10,68 | 34,00 | 3,63 | 14,33 | 24,00 | 3,44 | 18,55 |
| 11 | 2031 | 1.735 | 0,52 | 27,07 | 11,29 | 37,00 | 4,18 | 15,14 | 27,00 | 4,09 | 18,80 |
| 12 | 2032 | 1.833 | 0,52 | 28,59 | 11,92 | 40,00 | 4,77 | 15,99 | 30,00 | 4,80 | 19,03 |
| 13 | 2033 | 1.937 | 0,52 | 30,22 | 12,60 | 43,00 | 5,42 | 16,90 | 33,00 | 5,58 | 19,22 |
| 14 | 2034 | 2.047 | 0,52 | 31,93 | 13,32 | 46,00 | 6,13 | 17,86 | 36,00 | 6,43 | 19,38 |
| 15 | 2035 | 2.163 | 0,52 | 33,74 | 14,07 | 49,00 | 6,89 | 18,87 | 39,00 | 7,36 | 19,49 |
| 16 | 2036 | 2.286 | 0,52 | 35,66 | 14,87 | 52,00 | 7,73 | 19,95 | 42,00 | 8,38 | 19,55 |
| 17 | 2037 | 2.415 | 0,52 | 37,67 | 15,71 | 55,00 | 8,64 | 21,07 | 45,00 | 9,48 | 19,55 |
| 18 | 2038 | 2.552 | 0,52 | 39,81 | 16,60 | 58,00 | 9,63 | 22,27 | 48,00 | 10,69 | 19,49 |
| 19 | 2039 | 2.697 | 0,52 | 42,07 | 17,54 | 61,00 | 10,70 | 23,53 | 51,00 | 12,00 | 19,37 |
| 20 | 2040 | 2.850 | 0,52 | 44,46 | 18,54 | 64,00 | 11,87 | 24,87 | 54,00 | 13,43 | 19,17 |

1Como na gravimetria os resíduos orgânicos estavam misturados a outros resíduos, todos foram considerados como rejeito, e assim, não foi possível calcular a geração de resíduo orgânico.

2A meta de compostagem foi calculada considerando que os resíduos orgânicos podem ser separados dos rejeitos, e também podem ser compostados.

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 71 – Projeção estimada de resíduos sólidos para a área rural

| EVOLUÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E METAS DE RECICLAGEM - RURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano |  | Projeção População Total | Geração per capita (Kg/hab.dia) | Quantidade Coletada (t/mês) | Estimativa da Geração de Resíduo Seco(t/mês) | Meta de Reciclagem (%) | Resíduo Seco Reciclado (t/mês) | Estimativa da Geração de Rejeito (t/mês)1 | Meta de Compostagem (%)2 | Resíduo Orgânico Compostado (t/mês) | Disposição final (t/mês) |
| 1 | 2021 | 3.376 | 0,10 | 10,13 | 5,29 | 10,00 | 0,53 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 9,60 |
| 2 | 2022 | 3.382 | 0,10 | 10,15 | 5,30 | 10,00 | 0,53 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 9,62 |
| 3 | 2023 | 3.388 | 0,10 | 10,16 | 5,31 | 13,00 | 0,69 | 3,28 | 3,00 | 0,10 | 9,38 |
| 4 | 2024 | 3.394 | 0,10 | 10,18 | 5,32 | 16,00 | 0,85 | 3,28 | 6,00 | 0,20 | 9,13 |
| 5 | 2025 | 3.401 | 0,10 | 10,20 | 5,33 | 19,00 | 1,01 | 3,29 | 9,00 | 0,30 | 8,89 |
| 6 | 2026 | 3.407 | 0,10 | 10,22 | 5,34 | 22,00 | 1,17 | 3,30 | 12,00 | 0,40 | 8,65 |
| 7 | 2027 | 3.413 | 0,10 | 10,24 | 5,34 | 25,00 | 1,34 | 3,30 | 15,00 | 0,50 | 8,41 |
| 8 | 2028 | 3.419 | 0,10 | 10,26 | 5,35 | 28,00 | 1,50 | 3,31 | 18,00 | 0,60 | 8,16 |
| 9 | 2029 | 3.425 | 0,10 | 10,28 | 5,36 | 31,00 | 1,66 | 3,31 | 21,00 | 0,70 | 7,92 |
| 10 | 2030 | 3.431 | 0,10 | 10,29 | 5,37 | 34,00 | 1,83 | 3,32 | 24,00 | 0,80 | 7,67 |
| 11 | 2031 | 3.437 | 0,10 | 10,31 | 5,38 | 37,00 | 1,99 | 3,33 | 27,00 | 0,90 | 7,42 |
| 12 | 2032 | 3.444 | 0,10 | 10,33 | 5,39 | 40,00 | 2,16 | 3,33 | 30,00 | 1,00 | 7,18 |
| 13 | 2033 | 3.450 | 0,10 | 10,35 | 5,40 | 43,00 | 2,32 | 3,34 | 33,00 | 1,10 | 6,93 |
| 14 | 2034 | 3.456 | 0,10 | 10,37 | 5,41 | 46,00 | 2,49 | 3,34 | 36,00 | 1,20 | 6,67 |
| 15 | 2035 | 3.462 | 0,10 | 10,39 | 5,42 | 49,00 | 2,66 | 3,35 | 39,00 | 1,31 | 6,42 |
| 16 | 2036 | 3.468 | 0,10 | 10,40 | 5,43 | 52,00 | 2,82 | 3,36 | 42,00 | 1,41 | 6,17 |
| 17 | 2037 | 3.475 | 0,10 | 10,43 | 5,44 | 55,00 | 2,99 | 3,36 | 45,00 | 1,51 | 5,92 |
| 18 | 2038 | 3.481 | 0,10 | 10,44 | 5,45 | 58,00 | 3,16 | 3,37 | 48,00 | 1,62 | 5,66 |
| 19 | 2039 | 3.487 | 0,10 | 10,46 | 5,46 | 61,00 | 3,33 | 3,37 | 51,00 | 1,72 | 5,41 |
| 20 | 2040 | 3.494 | 0,10 | 10,48 | 5,47 | 64,00 | 3,50 | 3,38 | 54,00 | 1,83 | 5,15 |

1Como na gravimetria os resíduos orgânicos estavam misturados a outros resíduos, todos foram considerados como rejeito, e assim, não foi possível calcular a geração de resíduo orgânico.

2A meta de compostagem foi calculada considerando que os resíduos orgânicos podem ser separados dos rejeitos, e também podem ser compostados.

Fonte: Empresa Executora (2020).

De acordo com a projeção de resíduos domiciliares, caracterizou-se a projeção do volume a ser disposto em aterro sanitário para os próximos 20 anos. Sendo elaborada a estimativa sem considerar as metas de reciclagem e, considerando as metas propostas, conforme demonstrada na Tabela 72 para área urbana, e na Tabela 73 para área rural. Ponderou-se o peso específico dos resíduos a serem aterrados igual a 0,6 t/m³ (FUNASA, 2018) e o volume de material de cobertura requerido sendo de 20% do volume a ser aterrado.

Tabela 72 – Estimativa do volume de resíduos para a área urbana

| ESTIMATIVA DO VOLUME DE RESÍDUOS - URBANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano |  | Previsão de Resíduos Aterrados sem Reciclagem (t/mês) | Volume de Resíduos Aterrados Previsto (m3/mês) | Volume de Material de Cobertura (m3/mês) | Volume de Material de Cobertura + Resíduos (m3/mês) | Volume de Material de Cobertura + Resíduos (m3/ano) | Volume Total Acumulado (m3) | Previsão de Resíduos Aterrados com Reciclagem (t/mês) | Volume de Resíduos Aterrados Previsto (m3/mês) | Volume de Material de Cobertura + Resíduos (m3/mês) | Volume de Material de Cobertura + Resíduos (m3/ano) | Volume Total Acumulado (m3) |
|  |  | Sem Considerar as Metas de Reciclagem |  |  |  |  |  | Considerando as Metas de Reciclagem |  |  |  |  |
| 1 | 2021 | 15,60 | 26,00 | 5,20 | 31,20 | 374,40 | 374,40 | 14,95 | 24,92 | 29,90 | 358,79 | 358,79 |
| 2 | 2022 | 16,47 | 27,46 | 5,49 | 32,95 | 395,37 | 769,77 | 15,79 | 26,31 | 31,57 | 378,88 | 737,67 |
| 3 | 2023 | 17,41 | 29,02 | 5,80 | 34,82 | 417,83 | 1.187,60 | 16,17 | 26,96 | 32,35 | 388,17 | 1.125,84 |
| 4 | 2024 | 18,39 | 30,65 | 6,13 | 36,78 | 441,42 | 1.629,01 | 16,55 | 27,58 | 33,10 | 397,15 | 1.522,99 |
| 5 | 2025 | 19,44 | 32,40 | 6,48 | 38,88 | 466,50 | 2.095,52 | 16,92 | 28,20 | 33,84 | 406,06 | 1.929,05 |
| 6 | 2026 | 20,55 | 34,24 | 6,85 | 41,09 | 493,08 | 2.588,60 | 17,28 | 28,80 | 34,56 | 414,76 | 2.343,80 |
| 7 | 2027 | 21,72 | 36,19 | 7,24 | 43,43 | 521,16 | 3.109,77 | 17,63 | 29,38 | 35,26 | 423,11 | 2.766,91 |
| 8 | 2028 | 22,93 | 38,22 | 7,64 | 45,86 | 550,37 | 3.660,13 | 17,95 | 29,91 | 35,89 | 430,70 | 3.197,61 |
| 9 | 2029 | 24,24 | 40,40 | 8,08 | 48,48 | 581,82 | 4.241,95 | 18,26 | 30,44 | 36,52 | 438,27 | 3.635,88 |
| 10 | 2030 | 25,62 | 42,69 | 8,54 | 51,23 | 614,76 | 4.856,72 | 18,55 | 30,91 | 37,09 | 445,08 | 4.080,97 |
| 11 | 2031 | 27,07 | 45,11 | 9,02 | 54,13 | 649,58 | 5.506,30 | 18,80 | 31,34 | 37,61 | 451,27 | 4.532,23 |
| 12 | 2032 | 28,59 | 47,66 | 9,53 | 57,19 | 686,28 | 6.192,58 | 19,03 | 31,71 | 38,05 | 456,65 | 4.988,89 |
| 13 | 2033 | 30,22 | 50,36 | 10,07 | 60,43 | 725,21 | 6.917,79 | 19,22 | 32,04 | 38,44 | 461,32 | 5.450,21 |
| 14 | 2034 | 31,93 | 53,22 | 10,64 | 63,87 | 766,40 | 7.684,19 | 19,38 | 32,30 | 38,76 | 465,07 | 5.915,28 |
| 15 | 2035 | 33,74 | 56,24 | 11,25 | 67,49 | 809,83 | 8.494,01 | 19,49 | 32,48 | 38,98 | 467,71 | 6.382,99 |
| 16 | 2036 | 35,66 | 59,44 | 11,89 | 71,32 | 855,88 | 9.349,89 | 19,55 | 32,59 | 39,10 | 469,24 | 6.852,23 |
| 17 | 2037 | 37,67 | 62,79 | 12,56 | 75,35 | 904,18 | 10.254,07 | 19,55 | 32,59 | 39,10 | 469,24 | 7.321,47 |
| 18 | 2038 | 39,81 | 66,35 | 13,27 | 79,62 | 955,47 | 11.209,54 | 19,49 | 32,49 | 38,99 | 467,87 | 7.789,34 |
| 19 | 2039 | 42,07 | 70,12 | 14,02 | 84,15 | 1.009,76 | 12.219,29 | 19,37 | 32,28 | 38,74 | 464,88 | 8.254,22 |
| 20 | 2040 | 44,46 | 74,10 | 14,82 | 88,92 | 1.067,04 | 13.286,33 | 19,17 | 31,94 | 38,33 | 460,00 | 8.714,21 |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 73 – Estimativa do volume de resíduos para a área rural

| ESTIMATIVA DO VOLUME DE RESÍDUOS - RURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano |  | Previsão de Resíduos Aterrados sem Reciclagem (t/mês) | Volume de Resíduos Aterrados Previsto (m3/mês) | Volume de Material de Cobertura (m3/mês) | Volume de Material de Cobertura + Resíduos (m3/mês) | Volume de Material de Cobertura + Resíduos (m3/ano) | Volume Total Acumulado (m3) | Previsão de Resíduos Aterrados com Reciclagem (t/mês) | Volume de Resíduos Aterrados Previsto (m3/mês) | Volume de Material de Cobertura + Resíduos (m3/mês) | Volume de Material de Cobertura + Resíduos (m3/ano) | Volume Total Acumulado (m3) |
|  |  | Sem Considerar as Metas de Reciclagem |  |  |  |  |  | Considerando as Metas de Reciclagem |  |  |  |  |
| 1 | 2021 | 10,13 | 16,88 | 3,38 | 20,26 | 243,07 | 243,07 | 9,60 | 16,00 | 19,20 | 230,38 | 230,38 |
| 2 | 2022 | 10,15 | 16,91 | 3,38 | 20,29 | 243,50 | 486,58 | 9,62 | 16,03 | 19,23 | 230,79 | 461,18 |
| 3 | 2023 | 10,16 | 16,94 | 3,39 | 20,33 | 243,94 | 730,51 | 9,38 | 15,63 | 18,75 | 225,02 | 686,20 |
| 4 | 2024 | 10,18 | 16,97 | 3,39 | 20,36 | 244,37 | 974,88 | 9,13 | 15,22 | 18,27 | 219,23 | 905,43 |
| 5 | 2025 | 10,20 | 17,01 | 3,40 | 20,41 | 244,87 | 1.219,75 | 8,89 | 14,82 | 17,79 | 213,48 | 1.118,91 |
| 6 | 2026 | 10,22 | 17,04 | 3,41 | 20,44 | 245,30 | 1.465,06 | 8,65 | 14,42 | 17,30 | 207,64 | 1.326,55 |
| 7 | 2027 | 10,24 | 17,07 | 3,41 | 20,48 | 245,74 | 1.710,79 | 8,41 | 14,01 | 16,81 | 201,78 | 1.528,33 |
| 8 | 2028 | 10,26 | 17,10 | 3,42 | 20,51 | 246,17 | 1.956,96 | 8,16 | 13,60 | 16,32 | 195,90 | 1.724,23 |
| 9 | 2029 | 10,28 | 17,13 | 3,43 | 20,55 | 246,60 | 2.203,56 | 7,92 | 13,19 | 15,83 | 189,99 | 1.914,22 |
| 10 | 2030 | 10,29 | 17,16 | 3,43 | 20,59 | 247,03 | 2.450,59 | 7,67 | 12,78 | 15,34 | 184,07 | 2.098,29 |
| 11 | 2031 | 10,31 | 17,19 | 3,44 | 20,62 | 247,46 | 2.698,06 | 7,42 | 12,37 | 14,84 | 178,12 | 2.276,41 |
| 12 | 2032 | 10,33 | 17,22 | 3,44 | 20,66 | 247,97 | 2.946,02 | 7,18 | 11,96 | 14,35 | 172,20 | 2.448,61 |
| 13 | 2033 | 10,35 | 17,25 | 3,45 | 20,70 | 248,40 | 3.194,42 | 6,93 | 11,54 | 13,85 | 166,21 | 2.614,82 |
| 14 | 2034 | 10,37 | 17,28 | 3,46 | 20,74 | 248,83 | 3.443,26 | 6,67 | 11,12 | 13,35 | 160,19 | 2.775,01 |
| 15 | 2035 | 10,39 | 17,31 | 3,46 | 20,77 | 249,26 | 3.692,52 | 6,42 | 10,71 | 12,85 | 154,16 | 2.929,17 |
| 16 | 2036 | 10,40 | 17,34 | 3,47 | 20,81 | 249,70 | 3.942,22 | 6,17 | 10,28 | 12,34 | 148,10 | 3.077,26 |
| 17 | 2037 | 10,43 | 17,38 | 3,48 | 20,85 | 250,20 | 4.192,42 | 5,92 | 9,87 | 11,84 | 142,06 | 3.219,32 |
| 18 | 2038 | 10,44 | 17,41 | 3,48 | 20,89 | 250,63 | 4.443,05 | 5,66 | 9,44 | 11,33 | 135,95 | 3.355,27 |
| 19 | 2039 | 10,46 | 17,44 | 3,49 | 20,92 | 251,06 | 4.694,11 | 5,41 | 9,02 | 10,82 | 129,83 | 3.485,10 |
| 20 | 2040 | 10,48 | 17,47 | 3,49 | 20,96 | 251,57 | 4.945,68 | 5,15 | 8,59 | 10,31 | 123,71 | 3.608,81 |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.5.1.2 Metodologia para o cálculo dos custos e cobrança dos serviços prestados

O poder executivo municipal é responsável pela coleta de resíduos domiciliares, de prestadores de serviços e atividades comerciais, os quais podem ser executados diretamente ou por meio de terceiros mediante licitação e contrato de prestação de serviços.

Os serviços públicos na área de resíduos sólidos correspondem à coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos e limpeza de vias e logradouros públicos. Os resíduos perigosos, industriais ou resultantes de serviços de saúde, conforme estabelece a Legislação Ambiental em vigor, não serão coletados pelo serviço regular de coleta de resíduos sólidos domiciliares, mas devem ser objeto de estudo nos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Conforme o Ministério do Meio Ambiente (2013), para pequenas cidades brasileiras, ou seja, municípios com até 20 mil habitantes, recomenda-se adotar a cobrança da seguinte forma:

a) taxas: coleta e destinação final para as residências e pequenos comércios que gerem resíduos caracterizados como domiciliares;

b) preços públicos ou tarifas: para grandes geradores (exemplo: economias que geram acima de 2.500 litros ou 500 kg de resíduos por mês) ou geradores de resíduos industriais, comerciais, de serviços de saúde, da construção civil, agrossilvopastoris ou de mineração, que utilizam o serviço público de manejo de resíduos sólidos. O município, atualmente, faz a cobrança da taxa de manejo de resíduos sólidos juntamente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU). Conforme Lei nº 11.445/2007, Art. 29°, poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços.

De acordo com a Lei n° 11.445/2007, a qual estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, define que:

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:

(...) II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades (...).

Art. 35. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada destinação dos resíduos coletados e poderão considerar:

I - o nível de renda da população da área atendida;

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas;

III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio (BRASIL, 2007).

#### 2.5.1.3 Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos

Segundo a Lei n° 12.305/2010, no Art. 19°, item VII, deverão ser estabelecidas regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o Art. 20°, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente) e do SNVS (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária) e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual, bem como as seguintes normas, entre outras:

- ABNT NBR 7500 – Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos;

- ABNT NBR 7501 – Transporte terrestre de produtos perigosos – Terminologia;

- ABNT NBR 13.221/10 - Transporte terrestre de resíduos;

- ABNT NBR 13.463/95 – Coleta de resíduos sólidos – Classificação;

- ABNT NBR 12.807/93 - Resíduos de serviços de saúde – Terminologia;

- ABNT NBR 10.157/87 – Aterros de resíduos perigosos – Critérios para projetos, construção e operação;

- Resolução CONAMA Nº 05/1993 – Estabelece normas relativas aos resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde, portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários.

A coleta e o transporte dos resíduos domiciliares, limpeza pública, unidades de saúde públicas e de pequenos comércios (até 120 litros por dia), são de responsabilidade do município, assim como pequenas quantidades de resíduos da construção civil (até 1m³). Já a coleta e o transporte dos resíduos de grandes geradores, como indústrias, comércios geradores acima de 120 litros por dia, resíduos da construção civil acima de 1m³, resíduos agrossilvopastoris e resíduos de serviços de saúde privada são de responsabilidade do gerador.

Para Novo Cabrais são sugeridas regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos gerados no município, conforme demonstrado nas Tabelas 74 a 79.

Tabela 74 – Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento dos resíduos domiciliares

| RESÍDUOS DOMICILIARES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsabilidades |  |  | Critérios |
| Pública | Privada | Munícipes |  |
| - Promover programas e campanhas referentes à Educação Ambiental, como por exemplo, temas de redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada; - Primar para que todos os cidadãos sejam atendidos pela coleta de resíduos domiciliares; - Garantir que os veículos coletores passem regularmente nos mesmos locais, dias e horários; - Promover campanhas de divulgação do programa de coleta dos resíduos domiciliares, bem como da coleta seletiva; - Promover o adequado transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos; - Disponibilizar, na área urbana, lixeiras a cada 100m; - Disponibilizar, na área rural um contentor a cada 1,5 km; - Dimensionar e respeitar os setores e roteiros de coleta, e demais procedimentos operacionais específicos; - Realizar a coleta convencional 02 (duas) vezes por semana e a coleta seletiva 01 (uma) vez por semana nas áreas urbanas, totalizando 03 (três) coletas de resíduos por semana nas áreas urbanas; - Realizar a coleta convencional 01 (uma) vez por semana e a coleta seletiva 01 (uma) vez ao mês nas áreas rurais, totalizando 05 (cinco) coletas de resíduos ao mês nas áreas rurais; - Possuir controle do volume dos resíduos gerados, a partir da emissão de MTR e pesagem dos caminhões. | - Reduzir a geração de resíduos dentro do estabelecimento; - Realizar a separação correta e criteriosa dos resíduos gerados - Reutilizar os resíduos gerados, se possível; - Reciclagem dos resíduos gerados - Depositar seus resíduos domiciliares em locais de fácil acesso aos caminhões da coleta, devidamente acondicionados, evitando assim o acesso de insetos, roedores e outros animais; - Dispor os recipientes contendo os resíduos, no dia e hora planejados, com no máximo duas horas de antecedência; - Participar de eventos e campanhas de educação ambiental realizada pelo município; - Dispor somente resíduos domiciliares na coleta; - Dispor os resíduos nos acondicionamentos; - Fiscalizar se a coleta está sendo realizada nos dias e horários previstos; - Denunciar se a coleta não está sendo realizada de maneira correta; - Efetuar pagamento de taxa pelos serviços executados pela Prefeitura, caso houver. | - Reduzir a geração de resíduos dentro do seu domicílio; - Realizar a separação correta e criteriosa dos resíduos gerados; - Reutilizar os resíduos gerados, se possível; - Reciclagem dos resíduos gerados; - Depositar os resíduos em locais de fácil acesso aos caminhões da coleta, devidamente acondicionados, evitando assim o acesso de insetos, roedores e outros animais; - Dispor os recipientes contendo os resíduos, no dia e hora planejados, com no máximo duas horas de antecedência; - Participar de eventos e campanhas de educação ambiental realizada pelo município; - Acondicionar adequadamente objetos cortantes; - Dispor os resíduos nos acondicionamentos; - Fiscalizar se a coleta está sendo realizada nos dias e horários previstos; - Denunciar se a coleta não está sendo realizada de maneira correta; - Efetuar pagamento de taxa pelos serviços executados pela Prefeitura. | - ≤120 litros diários são considerados pequenos geradores, ou seja, apenas pequenos geradores deverão dispor seus resíduos domiciliares na coleta convencional; - Possuir registro do volume dos resíduos gerados; - Realizar estudos gravimétricos; - Priorizar a coleta convencional 02 (duas) vezes por semana na área urbana e 01 (uma) vez na semana na área rural, totalizando 03 (três) vezes por semana; - Priorizar a coleta seletiva 01 (uma) vez por semana em área urbana e 01 (uma) vez ao mês na área rural; - Dispor caminhões adequados para a coleta convencional e seletiva; - Rotas com minimização de manobras e eliminação dos percursos desnecessários. |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 75 – Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento dos resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços

| RESÍDUOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilidades |  |  |  | Critérios |  |
| Pública | Privada |  | Munícipes |  |  |
|  | Pequeno Gerador | Grande Gerador |  | Pequeno Gerador | Grande Gerador |
| - Normatização, fiscalização e controle das atividades geradoras; - Identificação dos grandes geradores sujeitos ao Plano de Gerenciamento Específico nos termos do Art. 20° da Lei n° 12.305/2007; - Exigir licenciamento ambiental dos geradores de Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Serviços - Cadastrar, fiscalizar e exigir licenciamento ambiental dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que geram acima 120 litros de resíduos sólidos; - Cadastrar, fiscalizar e exigir licenciamento ambiental dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que geram resíduos que apresentam riscos potenciais ao meio ambiente; - Elaborar e manter atualizado cadastro único de empreendimentos e atividades com geração diferenciada de resíduos sólidos de que trata o Art. 20° da Lei n° 12.305/2010; - Manter a fiscalização sistemática dos empreendimentos e atividades com geração diferenciada de resíduos sólidos; - Exigir e fiscalizar os estabelecimentos que comercializam resíduos de logística reversa que disponibilizem postos de entrega voluntária. | - Disponibilizar as informações inerentes aos resíduos decorrentes da sua atividade; - Efetuar pagamento de taxa pelos serviços executados pela Prefeitura, quando houver; - Elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos conforme os resíduos sólidos gerados em sua atividade; - Dispor apenas resíduos equiparados aos resíduos domiciliares e até 120 litros; - Realizar a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos gerados em sua atividade. | - Disponibilizar as informações inerentes aos resíduos decorrentes da sua atividade; - Efetuar pagamento de taxa pelos serviços executados pela Prefeitura, quando houver; - Elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos conforme os resíduos sólidos gerados em sua atividade; - Contratar empresas especializadas, com licenciamento ambiental, para coleta e destinação de resíduos; - Realizar a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos gerados em sua atividade. | - Auxiliar na Fiscalização dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços; - Efetuar pagamento de taxa pelos serviços executados pela Prefeitura; - Realizar a devolução dos resíduos sólidos passíveis de logística reversa nos estabelecimentos correspondentes. | - ≤120 litros, os resíduos que não apresentam riscos potenciais ao meio ambiente serão coletados pela Prefeitura, sendo que os demais devem ser coletados, transportados e destinados por empresas licenciadas para estas atividades. | - ≥ 120 litros (dado este extraído do Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República – SEDU), os resíduos deverão ser coletados por empresas especializadas, com devido licenciamento ambiental. |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 76 – Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento dos resíduos de limpeza pública

| RESÍDUOS DE LIMPEZA PÚBLICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsabilidades |  |  | Critérios |
| Pública | Privada | Munícipes |  |
| - Garantir a eficiência na coleta dos resíduos gerados durante os serviços de limpeza pública; - Garantir a eficiência na coleta dos resíduos gerados durante os serviços de poda de árvores, serviços de corte de gramados e capina de vegetação daninha; - Promover o adequado transporte e destinação final dos resíduos. | - Não jogar detritos, restos de materiais de qualquer tipo nos logradouros e manter limpos os locais públicos; - Ajudar na fiscalização; - Efetuar pagamento de taxa pelos serviços executados pela Prefeitura. | - Não jogar detritos, restos de materiais de qualquer tipo nos logradouros e manter limpos os locais públicos; - Ajudar na fiscalização; - Efetuar pagamento de taxa pelos serviços executados pela Prefeitura. | - Pesquisa de opinião pública; - Capacitação de servidores públicos. |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 77 – Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento dos resíduos industriais

| RESÍDUOS INDUSTRIAIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsabilidades |  |  | Critérios |
| Pública | Privada | Munícipes |  |
| - Identificar os resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao Plano de Gerenciamento Específico nos termos do Art. 20° da Lei Federal n° 12.305/2010; - Cadastrar e fiscalizar todos os estabelecimentos de RSI que possam causar algum dano ao meio ambiente; - Fiscalização dos estabelecimentos. | - Segregar os resíduos gerados; - Armazenar e promover a disposição final adequadamente dos resíduos gerados; - Reaproveitar os resíduos gerados; - Diminuir a quantidade de resíduos e dos elevados e crescentes custos de sua destinação final; - Elaborar acordos setoriais, ou seja, ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto; - Aplicar a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza pública e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos; - Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; - Estabelecer sistema de coleta seletiva dentro do estabelecimento; - Estimular à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto; - Estruturar e implementar sistemas de logística reversa; - Desenvolver sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados à melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluída a recuperação e o aproveitamento energético; - Adquirir a rotulagem ambiental e ao consumo sustentável; - Acatar a Resolução CONAMA nº 313/2002, a qual dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais; - Efetuar pagamento de taxa pelos serviços executados pela Prefeitura, quando houver - O transporte dos resíduos deverá ser acompanhado por um Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), expedido pelo gerador, conforme Portaria n° 087/2018, de 30 de outubro de 2018. | - Auxiliar na fiscalização. | - Fiscalização in loco nos empreendimentos; - Pesquisa pública; - Cobrança de Licenciamento Ambiental do estabelecimento. |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 78 – Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento dos resíduos sujeitos a logística reversa

| Resíduos sujeitos a Logística Reversa DECRETO Nº 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010. Regulamenta a Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabilidades |  |  | Critérios |
| Resíduos | Pública | Privada | Munícipes |  |
| Todos passíveis de logística reversa | - Estruturar e implementar sistemas de logística reversa entre os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza pública e de manejo dos resíduos sólidos |  |  | - Estes resíduos não poderão ser dispostos na Coleta Convencional/Seletiva |
| Embalagens de Agrotóxicos | - Cadastrar e fiscalizar todos os estabelecimentos que comercializam embalagens de agrotóxicos; - Garantir que todas as embalagens de agrotóxicos sejam coletadas e destinadas corretamente, de modo que não cause nenhum dano ao meio ambiente; - Estimular a população a dar a devida destinação desses resíduos. | - Criar pontos de entrega voluntária de recebimento de embalagens, em parceria com a prefeitura e empresas do ramo; - Recolher as embalagens vazias tríplice lavadas; - Efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens; - Atender a Lei n° 9.974/2000 a qual altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. | - Armazenar em suas propriedades, realizar a tríplice lavagem e providenciar o recolhimento por empresas terceirizadas ou prefeitura; - Efetuar a entrega das embalagens plásticas usadas ao revendedor onde as adquiriu, sem contaminantes e de forma íntegra. | - Armazenamento de resíduos: NBR 12.235/88 Procedimento para resíduos: Classe I; - Procedimento de lavagem - Embalagem rígida vazia de agrotóxico: NBR 13.968; - Transporte de resíduos: NBR 13.221/94 Procedimento: NBR 7.500; - Simbologia: NBR 7.500 – Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais. |
| Embalagens plásticas de óleos lubrificantes e seus resíduos | - Cadastrar e fiscalizar todos os estabelecimentos que comercializam embalagens plásticas de óleos lubrificantes; - Garantir que todo óleo lubrificante usado ou contaminado seja coletado e tenha destinação final, de modo que não cause nenhum dano ao meio ambiente - Estimular a população a dar a devida destinação a estes resíduos. | - Atender a Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005 a qual dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado e suas alterações; - Receber dos geradores as embalagens plásticas usadas de óleo lubrificante, que lhe forem entregues em seu estabelecimento por geradores pessoas físicas, excetuando-se desta obrigação os geradores pessoa jurídica; - Dispor de instalações adequadas devidamente licenciadas pelo órgão ambiental para armazenamento temporário das embalagens plásticas de óleo lubrificante de modo a não contaminar o meio ambiente; - Entregar as embalagens plásticas usadas de óleo lubrificante exclusivamente ao coletor, licenciado e contratado pelo fabricante/ importador/ distribuidor | - Efetuar a entrega das embalagens plásticas usadas de óleo lubrificante ao revendedor onde as adquiriu, sem contaminantes e de forma integra. | - Armazenamento de resíduos: NBR 12.235/88 a qual trata de procedimento para resíduos: Classe I; - Transporte de resíduos: NBR 13.221/94 Procedimento: NBR 7.500; - Simbologia: NBR 7.500 – Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais. |
| Pneus | - Cadastrar e fiscalizar todos os estabelecimentos que comercializam pneus; - Atender a Resolução nº 416/2009 a qual dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências; - Estimular a população a dar a devida destinação desses resíduos. | - Atender a Resolução nº 416/2009. | - Efetuar a entrega dos pneus usados ao revendedor onde as adquiriu - Atender a Resolução nº 416/2009. | - Armazenamento de resíduos: NBR 11.174/89 Procedimento para resíduos: Classes II – Não Inertes e Classe III – Inertes - Transporte de resíduos: NBR 13.221/94 Procedimento: NBR 7.500 - Simbologia: NBR 7.500 – Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais. |
| Pilhas e Baterias | - Cadastrar e fiscalizar todos os estabelecimentos que comercializam pilhas e baterias; - Garantir que todas as pilhas e baterias sejam coletadas e tenham a destinação final, de modo que não cause nenhum dano ao meio ambiente; - Estimular a população a dar a devida destinação desses resíduos. | - Atender a Resolução CONAMA n° 401/2008, a qual estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências, e suas alterações; - Criar pontos de entrega voluntária em parceria com o município. | - Efetuar a entrega das pilhas e baterias usadas ao revendedor onde as adquiriu. | - |
| Lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista | - Cadastrar e fiscalizar todos os estabelecimentos que comercializam lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; - Estimular a população a dar a devida destinação desses resíduos. | - Atender a Lei nº 11.187/1998 a qual altera a Lei nº 11.019/1997, acrescentando normas sobre o descarte e destinação final de lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular e demais artefatos que contenham metais pesados; - Criar pontos de entrega voluntária em parceria com o município; - Entregar as lâmpadas fluorescentes ao coletor, licenciado e contratado pelo fabricante / importador/ distribuidor. | - Efetuar a entrega das lâmpadas usadas ao revendedor onde as adquiriu. | - Armazenamento de resíduos: NBR 12.235/88 Procedimento para resíduos: Classe I; - Transporte de resíduos: NBR 13.221/94 Procedimento: NBR 7.500; - Simbologia: NBR 7.500 – Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais. |
| Produtos eletroeletrônicos | - Cadastrar e fiscalizar todos os estabelecimentos que comercializam produtos eletroeletrônicos; - Estimular a população a dar a devida destinação desses resíduos. | - Atender ao Decreto nº 10.240/2020, o qual estabelece normas para a implementação de sistema de logística reversa obrigatória de produtos eletroeletrônicos de uso doméstico e seus componentes, de que trata o Inciso VI do caput do Art. 33° e o Art. 56° da Lei nº 12.305/2010, e complementa o Decreto nº 9.177/2017; - Criar pontos de entrega voluntária em parceria com municípios; - Entregar os produtos eletroeletrônicos ao coletor, licenciado e contratado pelo fabricante / importador/ distribuidor. | - Efetuar a entrega dos eletroeletrônicos usados ao revendedor onde os adquiriu. | - |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 79 – Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento dos resíduos de saúde

| RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsabilidades |  |  | Critérios |
| Pública | Privada | Munícipes |  |
| - Cadastrar todos os gerados de resíduos de serviços de saúde (públicos e privados); - Fiscalizar todos os geradores de resíduos de serviços de saúde (públicos e privados); - Licenciar todos os geradores de resíduos de serviços de saúde (públicos e privados); - Exigir PGRSS de todos os geradores de resíduos de serviços de saúde (públicos e privados); - Contratar empresas prestadoras de serviços terceirizados de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos RSS nos estabelecimentos públicos, pois possui responsabilidade por estes resíduos gerados nas unidades de saúde pública; - Capacitar os funcionários envolvidos no gerenciamento dos RSS; - Elaborar o PGRSS das unidades de saúde públicas existentes no Município, obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza pública e outras orientações contidas neste na Resolução RDC nº 222/2018; - Manter cópia do PGRSS disponível para consulta sob solicitação da autoridade sanitária ou ambiental competente, dos funcionários, dos pacientes e do público em geral; - A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser realizados de acordo com as Normas ABNT NBR 12810/1993, NBR 14652/2001, NBR 9735/2005, NBR 15071/2005, NBR 14619/2006, NBR 15480/2007, NBR 14095/2008, NBR 7500/2009 e NBR 13221/2010; - O transporte dos resíduos de saúde deve ser acompanhado do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), emitido por cada unidade de saúde geradora. | - Elaborar o PGRSS do estabelecimento de saúde, obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza pública e outras orientações contidas nesta Resolução RDC nº 222/2018; - Atender a RDC nº 222/2018, a qual dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e a CONAMA n.º 358/2005, correspondente dos RSS, sendo estes fiscalizados pela Prefeitura; - Contratar empresas prestadoras de serviços terceirizados de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos RSS, pois cada gerador é responsável pelos resíduos gerados nos seus estabelecimentos; - Capacitar os funcionários envolvidos no gerenciamento dos RSS; - Promover o adequado transporte e envio dos resíduos ao sistema de tratamento; - Manter cópia do PGRSS disponível para consulta sob solicitação da autoridade sanitária ou ambiental competente, dos funcionários, dos pacientes e do público em geral; - A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser realizados de acordo com as Normas ABNT NBR 12810/1993, NBR 14652/2001, NBR 9735/2005, NBR 15071/2005, NBR 14619/2006, NBR 15480/2007, NBR 14095/2008, NBR 7500/2009 e NBR 13221/2010; - O transporte dos resíduos de saúde deve ser acompanhado do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR). | - Auxiliar na fiscalização das unidades de saúde pública e privada; - Caso sejam geradores deste tipo de resíduo, devem entregar em uma unidade de saúde pública para destinar corretamente. | - Licenciamento Ambiental dos estabelecimentos; - Rastreabilidade dos veículos recolhedores; - Controle (peso ou volume) dos resíduos; - Caminhões exclusivos para esta atividade. |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.5.1.4 Critérios para pontos de apoio ao sistema

##### 2.5.1.4.1 Apoio à guarnição

O Ministério do Trabalho (1978), a partir da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, define que trabalhos ou operações em contato permanente com esgotos e lixo urbano são considerados insalubres, visto que os trabalhadores estão sujeitos a contaminação biológica. Dessa forma, deve ser observada a NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, para que sejam implantadas infraestruturas sanitárias, de modo a promover condições adequadas de higiene e saúde do trabalhador, tais como banheiros, vestiários, refeitórios, cozinhas e alojamentos. Dessa forma, o município deve providenciar estes espaços para os trabalhadores que executam atividades relacionadas ao manejo de resíduos sólidos.

Ressalta-se que os locais devem ser mantidos em bom estado de conservação, com limpezas frequentes, dispondo de água potável para consumo e água quente para higiene pessoal, bem como portas que permitam a privacidade dos trabalhadores, pisos e paredes revestidos com material resistente, impermeável, liso e lavável.

##### 2.5.1.4.2 Centros de coleta voluntária

Os pontos de apoio ao sistema de manejo de resíduos sólidos são também denominados de Ecopontos, que são instalações públicas para receber pequenos volumes de resíduos, os quais são destinados pelo município de forma gratuita. Este método é utilizado para atender a população que não possui local para descarte de resíduos ou um serviço de coleta efetivo. Nestes Ecopontos podem ser destinados vidros, equipamentos elétricos e eletrônicos, roupas, calçados, óleos de cozinha, pneus pequenos, baterias, medicamentos, cosméticos, lâmpadas fluorescentes, plástico em geral, alumínio, entre outros. Também existem Ecopontos destinados a receber volumes maiores de resíduos, tais como RCC, volumosos, podas de árvores e jardins, e resíduos de grandes geradores (SILVA, 2012).

Para se estabelecer pontos de apoio ao sistema de manejo de resíduos sólidos, podem ser considerados os critérios de localização dos pontos clandestinos de descarte de resíduos e quais resíduos são destinados incorretamente, áreas com baixa frequência de coleta e locais públicos com grande circulação de pessoas.

Os critérios e aspectos técnicos a serem seguidos para a implantação de Ecopontos são definidos pela NBR 15.112/2004, conforme segue:

- Controle da entrada de pessoas e animais através de cercamento da área de operação, de modo a isolar a área;

- Identificação visível e descritiva das atividades desenvolvidas;

- Os funcionários devem dispor de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);

- O empreendimento deve possuir proteção contra descargas atmosféricas e de combate a incêndio, além de sistemas de proteção ambiental, como forma de controlar poeira e ruídos;

- Também deve haver sistemas de drenagem superficial e revestimento primário do piso das áreas de acesso, operação e estocagem, utilizável em qualquer condição climática.

O município deve providenciar a identificação do local de disposição dos resíduos recebidos, de acordo com a sua tipologia.

##### 2.5.1.4.3 Mensagens educativas

O município deve promover a Educação Ambiental dos munícipes para que realizem a segregação correta e a destinação adequada dos resíduos, através de mensagens educativas em cartilhas e folders. Também deve divulgar os resíduos recebidos nos Ecopontos, para incentivar o seu uso adequado e a reciclagem destes resíduos.

#### 2.5.1.5 Formas de participação da Prefeitura na coleta seletiva

A coleta seletiva é a coleta de resíduos previamente separados segundo a sua tipologia, a fim de que sejam reciclados. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que a coleta seletiva é obrigação dos municípios e deve permitir, no mínimo, a segregação entre recicláveis secos e rejeitos; porém, ainda podem haver resíduos orgânicos. É importante que estes resíduos não sejam misturados para não prejudicar a reciclagem dos resíduos secos e para que os resíduos orgânicos possam ser compostados e transformados em adubo (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2020).

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2020), no Brasil as formas mais comuns de coleta seletiva são a coleta porta-a-porta, realizada pelo prestador do serviço público de coleta de resíduos sólidos ou por associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, e a coleta por Ponto de Entrega Voluntária (PEV), que consiste em local estratégico para a entrega de resíduos segregados e posterior coleta pelo poder público.

Dessa forma, a Prefeitura deve implantar a coleta seletiva no município e, para que funcione, deve:

- Desenvolver a Educação Ambiental no município, com a distribuição de cartilhas educativas referentes à segregação dos resíduos sólidos e as datas e horários da coleta seletiva, bem como realizar campanhas para a reciclagem dos resíduos orgânicos nas residências;

- Implantar lixeiras segregadas em todo o município, para que os resíduos não sejam misturados quando forem dispostos pelos munícipes;

- Contratar empresa responsável pela coleta seletiva, para que os resíduos da coleta seletiva não sejam misturados aos resíduos da coleta convencional;

- Caso a empresa responsável pela coleta seletiva seja a mesma da coleta convencional, o município deve estabelecer dias e horários específicos para cada coleta, de modo que os resíduos não sejam misturados no caminhão;

- Controlar a quantidade de resíduos coletados pela coleta seletiva, através da pesagem do caminhão, além de controlar a quantidade de resíduos reciclados ou vendidos, para avaliar a eficiência da coleta seletiva.

#### 2.5.1.6 Formas de participação da Prefeitura na logística reversa

A logística reversa é um sistema de retorno de determinados produtos ao setor empresarial, para que sejam destinados adequadamente ou reinseridos no ciclo produtivo. É obrigação dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes estruturar este sistema para produtos como pneus, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, embalagens de óleos e agrotóxicos, entre outros produtos contemplados em acordos setoriais entre o Governo Federal e representantes do setor empresarial (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2020).

A função dos órgãos governamentais não é somente a aplicação da legislação, mas incentivar a aplicação das medidas propostas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, junto às camadas da sociedade e aos setores produtivos, de forma a promover o reaproveitamento dos resíduos e verificar a viabilidade da criação de incentivos fiscais.

A responsabilidade do município no gerenciamento dos resíduos sólidos é somente daqueles provenientes de residências, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, e de limpeza pública urbana. A Tabela 80 apresenta a origem dos resíduos e a respectiva responsabilidade pelo gerenciamento.

Tabela 80 - Responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos sólidos

| Origem do Resíduo | Responsável |
| --- | --- |
| Domiciliar | Município |
| Comercial | Município |
| Limpeza pública | Município |
| Saneamento básico | Gerador/ Município |
| Industrial | Gerador |
| Serviço de saúde | Município (unidades de saúde públicas) Gerador (unidades de saúde particulares) |
| Construção civil | Gerador |
| Agrossilvopastoril | Gerador |
| Serviços de transportes | Gerador |
| Mineração | Gerador |
| Perigosos | Gerador |

Fonte: Empresa Executora (2020).

O acompanhamento, controle e fiscalização da implantação e operacionalização dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e do sistema de Logística Reversa que devem ser implementados pelas empresas que geram os resíduos sólidos citados nos Art. 20° e 33° da Lei Federal n° 12.305/2010, deve ser realizado pelo município através da criação de um banco de dados e ações, como segue:

- Levantamento estimado de resíduos sujeitos aos planos de gerenciamento e sistema de logística reversa gerada no município;

- Levantamento e cadastro dos geradores sujeitos aos planos de gerenciamento de resíduos sólidos e ao estabelecimento de sistemas de logística reversa, contendo:

a) Identificação do gerador: razão social, CNPJ, descrição da atividade, responsável legal, etc;

b) Identificação dos resíduos gerados: resíduo, classificação, frequência de geração, volume; acondicionamento/armazenagem, etc;

c) Plano de movimentação dos resíduos: tipo de resíduo, quantidade, local de estocagem temporário (se for o caso), transporte a ser utilizado, destinação final, etc.

d) Indicador de coleta: relação entre quantidade de material coletado e a quantidade de material gerado;

e) Indicador de rejeito: relação entre o rejeito acumulado e o material recebido para tratamento.

- Cadastro das empresas prestadoras de serviços terceirizados de coleta, transporte ou destinação final dos resíduos sólidos, exigindo a documentação ambiental necessária;

- Implantar o controle de pesagem diária dos resíduos coletados;

- Instalar grupos de trabalhos permanentes para acompanhamento sistemático das ações, projetos, regulamentações na área de resíduos;

- Criar parcerias com comerciantes e fabricantes dos resíduos especiais, podendo inclusive conciliar com os parceiros os pontos de devolução, divulgação, etc, a fim de que, de forma integrada, o controle possa ser realizado por todos os envolvidos;

- Criar parcerias com sindicatos ou outros grupos representativos, a fim de que o controle e a fiscalização sejam realizados de forma integrada.

2.5.2. Escolha de tecnologias

A escolha das tecnologias é dependente do cenário escolhido para o sistema manejo de resíduos sólidos. Assim, conforme já mencionado, foi considerado o CENÁRIO POSSÍVEL por estar favorável com a realidade do município, principalmente se tratando dos aspectos técnicos e econômicos. Além disso, foi definido este cenário visto que, conforme apresentado no Diagnóstico, os resíduos sólidos são coletados e destinados corretamente, apesar da baixa frequência de coleta em algumas localidades da área rural; os resíduos de saúde são acondicionados e destinados adequadamente, apesar de serem transportados com uma estimativa de peso no MTR; as indústrias são licenciadas; a limpeza pública é adequada; é cobrada uma taxa referente a coleta e a destinação dos resíduos sólidos no IPTU, apesar de ser insuficiente em relação aos custos dos serviços de manejo de resíduos sólidos; e o município dispõe de programas de educação ambiental para a conscientização da população em relação aos resíduos sólidos. Dessa forma, o município apresenta potencial para atender as metas definidas no cenário possível, apresentadas na Tabela 2 do item 1.1.5 Prospectivas técnicas.

#### 2.5.2.1 Critérios de escolha da área para destinação e disposição final de resíduos inertes

Os resíduos inertes são classificados como resíduos não perigosos de Classe II B, conforme a NBR 10.004/2004, que

quando amostrados de uma forma representativa, segundo a ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor (ABNT, 2004).

Dentre estes resíduos, destacam-se os resíduos de construção civil. A Resolução CONAMA nº 307/2002 estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil e destaca que estes resíduos não podem ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de bota-fora, em encostas, recursos hídricos, lotes vagos e em áreas protegidas por lei. A destinação adequada dos RCC varia de acordo com a classificação destes materiais, conforme a Tabela 81.

Tabela 81 – Classificação e destinação final dos RCC

| Classe | Descrição | Exemplos de resíduos | Destinação final adequada |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados | Resíduos de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem | Reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros |
|  |  | Resíduos de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto |  |
|  |  | Resíduos de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) Produzidas nos canteiros de obras |  |
| B | Resíduos recicláveis para outras destinações | Plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros | Reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura |
| C | Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação | Produtos oriundos do gesso | Armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas |
| D | Resíduos perigosos oriundos do processo de construção | Tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde | Armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas |

Fonte: CONAMA 307 (2012).

As normas NBR 15.112/2004 e NBR 15.113/2004 estabelecem, respectivamente, as diretrizes para projeto, implantação e operação de áreas de transbordo e triagem para resíduos da construção civil e volumosos, e de aterros para resíduos da construção civil e inertes, além de áreas para reciclagem destes resíduos. Estas definem como critérios mínimos a serem considerados para a localização dos empreendimentos:

- O impacto ambiental a ser causado seja minimizado;

- A aceitação da população;

- O empreendimento esteja de acordo com a legislação municipal de uso do solo e com a legislação ambiental.

Para a avaliação da adequabilidade do local devem ser observados os seguintes critérios estabelecidos na NBR 15.113/2004:

- Geologia e tipos de solos existentes;

- Hidrologia;

- Passivos ambientais;

- Vegetação;

- Vias de acesso;

- Área e volume disponíveis;

- Vida útil da área;

- Distância de núcleos populacionais.

Ainda, devem ser previstas obras de isolamento da área e infraestrutura de acesso, monitoramento, drenagem, entre outras que forem necessárias para a operação do empreendimento.

Ressalta-se que, segundo a Resolução CONAMA nº 307/2002, para a instalação do empreendimento, este deve proceder com o licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental competente. Para isso, no Rio Grande do Sul, deve-se observar as disposições da Resolução CONSEMA 372/2018, a qual define os empreendimentos e atividades passíveis de licenciamento ambiental, de competência estadual e municipal. Esta Resolução estabelece que é de competência do órgão ambiental municipal o licenciamento de empreendimentos de destinação final de RCC, independente do porte.

#### 2.5.2.2 Identificação de áreas favoráveis para destinação e disposição final de rejeitos

A identificação de áreas favoráveis para a destinação e disposição final de rejeitos deve seguir as orientações da NBR 13.896/1997, a qual dispõe sobre os critérios para projeto, implantação e operação de aterros de resíduos não perigosos. O local a ser utilizado para aterro de resíduos não perigosos deve considerar o impacto ambiental a ser causado, a aceitação da população, o zoneamento da região, e se é possível utilizar o espaço por um longo período de tempo e com o mínimo de obras para o início da sua operação.

A metodologia utilizada consiste em realizar a seleção preliminar das áreas disponíveis; identificar os critérios a serem avaliados, de acordo com as diretrizes da NBR 13.896/1997; definir as prioridades; avaliar quais áreas atendem aos critérios estabelecidos e identificar a área mais adequada.

A avaliação da adequabilidade do local deve ser feita considerando os critérios estabelecidos na NBR 13.896/1997, conforme segue:

- Topografia, em relação à declividade do local;

- Geologia e tipos de solos existentes, para a determinação da capacidade de depuração do solo e da velocidade de infiltração;

- Recursos hídricos, para avaliação da possível influência do aterro na qualidade das águas superficiais e subterrâneas próximas ao local;

- Vegetação, a qual tem influência quanto à erosão, formação de poeira e transporte de odores;

- Acessos, os quais são utilizados durante toda a operação do aterro;

- Tamanho disponível e vida útil, sendo recomendada a vida útil mínima de 10 anos;

- Custos, que variam conforme o tamanho e o método construtivo adotado e, dessa forma, permite a análise da viabilidade econômica do empreendimento;

- Distância mínima de núcleos populacionais, sendo recomendada de 500 metros.

Após a definição da área, deve-se atender as legislações e normas vigentes para se iniciar o projeto e posterior implantação e operação do empreendimento, seja um aterro sanitário, pátio de compostagem ou usina de reciclagem.

##### 2.5.2.2.1 Identificação das áreas com risco de poluição e/ou contaminação

Conforme relatado no Diagnóstico, Novo Cabrais possui áreas com risco de contaminação em virtude da disposição inadequada de resíduos em propriedades particulares. Além destas, o município não conta com outras áreas de risco de poluição, visto que não dispõe de aterro sanitário, aterro de resíduos inertes ou qualquer outra forma de disposição adequada de resíduos.

#### 2.5.2.3 Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas nos serviços

A definição de procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas nos serviços públicos de limpeza pública e de manejo de resíduos sólidos é um importante mecanismo para manter a qualidade da prestação dos serviços, bem como garantir sua regularidade e integralidade. Ainda, visa garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores envolvidos e a manutenção das condições de salubridade e higiene dos espaços públicos. Dessa forma, esses procedimentos também podem contribuir para a redução, reutilização e reciclagem dos resíduos.

Para isso, é necessário utilizar-se de normas técnicas que regulem os serviços de manejo de resíduos sólidos, a fim de adotar os procedimentos operacionais e especificações mínimas por elas definidos. Dessa forma, as Tabelas 82 e 83 apresentam, respectivamente, os procedimentos a serem adotados para a limpeza pública e para o manejo de resíduos sólidos.

Tabela 82 – Procedimentos operacionais para a limpeza pública

| Etapa | Procedimento operacional | Especificações mínimas |
| --- | --- | --- |
| Varrição | A varrição deve ser executada de forma manual ou mecânica nas vias, sarjetas e logradouros públicos | Deve ser realizada diariamente, ou conforme a demanda. Para isso, são necessários: vassouras, pás, carrinhos, sacos plásticos, equipamentos de proteção individual (luvas, uniforme, sapato, protetor solar, entre outros julgados necessários) |
| Poda e capina | A poda consiste na remoção de galhos em excesso, enquanto que a capina é a remoção de mato e ervas daninhas, a fim de melhorar o aspecto e as condições de drenagem das vias | Devem ser realizadas conforme a demanda. Para isso, são necessários: vassouras, pás, carrinhos, sacos plásticos, equipamentos de proteção individual (luvas, uniforme, sapato, protetor solar, entre outros julgados necessários) |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 83 – Procedimentos operacionais para o manejo de resíduos sólidos

| Etapa | Procedimento operacional | Especificações mínimas |
| --- | --- | --- |
| Acondicionamento | Os resíduos devem ser segregados de acordo com a sua tipologia e acondicionados em embalagens adequadas para cada tipo de resíduo, de modo que não rasgue e despeje os resíduos nas vias | Sacos de resíduos classificados pela norma NBR 9.191/1999, que estabelece: dimensões, capacidade volumétrica, resistência ao levantamento e a queda, resistência a perfuração estática, a estanqueidade de líquidos acumulados no fundo e a não transparência |
| Coleta | A coleta dos resíduos deve ser efetuada nos dias e horários estabelecidos, respeitando os roteiros de coleta, de modo que a coleta convencional seja separa da coleta seletiva, para que não haja misturas dos resíduos coletados | Coleta Convencional: Caminhão Coletor Compactador Coleta Seletiva: Caminhão com carroceria fechada e metálica |
| Transporte | O transporte dos resíduos deve ser feito respeitando o roteiro estabelecido, até o local da destinação final definido pelo município | O veículo coletor deve estar com a carga máxima para então se dirigir à disposição final dos resíduos coletados |
| Transbordo | No local de transbordo os resíduos devem ser despejados em uma esteira para que seja feita a triagem dos resíduos | O local deve possuir esteira e funcionários para a realização da triagem, bem como condições mínimas de trabalho |
| Destinação final | Os resíduos recicláveis triados podem ser encaminhados para comercialização ou reciclagem, os resíduos orgânicos podem ser compostados, e os rejeitos devem ser encaminhados para disposição em aterro sanitário | Os resíduos reciclados devem ser prensados e enfardados antes de serem destinados. A composteira onde serão dispostos os resíduos orgânicos deve ser licenciada, assim como o aterro sanitário onde serão dispostos os rejeitos |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Em relação ao manejo de resíduos sólidos, diante do levantamento apresentado no Diagnóstico, estima-se que seja necessário 01 (um) veículo coletor compactador para a realização dos serviços de coleta convencional e seletiva em todo território do município, com uma equipe de trabalho contendo no mínimo 01 (um) motorista e 2 (dois) coletores, como já é realizado pela empresa contratada.

A equipe responsável pela coleta dos resíduos, assim como a equipe de limpeza pública, deverão estar uniformizados e utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), de acordo com a Norma Regulamentadora NR 6, os quais são considerados como todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Entende-se como equipamento conjugado de proteção individual todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente, e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Na Tabela 84 são apresentadas as principais características dos equipamentos de segurança individual, que deverão ser disponibilizados às equipes de trabalho.

Tabela 84 – Características dos Equipamentos de Proteção Individual

| EPIs | Características | Imagens ilustrativas1 |
| --- | --- | --- |
| Botina | As botinas deverão ser de couro com biqueira de aço para a proteção de risco de queda de materiais, equipamentos, acessórios ou objetos pesados sobre os pés, impermeável, resistentes, preferencialmente na cor preta e solado antiderrapante. |  |
| Luva | Luvas confeccionadas em malha de algodão com banho de borracha látex na palma, resistentes e antiderrapantes. |  |
| Boné | Boné para a proteção da cabeça contra raios solares e outros objetos, com protetor de nuca entre 20 a 30 cm. |  |
| Capa de chuva | Capa de chuva confeccionada em tecido forrado de PVC, proteção dos funcionários em dias de chuva. |  |
| Uniforme | O modelo deve ser de calça comprida e camisa com manga, de no mínimo ¾, de tecido resistente e de cor específica para o uso do funcionário do serviço de forma a identificá-lo de acordo com a sua função. O uniforme também deve conter algumas faixas refletivas, no caso de coleta noturna |  |

1Imagens ilustrativas extraídas do TECMATER (2020).

Fonte: Adaptado de Rio Negro (2008).

Ainda, para que os sistemas de coleta sejam eficientes e eficazes, sugere-se ao município padronizar as lixeiras para a realização da coleta, utilizando lixeiras segregadas. O critério para definição da quantidade de lixeiras na área urbana foi relacionado com a distância considerada "confortável" para uma pessoa percorrer com os resíduos em mãos, da mesma forma para a área rural, onde a população é mais dispersa. Portanto, sugere-se que para cada 100 m na área urbana seja implantada 01 (uma) lixeira, já para a área rural a cada 1.500 m, como também onde houver a presença de aglomerações. Na Tabela 85 é apresentada a estimativa da quantidade de lixeiras adequadas para a área urbana e rural do município, considerando a quilometragem estimada de estradas urbanas e rurais, a partir dos dados de vias pavimentadas e não pavimentadas.

Tabela 85 – Estimativa da quantidade de lixeiras nas áreas urbana e rural

| Estradas Urbanas (Km) | Estradas Rurais (Km) | Aquisição de lixeiras padronizados (unidades) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 186 | Urbana | Rural |
|  |  | 80 | 124 |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Ressalta-se que, conforme apresentado no Diagnóstico, o município dispõe de lixeiras na área urbana e rural, apesar de não serem segregadas. Dessa forma, a disponibilização de lixeiras padronizadas é uma demanda para a implantação da coleta seletiva, pois facilita a segregação e a coleta dos resíduos, porém não é urgente pois já existem lixeiras no município que comportam a geração atual de resíduos.

2.5.3. Procedimentos operacionais, controle e fiscalização

Os responsáveis pela operacionalização, controle e fiscalização do manejo de resíduos sólidos no município é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde para os resíduos de serviços de saúde, e em parceria com a Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos para a limpeza pública. Para tanto, cada secretaria deve criar um setor específico ou designar servidor responsável para a gestão dos resíduos sob sua responsabilidade.

Para o controle e a fiscalização da implementação e operacionalização dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e dos sistemas de Logística Reversa, é necessária a criação de um banco de dados, conforme descrito anteriormente no item 2.5.1.6 Formas de participação da Prefeitura na logística reversa, com dados do empreendimento e da quantidade de resíduos gerados e destinados.

Ainda, em relação ao transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos, podem ser observadas as responsabilidades do município, do gerador e da população no item 2.5.1.3 Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos.

2.5.4. Análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças

A análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do manejo de resíduos sólidos é feito através da análise SWOT, conforme segue na Tabela 86.

Tabela 86 – Análise SWOT para manejo de resíduos sólidos

| Pontos fortes | Internos (Organização) | Pontos fracos |
| --- | --- | --- |
| Possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) integrado ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) |  | Baixa frequência de coleta convencional de resíduos em algumas localidades da área rural |
|  |  | Falta de órgão exclusivo no município para a gestão e fiscalização dos resíduos sólidos |
| A coleta convencional de resíduos abrange 100% da área urbana |  | Os resíduos não são coletados em 10% da área rural |
| Existência de programas de educação ambiental nas escolas |  | Inexistência de lixeiras segregadas na área urbana e rural |
|  |  | Inexistência de transbordo e triagem dos resíduos coletados |
| Existência de campanhas de recolhimento de resíduos eletrônicos |  | Falta de fiscalização e controle da quantidade de resíduos gerados e coletados, pois não existe pesagem dos caminhões após a coleta dos resíduos |
| A limpeza pública é realizada em todas as vias pavimentadas da área urbana |  | Não possui controle de pontos de venda e recebimento de resíduos passíveis de logística reversa |
|  |  | Inexistência de ouvidoria para sugestões, reclamações e críticas da população |
| Frequência adequada da coleta convencional de resíduos na área urbana |  | Inexistência de indicadores de desempenho para a prestação de serviço |
|  |  | Inexistência de coleta seletiva na área urbana e rural |
| Existência de cobrança de taxa pelos serviços de coleta e destinação final para resíduos sólidos domiciliares |  | Inexistência de Plano de Gerenciamento de Resíduos na Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos |
| Contrato com empresas privadas que realizam a coleta, o transporte e a destinação final dos resíduos da coleta convencional |  | Valor arrecadado com a taxa de cobrança pelo manejo de resíduos no IPTU é insuficiente para cobrir os custos |
|  |  | Inexistência de fiscalização de pontos clandestinos de descarte de resíduos sólidos |
| Contrato com empresa privada que realiza a coleta, o transporte e a destinação final dos resíduos de saúde das unidades de saúde públicas |  | Inexistência de legislação municipal que regulamenta o gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil (RCC) e volumosos |
|  |  | Falta de local adequado para disposição dos resíduos de limpeza pública (resíduos verdes) |
| Exigência de licenciamento ambiental para todas as atividades passíveis de licenciamento no município |  | Falta de local adequado para disposição dos Resíduos da Construção Civil (RCC) e volumosos |
|  |  | Resíduos cemiteriais dispostos na área de cemitérios de forma irregular |
| Existência de Conselho Municipal do Meio Ambiente |  | Inexistência de ouvidoria para sugestões, reclamações e críticas da população |
|  |  | Inexistência de indicadores de desempenho para a prestação de serviço de drenagem urbana e manejo de águas pluviais |
|  |  | Falta de preenchimento de indicadores no SNIS |

| Oportunidades | Externos (Ambiente) | Ameaças |
| --- | --- | --- |
| Implementação de coleta seletiva |  | Segregação inadequada dos resíduos sólidos |
| Existência de programas federais relacionados a logística reversa |  |  |
| Campanha anual de recolhimento de embalagens de agrotóxicos |  | Falta de adesão da população para o descarte correto dos resíduos nos dias indicados |
| Previsão Orçamentária de investimentos através da Lei de Diretrizes Orçamentária |  |  |
| Aquisição de recursos externos, estaduais e federais |  | Custos elevados para os serviços de manejo de resíduos sólidos |
| Possibilidade de organização dos recicladores do município em cooperativas |  | Pontos clandestinos de descarte de resíduos sólidos |
| Realização de ações consorciadas com outros municípios para destinação e tratamento dos resíduos |  | Variação na geração de resíduos por conta da sazonalidade |

Fonte: Empresa Executora (2020).

A partir disso, é possível estabelecer objetivos e metas para solucionar os problemas identificados e fortalecer as potencialidades do município em relação a este eixo do saneamento básico.

2.5.5. Programas, Objetivos, Metas e Ações

#### 2.5.5.1 Programa 01 – Gestão dos resíduos urbanos

Objetivo geral: Manter o adequado atendimento da coleta convencional e a implantação da coleta seletiva para todos os domicílios urbanos e rurais existentes no município.

Para o alcance do objetivo geral, o programa “Gestão dos resíduos urbanos” contempla as seguintes metas:

- Universalização da coleta convencional;

- Implantação da coleta seletiva;

- Controle e fiscalização dos resíduos coletados e destinados.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 01, pode ser verificada na Tabela 87. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 87 – Planejamento do Programa 01: GESTÃO DOS RESÍDUOS URBANOS

| PROGRAMA 01: GESTÃO DOS RESÍDUOS URBANOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS / COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS |
| META 01 - Universalização da coleta convencional | Realizar a coleta convencional abrangendo uma vez na semana cada localidade da área rural e duas vezes na semana na área urbana | Ano 01 em diante | Institucional Social Ambiental Operacional | Integralidade Intersetorialidade Universalização e inclusão social Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Promover a reavaliação periódica, e adequações necessárias (incluindo inovações tecnológicas) relativas aos quantitativos de veículos e/ou equipamentos coletores e da mão de obra alocada | Ano 02 em diante | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
| META 02 - Implantação da coleta seletiva | Promover a educação ambiental referente a segregação dos resíduos e formas de acondicionamento dos resíduos recicláveis | Ano 01 em diante | Institucional Social Ambiental Operacional | Integralidade Intersetorialidade Universalização e inclusão social Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Promover a divulgação sobre o programa de coleta seletiva, contendo os dias e horários da coleta | Ano 01 em diante | Institucional Social Ambiental Operacional | Integralidade Intersetorialidade Universalização e inclusão social Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Realizar a coleta seletiva de materiais recicláveis com a frequência de uma vez na semana na área urbana e uma vez ao mês na área rural | Ano 02 em diante | Institucional Social Ambiental Operacional | Integralidade Intersetorialidade Universalização e inclusão social Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Incentivar a compostagem de resíduos orgânicos nas residências e instituições de ensino | Ano 10 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Adquirir lixeiras segregadas e padronizadas para a realização da coleta convencional e seletiva, e instalar 20% ao ano nas áreas urbana e rural | Ano 12 ao ano 17 | Institucional Operacional | Integralidade Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
| META 03 - Controle e fiscalização dos resíduos coletados e destinados | Manter a disposição final adequada dos resíduos sólidos coletados no município em aterro sanitário licenciado | Ano 01 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Manter a emissão de MTR dos resíduos coletados para a destinação final | Ano 01 em diante | Institucional Operacional | Regulação pública Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Aquisição de balança para a pesagem do caminhão utilizado para a coleta dos resíduos | Até o ano 10 | Institucional Operacional | Regulação pública Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Realizar estudo de viabilidade para instalação de Estação de Transbordo e Triagem no município | Até o ano 16 | Institucional Operacional | Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.5.5.1.1 Meta 01 - Universalização da coleta convencional

A coleta convencional na zona urbana é universal e a frequência está adequada, porém, a cobertura da coleta dos resíduos domiciliares no perímetro rural não atende 10% da população. Ainda, a frequência atual de coleta na área rural não é o suficiente, visto que em algumas localidades os resíduos são coletados somente 01 (uma) vez ao mês. Dessa forma, é necessário que se amplie a coleta dos resíduos na área rural, bem como aumente a frequência de coleta para 01 (uma) vez na semana em cada localidade, a fim de universalizar a coleta convencional de resíduos no município. Para isso, deve ser acrescentado um aditivo ao contrato existente, visto que este se apresenta viável ao município atualmente, estabelecendo a nova frequência de coleta na área rural, bem como permanecer com a coleta utilizando um caminhão compactador, um motorista e dois auxiliares para a prestação do serviço.

Além disso, deve ser feita a reavaliação periódica do serviço, a fim de verificar a necessidade de adequações no quantitativo de veículos, equipamentos e mão de obra alocada, de modo que a coleta convencional esteja adequada. Esta reavaliação pode ser feita através dos registros da participação dos munícipes a respeito da prestação do serviço nas redes sociais oficiais do município, de forma a avaliar se a coleta está sendo eficiente em todas as localidades.

Assim, a Tabela 88 demostra a meta para a coleta convencional e seu respectivo indicador.

Tabela 88 – Indicador para a meta de universalizar a coleta convencional

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Universalização da coleta convencional | InA1. Índice de atendimento dos domicílios com coleta convencional de resíduos sólidos | Relação entre o número de domicílios atendidos pela coleta convencional pelo número total de domicílios na área de abrangência, em percentual |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.5.5.1.2 Meta 02 - Implantação da coleta seletiva

Como a coleta seletiva não é realizada atualmente, antes de sua implantação, deve ser feita a educação ambiental dos munícipes através da elaboração de folders/cartilhas e ímãs de geladeira, contemplando as etapas de segregação e acondicionamento dos resíduos recicláveis e orgânicos. Estes materiais podem estar disponíveis na Prefeitura Municipal, bem como podem ser distribuídos nas instituições de ensino, de modo a abranger toda a população.

Após, deve ser promovida a divulgação do programa de coleta seletiva pelo corpo técnico do município nas redes sociais oficiais do município, bem como através da contratação de Biólogo terceirizado para promover 10 ações anuais de 04 horas em cada instituição de ensino, sendo uma ação por mês em cada escola, e elaboração e distribuição de folders/cartilhas nos comércio e serviços, contendo os dias e horários da coleta.

Então, a coleta seletiva deve ser realizada com a frequência de uma vez na semana na área urbana e uma vez ao mês na área rural, contemplando todas as localidades e em dias alternados com a coleta convencional. O município pode estabelecer que esta coleta seja realizada pela mesma empresa terceirizada que realiza a coleta convencional, utilizando o mesmo veículo, equipamentos e mão de obra para a prestação do serviço, acrescentado um aditivo ao contrato existente.

Novo Cabrais dispõe de lixeiras nas áreas urbana e rural, porém estas não são segregadas em reciclável e orgânico, de acordo com o Diagnóstico. Dessa forma, sugere-se a instalação de lixeiras segregadas comunitárias nas vias, conforme o modelo apresentado na Figura 12, de chapa galvanizada e com volume total de 650 litros, sendo 325 litros para cada tipo de resíduo, com a instalação gradativa de 20% do total necessário ao ano, para auxiliar o recolhimento dos resíduos segregados pelo responsável pela coleta.

Figura 12 – Modelo de lixeira segregada comunitária

Fonte: Empresa Executora (2020).

Além disso, o município deve incentivar a compostagem de resíduos orgânicos, a fim de que estes resíduos não sejam mais encaminhados à coleta pública e sejam reaproveitados na forma de fertilizante natural. Para tanto, deve ser realizada 01 (uma) palestra semestral nas instituições de ensino, com a contratação de Engenheiro Sanitarista e Ambiental e Biólogo terceirizados, bem como distribuídos folders nas residências, contemplando a construção de uma composteira, os resíduos que podem ser destinados à compostagem e como manter a composteira.

Assim, a Tabela 89 demostra a meta para a coleta seletiva e seu respectivo indicador.

Tabela 89 – Indicador para a meta de implantar a coleta seletiva

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Implantação da coleta seletiva | InA2.Índice de atendimento dos domicílios com coleta seletiva | Relação entre o número de domicílios atendidos pela coleta seletiva pelo número total de domicílios na área de abrangência, em percentual |
|  | InA16.Índice de lixeiras implantadas | Relação entre o número de lixeiras instaladas pelo número total necessário de lixeiras na área de abrangência |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.5.5.1.3 Meta 03 - Controle e fiscalização dos resíduos coletados e destinados

O município deve manter o serviço de disposição final adequada dos resíduos coletados em seu território em aterro sanitário licenciado, a partir do contrato existente com empresa terceirizada. Também deve manter a emissão de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) dos resíduos coletados para o transporte até a destinação final, através do Sistema de Controle de MTR online da FEPAM, com a estimativa da quantidade de resíduo gerado.

Como atualmente não é realizada a pesagem dos resíduos coletados no município e a estimativa de pesagem estabelecida no MTR não condiz com a quantidade de resíduos destinados, isso pode interferir no custo da prestação de serviço de coleta, transporte e destinação dos resíduos. Dessa forma, o município deve providenciar uma balança para a pesagem do caminhão antes do início da coleta (tara do caminhão) e depois da coleta (peso bruto), para calcular a quantidade de resíduos coletados e destinados (peso líquido). Assim, após a aquisição da balança, o MTR deve conter a pesagem real dos resíduos coletados e destinados.

Além disso, não é realizada a triagem dos resíduos coletados, tampouco há local para o transbordo e triagem. Dessa forma, caso tenha disponível, o município deve destinar ou adquirir área favorável para a instalação de uma Estação de Transbordo e Triagem e realizar um estudo de forma individual ou consorciada de viabilidade de implantação deste empreendimento, com a contratação de Engenheiro Civil/ Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Biólogo e Geólogo terceirizados para a avaliação da área e elaboração do projeto, o qual deve conter os devidos materiais e equipamentos necessários, como esteira, balança, prensa, entre outros, além de equipe capacitada para a realização da triagem. Após, deve ser realizado o licenciamento ambiental conforme a Resolução CONSEMA 372/2018, para que sejam executadas as atividades de transbordo e triagem dos resíduos coletados no município.

Ressalta-se que o município pode adotar ações consorciadas com outros municípios da região do Vale do Jacuí, de modo a promover melhores formas de disposição final dos resíduos, além de ter a possibilidade de compartilhar uma Estação de Transbordo e Triagem e um aterro sanitário, e, dessa forma, reduzir os custos do gerenciamento dos resíduos gerados no município.

Assim, a Tabela 90 demostra a meta para o controle a fiscalização dos resíduos coletados e destinados, e seu respectivo indicador.

Tabela 90 – Indicador para a meta de controlar e fiscalizar os resíduos coletados e destinados

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Controle e fiscalização dos resíduos coletados e destinados | InA4.Índice de geração per capita de resíduos domiciliares | Relação entre a geração diária de resíduos domiciliares pela população total atingida pela coleta |
|  | In34.Índice de resíduos destinados | Relação entre a quantidade de resíduos coletada pela quantidade de resíduos destinada |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.5.5.2 Programa 02 – Cooperar para reciclar

Objetivo geral: Conscientização dos catadores informais sobre os benefícios da cooperação e incentivar a criação de uma cooperativa de catadores.

Para o alcance do objetivo geral, o programa “Cooperar para reciclar” contempla a seguinte meta:

- Implantar uma cooperativa de catadores.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 02, pode ser verificada na Tabela 91. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 91 – Planejamento do Programa 02: COOPERAR PARA RECICLAR

| PROGRAMA 02: COOPERAR PARA RECICLAR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS / COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS |
| META 01 - Implantar uma cooperativa de catadores | Identificação e cadastro dos catadores informais existentes no município | Ano 05 em diante1 | Institucional Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Orientar e incentivar os catadores a respeito da segregação e armazenamento de resíduos recicláveis | Ano 05 em diante2 | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Intersetorialidade Regulação pública Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |

1Prazo de execução da ação não corresponde aos critérios de hierarquização, já que a ação deve ser executada com maior prioridade.

2Prazo de execução da ação não corresponde aos critérios de hierarquização, já que a ação deve ser executada após a execução da primeira ação.

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.5.5.2.1 Meta 01 - Implantar uma cooperativa de catadores

Conforme relatado no Diagnóstico, o município dispõe de catadores informais de resíduos recicláveis. Dessa forma, a fim de promover a inclusão social, estes catadores devem ser identificados e cadastrados em um banco de dados pelo corpo técnico do município, contendo o nome e endereço. Além disso, é importante que os catadores sejam instruídos, a partir de treinamento promovido pelo corpo técnico do município, sobre a segregação e armazenamento dos resíduos recicláveis coletados por eles, a fim de que estes catadores organizem uma cooperativa, a qual garante direitos trabalhistas e possibilita o aumento da reciclagem de resíduos recicláveis coletados no município, diminuindo impactos ambientais.

Assim, a Tabela 92 demostra a meta para a implantação de uma cooperativa de catadores, e seu respectivo indicador.

Tabela 92 – Indicador para a meta de implantar uma cooperativa de catadores

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Implantação de uma cooperativa de catadores | In A15: Índice de catadores cadastrados | Relação entre o número total de catadores existentes no município pelo número total de catadores cadastrados |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.5.5.3 Programa 03 – Gestão da limpeza pública

Objetivo geral: Manter a limpeza pública em todas as vias pavimentadas do município, garantindo a qualidade dos serviços prestados e aperfeiçoar o gerenciamento dos resíduos de limpeza pública, a partir do licenciamento de local para a disposição e controle da geração dos resíduos.

Para o alcance do objetivo geral, o programa “Gestão da limpeza pública”  contempla a seguinte meta:

- Universalização dos serviços de limpeza pública.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 03, pode ser verificada na Tabela 93. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 93 – Planejamento do Programa 03: GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

| PROGRAMA 03: GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS / COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS |
| META 01 - Universalização dos serviços de limpeza pública | Identificação, projeto, licenciamento e implantação de local para disposição dos resíduos de limpeza pública | Até o ano 02 | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Executar e manter periodicamente a prestação dos serviços de varrição, capina, roçada e poda | Até o ano 06 | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental; Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Criação de banco de dados e preenchimento deste com as quantidades geradas de resíduos de limpeza pública | Ano 10 em diante2 | Institucional Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Realizar a pesagem dos resíduos de limpeza pública1 | Ano 10 em diante3 | Institucional Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |

1A pesagem dos resíduos de limpeza pública pode ser realizada na mesma balança em que será realizada a pesagem dos resíduos domiciliares, sem a necessidade de aquisição de outra balança para esta atividade.

2Prazo de execução da ação não corresponde aos critérios de hierarquização, já que a ação tem maior prioridade de execução

3Esta ação só poderá ser executada após aquisição da balança.

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.5.5.3.1 Meta 01 – Universalização dos serviços de limpeza pública

Conforme o Diagnóstico, os resíduos não possuem destinação final adequada, visto que são depositados em um bota-fora não licenciado. Assim, deve ser feita a identificação de área favorável para a disposição destes resíduos, a qual pode ser disponibilizada ou adquirida pelo município, e, após, o município deve contratar Engenheiro Civil, Biólogo, Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Geólogo e Topógrafo para avaliar a área e realizar o projeto do local de disposição de resíduos de limpeza pública. Também é necessário realizar o licenciamento ambiental da área, conforme a Resolução CONSEMA 372/2018, para esta atividade.

Além disso, a limpeza pública é realizada pelo município nas vias pavimentadas, porém sem uma frequência definida. Assim, o município deve executar e manter periodicamente essa prestação dos serviços de varrição, capina, roçada e poda, utilizando veículos coletores, equipamentos e mão de obra adequados.

Ainda, deve ser criado e preenchido um banco de dados com as quantidades de resíduos de limpeza pública gerados, com a estimativa de geração para o controle e a fiscalização destes resíduos. Este banco de dados pode ser a partir de uma planilha de Excel, contendo a data da geração do resíduo, a quantidade gerada e a destinação dada.

Após a aquisição da balança para a pesagem dos resíduos da coleta convencional, o município deve realizar a pesagem dos resíduos de limpeza pública e preencher o banco de dados com a quantidade real de resíduos gerados.

Assim, a Tabela 94 demostra a meta para a universalização dos serviços de limpeza pública, e seu respectivo indicador.

Tabela 94 – Indicador para a meta de universalizar os serviços de limpeza pública

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Universalização dos serviços de limpeza pública | InA3.Índice de atendimento dos serviços de limpeza pública | Relação entre a quilometragem de vias urbanas atendidas pela quilometragem de vias urbanas existentes, em porcentagem |
|  | In17.Índice de geração de resíduos de limpeza pública | Relação entre a quantidade de resíduos de limpeza pública gerada pela quilometragem de vias urbanas atendidas |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.5.5.4 Programa 04 – Serviços de saneamento básico e seus resíduos

Objetivo geral: Garantir a disposição final adequada dos resíduos de serviços de saneamento a partir do controle e da fiscalização dos resíduos.

Para o alcance do objetivo geral, o programa “Serviços de saneamento básico e seus resíduos” contempla a seguinte meta:

1. Gestão dos resíduos de serviços de saneamento básico.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 04, pode ser verificada na Tabela 95. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 95 – Planejamento do Programa 04: SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E SEUS RESÍDUOS

| PROGRAMA 04: SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E SEUS RESÍDUOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS / COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS |
| META 01 - Gestão dos resíduos de serviços de saneamento básico | Emissão de MTR quando a limpeza das fossas, dos sistemas de drenagem pluvial e das redes coletoras de efluente doméstico for realizada pelo município | Ano 02 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Fiscalização do MTR quando a limpeza das fossas sépticas e da ETE for realizada por terceiros | Ano 02 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Fiscalizar a destinação final dada aos resíduos de serviços de saneamento básico | Ano 02 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.5.5.4.1 Meta 01 - Gestão dos resíduos de serviços de saneamento básico

O município será responsável, a partir de servidor municipal, pela emissão de MTR para os resíduos de saneamento básico, através do Sistema de Controle de MTR da FEPAM, quando realizar a limpeza das fossas sépticas domiciliares dos sistemas de drenagem pluvial e das redes coletoras de efluente doméstico, para transportar estes resíduos até a destinação final.

Também deverá fiscalizar, a partir de fiscal do corpo técnico do município, a emissão de MTR da limpeza da ETE, bem como da limpeza dos sistemas de tratamento individuais quando esta for realizada por terceiros

Ressalta-se que o lodo gerado nas fossas sépticas e os sedimentos dos sistemas de drenagem pluvial devem ser destinados para uma Estação de Tratamento de Efluente (ETE), enquanto que os resíduos similares aos domésticos que são removidos dos sistemas de drenagem devem ser encaminhados para o aterro sanitário, juntamente com os RSU.

Além disso, o município deve fiscalizar, através do fiscal municipal e dos MTRs emitidos, a destinação final dos resíduos de serviços de saneamento básico para que sejam descartados adequadamente.

Assim, a Tabela 96 demostra a meta para a gestão dos resíduos de serviços de saneamento básico, e seu respectivo indicador.

Tabela 96 – Indicador para a meta de gestão dos resíduos de serviços de saneamento básico

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Gestão dos resíduos de serviços de saneamento básico | In18.Índice de geração de lodo por fossa | Relação entre a quantidade de lodo gerada pela quantidade de fossas limpas |
|  | In19.Índice de destinação de lodo | Relação entre a quantidade de lodo destinada pela quantidade de lodo gerada |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.5.5.5 Programa 05 - Estabelecimentos sustentáveis

Objetivo geral: Garantir a destinação final adequada dos resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, a partir do cadastramento e fiscalização destes.

Para o alcance do objetivo geral, o programa “Estabelecimentos sustentáveis” contempla a seguinte meta:

- Controle dos resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 05, pode ser verificada na Tabela 97. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 97 – Planejamento do Programa 05: ESTABELECIMENTOS SUSTENTÁVEIS

| PROGRAMA 05: ESTABELECIMENTOS SUSTENTÁVEIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS / COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS |
| META 01 - Controle dos resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços | Definição de diretrizes para classificação dos pequenos e grandes geradores de resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços | Até o ano 041 | Institucional Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Realizar o cadastramento e o licenciamento ambiental dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços | Ano 04 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Controlar e fiscalizar os geradores de resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços | Ano 04 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |

1Prazo de execução da ação não corresponde aos critérios de hierarquização, já que a ação tem maior prioridade por se tratar de legislação.

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.5.5.5.1 Meta 01 – Controle dos resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços

O município deverá estipular as quantidades máximas de resíduos comerciais que podem ser coletadas pela coleta pública, estabelecendo diretrizes para a classificação dos pequenos e grandes geradores de resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, que possam embasar uma política de gestão adequada. Para tanto, sugere-se a aplicação da seguinte regra:

- Pequeno gerador: o estabelecimento que gera até 120 litros por dia e que pode encaminhar seus resíduos para a coleta pública, desde que as características sejam compatíveis com os resíduos de origem domiciliar, e para os demais resíduos, deve ser providenciada a destinação adequada;

- Grande gerador: o estabelecimento que gera um volume superior a 120 litros por dia, o qual deverá fazer a destinação ou pagar taxa à Prefeitura.

Ainda, deverá ser feito o cadastramento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços em um banco de dados, podendo ser uma planilha de Excel, contendo o nome do empreendimento, CNPJ, atividade desenvolvida e resíduos gerados, além do licenciamento ambiental das atividades cabíveis, conforme a Resolução CONSEMA 372/2018. Estas atividades devem ser executadas por um servidor público responsável.

Para o controle e fiscalização dos resíduos gerados nestas atividades, o município deve exigir que os empreendimentos disponibilizem uma planilha semestral contendo as quantidades de resíduos geradas e a destinação final, para preenchimento de banco de dados a partir de uma planilha de Excel, contendo a data da geração do resíduo, a quantidade gerada e a destinação dada.

Assim, a Tabela 98 demostra a meta para o controle dos resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, e seu respectivo indicador.

Tabela 98 – Indicador para a meta de controlar os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Controle dos resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços | InA10. Índice de empreendimentos licenciados no município | Relação entre o número de empreendimentos cadastrados pelo número total de empreendimentos licenciados |
|  | In20.Índice de geração de resíduos por empreendimento | Relação entre a quantidade de resíduos gerados pela quantidade de empreendimentos existentes |
|  | InA36. Índice de empreendimentos comerciais e prestadores de serviços cadastrados | Relação entre o número de empreendimentos comerciais e prestadores de serviços cadastrados no Sistema de Informação pelo número total de empreendimentos comerciais e prestadores de serviços existentes |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.5.5.6 Programa 06 – Construção sustentável

Objetivo geral: Propiciar a destinação final adequada dos resíduos de construção civil (RCC) e volumosos a partir do controle e da fiscalização destes resíduos, para atender a Resolução CONAMA 307/2002.

Para o alcance do objetivo geral, o programa “Construção sustentável” contempla a seguinte meta:

- Regularização e gestão dos resíduos de construção civil e volumosos.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 06, pode ser verificada na Tabela 99. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 99 – Planejamento do Programa 06: CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

| PROGRAMA 06: CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS / COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS |
| META 01 - Regularização e gestão dos resíduos de construção civil e volumosos | Criar legislação e regulamento definindo o conceito de pequeno e grande gerador de RCC | Até o ano 021 | Institucional Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Elaborar o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil | Até o ano 02 | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Exigir e fiscalizar o PGRCC nas aprovações de projetos de construção | Ano 02 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Destinar área adequada e realizar o licenciamento para a implementação de PEV | Até o ano 09 | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Implantar PEV para recebimento de resíduos | Até o ano 14 | Institucional Ambiental Operacional | Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |

1Prazo de execução da ação não corresponde aos critérios de hierarquização, já que a ação tem maior prioridade de execução.

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.5.5.6.1 Meta 01 - Regularização e gestão dos resíduos de construção civil e volumosos

O município deverá estabelecer diretrizes e critérios para definir os pequenos e grandes geradores de RCC a partir das quantidades máximas de resíduos geradas, que possam embasar uma política de gestão adequada. Para tanto, sugere-se a aplicação da seguinte regra:

- Pequeno gerador: pessoa física ou jurídica que gera até 1 m³ por dia de RCC, limitando a 2 m³ por ano;

- Grande gerador: pessoa física ou jurídica que gera mais de 1 m³ por dia de RCC.

Além disso, o município deverá estabelecer demais critérios para definir o grande gerador de RCC e exigir o licenciamento ambiental deste, nos casos cabíveis.

Ainda, deve ser elaborado o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, a partir da contratação de Engenheiro Ambiental e Sanitarista e um Assistente. Este documento deve contemplar a definição de pequenos e grandes geradores, indicação de mecanismos para a redução da quantidade de RCC gerados, além de procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente correta, no decorrer da construção da obra, por meio de caracterização dos resíduos e orientação quanto a triagem, acondicionamento, transporte e destinação, conforme estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307/2002.

Além disso, o município deve, através do Engenheiro Civil e fiscal do município, exigir e fiscalizar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) nas aprovações de projetos de construção, inclusive dos projetos que são isentos de licenciamento ambiental, a fim de averiguar as quantidades estimadas de resíduos gerados e a destinação dada.

Com a finalidade de dispor de um local para o recebimento de pequenas quantidades de RCC e volumosos, cabe ao município destinar ou adquirir uma área para implantar um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) e realizar o licenciamento ambiental para esta atividade, conforme a Resolução CONSEMA 372/2018. Para tanto, devem ser contratados Engenheiro Civil, Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Biólogo, Geólogo e Topógrafo terceirizados para avaliação da área e realização do projeto do PEV.

O projeto do ponto de entrega deve incorporar os seguintes aspectos:

- Licenciamento ambiental da área;

- Prever a colocação de uma cerca viva nos limites da área, para reforçar a imagem de qualidade ambiental do equipamento público;

- Diferenciar os espaços para a recepção dos resíduos que tenham de ser triados resíduos da construção e resíduos volumosos, para que a remoção seja realizada por circuitos de coleta, com equipamentos adequados a cada tipo de resíduo;

- Garantir os espaços corretos para as manobras dos veículos que utilizarão a instalação, como pequenos veículos de geradores e coletores, além dos veículos de carga responsáveis pela remoção posterior dos resíduos acumulados;

- Preparar placa, totem ou outro dispositivo de sinalização que informe à população do entorno e a eventuais passantes sobre a finalidade dessa instalação pública, como local correto para o descarte do RCC e de resíduos volumosos.

Ainda, é importante que se tenha uma guarita com sanitário para a presença contínua de um funcionário, a fim de que este acompanhe o uso correto do PEV e garanta as condições de higiene local (PINTO & GONZÁLEZ, 2005). O local poderá servir para receber resíduos volumosos (sofás, móveis e entre outros), sendo que devem ser atendidas as especificações da norma técnica NBR 15.112/2004, bem como pequenos volumes de resíduos de óleos comestíveis, eletrônicos, pilhas e lâmpadas. Assim, a Figura 13 apresenta um modelo de PEV de RCC que pode ser adotado pelo município.

Figura 13 – Modelo de PEV de RCC

Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH-AL (2019).

A definição dos materiais para a implantação do PEV depende do projeto elaborado pela equipe anteriormente citada, porém, foi estimado o custo de materiais de construção e mão de obra em R$135.000,00. Assim, o município deve implantar o PEV e operar este com servidores municipais. Ressalta-se que a destinação dos resíduos recebidos no PEV será de responsabilidade do município, o qual deverá dar a destinação final pelo menos 01 (uma) vez ao mês.

De acordo com PINTO & GONZÁLEZ (2005), para uma operação correta e eficiente do PEV, deve-se dar treinamento aos funcionários que ficarão responsáveis pelas unidades. Alguns aspectos operacionais devem ser considerados, conforme estabelecido na NBR 15.112/2004 e Resolução CONAMA 307/2002, tais como:

- O limite estabelecido para o volume máximo das cargas individuais de resíduos que possam ser recebidos são pequenos volumes limitadas a 1m³;

- Recepção somente de resíduos da construção civil e volumosos, óleos comestíveis, eletrônicos, pilhas, lâmpadas, entre outros resíduos. Não serão recebidos resíduos provenientes da coleta convencional, tais como orgânicos e rejeitos, bem como resíduos industriais, serviços de saúde, agrossilvopastoris e de limpeza pública;

- A organização racional dos resíduos recebidos, para possibilitar a organização de circuitos de coleta que devem ser executados com o auxílio de equipamentos e meios de transporte adequados;

- Controle qualitativo e quantitativo de resíduos recebidos e transferidos por meio de Formulário para o Controle de Transporte de RCC e Volumosos (CTR);

- Triagem integral dos resíduos aceitos;

- Evitar o acúmulo de material não triado;

- Destinação adequada dos resíduos e rejeitos resultantes da triagem;

- Sistema de controle de poeiras e ruídos.

- Sistema de cadastro do gerador, contendo nome, CPF, endereço da geração e volume de resíduos entregues no PEV.

Assim, a Tabela 100 demostra a meta para a regularização e gestão dos resíduos de construção civil e volumosos, e seu respectivo indicador.

Tabela 100 – Indicador para a meta de regularização e gestão dos resíduos de construção civil e volumosos

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Regularização e gestão dos resíduos de construção civil e volumosos | In A11.Índice dos geradores públicos e privados dos resíduos da construção civil | Relação entre o número de geradores de resíduos da construção civil cadastrados pelo número total de geradores de resíduos da construção civil, em porcentagem |
|  | In22.Índice de geração de resíduos da construção civil per capita | Relação entre a quantidade de resíduos da construção civil gerada pela população total do município |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.5.5.7 Programa 07 – Saúde para o meio ambiente

Objetivo geral: Garantir a destinação final adequada dos resíduos de saúde de unidades públicas e privadas, a partir do controle e da fiscalização dos resíduos, verificando-se quanto à conformidade de legislações vigentes.

Para o alcance do objetivo geral, o programa “Saúde para o meio ambiente” contempla a seguinte meta:

- Garantir o gerenciamento adequado dos resíduos de serviços de saúde.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 07, pode ser verificada na Tabela 101. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 101 – Planejamento do Programa 07: SAÚDE PARA O MEIO AMBIENTE

| PROGRAMA 07: SAÚDE PARA O MEIO AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS / COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS |
| META 01 - Garantir o gerenciamento adequado dos resíduos de serviço de saúde | Exigir a apresentação do PGRSS e fiscalizar todos os empreendimentos privados prestadores de Serviço de Saúde | Ano 01 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Manter a elaboração de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) | Ano 01 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Realizar o licenciamento e cadastramento de todos os estabelecimentos públicos e privados geradores de resíduos de serviços de saúde | Ano 02 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Elaborar, revisar, implantar e fiscalizar o PGRSS das Unidades de Saúde Públicas existentes | Ano 02 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Capacitação anual de funcionários das unidades públicas de saúde no gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde | Ano 02 em diante | Institucional Operacional | Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Editar cartilhas sobre gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde para ser distribuída aos geradores | Ano 03 em diante | Institucional Operacional | Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.5.5.7.1 Meta 01 - Garantir o gerenciamento adequado dos resíduos de serviços de saúde

O município deverá manter a exigência de apresentação de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) por parte dos empreendimentos prestadores de serviços de saúde, o qual é dependente da classificação dos geradores em pequenos ou grandes, possibilitando, para os pequenos, a elaboração de um plano simplificado através do preenchimento de formulários. Deve, ainda, implantar a fiscalização dos estabelecimentos, tanto públicos como privados, para os resíduos de classes: A (infectantes), B (químicos), D (comuns) e E (perfurocortantes), através da Secretaria Municipal de Saúde e do fiscal municipal, contemplando a geração, transporte e destinação final dos RSS, bem como a implantação do PGRSS, que deve estar de acordo com a RDC 222/2018 (ANVISA, 2018).

Também deve manter a emissão de MTR pelo Sistema de Controle de MTR da FEPAM, para o transporte dos RSS até a destinação final, porém, cada unidade de saúde deve emitir o seu próprio MTR com a pesagem da geração de RSS na unidade. Para isso, é necessário destinar um servidor municipal de cada unidade de saúde para que este faça a emissão do MTR quando a empresa contratada coletar os resíduos para transporte até a destinação final.

Ainda, a Secretaria Municipal de Saúde deve cadastrar os estabelecimentos públicos e privados geradores de RSS, de acordo com a quantidade de resíduos gerada, conforme a definição da RDC 222/2018 (ANVISA, 2018), classificando-os de acordo com seu porte: pequenos e grandes geradores. Este cadastro deve ser feito em um banco de dados, o qual pode ser uma planilha de Excel, contendo o CNPJ do empreendimento, endereço, atividade desenvolvida e quantidade de resíduos gerados. Também deve ser feito o licenciamento ambiental dos geradores, nos casos cabíveis, conforme a Resolução CONSEMA 372/2018.

Além disso, assim como os geradores particulares de resíduos de saúde devem dispor de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), o município deve elaborar um PGRSS para cada unidade de saúde pública, a partir da contratação de um Engenheiro Sanitarista e Ambiental terceirizado, a fim de promover o gerenciamento adequado dos resíduos gerados. Este PGRSS deve contemplar as etapas de geração, segregação, acondicionamento, armazenamento, destinação e disposição final dos resíduos, conforme a RDC 222/2018. Dessa forma, o PGRSS deve contemplar as adequações necessárias em cada unidade de saúde para atender a RDC 222/2018, como a adequação das lixeiras acondicionadoras de resíduos, a adequação da sala de armazenamento temporário de resíduos e a adequação de local para armazenamento de cilindros de gás oxigênio, na unidade de saúde púbica da Sede, sendo o custo estimado dessas ações em R$7.000,00. O município também deve revisar periodicamente o PGRSS de cada unidade de saúde pública, bem como fiscalizar a implementação do plano e a destinação dada aos RSS, através da Secretaria Municipal de Saúde e do fiscal municipal.

Com a implantação do PGRSS, deve haver a capacitação anual de todos os envolvidos no manejo de RSS nas unidades de saúde públicas, a fim de promover a execução do PGRSS de forma adequada. Dessa forma, deve ser contratado um Engenheiro Sanitarista e Ambiental para capacitar uma equipe técnica de cada unidade de saúde, contemplando 02 (duas) capacitações em cada unidade de saúde, totalizando 04 (quatro) capacitações. Ressalta-se que a equipe capacitada de cada unidade de saúde pode realizar os treinamentos nos anos subsequentes, de forma a reduzir custos.

O município também deve elaborar e distribuir cartilhas anualmente sobre gerenciamento de RSS para os geradores, estabelecendo e divulgando a forma de funcionamento da segregação, acondicionamento, transporte e destinação final destes resíduos, atendendo à RDC 222/2018.

Assim, a Tabela 102 demostra a meta para a garantia do gerenciamento adequado dos resíduos de serviços de saúde, e seu respectivo indicador.

Tabela 102 – Indicador para a meta de garantir o gerenciamento adequado dos resíduos de serviços de saúde

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Garantir o gerenciamento adequado dos resíduos de serviços de saúde | InA12.Índice de geradores públicos e privados com o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde implantados | Relação entre o número total de geradores de resíduos de serviços de saúde pelo número total de geradores de resíduos de serviços de saúde com PGRSS implantados |
|  | In22.Índice de capacitação de funcionários das unidades de saúde públicas | Relação entre a quantidade de funcionários capacitados pela quantidade de funcionários das unidades de saúde públicas |
|  | In23.Índice de geração de resíduos de serviços de saúde por unidade de saúde | Relação entre a quantidade de resíduos de serviços de saúde gerados pela quantidade de unidades de saúde existentes |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.5.5.8 Programa 08 - Indústria que preserva

Objetivo geral: Garantir a disposição final adequada dos resíduos sólidos industriais a partir do controle e da fiscalização dos resíduos, em conformidade com as legislações vigentes.

Para o alcance do objetivo geral, o programa “Indústria que preserva” contempla a seguinte meta:

- Gestão dos resíduos sólidos industriais.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 08, pode ser verificada na Tabela 103. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 103 – Planejamento do Programa 08: INDÚSTRIA QUE PRESERVA

| PROGRAMA 08: INDÚSTRIA QUE PRESERVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS / COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS |
| META 01 - Gestão dos resíduos sólidos industriais | Realizar o cadastramento e licenciamento ambiental das indústrias | Ano 02 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Controlar e fiscalizar os geradores de resíduos industriais | Ano 02 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.5.5.8.1 Meta 01 - Gestão dos resíduos sólidos industriais

Atualmente o município possui controle parcial das quantidades e tipologias de resíduos gerados pelas indústrias e demais entidades geradoras de RSI, através do licenciamento ambiental. Neste sentido, o município deverá fazer o cadastramento das indústrias existentes em um banco de dados, podendo ser em planilha de Excel, contendo CNPJ, endereço, atividade industrial desenvolvida e a quantidade de resíduos sólidos industriais gerados. Ainda, deve ser feito o licenciamento ambiental das atividades industriais, nos casos cabíveis, conforme a Resolução CONSEMA 372/2018.

Para o controle e fiscalização dos resíduos gerados nestas atividades, o município deve exigir que as indústrias disponibilizem uma planilha semestral contendo as quantidades de resíduos geradas e a destinação final, para preenchimento de banco de dados a partir de uma planilha de Excel, contendo a data da geração do resíduo, a quantidade gerada e a destinação dada.

Assim, a Tabela 104 demostra a meta para a gestão dos resíduos industriais, e seu respectivo indicador.

Tabela 104 – Indicador para a meta de gestão dos resíduos sólidos industriais

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Gestão dos resíduos sólidos industriais | InA24.Índice de indústrias licenciadas | Relação entre o número de indústrias licenciadas pelo número total de indústrias cadastradas |
|  | InA37. Índice de indústrias cadastradas | Relação entre o número de indústrias cadastradas no Sistema de Informação pelo número total de indústrias existentes |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.5.5.9 Programa 09 – Preservação ambiental rural

Objetivo geral: Garantir a correta destinação final dos resíduos agrossilvopastoris, a partir do licenciamento das atividades geradoras, e controle e fiscalização da geração e destinação destes resíduos.

Para o alcance do objetivo geral, o programa “Preservação ambiental rural” contempla a seguinte meta:

- Gestão dos resíduos agrossilvopastoris.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 09, pode ser verificada na Tabela 105. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 105 – Planejamento do Programa 09: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL RURAL

| PROGRAMA 09: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL RURAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS / COMUNIDADES CONTEMPLADAS |  | RESPONSÁVEIS |
| META 01 - Gestão dos resíduos agrossilvo-pastoris | Criar e preencher banco de dados para identificação e cadastro dos criadores de animais e dos cultivos agrícolas, e das quantidades de resíduos gerados por eles | Ano 03 em diante1 | Institucional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade | Área rural |  | Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Exigir licenciamento ambiental e fiscalizar as propriedades rurais geradoras de resíduos sólidos agrossilvopastoris, conforme legislação vigente | Ano 03 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área rural | Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |  |

1Prazo de execução da ação não corresponde aos critérios de hierarquização, já que a ação deve ser executada com maior prioridade.

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.5.5.9.1 Meta 01 - Gestão dos resíduos agrossilvopastoris

O município deve criar e preencher um banco de dados, podendo ser em planilha de Excel, para identificar e cadastrar as atividades de criação de animais e cultivos agrícolas, contendo o nome do proprietário, endereço, a quantidade de cabeças ou a área cultivada. Este banco de dados também deve conter as quantidades de resíduos gerados por eles, tanto de dejetos quanto de restos de cultivos.

Ainda, deve ser realizado o licenciamento ambiental das atividades de criação de animais e cultivos agrícolas, em casos cabíveis conforme a Resolução CONSEMA 372/2018, considerando aspectos locacionais e legais no que tange ao uso do solo, em conformidade com o zoneamento do Plano Diretor Municipal, bem como Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal das propriedades rurais. Também, deve ser realizada a fiscalização das atividades citadas, a partir do fiscal municipal, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, a fim de observar critérios técnicos para manejo e destinação final dos resíduos orgânicos (em especial dejetos animais) em solo.

Assim, a Tabela 106 demostra a meta para a gestão dos resíduos agrossilvopastoris, e seu respectivo indicador.

Tabela 106 – Indicador para a meta de gestão dos resíduos agrossilvopastoris

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Gestão dos resíduos agrossilvopastoris | In25.Índice de atividades agrossilvopastoris licenciadas | Relação entre o número de atividades agrossilvopastoris licenciadas pelo número total de atividades agrossilvopastoris cadastradas |
|  | InA38. Índice de atividades agrossilvopastoris cadastradas | Relação entre o número de atividades agrossilvopastoris cadastradas no Sistema de Informação pelo número total de atividades agrossilvopastoris existentes |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.5.5.10 Programa 10 - Sustentabilidade nos serviços de transporte

Objetivo geral: Garantir a disposição final adequada dos resíduos de serviços de transporte a partir do controle e da fiscalização dos resíduos.

Para o alcance do objetivo geral, o programa “Sustentabilidade nos serviços de transporte” contempla a seguinte meta:

1. Gestão dos resíduos de serviços de transporte.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 10, pode ser verificada na Tabela 107. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 107 – Planejamento do Programa 10: SUSTENTABILIDADE NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

| PROGRAMA 10: SUSTENTABILIDADE NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS / COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS |
| META 01 - Gestão dos resíduos de serviços de transporte | Condicionar a apresentação de PGRS para a Estação Rodoviária | Ano 01 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Realizar o cadastramento das atividades geradoras de resíduos de serviços de transporte | Ano 01 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Fiscalizar a Estação Rodoviária e as atividades geradoras de resíduos de serviços de transporte | Ano 01 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.5.5.10.1 Meta 01 - Gestão dos resíduos sólidos de serviços de transporte

O município dispõe de Estação Rodoviária e, dessa forma, deverá ser condicionada a apresentação de Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRS) para a sua operação, visto que a atividade é não incidente de licenciamento ambiental pois não está contemplada na Resolução CONSEMA 372/2018, porém ocorre a geração de resíduos que podem causar danos ambientais e à saúde pública.

Também deve realizar o cadastramento de todas as atividades geradoras de resíduos de serviços de transporte existentes, podendo ser em planilha de Excel, contendo o CNPJ, endereço e a quantidade de resíduos geradas.

Ainda, deve haver a fiscalização das atividades e da Estação Rodoviária pelo fiscal municipal e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, a fim de averiguar a destinação dada aos resíduos gerados, bem como pela exigência de planilha semestral de controle de geração e destinação de resíduos, para preenchimento de banco de dados em planilha de Excel com a data da destinação, a quantidade destinada e o destino final dado.

Assim, a Tabela 108 demostra a meta para a gestão dos resíduos industriais, e seu respectivo indicador.

Tabela 108 – Indicador para a meta de gestão dos resíduos de serviços de transporte

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Gestão dos resíduos de serviços de transporte | InA26.Índice de serviços de transporte cadastrados | Relação entre o número de serviços de transporte cadastrados pelo número total de serviços de transporte existentes |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.5.5.11 Programa 11 – Meio ambiente sem perigo

Objetivo geral: Garantir o gerenciamento adequado dos resíduos perigosos, a partir do licenciamento das atividades geradoras e do controle e da fiscalização da geração e destinação destes resíduos.

Para o alcance do objetivo geral, o programa “Meio ambiente sem perigo” contempla a seguinte meta:

- Gestão dos resíduos perigosos.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 11, pode ser verificada na Tabela 109. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 109 – Planejamento do Programa 11: MEIO AMBIENTE SEM PERIGO

| PROGRAMA 11: MEIO AMBIENTE SEM PERIGO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS / COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS |
| META 01 - Gestão dos resíduos perigosos | Exigir licenciamento ambiental e fiscalizar todos empreendimentos geradores de resíduos perigosos | Ano 02 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Realizar o licenciamento, elaborar e assessorar a implementação do PGRS da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos | Até o ano 02 | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Capacitação anual dos funcionários para o gerenciamento dos resíduos gerados na Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos | Ano 02 em diante1 | Institucional Operacional | Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Projeto e instalação de rampa de lavagem e caixa separadora de água e óleo na Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos | Até o ano 052 | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Reparação ambiental Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Adequação e licenciamento do veículo da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos para transporte de diesel para os veículos da área rural | Ano 12 | Institucional Ambiental Operacional | Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos |

1Prazo de execução da ação não corresponde aos critérios de hierarquização, já que a ação deve ser executada após a elaboração do PGRS.

2Prazo de execução da ação não corresponde aos critérios de hierarquização, já que a ação tem maior prioridade pois, caso contrário, pode causar impactos ambientais.

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.5.5.11.1 Meta 01 - Gestão dos resíduos perigosos

O município deve exigir o licenciamento ambiental dos empreendimentos geradores de resíduos perigosos, nos casos cabíveis conforme a Resolução CONSEMA 372/2018, bem como exigir o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), contendo a segregação, o acondicionamento e a destinação final destes produtos e de suas embalagens, para garantir a gestão adequada destes resíduos. Ainda, estas atividades devem ser fiscalizadas a partir do fiscal municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, em relação ao acondicionamento, armazenamento dos resíduos e destinação final adequada, de acordo com as legislações ambientais vigentes.

Ainda, deve ser feito o licenciamento ambiental, a elaboração e a implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos, sendo que os resíduos apresentados no Diagnóstico devem ser segregados de acordo com a sua tipologia, acondicionados e armazenados em local adequado, identificados para que não sejam misturados e destinados adequadamente. Para isso, o município deve contratar um Engenheiro Sanitarista e Ambiental terceirizado, a fim de promover o gerenciamento adequado dos resíduos gerados.

Além disso, com a implantação do PGRS, deve haver dois treinamentos anuais de todos os envolvidos no manejo dos resíduos gerados na Secretaria, sendo um a cada semestre, a fim de promover a execução do PGRS de forma adequada. Para isso, o município deve contratar um Engenheiro Sanitarista e Ambiental terceirizado para capacitar uma equipe técnica da Secretaria, de modo que esta realize os treinamentos nos anos subsequentes, de forma a reduzir custos.

O local da Secretaria deve dispor de rampa de lavagem para a limpeza dos veículos, bem como de caixa separadora de água e óleo, visto que a existente não está adequada e os funcionários lavam as mãos contaminadas com óleo após a realização de manutenção nos veículos e equipamentos. Para o projeto da rampa de lavagem não há a necessidade de contratação de terceiros, visto que o corpo técnico do município pode elaborar. Assim, será necessário adquirir a caixa separadora pré-moldada e os materiais para a construção da rampa de lavagem, bem como a contratação de mão de obra.

Também deve ser feita a adequação e o licenciamento ambiental do veículo da Secretaria utilizado para o transporte de diesel para abastecer os veículos nas localidades da área rural do município, de modo que este esteja adequado para o transporte de combustível conforme a legislação vigente.

Assim, a Tabela 110 demostra a meta para a gestão dos resíduos perigosos, e seu respectivo indicador.

Tabela 110 – Indicador para a meta de gestão dos resíduos perigosos

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Gestão dos resíduos perigosos | InA27. Índice de empreendimentos geradores de resíduos perigosos licenciados | Relação entre o número de empreendimentos geradores de resíduos perigosos licenciados pelo número total de empreendimentos geradores de resíduos perigosos cadastrados |
|  | InA39. Índice de empreendimentos geradores de resíduos perigosos cadastrados | Relação entre o número de empreendimentos geradores de resíduos perigosos cadastrados no Sistema de Informação pelo número total de empreendimentos geradores de resíduos perigosos existentes |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.5.5.12 Programa 12 – Cemitério sustentável

Objetivo geral: Garantir a disposição final adequada dos resíduos cemiteriais, a partir do licenciamento dos cemitérios e controle e fiscalização dos resíduos.

Para o alcance do objetivo geral, o programa “Cemitério sustentável” contempla a seguinte meta:

- Gestão dos resíduos cemiteriais.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 12, pode ser verificada na Tabela 111. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 111 – Planejamento do Programa 12: CEMITÉRIO SUSTENTÁVEL

| PROGRAMA 12: CEMITÉRIO SUSTENTÁVEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS / COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS |
| META 01 - Gestão dos resíduos cemiteriais | Exigir licenciamento ambiental e fiscalizar todos os cemitérios privados | Ano 02 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Criar banco de dados para cadastro dos cemitérios e das quantidades de resíduos geradas | Até o ano 05 | Institucional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.5.5.12.1 Meta 01 - Gestão dos resíduos cemiteriais

Através de seu corpo técnico, o município deverá exigir o licenciamento ambiental dos cemitérios privados existentes no município, requerer o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para controlar a geração e o acondicionamento destes resíduos, de acordo com as legislações ambientais vigentes, bem como a destinação final adequada.

Adicionalmente é importante que o município crie um banco de dados dos cemitérios existentes e das quantidades trimestrais de resíduos geradas, para que haja um controle sobre a geração e destinação dos mesmos.

Assim, a Tabela 112 demostra a meta para a gestão dos resíduos cemiteriais, e seu respectivo indicador.

Tabela 112 – Indicador para a meta de gestão dos resíduos cemiteriais

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Gestão dos resíduos cemiteriais | InA28.Índice de cemitérios licenciados | Relação entre o número de cemitérios licenciados pelo número total de cemitérios cadastrados |
|  | InA29. Índice de geração de resíduos cemiteriais | Relação entre a quantidade de resíduos cemiteriais pela quantidade de cemitérios existentes |
|  | InA40. Índice de cemitérios cadastrados | Relação entre o número de cemitérios cadastrados no Sistema de Informação pelo número total de cemitérios existentes no município |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.5.5.13 Programa 13 – Reciclando óleos comestíveis

Objetivo geral: Garantir a disposição final adequada dos resíduos de óleos comestíveis a partir do controle e da fiscalização dos resíduos.

Para o alcance do objetivo geral, o programa “Reciclando óleos comestíveis” contempla a seguinte meta:

1. Gestão dos resíduos de óleos comestíveis.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 13, pode ser verificada na Tabela 113. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 113 – Planejamento do Programa 13: RECICLANDO ÓLEOS COMESTÍVEIS

| PROGRAMA 13: RECICLANDO ÓLEOS COMESTÍVEIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS / COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS |
| META 01 - Gestão dos resíduos de óleos comestíveis | Criar banco de dados para identificação e cadastro das atividades geradoras de resíduos de óleos comestíveis e das quantidades de resíduos gerados | Ano 01 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Fiscalizar a destinação dada aos resíduos de óleos comestíveis | Ano 01 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.5.5.13.1 Meta 01 - Gestão dos resíduos de óleos comestíveis

O município não possui dados quanto a quantidade de estabelecimentos que geram resíduos de óleos comestíveis, bem como não realiza o controle e a fiscalização destes resíduos. Dessa forma, o município através de seu corpo técnico, deverá cadastrar os estabelecimentos geradores de resíduos de óleos comestíveis, bem como a criar e preencher um banco de dados contendo a quantidade de resíduos gerada e destinada por cada um desses estabelecimentos, além de realizar a fiscalização destes a partir de planilha de controle de geração e destinação.

Assim, a Tabela 114 demostra a meta para a gestão dos resíduos de óleos comestíveis, e seu respectivo indicador.

Tabela 114 – Indicador para a meta de gestão dos resíduos de óleos comestíveis

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Gestão dos resíduos de óleos comestíveis | InA30.Índice de atividades que utilizam óleos comestíveis cadastrados | Relação entre o número de atividades que utilizam óleos comestíveis cadastradas pelo número total de atividades que utilizam óleos comestíveis existentes |
|  | InA31.Índice de geração de resíduos de óleos comestíveis | Relação entre a quantidade de resíduos de óleos comestíveis pela quantidade de atividades geradoras existentes |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.5.5.14 Programa 14 – Comprou? Retornou!

Objetivo geral: Promover a implantação da logística reversa no município, assegurando o reaproveitamento e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos com logística reversa obrigatória.

Para o alcance do objetivo geral, o programa “Comprou? Retornou!” contempla a seguinte meta:

- Implantação de Sistema de Logística Reversa.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 14, pode ser verificada na Tabela 115. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 115 – Planejamento do Programa 14: COMPROU? RETORNOU!

| PROGRAMA 14: COMPROU? RETORNOU! |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS / COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS |
| META 01 - Implantação de Sistema de Logística Reversa | Promover programas e campanhas de educação ambiental para os produtos de logística reversa | Ano 05 em diante | Institucional Operacional | Integralidade Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Elaboração de folders para a sensibilização quanto aos produtos passíveis de logística reversa | Até o ano 051 | Operacional | Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Criar e preencher um banco de dados com o cadastro de todos os empreendimentos que comercializam produtos passíveis de logística reversa | Ano 05 em diante | Institucional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Fiscalizar os estabelecimentos de venda de resíduos de logística reversa | Ano 05 em diante | Institucional Ambiental Operacional | Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Incentivar a implementação e estruturação da logística reversa dos resíduos não formalizados | Até o ano 12 | Institucional Operacional | Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |

1Prazo de execução da ação não corresponde aos critérios de hierarquização, já que a ação tem maior prioridade de execução.

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.5.5.14.1 Meta 01 - Implantação de Sistema de Logística Reversa

A logística reversa consiste no retorno de produtos após seu uso, por parte do consumidor, aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Conforme o Art. 33° da Lei n° 12.305/2010, está estabelecida a obrigação de implementação de sistemas de logística reversa para os seguintes resíduos:

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em normas técnicas;

II - pilhas e baterias;

III - pneus;

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

Além disto, no estado do no estado do Rio Grande do Sul há o Decreto Estadual nº 45.554 de 19 de março de 2008 que “disciplina destinação final de pilhas, baterias e lâmpadas usadas, bem como demais artefatos que contenham metais pesados” e a Resolução CONSEMA nº 333 de 13 de dezembro de 2016 que “dispõe sobre o descarte e destinação final de lâmpadas inservíveis contendo mercúrio, no Estado do Rio Grande do Sul”.

A implementação da logística reversa é um processo com vários atores sociais interagindo e produzindo cotidianamente realidades variadas e regionalizadas, e neste contexto, as soluções têm de ser desenvolvidas.

Dessa forma, o município deverá, através de seu corpo técnico, desenvolver programas e campanhas de educação ambiental voltadas aos produtos de logística reversa, em parceria com o setor empresarial, buscando alinhar compromissos e ações adequando às comunidades e articulado com os empreendedores locais, para o cumprimento legal e viabilização da responsabilidade compartilhada em Novo Cabrais.

Para a sensibilização e conscientização dos empreendedores e comunidade local quanto aos produtos passíveis de logística reversa, prevê-se a elaboração de 4.201 folders que serão entregues às economias e dispostos em locais públicos.

O município deve exigir que os empreendimentos com resíduos de logística reversa elaborem um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e disponibilizem ao órgão ambiental municipal uma planilha de geração e destinação dos seus resíduos, de forma trimestral, para que se tenha controle do gerenciamento destes resíduos. Posteriormente a isso o município toma o conhecimento sob os diferentes tipos de estabelecimentos com vendas de pilhas, lâmpadas fluorescentes, baterias, produtos eletrônicos, óleos lubrificantes e pneus que existem na área municipal, e assim podem fiscalizar esses locais a fim de que os resíduos gerados sejam recolhidos por pontos adequados.

Por fim, o município, através de seu corpo técnico, deve buscar parcerias com os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes para incentivar a implementação e estruturação da logística reversa dos resíduos não formalizados.

Assim, a Tabela 116 demostra a meta para a implantação de Sistema de Logística Reversa, e seu respectivo indicador.

Tabela 116 – Indicador para a meta de implantar um Sistema de Logística Reversa

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Implantação de Sistema de Logística Reversa | InA32.Índice de estabelecimentos que comercializam materiais passíveis de logística reversa cadastrados | Relação entre o número total de estabelecimentos que comercializam produtos de logística reversa cadastrados pelo número total de estabelecimentos que comercializam produtos de logística reversa existentes |
|  | InA33.Índice de estabelecimentos que comercializam materiais passíveis de logística reversa com Plano de Gerenciamento de Resíduos implantado | Relação entre o número de estabelecimentos que comercializam materiais passíveis de logística reversa com PGRS implantado pelo número total de estabelecimentos que comercializam produtos de logística reversa cadastrados |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.5.5.15 Programa 15 – Lixo clandestino

Objetivo geral: Controle e fiscalização dos pontos clandestinos de descarte de resíduos sólidos.

Para o alcance do objetivo geral, o programa “Lixo clandestino” contempla a seguinte meta:

- Eliminação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 15, pode ser verificada na Tabela 117. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 117 – Planejamento do Programa 15: LIXO CLANDESTINO

| PROGRAMA 15: LIXO CLANDESTINO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS / COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS |
| META 01 – Controle dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos | Identificação dos locais com disposição inadequada de resíduos sólidos | Até o ano 01 | Institucional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo; Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social |
|  | Fiscalização dos locais para que não sejam novamente pontos clandestinos de descarte de resíduos | Ano 01 em diante1 | Institucional Ambiental Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Reparação ambiental Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo; Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social |

1Prazo de execução da ação não corresponde aos critérios de hierarquização, já que a ação deve ser executada após as demais ações desta meta.

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.5.5.15.1 Meta 01 - Eliminação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos

Quando os resíduos são destinados incorretamente, pode ocorrer a contaminação do solo, das águas subterrâneas, além de atrair vetores que afetam a saúde pública. Dessa forma, é necessário que o município identifique os locais em que ocorre o descarte clandestino de resíduos, através do seu corpo técnico, para que posteriormente possa tomar medidas a fim de preservar a saúde pública e ambiental.

Atualmente tem-se identificado 02 (dois) pontos clandestinos de descarte de resíduos em locais privados, conforme o Diagnóstico. Estes resíduos são de responsabilidade dos proprietários destes locais e, apesar de configurar um aspecto ambiental, este problema deve ser solucionado com o auxílio da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, já que são casos reincidentes.

Estes locais podem causar impactos ambientais e à saúde da população, em virtude da contaminação do solo, da água e a atração de vetores. Assim, é necessário haver a fiscalização por parte do município sob esses pontos, assim como novos locais que venham a surgir com características afins, buscando e orientando o correto descarte para esses resíduos.

Assim, a Tabela 118 demostra a meta para a eliminação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, e seu respectivo indicador.

Tabela 118 – Indicador para a meta de eliminar os passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Eliminação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos | InA35. Eficiência da fiscalização sob os pontos inadequados de descarte de resíduos | Relação entre a quantidade de pontos clandestinos eliminados pela quantidade de pontos clandestinos de disposição de resíduos existentes |

Fonte: Empresa Executora (2020).

2.5.6. Emergência e contingência

As ações para emergências e contingências visam apresentar alternativas de ações a serem adotadas em situações oriundas de acidentes na prestação dos serviços de resíduos de resíduos sólidos, tais como a paralisação do sistema de varrição, dos serviços de coleta domiciliar e aterro sanitário, estabelecendo formas de atuação dos órgãos operadores, tanto de caráter preventivo como corretivo, procurando elevar o grau de segurança e a continuidade operacional dos serviços.

Na operação dos serviços deverão ser utilizados mecanismos locais e corporativos de gestão, no sentido de prevenir ocorrências indesejadas através do controle e monitoramento das condições físicas das instalações e dos equipamentos visando minimizar ocorrência de paralização da prestação dos serviços.

Ao considerar as emergências e contingências, foram propostas, de forma conjunta, ações e alternativas que o executor deverá levar em conta no momento de tomada de decisão em eventuais ocorrências atípicas, e, ainda, foram considerados os demais planos setoriais existentes, que devem estar em consonância com o PMSB. Na Tabela 119 são apresentadas algumas ações de emergências e contingências a serem adotadas para os serviços de resíduos sólidos.

Tabela 119 – Ações de emergência e contingência para resíduos sólidos

| AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Origem | Ocorrência | Ações |
| Problemas nos equipamentos utilizados para o serviço | Paralisação do sistema de varrição e limpeza pública | - Acionar ou contratar funcionários para efetuarem a limpeza dos pontos mais críticos e centrais da cidade; - Contratação de empresa terceirizada em caráter emergencial. |
| Problemas no caminhão utilizado para a coleta dos resíduos | Paralisação do serviço de coleta domiciliar de resíduos sólidos | - Empresas e veículos previamente cadastrados deverão ser acionados para assumirem emergencialmente a coleta nos roteiros programados, dando continuidade aos trabalhos; - Realizar campanhas para conscientizar a população a reduzir a geração e evitar o acúmulo de resíduos nas vias; - Contratação de empresa especializada em caráter de emergência. |
| Rescisão de contrato | Paralisação das coletas de resíduos de serviço de saúde | - Celebrar contrato emergencial com empresa especializada na coleta de resíduos. |
| Problemas no caminhão utilizado para a coleta dos resíduos |  |  |
| Contaminação ambiental | Paralisação total do aterro sanitário | - Enviar os rejeitos provisoriamente para um aterro alternativo; - Resolução de problemas de cunho técnico junto ao órgão ambiental, quando este for o caso; - Os resíduos deverão ser coletados, transportados e dispostos em aterro sanitário licenciado, sendo este serviço contratado. |

Fonte: Empresa Executora (2020).

## 2.6. Programas institucionais

Para o desenvolvimento gerencial, institucional e legal, foram criados três programas, nos quais estão estabelecidas as ações para o alcance dos objetivos e das metas definidas, estando de acordo com o crescimento econômico do município, a sustentabilidade ambiental, bem como a equidade social.

Portanto, a seguir seguem os programas institucionais estabelecidos e descritos detalhadamente.

2.6.1. Programas, Objetivos, Metas e Ações

#### 2.6.1.1 Programa 01 – Regulamentação do saneamento básico

Objetivo geral: Adequar, fortalecer e qualificar a estrutura institucional e gerencial dos serviços relacionados ao saneamento básico, bem como assegurar a sua regulação e fiscalização.

Para o alcance do objetivo geral, o programa “Regulamentação do saneamento básico” contempla a seguinte meta:

- Política pública de saneamento básico.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 01, pode ser verificada na Tabela 120. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 120 – Planejamento do Programa 01: REGULAMENTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

| PROGRAMA 01 – REGULAMENTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS/ COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES |
| META 01 - Política pública de saneamento básico | Criar requisitos legais para instituir a Política Municipal de Saneamento Básico | Até o ano 011 | Institucional | Regulação pública | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Administração Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos |
|  | Elaborar estudo/projeto para identificar as formas de prestação de serviço com maior viabilidade econômica financeira e operacional para os serviços correlatos ao saneamento básico | Até o ano 01 | Institucional | Integralidade Intersetorialidade Regulação pública | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Administração Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos |
|  | Fiscalizar o cumprimento dos contratos com as empresas terceirizadas responsáveis pelos serviços de saneamento básico no município | Ano 01 em diante1 | Institucional | Regulação pública | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Administração Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Elaborar Lei Municipal para regulamentação do sistema de tratamento de esgoto sanitário | Até o ano 02 | Institucional | Integralidade Intersetorialidade Regulação pública | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Administração Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos |
|  | Adequação e cobrança de taxa pelos serviços de saneamento básico prestados pelo município | Até o ano 02 | Institucional | Regulação pública Sustentabilidade econômico-financeira | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Administração Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Criar e estruturar o Departamento Municipal de Saneamento | Ano 05 em diante | Institucional | Regulação pública | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo; Secretaria Municipal de Administração |
|  | Criação e atualização do Sistema de Informação (SI) | Ano 05 em diante | Institucional | Regulação pública | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |

1Prazo de execução não corresponde aos critérios de hierarquização, pois a ação é prioritária para atendimento da legislação e não gera custos ao município para a implantação.

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.6.1.1.1 Meta 01– Política pública de saneamento básico

Através do programa “Regulamentação do saneamento básico” haverá a criação de regulamentos legais que instituem mecanismos de gestão dos serviços saneamento básico no município, bem como, a fiscalização do responsável pelo gerenciamento dos serviços de água, esgoto sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos.

Conforme indicado pelas metas estabelecidas em cada um dos eixos, o município deverá identificar as formas de prestação de serviços que trarão maior viabilidade econômica financeira e operacional para os serviços prestados e, dessa forma, eleger a melhor alternativa seguindo as ações propostas.

As legislações deverão ser elaboradas pelo setor jurídico, juntamente com a equipe do poder público responsável pela gestão dos serviços. Cabe ao sistema de controle interno do município monitorar a elaboração das legislações a serem criadas e implantadas. Atualmente, Novo Cabrais não conta com legislação para regulamentação do esgoto sanitário e, portanto, deverá elaborar Lei Municipal para este fim, objetivando estabelecer as melhores formas de tratamento, frequência de limpeza dos sistemas individuais de tratamento de esgoto e destinação de efluentes domésticos gerado em toda sua extensão, devendo levar em consideração as normativas estabelecidas pela agência de regulação a qual o município irá se conveniar.

A gestão municipal quanto aos serviços de saneamento básico no município deverá ser definida por lei, estabelecendo para a administração de cada eixo funções, obrigações, direitos, deveres e quadro de funcionários responsáveis por cada serviço prestado à comunidade, como por exemplo designar responsáveis pela ETE; para a gestão da drenagem pluvial; gestão de resíduos sólidos; e gestão de abastecimento de água. Ainda, deverá ser designado funcionários responsáveis pelo controle e fiscalização dos sistemas de saneamento básico.

Para alcançar um melhor controle e monitoramento na execução dos serviços que envolvem os eixos do saneamento básico, devem ser realizados monitoramentos periódicos quanto ao cumprimento dos contratos de prestação de serviço terceirizados. Os monitoramentos dos contratos devem levar em consideração o cumprimento dos itens elencados, bem como a efetivação dos serviços in loco, de forma a garantir que a população seja atendida de forma plena.

O município possui taxa de cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos junto ao IPTU, entretanto, conforme apresentado no Diagnóstico, o valor arrecadado com esta taxa é insuficiente para o pagamento dos custos de prestação destes serviços e, atualmente, a zona rural não é contemplada no pagamento. Para tanto, é necessário adequar esta taxa, para que seja cobrada de todos os munícipes que recebem estes serviços.

Atualmente, há cobrança realizada referente aos serviços de abastecimento de água no município. Entretanto, se observa que o valor cobrado não cobre a totalidade dos custos referentes aos serviços prestados. Dessa forma, deve-se fazer uma avaliação do equilíbrio financeiro, reavaliando as taxas de cobrança atual para reestruturação das mesmas.

Quanto ao eixo de esgotamento sanitário, atualmente o município não dispõe de taxa de cobrança pelos serviços a eles relacionados. No entanto, vê-se a necessidade da cobrança pelos serviços, com objetivo de promover a sustentabilidade econômico-financeira municipal. Para o estabelecimento de valores, as respectivas taxas de cobrança devem ser calculadas a partir dos custos dos serviços.

Atualmente, o município de Novo Cabrais não conta com banco de dados e histórico de informações pertinentes aos eixos de saneamento básico. Dessa forma, recomenda-se criar um Departamento Municipal de Saneamento juntamente com um sistema de informação (SI) específico, de forma a manter e divulgar periodicamente as informações referentes ao saneamento básico. O banco de dados será atualizado pelo próprio Departamento de Saneamento, por servidor existente, promovendo dessa forma, melhoria na gestão, transparência e autonomia do município quanto às informações e dados.

Enquanto não for implementado um Sistema de Informação (SI), o controle e divulgação das informações pode ser realizado por meio das planilhas de controle dos indicadores, conforme apresentado no Item 5.1 – Acompanhamento da Efetividade das Ações Propostas deste Prognóstico, visando dessa forma, tornar público o atendimento aos índices de cada eixo do saneamento. As planilhas de controle podem ser disponibilizadas em local específico no site do município.

A Tabela 121 apresenta a meta e seus respectivos indicadores.

Tabela 121 – Indicadores para meta de política de saneamento básico

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Política pública de saneamento básico | InF2. Investimentos per capita em drenagem | Relação entre valor investido em drenagem, pela população total do Município |
|  | InF1. Índice de despesa total com os serviços por m³ de esgoto tratado | Relação entre a despesa total com os serviços de tratamento de esgoto (R$) pelo volume de esgoto tratado (m³) |
|  | InF3. Índice de desempenho financeiro em esgotamento sanitário | Relação entre o valor total arrecadado (R$) pela despesa total com os serviços de tratamento de esgoto (R$) |
|  | InF1. Índice de despesa total com os serviços por m³ produzido/água | Relativo à despesa total com os serviços de produção de água (R$) pelo volume de água produzido (m³) |
|  | InF2. Índice de consumo de energia elétrica em Sistemas/ Soluções de abastecimento de água | Relativo ao consumo de WH pelo volume de água produzido (m³) |
|  | InF3. Índice de desempenho financeiro dos serviços de abastecimento de água | Relativo ao valor total arrecadado (R$) pela despesa total com os serviços de produção de água (R$) |
|  | InF1. Índice de autossuficiência financeira da prefeitura com o manejo de RSU | Relativo ao valor total arrecadado (R$) em taxas de coleta e tratamento de RSU Pela despesa total com os serviços de coleta e destinação adequada de RSU (R$) |
|  | InF2. Despesa per capita com manejo de RSU em relação à população atendida | Despesa total com os serviços de coleta e destinação adequada de RSU (R$) Pela população total atendida |
|  | InF3. Custo unitário da coleta | Custo com os serviços de coleta e disposição final dos resíduos pela quantidade total coletada de resíduos (kg) |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.6.1.2 Programa 02 – Atores em desenvolvimento para o saneamento básico

Objetivo geral: Atender e aprimorar os serviços de saneamento básico prestados à população através da participação popular nos serviços relacionados.

Para alcance do objetivo comum, o programa “Atores em desenvolvimento para o saneamento básico” contempla a meta:

- Participação popular nos serviços do saneamento básico.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 02, pode ser verificada na Tabela 122. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 122 – Planejamento do Programa 02: ATORES EM DESENVOLVIMENTO PARA O SANEAMENTO BÁSICO

| Programa 02: ATORES EM DESENVOLVIMENTO PARA O SANEAMENTO BÁSICO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS / COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES |
| META 01 - Participação popular nos serviços de saneamento básico | Capacitação de gestores de saneamento básico | Ano 01 em diante | Institucional Operacional | Integralidade Regulação pública Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
|  | Criar canal de ouvidoria para receber informações, denúncias, dúvidas, críticas, avaliações e elogios relacionadas ao eixo de saneamento básico | Até o ano 02 | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços Participação e controle social | Todo o município | Secretaria Municipal de Administração Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos |
|  | Gerar relatórios de acompanhamento com os resultados e interpretações obtidas pelo sistema de informações | Ano 02 em diante | Institucional | Regulação pública | Todo o município | Secretaria Municipal de Administração Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos |
|  | Fomentar a articulação entre as secretarias e entidades com o objetivo de cooperação mútua no fornecimento e divulgação de dados e informações correlatas ao saneamento básico, bem como de efetivação de todo o planejado | Ano 02 em diante | Institucional Operacional | Regulação pública Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos |
|  | Fiscalizar o gerenciamento dos serviços de saneamento básico | Ano 03 em diante | Institucional | Regulação pública | Todo o município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.6.1.2.1 Meta 01 - Participação popular nos serviços relacionados ao saneamento básico

Para o programa “Atores em desenvolvimento para o saneamento básico” será necessária a qualificação e estruturação gerencial focada na promoção da saúde pública, proteção do meio ambiente, desenvolvimento sustentável e planejamento.

A primeira etapa do programa será a capacitação de gestores através de treinamentos, palestras, seminários e minicursos semestrais, os quais deverão instruir os servidores sobre as questões de saneamento básico, com intuito de repassar à comunidade a importância de um meio ambiente equilibrado. Deverão ser desenvolvidas ações através de oficinas, palestras e campanhas educativas envolvendo os quatros eixos do Plano, para instruir a comunidade sobre a importância do saneamento básico no município. Sugere-se a realização das capacitações a cada 2 anos, de forma a manter rotina de atualização.

Com intuito de atender às demandas dos usuários e aprimorar os serviços prestados à comunidade, recomenda-se a criação de um “Canal de Ouvidoria” para denúncias, dúvidas, críticas, avaliações e elogios dos serviços públicos correlatos ao saneamento básico. Destaca-se que para a eficiência e eficácia do PMSB do município, deverá ser considerada a implementação de ações direcionadas à mobilização social para atender às demandas dos usuários e melhorar o sistema de informações cadastrais dos respectivos serviços. O Canal de Ouvidoria para atendimento das demandas de saneamento pode ser compartilhado com o canal de ouvidoria do município, não necessitando de custos adicionais para a implementação.

A meta ainda deve buscar realizar a avaliação quali-quantitativa da participação popular pela ouvidoria, gerando relatórios mensais que descrevam o acompanhamento com os resultados e interpretações obtidas pelo sistema de informações para posteriormente divulgar à sociedade através de seus principais meios de comunicação (Facebook, Instagram, site da prefeitura municipal e outros) como forma de compartilhamento das informações. Tal ação pode ser realizada mensalmente por servidor existente do município a ser designado.

Por fim, para que as ações descritas sejam eficientemente efetuadas, cabe ao município fiscalizar o gerenciamento dos serviços de saneamento básico. A Tabela 123 apresenta a meta e seus respectivos indicadores.

Tabela 123 – Indicadores para meta de política de participação popular nos serviços de saneamento básico

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Participação popular nos serviços de saneamento básico | InA8. Índice de reclamações relativas à qualidade dos serviços prestados na coleta dos resíduos domiciliares | Número de reclamações atendidas no período pela população total atendida pela coleta dos resíduos domiciliares |
|  | InA9. Índice de satisfação do cliente com relação aos serviços do eixo de resíduos sólidos prestados | Quantidade de pessoas entrevistadas com padrão bom pela quantidade total de pessoas entrevistadas |
|  | InA4. Índice de satisfação do cliente com relação aos serviços do eixo de esgotamento sanitário prestados | Quantidade de pessoas entrevistadas com padrão bom pela quantidade total de pessoas entrevistadas |
|  | InA6. Índice de satisfação do cliente com relação aos serviços do eixo de drenagem prestados | Relação entre a quantidade pesquisada com padrão bom, pela quantidade total pesquisada |
|  | InA3. Índice de reclamações relativas à qualidade dos serviços prestados no abastecimento de água | Número de reclamações atendidas no período pela População Total abastecida |
|  | InA6. Índice de satisfação do cliente atendido pelo eixo de abastecimento e água | Quantidade pesquisada com padrão bom Pela quantidade de consumidores pesquisada |

Fonte: Empresa Executora (2020).

#### 2.6.1.3. Programa 03 – Conscientizar para preservar

Objetivo geral: Promoção da educação ambiental e mobilização social em relação aos eixos do saneamento básico, no qual devem ser desenvolvidas ações para a comunidade, junto ao corpo técnico municipal, oriundo das secretarias de educação, saúde, planejamento e meio ambiente, que serão os responsáveis pela disseminação deste trabalho proposto aos demais entes da comunidade em geral.

Para o alcance do objetivo geral, o programa “Conscientizar para preservar” contempla a seguinte meta:

- Implementar a educação ambiental e mobilização social em toda extensão municipal.

A organização esquemática aplicada ao planejamento do Programa 03, pode ser verificada na Tabela 124. A seguir se encontram descritas todas as ações propostas para alcance de cada meta estabelecida com prazo definido, de forma a alcançar o objetivo do programa criado para o município.

Tabela 124 – Planejamento do Programa 03: Conscientizar para preservar

| Programa 03: CONSCIENTIZAR PARA PRESERVAR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META | AÇÕES | PRAZO DE EXECUÇÃO | NATUREZA | CRITÉRIOS | ÁREAS / COMUNIDADES CONTEMPLADAS | RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES |
| Meta 1 - Implementar a educação ambiental e mobilização social em toda extensão municipal | Manter e ampliar os programas, projetos e ações de Educação Ambiental existentes | Ano 01 em diante | Institucional Operacional | Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. |
|  | Capacitação de Educadores Ambientais | Ano 03 em diante | Institucional Operacional | Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo; Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto |
|  | Promover a inserção da Educação Ambiental no projeto político-pedagógico das escolas públicas | Ano 06 em diante | Institucional Operacional | Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto |
|  | Elaboração e aplicação de material didático sobre o saneamento básico | Ano 07 em diante | Institucional Operacional | Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo; Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto |
|  | Teatro educacional | Ano 04 em diante | Institucional Operacional | Intersetorialidade Melhoria da qualidade da prestação dos serviços | Área urbana e rural | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |

Fonte: Empresa Executora (2020).

##### 2.6.1.3.1 Meta 01– Implementar a educação ambiental e mobilização social em toda extensão municipal

Cada cidadão deve se transformar em um agente multiplicador de informações sobre as questões ambientais vivenciadas no seu cotidiano, levar informações a outros que não as possuem, facilitando o desenvolvimento de suas potencialidades, permitindo-lhes a descoberta do meio em que vivem e do qual são parte integrante. Estes atores deverão formar um grupo interdisciplinar (educação, saúde, meio ambiente e infraestrutura), devem ser capacitados a se responsabilizar pelo desenvolvimento dos trabalhos de educação ambiental no município.

As escolas têm um grande papel perante a questão dos resíduos sólidos. São essenciais nos programas que abrangem as questões que afetam a vida da população em seu conjunto. Crianças e adolescentes podem assimilar o que lhes é ensinado, mas somente com a colaboração dos adultos é que poderão ter uma atuação referente aos problemas socioambientais.

O papel do multiplicador, é o de estimulador do debate para esta questão, subsidiando e colaborando no desenvolvimento deste tema, realizando dessa forma atividades teóricas e práticas sobre os eixos do saneamento básico, como por exemplo, ações relativas aos resíduos sólidos: fazer separação e recolhimento de resíduos nas escolas e aos arredores; criar palestras (reutilização e reciclagem de resíduos, importância da separação dos resíduos, disposição final de resíduos); exibir vídeos educativos; criar oficinas de reciclagem de papel e de garrafas PET; realizar a compostagem do resíduo orgânico.

É preciso fazer com que o aluno compreenda que o resíduo não é apenas algo rejeitável e degradante, mas algo do qual podemos tirar benefícios para a sociedade, gerando trabalho e renda para população em condição de exclusão social, preservando o meio ambiente, valorizando a escola, as questões de cidadania, entre outros. Para o desempenho das atividades junto aos professores e alunos, será necessária a elaboração de material de apoio, como: cartilha, folheto, livros didáticos, folders, banners, vídeos, entre outros materiais didáticos.

A educação ambiental é uma forma de participação através da qual se dá a formação de cidadãos conscientes e preocupados com o meio ambiente, em que a atitude da comunidade é de compromisso com sua preservação, controle e recuperação.

Uma comunidade informada e educada tem consciência de sua cidadania, participará conjuntamente com os organismos municipais da formação de políticas públicas concernentes à melhoria de sua condição de vida, garantirá fiscalização e controle social nas políticas e programas adotados pela municipalidade. Neste sentido, o multiplicador atuará diretamente na comunidade, através de suas organizações, informando e fornecendo o debate sobre as diversas questões inerentes ao meio ambiente.

A educação ambiental fomentada junto aos grandes geradores de resíduos e geradores de resíduos especiais, no sentido de garantir as premissas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, compreende a minimização e segregação na fonte para garantia do aproveitamento de todos os resíduos com valor comercial, pelos processos de reciclagem e de transformação, além dos manejos de responsabilização compartilhada e da logística reversa.

Os programas e ações de educação ambiental a serem implantados devem contemplar a segregação dos resíduos, o incentivo à compostagem, combate ao desperdício, reciclagem e reuso, e destinação adequada dos resíduos. Também se sugere a realização de palestras nas escolas e comunidades, com demonstrações práticas e técnicas de conservação do solo e recursos hídricos, formas de tratamento individualizado de efluentes e conscientização quanto a importância do tratamento destes, elaboração de campanhas periódicas e atividades relativas à proteção dos mananciais e ao uso racional da água, entre outras.

Além disso, o município deve promover a educação ambiental específica para a área rural, contemplando os resíduos provenientes de agrotóxicos, para evitar possíveis contaminações e problemas à saúde; tratamentos individualizados de efluentes; conservação do solo e aquíferos; práticas agrícolas ambientalmente adequadas; tratamento e disposição final de resíduos agrícolas; e coleta seletiva na área rural.

A educação ambiental no município também deve contemplar os resíduos de logística reversa, para tanto, devem ser realizadas campanhas de devolução destes resíduos nos estabelecimentos em que o sistema foi implantado, bem como, o município pode realizar campanhas de recolhimento destes resíduos e encaminhar para destinação adequada. Em relação aos óleos comestíveis, o município de manter e realizar campanhas de recolhimento destes resíduos e encaminhá-los para destinação adequada por empresas recicladoras.

Deverão também ser elaboradas ações relacionadas à importância da manutenção de áreas verdes no município, como parques, praças, entre outros, bem como os espaços permeáveis nos terrenos particulares, para promover a infiltração e percolação da água da chuva, além de conscientizar a comunidade sobre o lançamento de resíduos sólidos em sarjetas e bocas-de-lobo, que podem comprometer o sistema de drenagem pluvial e causar inundações em virtude do entupimento do sistema.

No município não são realizadas campanhas de conscientização para a preservação do solo e mananciais. Considerando que os mananciais, são o único meio de obtenção de água para abastecimento da população em todas suas atividades, logo, mantê-los em quantidade e qualidade adequadas é fundamental para o desenvolvimento econômico, a manutenção da saúde e o bem-estar social.

Deste modo, sugere-se a implantação de programas que visem a conscientização da população, quanto à proteção do solo e mananciais, de maneira que contribua na formação da consciência social e ambiental da população. A partir de visitas às famílias da área urbana e rural, orientando os pequenos produtores quanto ao uso correto de defensivos agrícolas, suas aplicações, noções sobre atividades que impactam o meio ambiente, técnicas agroflorestais e legislação pertinente.

Os programas, projetos e ações existentes no município devem ser mantidos e ampliados, conforme a necessidade. A meta em questão não possui indicadores, entretanto pode ser avaliada de diversas maneiras, conforme determinado na Tabela 125, apresentada a seguir.

Tabela 125 – Indicadores para a meta de educação ambiental e mobilização social

| Meta | Indicador | Medida do indicador |
| --- | --- | --- |
| Implementar a educação ambiental e mobilização social em toda a extensão municipal | Não há indicador para esta meta | Pode ser medido através reuniões, pesquisas, estudos e verificação dos valores faturados e balanço econômico |

Fonte: Empresa Executora (2020).

# 3. PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PMSB

O objetivo específico deste item é formular estratégias a serem adotadas para a construção de propostas visando o atendimento das demandas do saneamento básico no período temporal do plano, assim garantindo um instrumento de gestão capaz de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.

Os programas possuem a finalidade abrangente como esboço geral dos diversos projetos a serem executados, que traduzam as estratégias para o alcance das metas estabelecidas.

Por sua vez, os projetos possuem esboço específico, têm custos e possuem limites a um determinado período. Quando diferentes projetos possuem o mesmo objetivo são unidos em programas, possibilitando a obtenção de diversos benefícios que não poderiam ser alcançados se trabalhados isoladamente. Já as ações representam o conjunto de atividades ou processos, os quais são os meios disponíveis ou atos de intervenção concretos, em um nível ainda mais focado de atuação, necessário para a construção de um objeto. Uma vez encerrado o projeto e atingido seu objetivo, as ações tornam-se atividades rotineiras de operação e manutenção. Para tanto, dentro de um processo participativo, foi planejado:

- A disponibilização de água com qualidade para toda a população, dentro de um contexto de eficiência, com minimização de perdas e desperdícios;

- A coleta e o tratamento dos esgotos sanitários para todas as residências, com soluções adequadas e eficientes, o que significa mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento econômico e social para a população e o município, além de preservação do meio ambiente;

- Estruturas adequadas de drenagem, propiciando condições saudáveis e higiênicas para todas as áreas residenciais do município;

- Práticas eficientes e adequadas para a coleta e destinação final dos diversos tipos de resíduos gerados no município, com remediação de áreas contaminadas, protegendo o meio ambiente e a saúde da população;

- Investir nas condições de habitação, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente e recursos hídricos complementando o planejamento do saneamento ambiental do município.

Os planos e políticas públicas, nos aspectos de implementação, podem sofrer alterações em função de políticas governamentais ou fortes impactos na economia, devendo as ações e metas contempladas serem revisadas juntamente com o plano a cada 04 (quatro) anos e adaptadas às novas condições.

Para base de apuração dos custos estimados foram considerados consultas a contratos de licitações públicas similares, contratos existentes no município, pesquisas em valores de mercado, planilha eletrônica de orçamentos, fontes como SINAPI/SICRO/SBC/SENGE/CREA, além das estimativas de custos apurados pela experiência da empresa executora.

A composição de custos é apenas uma estimativa de investimentos, servindo como base para os investimentos a serem aplicados, quando de sua execução devem ser reavaliadas as necessidades e as possibilidades de investimento para atendimento das metas. Os custos também podem sofrer variações dependendo da forma de contratação dos serviços, podendo ser executado parcialmente ou integralmente pelos servidores do município, uma vez que são atividades intrínsecas da função, ou por demandarem serviço eventual, já existente ou indiretamente ligado.

Do mesmo modo, a indicação dos profissionais e a distribuição das estimativas de horas, servem como orientação, podendo ser substituídos ou incluídos outros profissionais com habilitação técnica para execução da mesma, valendo-se pelo cumprimento da ação, a qualidade e o momento econômico.

Para a base de apuração dos custos estimados dos profissionais, considerou-se a média salarial do mercado, considerando para fins de apuração do valor hora, a média de 160 horas mensais, ou seja, 40 horas semanais, utilizando como base, o salário de profissional pleno no Brasil, lotado em empresa de médio porte, no mês de maio 2020. Estes dados foram apurados no site www.trabalhabrasil.com.br, sem ser levado em consideração o salário mínimo profissional. Ainda, para o cálculo da média salarial, foi levado em consideração a incidência de encargos sociais e os Benefícios e Despesas, Diretos e Indiretos - BDI, dentre outros custos fixos e operacionais, os quais foram estimados um percentual médio de 250%.

Embora os recursos estimados não estejam previamente contemplados no orçamento municipal, deverão ser refletidos no Plano Plurianual (PPA) municipal a partir da validação do plano. Além disso, serão consideradas outras fontes de recursos possíveis, como programas do Governo Federal, Estadual, emendas parlamentares, recursos privados, entre outras, tais como: Banco Mundial, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Caixa Econômica Federal (CEF), Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Tendo em vista que alguns sistemas de abastecimento de água administrados pelo município possuem o mesmo manancial para abastecimento de mais de uma SAA ou SAC, para a composição dos custos destes sistemas, os investimentos relacionados a cada manancial foram divididos entre SAAs e SACs pertencentes a estes.

Salienta-se que a revisão, avaliação e complementação do PMSB, em todos seus aspectos, deverá ser permanente, pois o mesmo é um processo de planejamento contínuo e mutável, não sendo finalizado nos limites de um relatório conclusivo.

Assim, as Tabelas 126 a 154 apresentam a programação da execução dos programas definidos para cada eixo do saneamento.

## 3.1. Quadro Resumo

3.1.1 Abastecimento de água

Tabela 126 – Resumo do Programa 01: ÁGUA É DIREITO DE TODOS

| PROGRAMA 01: ÁGUA É DIREITO DE TODOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) |  | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO |  | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |  |  |
| Participação no Comitê de Bacias do Baixo Jacuí | X |  |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  | Município |  | - | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Avaliação preliminar, quanto às interrupções de fornecimento de água | X |  |  | Imediato | 4.000,00/ projeto (30h Engenheiro Civil/ Sanitarista/ Ambiental) |  | Município Associações de Água |  | - | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Estudo da Potenciometria em Aquíferos Freáticos | X |  |  | Imediato | 9.000,00/ projeto (50h Geólogo; 90h Assistente) |  | Município |  | Município; Associações de Água; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Regularizar os poços de abastecimento e caixas de tomada junto ao DRH | X |  |  | Imediato | 144.900,00/ projeto (Contratação de empresa terceirizada, para obtenção de outorga junto ao DRH) | 17.325,00 | SAA Centro | Município | Município; Associações de Água; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA | Conselho Municipal do Meio Ambiente; Município |
|  |  |  |  |  |  | 22.050,00 | SAC Linha Pfeifer |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.875,00 | SAC Cerrito da Faixa |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.575,00 | SAC Alto Potreirinho |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.600,00 | SAC Baixo Potreirinho |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.600,00 | SAC Faxinal EMATER e SAC Faxinal Schaurich |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.875,00 | SAC Cerrito |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.300,00 | SAC Cortado |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.300,00 | SAC Rincão da Figueira |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.300,00 | SAC Capão do Veado |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.300,00 | SAC Cerro de Linha Pfeifer | Associações de Água |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.300,00 | SAC Sanga Funda |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.300,00 | SAC Cerrito de Dentro |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.600,00 | SAC Linha São João |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.300,00 | SAC Faxinal Ipiranga |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.300,00 | SAC Taboão |  |  |  |
| Substituição/ manutenção da rede de distribuição de água quando necessário |  | X |  | Imediato Contínua | Evolução PVC ø 50 | 11.600,00/ ano | Área urbana – Município e Associações de Água |  | Município; Associações de Água; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
|  |  |  |  |  | Evolução PVC ø 50 | 57.100,00/ ano | Área rural - Município e Associações de Água |  |  |  |
| Adesão à agência reguladora |  | X |  | Imediato | Alíquota média sob faturamento do eixo de água e esgoto pelo município |  | Município |  | - | Associações de Água |
| Incentivar a implantação de cisternas para coleta de água da chuva | X |  |  | Curto | 4.201 Folders (2.100,00 reais) 10 Cisternas (40.000 reais/ano) A educação ambiental será executada pelo corpo técnico do município |  | Município |  | Município; Associações de Água; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Elaborar Estudo de Concepção |  | X |  | Curto | 38.000,00/ estudo (120h Engenheiro Civil, 120h Engenheiro Sanitarista e Ambiental, 80h Geólogo, 60h Biólogo) |  | Município |  | Município; Associações de Água; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA | Conselho Municipal do Meio Ambiente |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 127 – Resumo do Programa 02: Água segura

| PROGRAMA 02: ÁGUA SEGURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) |  | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO |  | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliação da qualidade da água distribuída | X |  |  | Imediato | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  | Município |  | - | Conselho Municipal do Meio Ambiente Associações de Água |
| Instalar sistema de cloração nos sistemas/ soluções que ainda não possuem | X |  |  | Imediato | Total = 8.000,00/ projeto Mão de obra será disponibilizada pelo corpo técnico do município | 500,00 | SAA Centro | Município | Município; Associações de Água; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
|  |  |  |  |  |  | 500,00 | SAC Alto Potreirinho |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 500,00 | SAC Linha Pfeifer |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 500,00 | SAC Cerrito da Faixa |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000,00 | SAC Cerrito de Dentro | Associações de Água |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000,00 | SAC Sanga Funda |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000,00 | SAC Faxinal Ipiranga |  |  |  |
| Adequar o tratamento dos existentes para que sejam eficientes | X |  |  | Imediato | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município e das Associações de água |  | Município Associações de Água |  | - | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Implantar/ manter formas de monitoramento da água e realizar o tratamento com cloração em todos os sistemas e soluções de abastecimento de água | X |  |  | Imediato Contínua | 74.400,00/ ano (Valor referente ao contrato nº 24/2015) |  | Associações de água e Município |  | Associações de água e Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Limpeza semestral nos reservatórios de água | X |  |  | Imediato Contínuo | Total = 30.000,00/ ano Mão de obra será de equipe técnica terceirizada | 2.000,00 | SAA Centro | Município | Município e Associações de Água | Município Conselho Municipal do Meio Ambiente |
|  |  |  |  |  |  | 5.000,00 | SAC Linha Pfeifer |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.000,00 | SAC Cerrito da Faixa |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.000,00 | SAC Alto Potreirinho |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000,00 | SAC Baixo Potreirinho |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.000,00 | SAC Faxinal EMATER e SAC Faxinal Schaurich |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000,00 | SAC Cerrito |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.000,00 | SAC Cortado |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.000,00 | SAC Rincão da Figueira |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.000,00 | SAC Capão do Veado |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.000,00 | SAC Cerro de Linha Pfeifer | Associações de água |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.000,00 | SAC Sanga Funda |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.000,00 | SAC Cerrito de Dentro |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000,0 | SAC Linha São João |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.000,00 | SAC Faxinal Ipiranga |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.000,00 | SAC Taboão |  |  |  |
| Aquisição e instalação de dessalinizadores | X |  |  | Imediato | 10.000,00 |  | SAC Cerrito | Município | Município; Associações de Água; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
|  |  |  |  |  | 10.000,00 |  | SAC Capão do Veado |  |  |  |

Fonte: Empresa Executora (2020).

| PROGRAMA 02: ÁGUA SEGURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) |  | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO |  | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalar abrigos químicos que comportem o sistema de cloração nos sistemas e soluções que não possuem |  | X |  | Médio | 40.000,00/ projeto Mão de obra será disponibilizada pelo corpo técnico do município e Associações de água | 5.500,00 | SAA Centro | Associações de Água; Município | Município; Associações de Água; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
|  |  |  |  |  |  | 5.000,00 | SAC Linha Pfeifer |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.500,00 | SAC Cerrito da Faixa |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 500,00 | SAC Alto Potreirinho |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.000,00 | SAC Baixo Potreirinho |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.000,00 | SAC Faxinal EMATER e SAC Faxinal Schaurich |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.500,00 | SAC Cerrito |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000,00 | SAC Cortado |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000,00 | SAC Rincão da Figueira |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000,00 | SAC Capão do Veado |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000,00 | SAC Cerro de Linha Pfeifer | Associações de Água |  | Município |
|  |  |  |  |  |  | 2.000,00 | SAC Sanga Funda |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000,00 | SAC Linha São João |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000,00 | SAC Faxinal Ipiranga |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000,00 | SAC Taboão |  |  |  |
| Adequação e manutenção da estrutura física dos reservatórios existentes |  |  | X | Médio | Não necessita de investimentos, pois será executado pelo corpo técnico do município |  | Município Associações de Água |  | Município Associações de Água | Município Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Substituição de reservatórios metálicos |  |  | X | Médio | 60.000,00 (Aquisição de dois reservatórios de no mínimo 55mil/L) Mão de obra será disponibilizada pelo corpo técnico do município |  | SAC Cerrito da Faixa | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 128 – Resumo do Programa 03: PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS

| PROGRAMA 03: PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) |  | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO |  |  | FONTES DE FINANCIAMENTO |  | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA |  | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manter e reparar as proteções sanitárias, assim como limpeza constante do local de captação | X |  |  |  | Curto Contínuo | Mão de obra e materiais serão disponibilizados pelo corpo técnico do município |  | Município Associações de Água |  |  | Município Associações de Água |  | Conselho Municipal do Meio Ambiente; Município |
| Instalação das proteções sanitárias e cercamento |  |  | X |  | Curto | Total = 75.600,00 Mão de obra será disponibilizada pelo corpo técnico do município e Associações de água | 10.025,00 | SAA Centro |  | Município | Município; Associações de Água; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA | Conselho Municipal do Meio Ambiente; EMATER |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12.350,00 | SAC Linha Pfeifer |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ 5.375,00 | SAC Cerrito da Faixa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 775,00 | SAC Alto Potreirinho |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.200,00 | SAC Baixo Potreirinho |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.200,00 | SAC Faxinal EMATER e SAC Faxinal Schaurich |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.875,00 | SAC Cerrito |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.600,00 | SAC Cortado |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.570,00 | SAC Capão do Veado |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.100,00 | SAC Rincão da Figueira |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.600,00 | SAC Cerrito de Dentro |  | Associações de Água |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.100,00 | SAC Linha São João |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.600,00 | SAC Faxinal Ipiranga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.570,00 | SAC Taboão |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.100,00 | SAC Cerro de Linha Pfeifer |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.600,00 | SAC Sanga Funda |  |  |  |  |  |
| Manter e adequar as caixas de tomada |  | X |  |  | Curto | Mão de obra será disponibiliza pelo corpo técnico do município e Associações de água |  | Município Associações de Água |  |  | Associações de Água | Conselho Municipal do Meio Ambiente; EMATER |  |
| Implantar placas de identificação nos sistemas de abastecimento de água |  | X |  |  | Curto | Total = 10.000,00 Mão de obra será disponibilizada pelo corpo técnico do município e Associações de água | 950,00 | SAA Centro | Município |  | Município; Associações de Água; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.700,00 | SAC Linha Pfeifer |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.650,00 | SAC Cerrito da Faixa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 250,00 | SAC Alto Potreirinho |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 800,00 | SAC Baixo Potreirinho |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 600,00 | SAC Faxinal EMATER e SAC Faxinal Schaurich |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 650,00 | SAC Cerrito |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | SAC Cortado |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | SAC Capão do Veado |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | SAC Rincão da Figueira |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | SAC Cerrito de Dentro | Associações de Água |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 600,00 | SAC Linha São João |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | SAC Faxinal Ipiranga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | SAC Taboão |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 200,00, | SAC Cerro de Linha Pfeifer |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | SAC Sanga Funda |  |  |  |  |  |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 129 – Resumo do Programa 04: GESTÃO E REDUÇÃO DE PERDAS

| PROGRAMA 04: GESTÃO E REDUÇÃO DE PERDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) |  | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO |  | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantar/ fiscalizar a instalação, manutenção e substituição dos micromedidores e instalação nas economias que ainda não a possuem | X |  |  | Curto Contínuo | Mão de obra será executada pelo corpo técnico do município e a aquisição dos micromedidores fica à cargo das economias |  | Município Associações de Água |  | - | Conselho Municipal do Meio Ambiente; Município |
| Instalar macromedidores nas saídas dos poços e caixas de tomada |  | X |  | Curto | Total = 79.200,00 Mão de obra será disponibilizada pelo corpo técnico do município e Associações de água | 9.900,00 | SAA Centro | Município | Município; Associações de Água; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
|  |  |  |  |  |  | 12.600 | SAC Linha Pfeifer |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.500,00 | SAC Cerrito da Faixa |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 900,00 | SAC Alto Potreirinho |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.200,00 | SAC Baixo Potreirinho |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.200,00 | SAC Faxinal EMATER e SAC Faxinal Schaurich |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.500,00 | SAC Cerrito |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.600,00 | SAC Cortado |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.600,00 | SAC Rincão da Figueira |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.600,00 | SAC Capão do Veado |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.600,00 | SAC Cerro de Linha Pfeifer | Associações de Água | Associações de Água | Município |
|  |  |  |  |  |  | 3.600,00 | SAC Sanga Funda |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.600,00 | SAC Cerrito de Dentro |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.600,00 | SAC Linha São João |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.600,00 | SAC Faxinal Ipiranga |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.600,00 | SAC Taboão |  |  |  |
| Detectar vazamentos não visíveis nas redes de distribuição |  | X |  | Curto Contínua | 9.200,00/ projeto |  | Município Associações de Água |  | - | Conselho Municipal do Meio Ambiente Município |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 130 – Resumo do Programa 05: GESTÃO E RESULTADOS

| PROGRAMA 05: GESTÃO E RESULTADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO |  | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |  |
| Expandir leitura automatizada de hidrômetros às associações de água | X |  |  | Imediato | 3.900,00 reais (Inclusão das Associações de água na Leitura Automatizada) 6.000,00 reais (Manutenção anual do Software) | SAC Cerro de Linha Pfeifer | Associações de Água | Associações de Água | Município |
|  |  |  |  |  |  | SAC Sanga Funda |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SAC Cerrito de Dentro |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SAC Linha São João |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SAC Faxinal Ipiranga |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SAC Taboão |  |  |  |
| Implementar programa de recuperação e cobrança das inadimplências |  | X |  | Imediato | Mão de obra será disponibilizada pelo corpo técnico do município | Município |  | - | Conselho Municipal do Meio Ambiente |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 131 – Resumo do Programa 06: GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE SANEAMENTO

| PROGRAMA 06: GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE SANEAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Averbação em matrícula da cessão de uso da área utilizada pelos sistemas/soluções de abastecimento de água | X |  |  | Imediato | 32.000,00/ projeto +taxa | Município Associações de Água | - | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Mapeamento georreferenciado dos sistemas/soluções e, das redes de abastecimento de água | X |  |  | Imediato | 6.300,00/ projeto (40 h Topografia; 20h Engenheiro Sanitarista Ambiental; 20h Geólogo) | Município Associações de Água | Município; Associações de Água; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Contabilizar o número e tipo de ligações atendidas para cada sistema de abastecimento | X |  |  | Curto | Mão de obra será disponibilizada pelo corpo técnico do município e Associações de água | Município Associações de Água | - | Associações de Água |
| Criar e manter Centro de Controle Operacional (CCO) | X |  |  | Médio Contínuo | 10.500,00 para criar CCO (aquisição de mesa, impressora, computador, telefone e materiais pertinentes às atividades administrativas) 33.500,00/ ano para manter CCO | Município Associações de Água | - | Conselho Municipal do Meio Ambiente Município |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 132 – Resumo do Programa 07: ASSOCIAÇÃO LEGAL

| PROGRAMA 07: ASSOCIAÇÃO LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO |  | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |  |
| Organização legal e administrativa das Associações de água | X |  |  | Imediato | 9.000,00/ ano (Regularização e manutenção dos serviços contábeis/ ano) | SAC Cerro de Linha Pfeifer | Associações de água | - | Município Conselho Municipal do Meio Ambiente |
|  |  |  |  |  |  | SAC Sanga Funda |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SAC Cerrito de Dentro |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SAC Linha São João |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SAC Faxinal Ipiranga |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SAC Taboão |  |  |  |
| Delegação das atividades de abastecimento de água às Associações de Água |  | X |  | Imediato | Mão de obra será disponibilizada pelo corpo técnico do município | Município |  | - | Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente Associações de Água |

Fonte: Empresa Executora (2020).

3.1.2 Esgotamento sanitário

Tabela 133 – Resumo do Programa 01: ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA TODOS

| PROGRAMA 01: ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA TODOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Fiscalizar a instalação dos sistemas unitários de tratamento de esgoto em novos lotes e edificações | X |  |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | - | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Manutenção periódica das redes coletoras e ETE | X |  |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | - | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Retirada do lodo da ETE | X |  |  | Imediato Contínuo | 15.000,00/ ano | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Realizar inventário das economias e seus respectivos sistemas de tratamento de esgoto e formas de disposição final do efluente | X |  |  | Imediato | 14.900,00 (80h Engenheiro Civil/ Sanitarista/ Ambiental; 120h Assistente) | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Efetivar a ligação das economias que ainda não estão ligadas à rede coletora de esgoto |  | X |  | Imediato | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | - | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Reavaliar e adequar projeto para implantação de emissário |  | X |  | Imediato | 26.000,00 (30h Geólogo; 30h Biólogo; 100h Engenheiro Civil/ Sanitarista/ Ambiental; 30h Topógrafo; 160h Assistente) | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Implantação do emissário |  | X |  | Imediato | A mensuração dos investimentos é dependente de estudos/avaliações prévias e, portanto, não pode ter custos estimados | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Realizar estudo de readequação da ETE para atender a demanda da população urbana |  | X |  | Imediato | 31.100,00 (30h Geólogo; 30h Biólogo; 100h Engenheiro Civil/ Sanitarista/ Ambiental; 100h Engenheiro Químico; 20h Topógrafo; 80h Assistente) | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Realizar ações corretivas e de fiscalização intensificando o monitoramento do lançamento irregular do esgotamento doméstico |  | X |  | Imediato | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | - | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Adesão à agência reguladora |  | X |  | Imediato | Alíquota média sob faturamento do eixo de água e esgoto pelo município | Município | - | Associações de Água |
| Verificar a existência de ligações clandestinas de águas pluviais na rede coletora de esgoto |  |  | X | Imediato | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | - | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Implantar estudo/projeto de readequação da ETE |  | X |  | Curto | A mensuração dos investimentos é dependente de estudos/avaliações prévias e, portanto, não pode ter custos estimados | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Implantar programa de auxílio a famílias carentes na construção de fossas | X |  |  | Médio Contínuo | 5 sistemas (10.000,00/ ano) | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA | Conselho Municipal do Meio Ambiente Conselho Municipal da Agricultura e Pecuária |
| Estabelecer controle do efluente tratado conforme estabelecido na LO nº 02146/2019 | X |  |  | Imediato Contínuo | 1.980,00/ ano Valor estimado referente a 02 campanhas semestrais e 04 campanhas trimestrais em laboratório credenciado | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Promover educação ambiental para esclarecimento da importância da limpeza das fossas sépticas, a partir de folders e visitas através dos agentes de saúde as famílias | X |  |  | Imediato Contínuo | 3.000 folders (1.500,00) As visitas serão realizadas pelo corpo técnico do município | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA | Conselho Municipal do Meio Ambiente Conselho Municipal de Saúde |
| Criar metodologia para disciplinar a limpeza programada dos sistemas individuais de forma transitória na área urbana e permanente na área rural |  | X |  | Imediato | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | - | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Instituir a limpeza programada dos sistemas individuais com destinação adequada do lodo de forma transitória na área urbana e permanente na área rural |  | X |  | Imediato Contínuo | A mensuração dos investimentos totais é dependente de estudos/avaliações prévias e, portanto, não pode ter custos estimados | Município | Município/ Proprietários | Conselho Municipal do Meio Ambiente Conselho Municipal da Agricultura e Pecuária |

Fonte: Empresa Executora (2020).

3.1.3 Drenagem urbana e manejo de águas pluviais

Tabela 134 – Resumo do Programa 01: ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

| PROGRAMA 01 - ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Manutenção preventiva das redes coletoras de águas pluviais | X |  |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Ampliar os sistemas de drenagem gradativamente, atingindo todas as vias a serem pavimentadas | X |  |  | Curto Contínuo | Não apresenta custo estimado, pois depende de cronograma municipal para pavimentação de vias | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Mapeamento e fiscalização das ligações clandestinas de esgoto nas redes de drenagem pluvial |  |  | X | Imediato | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Levantamento georreferenciado das redes de drenagem pluvial existentes, com cadastro técnico em um Sistema de Informação Geográfica (SIG) | X |  |  | Curto | 24.000,00/ projeto (100h Engenheiro Civil/ Sanitarista/ Ambiental; 80h Topógrafo; 160h Assistente) | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA | Conselho Municipal do Meio Ambiente |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 135 – Resumo do Programa 02: CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS

| PROGRAMA 02 - CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Fiscalizar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para evitar o lançamento de resíduos em locais impróprios | X |  |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |
| Manter a limpeza constante dos dispositivos de retenção de sedimentos e a proteção superficial dos solos expostos | X |  |  | Curto Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Adotar medidas permanentes e provisórias em locais que estejam expostos as ações de erosão | X |  |  | Médio | 17.500,00/ projeto (80h Geólogo; 80h Biólogo; 100h Assistente) | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Fiscalizar o desmatamento e manter as matas ciliares | X |  |  | Médio Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | - | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Caracterização das áreas de restrição de ocupação em fundos de vale |  |  | X | Curto | 9.800,00/ projeto (40h Geólogo, 40h Biólogo; 80h Assistente) | Município | Município | - |
| Identificação e fiscalização dos locais com atividades em margens de fundos de vale |  |  | X | Curto Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |
| Identificação dos pontos de emissários de águas pluviais |  | X |  | Curto | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Construção de sistema de dissipação de energia nos pontos de lançamento de águas pluviais que apresentam sinais de erosão/compactação de solo |  | X |  | Curto | 800,00/ sistema (material) Mão de obra será disponibilizada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Manter o controle dos recursos hídricos, através de coleta de água e análises anuais |  | X |  | Curto Contínuo | 1.200,00/ ano (4 pontos amostrados) | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA | Conselho Municipal do Meio Ambiente; Comitês das Bacias Hidrográficas dos Recursos Hídricos |
| Identificar e fiscalizar fontes poluidoras |  | X |  | Curto Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 136 – Resumo do Programa 03: CONTROLE DE INUNDAÇÕES

| PROGRAMA 03 – CONTROLE DE INUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Aquisição de pluviômetro automático para o monitoramento do volume de precipitação no município | X |  |  | Curto | 1.800,00 (3 pluviômetros) | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Criação de banco de dados com os dados pluviométricos obtidos | X |  |  | Curto Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |
| Levantamento técnico georreferenciado dos locais inundáveis ou alagáveis em períodos de cheias, com cadastro em um Sistema de Informação Geográfica (SIG) | X |  |  | Longo | 24.000,00/ projeto (100h Engenheiro Civil/ Sanitarista/ Ambiental; 80h Topógrafo; 160h Assistente) | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Incentivar soluções que favoreçam a infiltração e detenção de águas pluviais nas áreas urbanas |  |  | X | Médio | 750,00/ 1.500 folders | Município | Município |  |

Fonte: Empresa Executora (2020).

3.1.4 Manejo de resíduos sólidos

Tabela 137 – Resumo do Programa 01: GESTÃO DOS RESÍDUOS URBANOS

| PROGRAMA 01: GESTÃO DOS RESÍDUOS URBANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Realizar a coleta convencional abrangendo uma vez na semana cada localidade da área rural e duas vezes na semana na área urbana | X |  |  | Imediato Contínuo | 203.200,00/ ano (valor calculado a partir do contrato existente) | Município | Município | - |
| Promover a reavaliação periódica, e adequações necessárias (incluindo inovações tecnológicas) relativas aos quantitativos de veículos e/ou equipamentos coletores e da mão de obra alocada |  | X |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Promover a educação ambiental referente a segregação dos resíduos e formas de acondicionamento dos resíduos recicláveis | X |  |  | Imediato Contínuo | 28.600,00/ ano (4.201 folders/cartilhas e 4.201 ímãs de geladeira) | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Promover a divulgação sobre o programa de coleta seletiva, contendo os dias e horários da coleta | X |  |  | Imediato Contínuo | 44.400,00/ ano (10 ações em cada escola com um educador ambiental, totalizando 280h Biólogo; 4.201 folders/cartilhas) | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Realizar a coleta seletiva de materiais recicláveis com a frequência de uma vez na semana na área urbana e uma vez ao mês na área rural |  | X |  | Imediato Contínuo | 83.400,00/ ano (valor calculado a partir do contrato existente para coleta convencional) | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA. | - |
| Incentivar a compostagem de resíduos orgânicos nas residências e instituições de ensino |  | X |  | Médio Contínuo | 14.900,00/ ano (80h Engenheiro Sanitarista e Ambiental; 80h Pedagogo; 60h Biólogo; 4.201 folders) | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Adquirir lixeiras segregadas e padronizadas para a realização da coleta convencional e seletiva, e instalar 20% ao ano nas áreas urbana e rural |  |  | X | Médio | 204.000,00 (204 lixeiras) | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA. | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Manter a disposição final adequada dos resíduos sólidos coletados no município em aterro sanitário licenciado | X |  |  | Imediato Contínuo | 25.335,00/ ano (valor calculado a partir do contrato existente) | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA. | - |
| Manter a emissão de MTR dos resíduos coletados para a destinação final | X |  |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |
| Aquisição de balança para a pesagem do caminhão utilizado para a coleta dos resíduos |  | X |  | Médio | 75.000,00 | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA. | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Realizar estudo de viabilidade para instalação de Estação de Transbordo e Triagem no município |  | X |  | Longo | 13.600,00/ estudo (80h Engenheiro Civil/ Sanitarista/ Ambiental; 20h Biólogo; 15h Geólogo) | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA. | Conselho Municipal do Meio Ambiente |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 138 – Resumo do Programa 02: COOPERAR PARA RECICLAR

| PROGRAMA 02: COOPERAR PARA RECICLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Identificação e cadastro dos catadores informais existentes no município |  | X |  | Curto Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Orientar e incentivar os catadores a respeito da segregação e armazenamento de resíduos recicláveis |  | X |  | Curto Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 139 – Resumo do Programa 03: GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

| PROGRAMA 03: GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Identificação, projeto, licenciamento e implantação de local para disposição dos resíduos de limpeza pública |  | X |  | Imediato | 22.500,00 (60h Engenheiro Civil; 60h Biólogo; 50h Engenheiro Sanitarista e Ambiental; 40h Geólogo; 40h Topógrafo) | Município | Município | - |
| Executar e manter periodicamente a prestação dos serviços de varrição, capina, roçada e poda |  | X |  | Curto | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |
| Criação de banco de dados e preenchimento deste com as quantidades geradas de resíduos de limpeza pública |  | X |  | Médio Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |
| Realizar a pesagem dos resíduos de limpeza pública |  | X |  | Médio Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 140 – Resumo do Programa 04: SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E SEUS RESÍDUOS

| PROGRAMA 04: SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E SEUS RESÍDUOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Emissão de MTR quando a limpeza das fossas, dos sistemas de drenagem pluvial e das redes coletoras de efluente doméstico for realizada pelo município |  | X |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |
| Fiscalização do MTR quando a limpeza das fossas sépticas e da ETE for realizada por terceiros |  | X |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |
| Fiscalizar a destinação final dada aos resíduos de serviços de saneamento básico |  | X |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 141 – Resumo do Programa 05: ESTABELECIMENTOS SUSTENTÁVEIS

| PROGRAMA 05: ESTABELECIMENTOS SUSTENTÁVEIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Definição de diretrizes para classificação dos pequenos e grandes geradores de resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços | X |  |  | Curto | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Realizar o cadastramento e o licenciamento ambiental dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços | X |  |  | Curto Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Controlar e fiscalizar os geradores de resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços |  | X |  | Curto Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 142 – Resumo do Programa 06: CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

| PROGRAMA 06: CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Criar legislação e regulamento definindo o conceito de pequeno e grande gerador de RCC |  | X |  | Imediato | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |
| Elaborar o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil |  | X |  | Imediato | 12.900,00 (100h Engenheiro Sanitarista e Ambiental; 150h Assistente) | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Exigir e fiscalizar o PGRCC nas aprovações de projetos de construção |  | X |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |
| Destinar área adequada e licenciamento para a implementação de PEV |  |  |  | Médio | 16.600,00 (60h Engenheiro Civil; 50h Engenheiro Sanitarista e Ambiental; 20h Biólogo; 20 Geólogo; 20h Topógrafo) | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Implantar PEV para recebimento de resíduos |  | X |  | Longo | 135.000,00 (materiais para a construção são dependentes do projeto; não necessita de investimentos para a operação, pois será executada pelo corpo técnico do município) | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA, | Conselho Municipal do Meio Ambiente |

1A área para a implantação do PEV pode ser a mesma utilizada para a implantação da Estação de Transbordo e Triagem, para a redução de custos.

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 143 – Resumo do Programa 07: SAÚDE PARA O MEIO AMBIENTE

| PROGRAMA 07: SAÚDE PARA O MEIO AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Exigir a apresentação do PGRSS e fiscalizar todos os empreendimentos privados prestadores de Serviço de Saúde | X |  |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Manter a elaboração de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) | X |  |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |
| Realizar o licenciamento e cadastramento de todos os estabelecimentos públicos e privados geradores de resíduos de serviços de saúde |  | X |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |
| Elaborar, revisar, implantar e fiscalizar o PGRSS das Unidades de Saúde Públicas existentes |  | X |  | Imediato Contínuo | 11.600,00 (60h Engenheiro Ambiental e Sanitarista, contemplando a elaboração de 02 PGRSS, sendo 01 para cada unidade de saúde pública + investimentos necessários para adequação à RDC 222/2018) | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Capacitação anual de funcionários das unidades públicas de saúde no gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde |  | X |  | Imediato Contínuo | 3.100,00 (40h Engenheiro Sanitarista e Ambiental, contemplando 02 capacitações em cada unidade de saúde pública, e preparação da capacitação) | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Editar cartilhas sobre gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde para ser distribuída aos geradores |  |  | X | Imediato Contínuo | 650,00/ ano (100 cartilhas) | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA. | Conselho Municipal do Meio Ambiente |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 144 – Resumo do Programa 08: INDÚSTRIA QUE PRESERVA

| PROGRAMA 08: INDÚSTRIA QUE PRESERVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Realizar o cadastramento e licenciamento ambiental das indústrias |  | X |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |
| Controlar e fiscalizar os geradores de resíduos industriais |  | X |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 145 – Resumo do Programa 09: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL RURAL

| PROGRAMA 09: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL RURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Criar e preencher banco de dados para identificação e cadastro dos criadores de animais e dos cultivos agrícolas, e das quantidades de resíduos gerados por eles |  |  | X | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |
| Exigir licenciamento ambiental e fiscalizar as propriedades rurais geradoras de resíduos sólidos agrossilvopastoris, conforme legislação vigente |  |  | X | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 146 – Resumo do Programa 10: SUSTENTABILIDADE NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

| PROGRAMA 10: SUSTENTABILIDADE NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Condicionar a apresentação de PGRS para a Estação Rodoviária | X |  |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |
| Realizar o cadastramento das atividades geradoras de resíduos de serviços de transporte | X |  |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |
| Fiscalizar a Estação Rodoviária e as atividades geradoras de resíduos de serviços de transporte | X |  |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 147 – Resumo do Programa 11: MEIO AMBIENTE SEM PERIGO

| PROGRAMA 11: MEIO AMBIENTE SEM PERIGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Exigir licenciamento ambiental e fiscalizar dos empreendimentos geradoras de resíduos perigosos |  | X |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |
| Realizar o licenciamento, elaborar e assessorar a implementação do PGRS da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos |  | X |  | Imediato | 7.630,00 + implementação do PGRS (100h Engenheiro Ambiental e Sanitarista para elaborar e assessorar a implementação do PGRS + materiais para implementação) Não necessita de investimentos para o licenciamento, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Capacitação anual dos funcionários para o gerenciamento dos resíduos gerados na Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos |  | X |  | Imediato Contínuo | 3.052,00/ ano (40h Engenheiro Sanitarista e Ambiental) | Município | Município | - |
| Projeto e instalação de rampa de lavagem e caixa separadora de água e óleo na Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos |  | X |  | Curto | 15.000,00 (aquisição de 1 caixa separadora pré-moldada, materiais e mão de obra para a construção da rampa de lavagem) | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA. | - |
| Adequação e licenciamento do veículo da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos para transporte de diesel para os veículos da área rural |  |  | X | Médio | 100.000,00 | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA. | Conselho Municipal do Meio Ambiente |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 148 – Resumo do Programa 12: CEMITÉRIO SUSTENTÁVEL

| PROGRAMA 12: CEMITÉRIO SUSTENTÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Exigir licenciamento ambiental e fiscalizar todos os cemitérios privados |  | X |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município; Custo do licenciamento fica a cargo das comunidades | Município | Município | - |
| Criar banco de dados para cadastro dos cemitérios e das quantidades de resíduos geradas |  | X |  | Curto | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 149 – Resumo do Programa 13: RECICLANDO ÓLEOS COMESTÍVEIS

| PROGRAMA 13: RECICLANDO ÓLEOS COMESTÍVEIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Criar banco de dados para identificação e cadastro das atividades geradoras de resíduos de óleos comestíveis e das quantidades de resíduos gerados | x |  |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |
| Fiscalizar a destinação dada aos resíduos de óleos comestíveis | x |  |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 150 – Resumo do Programa 14: COMPROU? RETORNOU!

| PROGRAMA 14: COMPROU? RETORNOU! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Promover programas e campanhas de educação ambiental para os produtos de logística reversa |  | X |  | Curto Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA. | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Elaboração de folders para a sensibilização quanto aos produtos passíveis de logística reversa |  | X |  | Curto | 2.200,00 (4.201 folders) | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA. | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Criar e preencher um banco de dados com o cadastro de todos os empreendimentos que comercializam produtos passíveis de logística reversa |  | X |  | Curto Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | - |
| Fiscalizar os estabelecimentos de venda de resíduos de logística reversa |  | X |  | Curto Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Implementação e estruturação da logística reversa dos resíduos não formalizados |  |  | X | Médio | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA. | Conselho Municipal do Meio Ambiente |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 151 – Resumo do Programa 15: LIXO CLANDESTINO

| PROGRAMA 15: LIXO CLANDESTINO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Identificação dos locais com disposição inadequada de resíduos sólidos | X |  |  | Imediato | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Fiscalização dos locais para que não sejam novamente pontos clandestinos de descarte de resíduos | X |  |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |

Fonte: Empresa Executora (2020).

3.1.5 Programas institucionais

Tabela 152 – Resumo do Programa 01: REGULAMENTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

| Programa 01: REGULAMENTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Criar requisitos legais para instituir a Política Municipal de Saneamento Básico | X |  |  | Imediato | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município; Câmara Municipal de Vereadores | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Elaborar estudo/projeto para identificar as formas de prestação de serviço com maior viabilidade econômica financeira e operacional para os serviços correlatos ao saneamento básico | X |  |  | Imediato | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Fiscalizar o cumprimento dos contratos com as empresas terceirizadas responsáveis pelos serviços de saneamento básico no município | X |  |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Elaborar Lei Municipal para regulamentação do sistema de tratamento de esgoto sanitário |  | X |  | Imediato | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município; Câmara Municipal de Vereadores | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Adequação e cobrança de taxa pelos serviços de saneamento básico prestados pelo município |  | X |  | Imediato | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município; Associações de Água | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Criar e estruturar o Departamento Municipal de Saneamento |  | X |  | Curto Contínuo | 15.000,00 (Compra de material para estruturação física do departamento) | Município; Câmara Municipal de Vereadores | Município | Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente |
| Criação e atualização do Sistema de Informação (SI) |  | X |  | Curto Contínuo | 30.000,00 (Software e Capacitação para utilização software) 6.000,00/ano (assistência técnica do software) | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA. | Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 153 – Resumo do Programa 02: ATORES EM DESENVOLVIMENTO PARA O SANEAMENTO BÁSICO

| Programa 02: ATORES EM DESENVOLVIMENTO PARA O SANEAMENTO BÁSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Capacitação de gestores de saneamento básico | X |  |  | Imediato Contínuo | 6.200,00/ano (2 capacitações por ano; 80h Biólogo/ Engenheiro Sanitarista e Ambiental, contemplando: capacitação, deslocamento e preparação de materiais) | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA. | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Criar canal de ouvidoria para receber informações, denúncias, dúvidas, críticas, avaliações e elogios relacionadas ao eixo de saneamento básico |  | X |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Gerar relatórios de acompanhamento com os resultados e interpretações obtidas pelo sistema de informações |  | X |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Fomentar a articulação entre as secretarias e entidades com o objetivo de cooperação mútua no fornecimento e divulgação de dados e informações correlatas ao saneamento básico, bem como de efetivação de todo o planejado |  | X |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Fiscalizar o gerenciamento dos serviços de saneamento básico |  | X |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 154 – Resumo do Programa 03: CONSCIENTIZAR PARA PRESERVAR

| Programa 03: CONSCIENTIZAR PARA PRESERVAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES | PRIORIDADE |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | CUSTO ESTIMADO (R$) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO | FONTES DE FINANCIAMENTO | PARCERIAS EM TORNO DA PROPOSTA |
|  | ALTA | MÉDIA | BAIXA |  |  |  |  |  |
| Manter e ampliar os programas, projetos e ações de Educação Ambiental existentes | X |  |  | Imediato Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Capacitação de Educadores Ambientais |  |  | X | Imediato Contínuo | 12.300,00/ano (4 capacitações por ano; 160h Biólogo/ Engenheiro Sanitarista e Ambiental/ Pedagogo, contemplando: capacitação, deslocamento e preparação de materiais) | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA. | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Promover a inserção da Educação Ambiental no projeto político-pedagógico das escolas públicas |  | X |  | Curto Contínuo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município | Município | Município | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Elaboração e aplicação de material didático sobre o saneamento básico |  | X |  | Curto Contínuo | 27.400,00/ano (elaboração e impressão de 4201 cartilhas/ livro didático/ folders/ materiais gerais) | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA. | Conselho Municipal do Meio Ambiente |
| Teatro educacional | X |  |  | Curto Contínuo | 21.000,00/ano da ação (7 escolas contempladas a cada 4 anos) | Município | Município; Banco Mundial; BNDES; CEF; FUNASA; MDS; MMA. | Conselho Municipal do Meio Ambiente |

Fonte: Empresa Executora (2020).

# 4. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SUBDIVIDIDO PELO HORIZONTE TEMPORAL DO PLANO

Conforme apresentado nos itens anteriores, os cronogramas físicos e financeiros estabelecem os investimentos totais necessários para implantação das ações do PMSB. Nas Tabela 155 a Tabela 159 são apresentados os investimentos, subdivididos pelo horizonte temporal de 20 anos do plano.

Tabela 155 – Programas para abastecimento de água

| Programa 01 – ÁGUA É DIREITO DE TODOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ação |  |  |  | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Imediato |  |  |  |  |  | Curto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Médio |  |  |  |  |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 |  | 03 |  | 04 |  |  | 05 |  |  | 06 |  |  | 07 |  | 08 |  | 09 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |
| Participação no Comitê de Bacias do Baixo Jacuí |  |  |  |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Avaliação preliminar, quanto às interrupções de fornecimento de água; |  |  |  | 30 | Horas/ Eng. Civil/ Sanitarista/ Ambiental | 132,94 | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudo da Potenciometria em Aquíferos Freáticos |  |  |  | 50 | Horas/ Geólogo | 114,86 | 5.800,00 | 9.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 90 | Horas/ Assitente | 34,85 | 3.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regularizar os poços de abastecimento e caixas de tomada junto ao DRH |  |  |  | 23 | Outorgas | 6.300,00 | 144.900,00 | 144.900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Substituição/ manutenção da rede de distribuição de água quando necessário | Área Urbana (SAA Centro) |  | Evolução PVC ø 50 | 2.000 | metros | 110,00 | 220.000,00 |  |  | 22.000,00 |  | 11.000,00 |  | 11.000,00 |  |  | 11.000,00 |  |  | 11.000,00 |  |  | 11.000,00 |  | 11.000,00 |  | 11.000,00 |  | 11.000,00 |  | 11.000,00 |  | 11.000,00 |  | 11.000,00 |  | 11.000,00 |  | 11.000,00 |  |  | 11.000,00 |  |  | 11.000,00 |  | 11.000,00 |  | 11.000,00 |  | 11.000,00 |
|  | Área Rural |  | Evolução PVC ø 50 | 13.393 | metros | 81,00 | 1.084.833,00 |  |  | 64.233,00 |  | 56.700,00 |  | 56.700,00 |  |  | 56.700,00 |  |  | 56.700,00 |  |  | 56.700,00 |  | 56.700,00 |  | 56.700,00 |  | 56.700,00 |  | 56.700,00 |  | 56.700,00 |  | 56.700,00 |  | 56.700,00 |  | 56.700,00 |  |  | 56.700,00 |  |  | 56.700,00 |  | 56.700,00 |  | 56.700,00 |  | 56.700,00 |
| Adesão à agência reguladora |  |  |  |  |  |  | * |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Incentivar a implantação de cisternas para coleta de água da chuva |  |  |  | 4.201 | Folders | 0,50 | 682.100,00 |  |  |  |  |  |  | 42.100,00 |  |  | 40.000,00 |  |  | 40.000,00 |  |  | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  |  | 40.000,00 |  |  | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  | 40.000,00 |
|  |  |  |  | 10 | Cisternas/ano | 4.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar Estudo de Concepção |  |  |  | 120 | Hora Engenheiro Civil | 132,94 | 38.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 | Hora Engenheiro Sanitarista e Ambiental | 76,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80 | Geólogo | 114,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 | Biólogo | 60,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa 02 – ÁGUA SEGURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação |  |  |  | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Imediato |  |  |  |  |  | Curto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Médio |  |  |  |  |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 |  | 03 |  | 04 |  |  | 05 |  |  | 06 |  |  | 07 |  | 08 |  | 09 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |
| Avaliação preliminar da qualidade da água distribuída |  |  |  |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalar sistema de cloração nos sistemas/ soluções que ainda não possuem |  | Município |  | 02 | Sistemas | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Associações de água |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequar o tratamento dos sistemas existentes para que sejam eficientes |  |  |  |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implantar/ manter formas de monitoramento da água e realizar o tratamento com cloração em todos os sistemas e soluções de abastecimento de água |  |  |  | 12 | Análises/ ano | 74.400,00 | 1.488.000,00 | 74.400,00 |  | 74.400,00 |  | 74.400,00 |  | 74.400,00 |  |  | 74.400,00 |  |  | 74.400,00 |  |  | 74.400,00 |  | 74.400,00 |  | 74.400,00 |  | 74.400,00 |  | 74.400,00 |  | 74.400,00 |  | 74.400,00 |  | 74.400,00 |  | 74.400,00 |  |  | 74.400,00 |  |  | 74.400,00 |  | 74.400,00 |  | 74.400,00 |  | 74.400,00 |
| Limpeza semestral nos reservatórios de água |  |  |  | 60 | Limpeza/ reservatório | 500,00 | 600.000,00 | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  | 30.000,00 |  |  | 30.000,00 |  |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  | 30.000,00 |  |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |
| Aquisição e instalação de dessalinizadores |  |  |  | 02 | Dessalinizadores | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalar abrigos químicos que comportem o sistema de cloração nos sistemas e soluções que não possuem |  |  |  | 20 | Abrigos químicos | 2.000,00 | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequação e manutenção da estrutura física dos reservatórios existentes |  |  |  |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Substituição de reservatórios metálicos |  |  |  | 02 | Reservatórios | 30.000,00 | 60.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa 03 – PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação |  |  |  | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Imediato |  |  |  |  | Curto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Médio |  |  |  |  |  |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 02 |  | 03 |  | 04 |  | 05 |  |  | 06 |  |  | 07 |  |  | 08 |  | 09 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |
| Manter e reparar as proteções sanitárias, assim como limpeza constante do local de captação |  |  |  |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Instalação das proteções sanitárias e cercamento |  |  |  | 21 | Cercamentos | 3.100,00 | 65100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 07 | Proteções Sanitárias | 1.500,00 | 10.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manter e adequar as caixas de tomada |  |  |  |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implantar placas de identificação nos sistemas de abastecimento de água |  |  |  | 50 | Placas de identificação | 200,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa 04 – GESTÃO E REDUÇÃO DE PERDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação |  |  |  | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Imediato |  |  |  |  |  | Curto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Médio |  |  |  |  |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 |  | 03 |  | 04 |  |  | 05 |  |  | 06 |  |  | 07 |  | 08 |  | 09 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |
| Levantar/ fiscalizar a instalação, manutenção e substituição dos micromedidores e instalação nas economias que ainda não a possuem |  |  |  |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Instalar macromedidores nas saídas dos poços e caixas de tomada |  |  |  | 22 | Macromedidores | 3.600,00 | 79.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detectar vazamentos visíveis e não visíveis nas redes de distribuição |  |  |  | 01 | Projeto | 9.200,00 | 9.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa 05 – GESTÃO E RESULTADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação |  |  |  | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 | 03 |  | 04 |  |  | 05 |  |  | 06 |  |  | 07 |  | 08 |  | 09 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |
| Expandir leitura automatizada de hidrômetros às associações de água |  |  |  | 06 | Inclusão das Associações de água | 3.900,00 | 117.900,00 | 9.900,00 |  | 6.000,00 | 6.000,00 |  | 6.000,00 |  |  | 6.000,00 |  |  | 6.000,00 |  |  | 6.000,00 |  | 6.000,00 |  | 6.000,00 |  | 6.000,00 |  | 6.000,00 |  | 6.000,00 |  | 6.000,00 |  | 6.000,00 |  | 6.000,00 |  | 6.000,00 |  |  | 6.000,00 |  |  | 6.000,00 |  | 6.000,00 |  | 6.000,00 |  |
|  |  |  |  | 20 | Controle Software/ mês | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementar programa de recuperação e cobrança das inadimplências |  |  |  |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa 06 – GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE SANEAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação |  |  |  | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 | 03 |  | 04 |  |  | 05 |  |  | 06 |  |  | 07 |  | 08 |  | 09 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |
| Averbação em matrícula da cessão de uso da área utilizada pelos sistemas/soluções de abastecimento de água |  |  |  | 16 | SACs/SAA | 2.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mapeamento georreferenciado dos sistemas/soluções e das redes de abastecimento de água |  |  |  | 40. | Horas Topógrafo | 2.428,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | Horas Engenheiro Sanitarista e Ambiental | 1.526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | Horas Geólogo | 2.297,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contabilizar o número e tipo de ligações atendidas para cada sistema de abastecimento |  |  |  |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criar e manter Centro de Controle Operacional (CCO)0 |  |  |  | 01 | Manter CCO/ano | 33.500,00 | 412.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.000,00 |  | 33.500,00 |  | 33.500,00 |  | 33.500,00 |  | 33.500,00 |  | 33.500,00 |  | 33.500,00 |  | 33.500,00 |  |  | 33.500,00 |  |  | 33.500,00 |  | 33.500,00 |  | 33.500,00 |  |
|  |  |  |  | 01 | Criação de CCO | 10.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa 07 – ASSOCIAÇÃO LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação |  |  |  | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 | 03 |  | 04 |  |  | 05 |  |  | 06 |  |  | 07 |  | 08 |  | 09 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |
| Organização legal e administrativa das Associações de água |  |  |  | 06 | Regularização e manutenção dos serviços contábeis/ Associação. ano | 1.500,00 | 180.000,00 | 9.000,00 |  | 9.000,00 | 9.000,00 |  | 9.000,00 |  |  | 9.000,00 |  |  | 9.000,00 |  |  | 9.000,00 |  | 9.000,00 |  | 9.000,00 |  | 9.000,00 |  | 9.000,00 |  | 9.000,00 |  | 9.000,00 |  | 9.000,00 |  | 9.000,00 |  | 9.000,00 |  |  | 9.000,00 |  |  | 9.000,00 |  | 9.000,00 |  | 9.000,00 |  |
| Delegação das atividades de abastecimento de água às Associações de Água |  |  |  |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Custo do convênio com agência reguladora = alíquota o faturamento de água e esgoto do município do exercício anterior.

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 156 – Programas para esgotamento sanitário

| Programa 01 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA TODOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ações | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) |  | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Fiscalizar a instalação dos sistemas unitários de tratamento de esgoto em novos lotes e edificações |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Manutenção periódica das redes coletoras e ETE |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Retirada do lodo da ETE | 1 | Coleta/ ano | 15.000,00 |  | 300.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Realizar inventário das economias e seus respectivos sistemas de tratamento de esgoto e formas de disposição final do efluente | 80 | Hora Eng. Civil/ Sanitarista/ Ambiental | 132,84 |  | 14.900,00 | 14.900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | Hora Assistente | 34,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efetivar a ligação das economias que ainda não estão ligadas à rede coletora de esgoto |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reavaliar e adequar projeto para implantação de emissário | 30 | Hora Geólogo | 114,86 |  | 26.000,00 |  | 26.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Hora Biólogo | 60,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | Hora Eng. Civil/ sanitarista/ Ambiental | 132,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Hora Topógrafo | 60,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | Hora Assistente | 34,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implantação do emissário | 1 | Emissário | A mensuração dos investimentos é dependente de estudos/avaliações prévias e, portanto, não pode ter custos estimados |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar estudo de readequação da ETE para atender a demanda da população urbana | 30 | Hora Geólogo | 114,86 |  | 31.100,00 |  | 31.100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Hora Biólogo | 60,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | Hora Eng. Civil/ sanitarista/ Ambiental | 132,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | Hora Eng. Químico | 84,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20h | Hora Topógrafo | 60,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | Hora Assistente | 34,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar ações corretivas e de fiscalização intensificando o monitoramento do lançamento irregular do esgotamento doméstico |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar a existência de ligações clandestinas de águas pluviais na rede coletora de esgoto |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adesão à agência reguladora |  |  |  | * |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Implantar estudo/projeto de readequação da ETE | 1 | Unit. | A mensuração dos investimentos é dependente de estudos/avaliações prévias e, portanto, não pode ter custos estimados |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implantar programa de auxílio a famílias carentes na construção de fossas | 1 | Fossa, filtro e sumidouro | 2.000,00 |  | 200.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Estabelecer controle do efluente tratado conforme estabelecido na LO nº 02146/2019 | 4 | Campanhas trimestrais/ ano | 1.180,00 |  | 39.600,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
|  | 2 | Campanhas semestrais/ ano | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promover educação ambiental para esclarecimento da importância da limpeza das fossas sépticas, a partir de folders e visitas através dos agentes de saúde as famílias | 3.000 | Folders | 0,50 |  | 1.500,00 | 1.500,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Criar metodologia para disciplinar a limpeza programada dos sistemas individuais de forma transitória na área urbana e permanente na área rural |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instituir a limpeza programada dos sistemas individuais com destinação adequada do lodo de forma transitória na área urbana e permanente na área rural |  |  | A mensuração dos investimentos totais é dependente de estudos/avaliações prévias e, portanto, não pode ter custos estimados |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

* Custo do convênio com agência reguladora = alíquota o faturamento de água e esgoto do município do exercício anterior.

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 157 – Programas de Drenagem urbana e manejo das águas pluviais

| Programa 01 – ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ação | Qtd | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Manutenção preventiva das redes coletoras de águas pluviais |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ampliar os sistemas de drenagem gradativamente, atingindo todas as vias a serem pavimentadas |  |  | Não apresenta custo estimado, pois depende de cronograma municipal para pavimentação de vias |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Mapeamento e fiscalização das ligações clandestinas de esgoto nas redes de drenagem pluvial |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamento georreferenciado das redes de drenagem pluvial existentes, com cadastro técnico em um Sistema de Informação Geográfica (SIG) | 100 | Hora Engenheiro Civil/ Sanitarista/ Ambiental | 132,94 | 24.000,00 |  |  |  | 24.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | Hora Topógrafo | 60,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | Hora Assistente | 34,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa 02 – CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação | Qtd | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Fiscalizar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para evitar o lançamento de resíduos em locais impróprios |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Manter a limpeza constante dos dispositivos de retenção de sedimentos e a proteção superficial dos solos expostos |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Adotar medidas permanentes e provisórias em locais que estejam expostos as ações de erosão | 80 | Hora Geólogo | 114,86 | 17.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | Hora Biólogo | 60,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | Hora Assistente | 34,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiscalizar o desmatamento e manter as matas ciliares |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Caracterização das áreas de restrição de ocupação em fundos de vale | 40 | Hora Geólogo | 114,86 | 9.800,00 |  |  |  |  |  |  |  | 9.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | Hora Biólogo | 60,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | Hora Assistente | 34,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificação e fiscalização dos locais com atividades em margens de fundos de vale |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Identificação dos pontos de emissários de águas pluviais |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construção de sistema de dissipação de energia nos pontos de lançamento de águas pluviais que apresentam sinais de erosão/compactação de solo |  | Sistema | 800,00 Mão de obra do corpo técnico do município | Mensurável após execução da ação de mapeamento dos emissários |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manter o controle dos recursos hídricos, através de coleta de água e análises anuais | 4 | Pontos amostrados | 300,00 | 18.000,00 |  |  |  |  | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Identificar e fiscalizar fontes poluidoras |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Programa 03 – CONSCONTROLE DE INUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação | Qtd | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Aquisição de pluviômetro automático para o monitoramento do volume de precipitação no município | 3 | Unid. | 600,00 | 1.800,00 |  |  |  | 1.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criação de banco de dados com os dados pluviométricos obtidos |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Levantamento técnico georreferenciado dos locais inundáveis ou alagáveis em períodos de cheias, com cadastro em um Sistema de Informação Geográfica (SIG) | 100 | Hora Engenheiro Civil/ Sanitarista/ Ambiental | 132,94 | 24.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | Hora Topógrafo | 60,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | Hora Assistente | 34,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incentivar soluções que favoreçam a infiltração e detenção de águas pluviais nas áreas urbanas | 1500 | folders | 0,50 | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 158 – Programas para manejo de resíduos sólidos

| PROGRAMA 01: GESTÃO DOS RESÍDUOS URBANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ações | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  |  |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |
| Realizar a coleta convencional abrangendo uma vez na semana cada localidade da área rural e duas vezes na semana na área urbana | 156 | Coletas/ ano | 203.200,00 | 4.064.000,00 | 203.200,00 | 203.200,00 | 203.200,00 | 203.200,00 | 203.200,00 | 203.200,00 | 203.200,00 | 203.200,00 | 203.200,00 |  | 203.200,00 |  | 203.200,00 |  | 203.200,00 |  | 203.200,00 |  | 203.200,00 |  | 203.200,00 |  | 203.200,00 |  | 203.200,00 | 203.200,00 |  | 203.200,00 |  | 203.200,00 |
| Promover a reavaliação periódica, e adequações necessárias (incluindo inovações tecnológicas) relativas aos quantitativos de veículos e/ou equipamentos coletores e da mão de obra alocada |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| Promover a educação ambiental referente a segregação dos resíduos e formas de acondicionamento dos resíduos recicláveis | 4.201 | Folders/ cartilhas | 6,50 | 572.000,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 |  | 28.600,00 |  | 28.600,00 |  | 28.600,00 |  | 28.600,00 |  | 28.600,00 |  | 28.600,00 |  | 28.600,00 |  | 28.600,00 | 28.600,00 |  | 28.600,00 |  | 28.600,00 |
|  | 4.201 | Ímãs | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promover a divulgação sobre o programa de coleta seletiva, contendo os dias e horários da coleta | 280 | Hora Biólogo | 60,77 | 888.000,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 |  | 44.400,00 |  | 44.400,00 |  | 44.400,00 |  | 44.400,00 |  | 44.400,00 |  | 44.400,00 |  | 44.400,00 |  | 44.400,00 | 44.400,00 |  | 44.400,00 |  | 44.400,00 |
|  | 4.201 | Folders/ cartilhas | 6,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar a coleta seletiva de materiais recicláveis com a frequência de uma vez na semana na área urbana e uma vez ao mês na área rural | 64 | Coletas/ ano | 83.400,00 | 1.584.600,00 |  | 83.400,00 | 83.400,00 | 83.400,00 | 83.400,00 | 83.400,00 | 83.400,00 | 83.400,00 | 83.400,00 |  | 83.400,00 |  | 83.400,00 |  | 83.400,00 |  | 83.400,00 |  | 83.400,00 |  | 83.400,00 |  | 83.400,00 |  | 83.400,00 | 83.400,00 |  | 83.400,00 |  | 83.400,00 |
| Incentivar a compostagem de resíduos orgânicos nas residências e instituições de ensino | 4.201 | Folders | 0,50 | 163.900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.900,00 |  | 14.900,00 |  | 14.900,00 |  | 14.900,00 |  | 14.900,00 |  | 14.900,00 |  | 14.900,00 |  | 14.900,00 | 14.900,00 |  | 14.900,00 |  | 14.900,00 |
|  | 80 | Hora Engenheiro Sanitarista e Ambiental | 76,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | Hora Pedagogo | 37,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | Hora Biólogo | 60,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adquirir lixeiras segregadas e padronizadas para a realização da coleta convencional e seletiva, e instalar 20% ao ano nas áreas urbana e rural | 204 | Lixeiras | 1.000,00 | 204.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.000,00 |  | 41.000,00 |  | 41.000,00 |  | 41.000,00 |  | 41.000,00 |  | 40.000,00 |  |  |  |  |  |
| Manter a disposição final adequada dos resíduos sólidos coletados no município em aterro sanitário licenciado | 250 | Toneladas/ ano | 25.400,00 | 508.000,00 | 25.335,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |  | 25.400,00 |  | 25.400,00 |  | 25.400,00 |  | 25.400,00 |  | 25.400,00 |  | 25.400,00 |  | 25.400,00 |  | 25.400,00 | 25.400,00 |  | 25.400,00 |  | 25.400,00 |
| Manter a emissão de MTR dos resíduos coletados para a destinação final |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| Aquisição de balança para a pesagem do caminhão utilizado para a coleta dos resíduos | 1 | Balança | 75.000,00 | 75.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar estudo de viabilidade para instalação de Estação de Transbordo e Triagem no município | 80 | Hora Engenheiro Civil/ Engenheiro Sanitarista e Ambiental | 132,94 | 13.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Hora Biólogo | 60,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Hora Geólogo | 114,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA 02: COOPERAR PARA RECICLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ações | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  |  |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |
| Identificação e cadastro dos catadores informais existentes no município |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| Orientar e incentivar os catadores a respeito da segregação e armazenamento de resíduos recicláveis |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| PROGRAMA 03: GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ações | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  |  |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |
| Identificação, projeto e licenciamento de local para disposição dos resíduos de limpeza pública | 60 | Hora Engenheiro Civil | 132,94 | 22.500,00 |  | 22.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | Hora Biólogo | 60,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Hora Engenheiro Sanitarista e Ambiental | 76,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | Hora Geólogo | 114,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | Hora Topógrafo | 60,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executar e manter periodicamente a prestação dos serviços de varrição, capina, roçada e poda |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criação de banco de dados e preenchimento deste com as quantidades geradas de resíduos de limpeza pública |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| Realizar a pesagem dos resíduos de limpeza pública |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| PROGRAMA 04: SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E SEUS RESÍDUOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ações | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  |  |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |
| Emissão de MTR quando a limpeza das fossas, dos sistemas de drenagem pluvial e das redes coletoras de efluente doméstico for realizada pelo município |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| Fiscalização do MTR quando a limpeza das fossas sépticas e da ETE for realizada por terceiros |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| Fiscalizar a destinação final dada aos resíduos de serviços de saneamento básico |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| PROGRAMA 05: ESTABELECIMENTOS SUSTENTÁVEIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ações | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  |  |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |
| Definição de diretrizes para classificação dos pequenos e grandes geradores de resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar o cadastramento e o licenciamento ambiental dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| Controlar e fiscalizar os geradores de resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| PROGRAMA 06: CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ações | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  |  |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |
| Criar legislação e regulamento definindo o conceito de pequeno e grande gerador de RCC |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil | 100 | Hora Engenheiro Sanitarista e Ambiental | 76,30 | 12.900,00 |  | 12.900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | Hora Assistente | 34,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exigir e fiscalizar o PGRCC nas aprovações de projetos de construção |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| Destinar área adequada e licenciamento para a implementação de PEV | 60 | Hora Engenheiro Civil | 132,94 | 16.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Hora Engenheiro Sanitarista e Ambiental | 76,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Hora Biólogo | 60,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Hora Geólogo | 114,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Hora Topógrafo | 60,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implantar PEV para recebimento de resíduos | Materiais para a construção (são dependentes do projeto) |  | 135.000,00 | 135.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Não necessita de investimentos para a operação, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA 07: SAÚDE PARA O MEIO AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ações | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  |  |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |
| Exigir a apresentação do PGRSS e fiscalizar todos os empreendimentos privados prestadores de Serviço de Saúde |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| Manter a elaboração de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| Realizar o licenciamento e cadastramento de todos os estabelecimentos públicos e privados geradores de resíduos de serviços de saúde |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| Elaborar, revisar, implantar e fiscalizar o PGRSS das Unidades de Saúde Públicas existentes | 60h | Hora Engenheiro Sanitarista e Ambiental | 76,30 | 11.600,00 |  | 11.600,00 | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
|  | Materiais para implementação do PGRS e adequação à RDC 222/2018 |  | 7.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitação anual de funcionários das unidades públicas de saúde no gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde | 40h | Hora Engenheiro Sanitarista e Ambiental | 76,30 | 3.100,00 |  | 3.100,00 | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| Editar cartilhas sobre gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde para ser distribuída aos geradores | 100 | Cartilhas | 6,50 | 11.700,00 |  |  | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |  | 650,00 |  | 650,00 |  | 650,00 |  | 650,00 |  | 650,00 |  | 650,00 |  | 650,00 |  | 650,00 | 650,00 |  | 650,00 |  | 650,00 |
| PROGRAMA 08: INDÚSTRIA QUE PRESERVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ações | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  |  |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |
| Realizar o cadastramento e licenciamento ambiental das indústrias |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| Controlar e fiscalizar os geradores de resíduos industriais |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| PROGRAMA 09: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL RURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ações | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  |  |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |
| Criar e preencher banco de dados para identificação e cadastro dos criadores de animais e dos cultivos agrícolas, e das quantidades de resíduos gerados por eles |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| Exigir licenciamento ambiental e fiscalizar as propriedades rurais geradoras de resíduos sólidos agrossilvopastoris, conforme legislação vigente |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| PROGRAMA 10: SUSTENTABILIDADE NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ações | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  |  |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |
| Condicionar a apresentação de PGRS para a Estação Rodoviária |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| Realizar o cadastramento das atividades geradoras de resíduos de serviços de transporte |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| Fiscalizar a Estação Rodoviária e as atividades geradoras de resíduos de serviços de transporte |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| PROGRAMA 11: MEIO AMBIENTE SEM PERIGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ações | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  |  |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |
| Exigir licenciamento ambiental e fiscalizar dos empreendimentos geradoras de resíduos perigosos |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| Realizar o licenciamento, elaborar e assessorar a implementação do PGRS da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos | 100 | Hora Engenheiro Sanitarista e Ambiental para elaborar e assessorar a implementação do PGRS | 76,30 | 7.700,00 |  | 7.700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Não necessita de investimentos para o licenciamento, pois será executado pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiais para implementação do PGRS |  | A mensuração dos investimentos para a implementação do PGRS é dependente das adequações necessárias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitação anual dos funcionários para o gerenciamento dos resíduos gerados na Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos | 40 | Hora Engenheiro Sanitarista e Ambiental | 76,30 | 3.100,00 |  | 3.100,00 | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| Projeto e instalação de rampa de lavagem e caixa separadora de água e óleo na Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos | Caixa separadora pré-moldada, materiais e mão de obra para a construção da rampa de lavagem |  | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |  |  | 15.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Projeto da rampa de lavagem | Não necessita de investimentos para o projeto, pois será executado pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequação e licenciamento do veículo da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos para transporte de diesel para os veículos da área rural |  |  | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA 12: CEMITÉRIO SUSTENTÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ações | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |
| Exigir licenciamento ambiental e fiscalizar todos os cemitérios privados |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  |
| Criar banco de dados para cadastro dos cemitérios e das quantidades de resíduos geradas |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  |
| PROGRAMA 13: RECICLANDO ÓLEOS COMESTÍVEIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ações | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |
| Criar banco de dados para identificação e cadastro das atividades geradoras de resíduos de óleos comestíveis e das quantidades de resíduos gerados |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  |
| Fiscalizar a destinação dada aos resíduos de óleos comestíveis |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  |
| PROGRAMA 14: COMPROU? RETORNOU! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ações | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |
| Promover programas e campanhas de educação ambiental para os produtos de logística reversa |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  |
| Elaboração de folders para a sensibilização quanto aos produtos passíveis de logística reversa | 4.201 | Folders | 0,50 | 2.200,00 |  |  |  |  | 2.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criar e preencher um banco de dados com o cadastro de todos os empreendimentos que comercializam produtos passíveis de logística reversa |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  |  |
| Fiscalizar os estabelecimentos de venda de resíduos de logística reversa |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  |
| Implementação e estruturação da logística reversa dos resíduos não formalizados |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA 16: LIXO CLANDESTINO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ações | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |
| Identificação dos locais com disposição inadequada de resíduos sólidos |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiscalização dos locais para que não sejam novamente pontos clandestinos de descarte de resíduos |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 159 – Programas Institucionais

| Programa 01 – REGULAMENTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ação | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Criar requisitos legais para instituir a Política Municipal de Saneamento Básico | 01 | Lei | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar estudo/projeto para identificar as formas de prestação de serviço com maior viabilidade econômica financeira e operacional para os serviços correlatos ao saneamento básico | 01 | Estudo | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiscalizar o cumprimento dos contratos com as empresas terceirizadas responsáveis pelos serviços de saneamento básico no município |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Elaborar Lei Municipal para regulamentação do sistema de tratamento de esgoto sanitário | 01 | Lei | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequação e cobrança de taxa pelos serviços de saneamento básico prestados pelo município |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criar e estruturar o Departamento Municipal de Saneamento | Materiais para estruturação física do departamento |  | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |  |  | 15.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Criação e atualização do Sistema de Informação (SI) | 01 | Software | 25.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |  | 30.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | 01 | Capacitação uso do software | 5.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 | Assessoria técnica do software/mês | 500,00 | 96.000,00 |  |  |  |  | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Programa 02 – ATORES EM DESENVOLVIMENTO PARA O SANEAMENTO BÁSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Capacitação de gestores de saneamento básico | 80 | Horas Biólogo ou Engenheiro Sanitarista e Ambiental/ Ano | 76,30 | 124.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Criar canal de ouvidoria para receber informações, denúncias, dúvidas, críticas, avaliações e elogios relacionadas ao eixo de saneamento básico | 01 | Canal | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Gerar relatórios de acompanhamento com os resultados e interpretações obtidas pelo sistema de informações | 12 | Und/ano | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fomentar a articulação entre as secretarias e entidades com o objetivo de cooperação mútua no fornecimento e divulgação de dados e informações correlatas ao saneamento básico, bem como de efetivação de todo o planejado |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fiscalizar o gerenciamento dos serviços de saneamento básico |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Programa 03 – CONSCIENTIZAR PARA PRESERVAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação | Qtd. | Und. | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Imediato |  |  | Curto |  |  |  |  | Médio |  |  |  | Longo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Manter os programas, projetos e ações de Educação Ambiental existentes |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Capacitação de Educadores Ambientais | 160 | Hora Biólogo ou Engenheiro Sanitarista e Ambiental/ Ano | 76,30 | 221.400,00 |  |  | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| Promover a inserção da Educação Ambiental no projeto político-pedagógico das escolas públicas |  |  | Não necessita de investimentos, pois será executada pelo corpo técnico do município |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Elaboração e aplicação de material didático sobre o saneamento básico | 4.201 | Cartilhas/ livro didático/ folders/ materiais gerais | 6,50 | 383.600,00 |  |  |  |  |  |  | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| Teatro educacional | 7 | Escola/ ano da ação | 3.000,00 | 105.000,00 |  |  |  | 21.000,00 |  |  |  | 21.000,00 |  |  |  | 21.000,00 |  |  |  | 21.000,00 |  |  |  | 21.000,00 |

Fonte: Empresa Executora (2020).

# 5. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA

## 5.1. Acompanhamento da efetividade das ações propostas

O acompanhamento da efetividade das ações propostas deve ser feito a partir de indicadores de desempenho do Saneamento Básico, os quais consistem em medidas mensuráveis, utilizadas para regular o desempenho das secretarias municipais e demais entidades públicas e privadas responsáveis pela prestação dos serviços de saneamento no município. Ainda, os mesmos podem ser utilizados como instrumento de apoio à fiscalização e monitoramento da eficiência do PMSB, assim como na avalição e cumprimento das metas e ações pré-estabelecidas para os quatro eixos do saneamento básico.

Os resultados dos indicadores serão consequência direta da alimentação do sistema com as variáveis inseridas dentro do Sistema de Informações, sendo que os mesmos devem ser dispostos conforme periodicidade pré-definida, com base nos dados sempre ao período anterior ao mês de referência. Ainda, o sistema poderá ser incrementado e aperfeiçoado ao longo de sua utilização.

Conforme prevê o Art. 9° da Lei Federal n° 11.445/2007, o sistema de informação dos planos municipais de saneamento básico deve ser estruturado e implantado de acordo com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SINISA), porém, este ainda não está plenamente estabelecido, ou seja, a referência atual é o SNIS.

Para a operacionalização dos indicadores, é apresentado o Sistema de Informações para Auxílio na Tomada de Decisões, um sistema informatizado com informações em modelos de planilhas eletrônicas de Microsoft Excel, onde são encontrados todos os indicadores em planilhas distintas, contendo a fórmula de cálculo e simultaneamente gerando os resultados. Na Figura 14 é demostrado o layout da página utilizada.

Figura 14 – Cálculo de indicadores

Indicador

Fórmula de Cálculo

Resultado

Fonte: Empresa Executora (2020).

Conforme o Termo de Referência para Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico, criado pela FUNASA, os indicadores devem possuir os seguintes elementos básicos:

- Nomear o indicador;

- Definir seu objetivo;

- Estabelecer sua periodicidade de cálculo;

- Indicar o responsável pela geração e divulgação;

- Definir sua fórmula de cálculo;

- Indicar seu intervalo de validade;

- Listar as variáveis que permitem o cálculo;

- Identificar a fonte de origem dos dados.

O responsável pelo preenchimento poderá realizar a alimentação do sistema com as variáveis solicitadas, em suas abas pré-estabelecidas.  Após adicionadas as informações de cada indicador, serão exibidos os resultados oriundos das informações primárias, conforme a frequência exigida no Plano Municipal de Saneamento Básico.

Para o eixo de abastecimento de água, o responsável pelo sistema deverá cadastrar as informações individualmente por solução alternativa coletiva ou sistema de abastecimento de água, e para tanto, deverão ser buscadas tais informações junto às associações de abastecimento de água e/ou órgão municipal responsável pelo abastecimento de água.

Para o correto desempenho dos indicadores é necessário seu uso apropriado, assim como as informações dispostas no sistema devem ser confiáveis e com a exata situação operacional dos serviços prestados. Conclui-se que de nada adianta estabelecer uma lista complexa indicadores se as informações primárias não correspondem ao nível de precisão necessária.

Assim, cabe ao responsável pelo preenchimento dos dados no sistema de saneamento a responsabilidade e a obrigação de zelar pela geração correta, confiável e oportuna de cada variável que compõem os diversos indicadores propostos.

Nas Tabelas 160 a 163 são apresentados os indicadores que auxiliarão no acompanhamento do PMSB, sendo que, para cada eixo do saneamento, foram criados indicadores de atendimento, custo e faturamento, produção e perdas, planejamento e qualidade, além de indicadores de controle social e regulação.

Tabela 160 – Indicadores para Abastecimento de Água

| INDICADORES DE ATENDIMENTO - InA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome dos Indicadores | Objetivo | Período de Cálculo e Validade | Unidade | Fórmula de Cálculo | Variáveis | Origem dos Dados |
| InA1. Índice de atendimento dos domicílios com abastecimento de água | Avaliar o percentual (%) dos domicílios atendidos com abastecimento de água | Trimestral | % | InA1 = (NDL X 100) / NTD | NDL: Número de domicílios ligados à rede de distribuição de água NTD: Número total de domicílios edificados na área de abrangência; Quanto o NTD, não serão considerados os imóveis que não estejam ligados à rede de distribuição, como também aqueles abastecidos exclusivamente por fontes próprias de abastecimento de água | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InA2. Índice de regularidade de abastecimento na produção de água | Avaliar a regularidade no abastecimento de água | Trimestral | % | InA2 = (THP / THPR) X 100 | THP: Total de horas paradas por problemas operacionais na produção THPR: Total de horas de produção | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InA3. Índice de reclamações relativas a qualidade dos serviços prestados no abastecimento de água | Avaliar a quantidade de reclamações objeto dos serviços de abastecimento de água | Trimestral | % | InA3 = (NRAP / POPTA) X 100 | NRAP: Número de reclamações atendidas no período POPTA: População total abastecida | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InA4. Número de sistemas/soluções de abastecimento no município que possuem tratamento de acordo com parâmetros exigidos | Avaliar o percentual (%) dos sistemas/soluções que possuem tratamento | Trimestral | % | InA4 = (NSSRT / NTSS) X 100 | NSSRT: Número de sistemas/soluções que recebem tratamento adequado NTSS: Número total de sistemas/soluções do município | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InA5. Poços com outorga emitida pelo DRH | Avaliar o percentual (%) de poços artesianos que possuem outorga emitida pelo Departamento de Recursos Hídricos do Estado (DRH) | Trimestral | % | InA5 = (NPOUT / NTP) X 100 | NPOUT: Número de poços com outorga existentes no município NTP: Número total de poços existentes no município | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InA6. Índice de satisfação do cliente | Avaliar o percentual (%) de satisfação do consumidor, perante o serviço prestado | Mensal | % | InA6 = (QPCPB / QCP) X 100 | QPCPB: Quantidade pesquisada com padrão bom QCP: Quantidade de consumidores pesquisada | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InA7. Índice de extensão de rede de água por ligação | Avaliar a extensão de rede por ligação | Mensal | m/ligação | InA7 = (ETR / NLI) | ETR: Extensão total da rede (m) NLI: Número de ligações | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InA8. Índice de Proteção Sanitária | Avaliar o percentual (%) de Poços tubulares com proteção sanitária | Anual | % | InA8 = (NPTPS X 100) / NTPT | NPTPS: Número de poços tubulares com proteção sanitária NTPT: Número total de poços tubulares profundos | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InA9. Índice de cercamento nos sistemas/soluções de abastecimento de água | Avaliar o percentual (%) de sistemas/soluções com cercamento | Anual | % | InA9 = (NSSC / NTSS) X 100 | NSSC: Número de sistemas/soluções com cercamento NTSS: Número total de sistemas/soluções do município | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InA10. Índice da adequação das caixas de tomada | Avaliar o percentual (%) de caixas de tomada adequadas conforme FUNASA (2007) | Anual | % | InA10 = (NCTACF / NTCT) X 100 | NCTACF: Número de caixas de tomada adequadas conforme FUNASA (2007) NTCT: Número total de caixas de tomada do município | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InA11. Índice de lotes dos sistemas/soluções com averbação em matrícula | Avaliar o percentual (%) de lotes dos sistemas/soluções de abastecimento de água com averbação em matrícula | Anual | % | InA11 = (NLSSAM / NTLSS) X 100 | NLSSAM: Número de lotes dos sistemas/soluções de abastecimento de água com averbação em matrícula NTLSS: Número total de lotes dos sistemas/soluções do município | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InA12. Índice do mapeamento das redes de abastecimento | Avaliar o percentual (%) de sistemas/soluções com mapeamento da rede de abastecimento de água | Anual | % | InA12 = (NSSMRA / NTSS) X 100 | NSSMRA: Número de sistemas /soluções que possuem mapeamento das redes de abastecimento de água NTSS: Número total de sistemas/soluções do município | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InA13. Índice de sistemas/soluções com CCO | Avaliar o percentual (%) de sistemas/soluções que possuem Centro de Controle Operacional (CCO) | Anual | % | InA13 = (NSSCCO / NTSS) X 100 | NSSCCO: Número de SAAs e SACs que possuem CCO NTSS: Número total de SAAs e SACs do município | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InA14. Índice de Associações de abastecimento de água regularizadas | Avaliar o percentual (%) de Associações de abastecimento de Água regularizadas | Anual | % | InA14 = (NASAR / NTASA) X 100 | NASAR: Número de Associações e Sociedades de Água regularizadas NTASA: Número total de Associações e Sociedades de Água no município | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InA15. Índice de horas paradas por falta de energia elétrica | Avaliar o percentual (%) de horas paradas no abastecimento de água por falta de energia elétrica | Mensal | % | InA15 = (NTHPFE / NTHPPO) X 100 | NTHPFE: Número total de horas paradas em decorrência da falta de energia NTHPPO: Número total de horas paradas por problemas operacionais | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InA16. Índice da falta de energia elétrica nos sistemas/soluções de abastecimento de água | Avaliar o percentual (%) de sistema/soluções que possuem frequentes faltas de energia elétrica | Trimestral | % | InA16 = (NSSFFEE / NTSS) X 100 | NSSFFEE: Número de sistema/soluções com frequentes faltas de energia elétrica NTSS: Número total de sistemas/soluções do município | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| INDICADORES FINANCEIROS – InF |  |  |  |  |  |  |
| Nome dos Indicadores | Objetivo | Período de Cálculo e Validade | Unidade | Fórmula de Cálculo | Variáveis | Origem dos Dados |
| InF1. Índice de despesa total com os serviços por m³ produzido/água | Avaliar o custo de produção de água | Mensal | R$/m³ | InF1 = (DEST / VAPR) | DEST: Despesa total com os serviços de produção de água (R$) VAPR: Volume de água produzido (m³) | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InF2. Índice de consumo de energia elétrica em Sistemas/Soluções de abastecimento de água | Avaliar o consumo de energia (WH) em relação com m³ de água produzido no período | Mensal | WH/m³ | InF2 = (CWH / VAPR) | CWH: Consumo de energia (WH) VAPR: Volume de água produzido(m³) | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InF3. Índice de desempenho financeiro dos serviços de abastecimento de água | Avaliar o desempenho financeiro | Mensal | R$ | InF3 = (VLTAR - DEST) | VLTAR: Valor total arrecadado (R$) DEST: Despesa total com os serviços de produção de água (R$) | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InF4. Índice de inadimplência | Avaliar o percentual (%) de inadimplência | Mensal | % | InF4 = (NEI / NTEUS) X 100 | NEI: Número de economias inadimplentes NTEUS: Número total de economias que utilizam o serviço | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| INDICADORES DE PRODUÇÃO E PERDAS – InPP |  |  |  |  |  |  |
| Nome dos Indicadores | Objetivo | Período de Cálculo e Validade | Unidade | Fórmula de Cálculo | Variáveis | Origem dos Dados |
| InPP1. Índice de produção de água | Avaliar o percentual (%) de volume produzido em relação ao volume projetado para o consumo pela população residente. Obs: Este cálculo deve ser efetuado por cada sistema/solução de abastecimento | Semestral | % | InPP1 = (VTPR / VTPROJ) X 100 | VTPR: Volume total produzido no período (m³) VTPROJ: Volume total projetado no período (m³) | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InPP2. Índice de perdas de faturamento | Avaliar o percentual (%) de perdas por faturamento, indicando o equilíbrio | Mensal | % | InPP2 = ((VTAF - VTAP) / VTAP) X 100 | VTAP: Volume total de água produzida (m³) VTAF: Volume total de água faturada (m³) | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InPP3. Índice de perdas na distribuição | Avaliar o percentual (%) de perdas na produção, indicando o volume disponibilizado pelo volume micromedido | Mensal | % | InPP3 = (VTAMI X 100) / VTADIS | VTADIS: Volume total de água disponibilizado (m³) VTAMI: Volume total de água micromedido (m³) | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InPP4. Índice de hidrometração | Avaliar o percentual (%) de cobertura da micromedição, com o objetivo de controlar a quantidade de água consumida | Trimestral | % | InPP4 = (QLAA / QLAAM) X 100 | QLAA: Quantidade de ligações ativas de água QLAAM: Quantidade de ligações ativas de água micromedidas | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InPP5. Volume de água disponibilizado por economia | Avaliar o consumo médio micromedido nas economias | Mensal | m³/mês. economia | InPP5 = (VTAM / NTE) | VTAM: Volume total de água micromedida (m³) NTE: Número total de economias | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InPP6. Consumo médio per capita de água (L/hab.dia) | Avaliar o consumo médio per capita | Mensal | L/hab. dia | InPP6 = (VTAMD / POPTA) | VTAMD: Volume total de água disponibilizado por dia (L/dia) POPTA: População total abastecida | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InPP7. Índice de macromedidores nos mananciais | Avaliar o percentual (%) da quantidade de macromedidores nos mananciais | Anual | % | InPP7 = (NMM X 100) / NTM | NMM: Número de mananciais com macromedidor NTM: Número total de mananciais no município | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| INDICADORES DE QUALIDADE – InQ |  |  |  |  |  |  |
| Nome dos Indicadores | Objetivo | Período de Cálculo e Validade | Unidade | Fórmula de Cálculo | Variáveis | Origem dos Dados |
| InQ1. Índice de qualidade da água | Avaliar o percentual (%) da qualidade de água distribuída considerando os parâmetros estabelecidos na Portaria de Consolidação n° 5/2017 Anexo XX | Mensal | % | InQ1 = (NAMOFP / NTAMOA) X 100 | NAMOFP: Número de amostras de água fora dos parâmetros estabelecidos na Portaria NTAMOA: Número total de amostras de água | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InQ2. Índice da limpeza dos reservatórios | Avaliar o percentual da limpeza dos reservatórios | Semestral | % | InQ2 = (NRL / NRE) X 100 | NRL: Número de reservatórios limpos NRE: Número de reservatórios existentes | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InQ3. Índice de abrigos químicos | Avaliar o percentual da quantidade de sistemas/soluções que possuem abrigos químicos | Anual | % | InQ3 = (NSSCAQ / NTSS) X 100 | NSSCAQ: Número de sistemas/soluções que possuem abrigos químicos NTSS: Número total de sistemas/soluções no município | Município/ Associações de Abastecimento de Água |
| InQ4. Índice de identificação dos sistemas/soluções de abastecimento de água | Avaliar o percentual da quantidade de sistemas/soluções que possuem identificação | Anual | % | InQ4 = (NSSPI / NTSS) X 100 | NSSPI: Número de sistemas/soluções que possuem identificação NTSS: Número total de sistemas/soluções no município | Município/ Associações de Abastecimento de Água |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 161 – Indicadores para Esgotamento Sanitário

| INDICADORES DE ATENDIMENTO - InA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome dos Indicadores | Objetivo | Período de Cálculo e Validade | Unidade | Fórmula de Cálculo | Variáveis | Origem dos Dados |
| InA1. Índice de atendimento dos domicílios com esgotamento sanitário adequado | Avaliar o percentual (%) da população atendida com esgotamento sanitário | Trimestral | % | InA1 = (NDLE / NTD) X 100 | NDLE: Número de domicílios que possuem tratamento de esgoto NTD: Número total de domicílios edificados na área de abrangência | Município e/ou órgão/autarquia definida pela municipalidade |
| InA2. Índice de esgoto tratado referido a água consumida | Avaliar o percentual | Trimestral | % | InA2 = (VETR / VTAGDIS) X 100 | VETR: Volume de esgoto Tratado VTAGDIS: Volume total de água disponibilizado | Município e/ou órgão/autarquia definida pela municipalidade |
| InA3. Extensão de rede de esgoto por ligação | Avaliar o percentual | Trimestral | m/ligação | InA3 = (ETRE / TLIGES) X 100 | ETRE: Extensão total de rede de esgoto (m) TLIGES: Total de ligações de esgoto | Município e/ou órgão/autarquia definida pela municipalidade |
| InA4. Índice de satisfação do cliente com relação aos serviços do eixo de esgotamento sanitário prestados | Avaliar o percentual (%) de satisfação do consumidor, perante o serviço prestado | Mensal | % | InA4 = (QPCPB / QCP) X 100 | QPCPB: Quantidade pesquisada com padrão bom QCP: Quantidade de consumidores pesquisada | Município e/ou órgão/autarquia definida pela municipalidade |
| InA5. Índice limpeza dos sistemas fossa -filtro | Avaliar o percentual (%) de limpeza dos sistemas fossa-filtro | Anual | % | InA5 = (NTSFFLIM / NTSFF) X 100 | NTSFFLIM: Número total de sistemas fossa-filtro sumidouro limpos NTSFF: Número total de sistemas fossa -filtro na área de abrangência | Município e/ou órgão/autarquia definida pela municipalidade |
| InA6. Índice de economias atendidas com educação ambiental | Avaliar o percentual (%) de economias que receberam educação ambiental | Anual | % | InA6 = (NTEAEA / NTD) X 100 | NTEAEA: Número de economias atendidas com a educação ambiental NTD: Número total de economias na área de abrangência | Município e/ou órgão/autarquia definida pela municipalidade |

| INDICADORES FINANCEIROS – InF. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome dos Indicadores | Objetivo | Período de Cálculo e Validade | Unidade | Fórmula de Cálculo | Variáveis | Origem dos Dados |
| InF1. Índice de despesa total com os serviços por m³ de esgoto tratado | Avaliar o custo de produção de esgoto | Mensal | R$/m³ | InF1 = (DESTES / VETR) | DESTE: Despesa Total com os serviços de tratamento de esgoto (R$) VETR: Volume de esgoto tratado (m³) | Município e/ou órgão/autarquia definida pela municipalidade |
| InF2. Índice de consumo de energia elétrica nas estações de tratamento de esgoto | Avaliar o consumo de WH em relação com m³ de esgoto tratado | Mensal | WH/m³ | InF2 = (CWH / VATR) | CWH: Consumo de WH VETR: Volume de esgoto tratado (m³) | Município e/ou órgão/autarquia definida pela municipalidade |
| InF3. Índice de desempenho financeiro em esgotamento sanitário | Avaliar o desempenho financeiro | Mensal | R$ | InF3 = (VLTAR – DESTE) | VLTAR: Valor total arrecadado (R$) DESTE: Despesa Total com os serviços de tratamento de esgoto (R$) | Município e/ou órgão/autarquia definida pela municipalidade |
| INDICADORES DE PRODUÇÃO E PERDAS – InPP. |  |  |  |  |  |  |
| Nome dos Indicadores | Objetivo | Período de Cálculo e Validade | Unidade | Fórmula de Cálculo | Variáveis | Origem dos Dados |
| InPP1. Extravasamentos de esgotos por extensão de redes | Avaliar o extravasamento de esgoto por extensão de rede | Trimestral | Extravasamento/ m | InPP1 = (QEXER / ETRE) | QEXER: Quantidade de extravasamento de esgoto registrado (m³) ETRE: Extensão total de rede de esgoto (m) | Município e/ou órgão/autarquia definida pela municipalidade |
| InPP2. Produção de esgoto por economia | Avaliar a produção média de esgoto por economia | Trimestral | m³/ economia | InPP2 = (PTES / NTECOES) | PTES: Produção Total de Esgoto NTECOES: Número total de economias que possuem tratamento individual de esgoto | Município e/ou órgão/autarquia definida pela municipalidade |

| INDICADORES DE QUALIDADE – InQ. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome dos Indicadores | Objetivo | Período de Cálculo e Validade | Unidade | Fórmula de Cálculo | Variáveis | Origem dos Dados |
| InQ1. Qualidade do Esgoto Tratado | Medir o percentual de esgoto tratado fora dos padrões a ser lançado ao meio ambiente | Mensal | % | InQ1 = (NACFP / NACDP) X 100 | NACFP: Número de amostras coletadas fora dos padrões NACDP: Número total de amostras coletadas | Município e/ou órgão/autarquia definida pela municipalidade |
| InQ2. Índice de Ligações de Esgoto Regularizados | Avaliar o percentual (%) do número de ligações de esgoto clandestinas | Trimestral | % | InQ2 = (NTLIGECL / NTD) X 100 | NTLIGECL: Número total de ligações de esgoto clandestinas NTD: Número total de domicílios edificados na área de abrangência | Município e/ou órgão/autarquia definida pela municipalidade |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 162 – Indicadores para Drenagem Pluvial e Manejo de Águas Pluviais

| INDICADORES DE ATENDIMENTO - InA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome dos Indicadores | Objetivo | Período de Cálculo e Validade | Unidade | Fórmula de Cálculo | Variáveis | Origem dos Dados |
| InA1. Índice de incidência de alagamentos no município | Avaliar a incidência de alagamentos no município | Semestral | dia/ alagamento | InA1 = (IALPER) X 1 | IALPER: Incidência de alagamento (dias) no período | Município |
| InA2. Indicador da quantidade de estações pluviométricas no município | Avaliar a quantidade de unidades de estações pluviométricas por km² de área do município | Semestral | unidades/ km² | InA2 = (EMONPLUE/ KMMUN) | EMONPLUE: Estações de monitoramento pluviométricas existentes KMMUN: Km² do Município | Município |
| InA3. Índice de cobertura dos sistemas de microdrenagem | Avaliar o percentual (%) de cobertura dos sistemas de microdrenagem | Semestral | % | InA3 = (EVUPMI / ETVUP) X 100 | EVUPMI: Extensão de vias urbanas pavimentadas com existência de sistema de microdrenagem ETVUP: Extensão total de vias urbanas pavimentadas | Município |
| InA4. Índice de eficiência dos sistemas de microdrenagem | Avaliar o percentual (%) de eficiência dos sistemas de microdrenagem | Semestral | % | InA4 = (PSMIF / PTSMI) X 100 | PSMIF: Pontos dos sistemas de microdrenagem com deficiência no final do período PTSMI: Pontos totais dos sistemas de microdrenagem com deficiências identificados em medições de referência | Município |
| InA5. Índice de eficiência dos sistemas de macrodrenagem | Medir o percentual (%) de eficiência dos sistemas de macrodrenagem | Semestral | % | InA5 = (PSMAF / PTSMA) X 100 | PSMAF: Pontos dos sistemas de macrodrenagem com deficiência no final do período PTSMA: Pontos totais dos sistemas de macrodrenagem com deficiências identificados em medições de referência | Município |
| InA6. Índice de satisfação do cliente | Avaliar o percentual (%) de satisfação do consumidor, perante o serviço prestado | Mensal | % | InA6 = (QPCPB / QTP) X 100 | QPCPB: quantidade pesquisada com padrão bom QTP: quantidade total pesquisada | Município |
| InA7. Indicador de eficiência do sistema de macrodrenagem | Avaliar o número de economias atingidas por inundações em relação ao número de economias atingidas em uma inundação tomada como referência aos anteriores | Trimestral | % | InA7 = (NIAT / NIATA) X 100 | NIAT: Número de imóveis atingidos NIATA: Número de imóveis anteriormente atingidos por inundação | Município |
| InA8. Índice de cobertura dos sistemas de microdrenagem em área rural | Avaliar o percentual (%) de cobertura dos sistemas de microdrenagem em área rural | Semestral | % | InA8 = (EEMI / ETE) X 100 | EEMI: Extensão de estradas com existência de sistema de microdrenagem ETE: Extensão total de estradas | Município |
| InA9. Índice de cobertura de tubulação de drenagem | Avaliar o percentual (%) de cobertura dos sistemas de microdrenagem | Semestral | % | InA9 = (MTDI / MVAU) X 100 | MTDI: Metragem de tubulação de drenagem instalada MVAU: Metragem de vias abertas na área urbana | Município |
| InA10. Índice de redes de micro e macrodrenagem georreferenciadas e cadastradas em um Sistema de Informação Geográfica (SIG) | Avaliar o percentual (%) de redes de micro e macrodrenagem mapeadas | Anual | % | InA10 = (RMMDGC / ETVAU) X 100 | RMMDGC: Redes de micro e macrodrenagem georreferenciadas e cadastradas ETVAU: Extensão total de vias existentes na área urbana | Município |
| INDICADORES FINANCEIROS – InF |  |  |  |  |  |  |
| Nome dos Indicadores | Objetivo | Período de Cálculo e Validade | Unidade | Fórmula de Cálculo | Variáveis | Origem dos Dados |
| InF1. Autossuficiência financeira com a coleta de água pluvial | Indicar a autossuficiência financeira com serviços de drenagem pluvial | Semestral | R$ | InF1 = (RARCOAPL – DESTCAPL) | RARCOAPL: Receita arrecadada com a coleta das águas pluviais DESTCAPL: Despesa total com a coleta das águas pluviais | Município |
| InF2. Investimentos per capita em drenagem | Indicar investimentos per capita em drenagem urbana | Semestral | R$ | InF2 = (VINDRE / POPTM) | VINDRE: Valor investido em drenagem POPTM: População total do Município | Município |
| INDICADORES DE QUALIDADE – InQ |  |  |  |  |  |  |
| Nome dos Indicadores | Objetivo | Período de Cálculo e Validade | Unidade | Fórmula de Cálculo | Variáveis | Origem dos Dados |
| InQ1. Incidência de leptospirose | Indicar o percentual (%) de incidência de leptospirose sobre a população total | Trimestral | % | InQ1 = (NHABLEP / NTOHA) X 100 | NHABLEP: Número de habitantes com leptospirose NTOHA: Número total de habitantes | Município |
| InQ2. Incidência de outras doenças de veiculação hídrica | Indicar o percentual (%) de incidência de outras doenças de veiculação hídrica obre a população total | Trimestral | % | InQ2 = (NHADVH / NTOHA) X 100 | NHADVH: Número de habitantes com doenças de veiculação hídrica NTOHA: Número total de habitantes | Município |
| InQ3. Índice de atendimento da qualidade dos recursos hídricos | Indicar o percentual (%) de qualidade nos pontos de coleta dos recursos hídricos | Trimestral | % | InQ3 = (NRECHM / NRECHPQA) X 100 | NRECHM: Número de cursos hídricos monitorados NRECHPQA: Número de cursos hídricos com padrões de qualidade adequados | Município |
| InQ4. Índice de ligações clandestinas de esgoto em rede de drenagem | Avaliar o percentual (%) de ligações clandestinas de esgoto em rede de drenagem | Semestral | % | InQ4 = (QLCERD / QLCEE) X 100 | QLCERD: Quantidade de ligações clandestinas de esgoto em rede de drenagem QLCEE: quantidade de ligações clandestinas de esgoto eliminadas | Município |
| InQ5. Indicador de eficiência quanto a fiscalização de ligações clandestinas de esgoto em rede de drenagem | Avaliar a eficiência da fiscalização de ligação clandestinas de esgoto em rede de drenagem | Semestral | % | InQ5 = (QLCEE / QTLCED) X 100 | QLCEE: Quantidade de ligações clandestinas de esgoto eliminados QTLCED: Quantidade total de ligações clandestinas de esgoto diagnosticadas | Município |
| InQ6. Indicador de fiscalização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos | Avaliar o percentual (%) de atendimento das metas do PGIRS | Semestral | % | InQ6 = (MPMIGRSR / TMPMIGRS) X 100 | MPMIGRSR: Quantidade de metas do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos realizadas TMPMIGRS: Total de metas previstas | Município |
| InQ7. Indicador para limpeza de dispositivos de retenção de sedimentos | Avaliar o percentual (%) de limpeza de dispositivos de retenção de sedimentos | Semestral | % | InQ7 = (QDRSL / TDIEX) X 100 | QDRSL: Quantidade de dispositivos de retenção de sedimentos limpos TDIEX: Total de dispositivos existentes na área de abrangência | Município |
| InQ8. Índice de recuperação de matas ciliares | Avaliar o percentual (%) de recuperação de matas ciliares | Semestral | % | InQ8 = (AMCREC / EMCRH) X 100 | AMCREC: Área de mata ciliar recuperada EMCRH: Extensão de matas ciliares dos recursos hídrico existentes na área de abrangência | Município |
| InQ9. Indicador de regularização de atividades em fundos de vale | Avaliar o percentual (%) de atividades regularizadas | Semestral | % | InQ9 = (AREG / LOAMFVI) X 100 | AREG: Quantidade de atividades regularizadas no período LOAMFVI: Quantidade de atividades em margens de fundos de vale identificados | Município |
| InQ10. Indicador de qualidade do solo em emissários | Mapear os emissários em fundos de vale e os sinais de erosão ou compactação do solo | Semestral | % | InQ10 = (QEECS / TEMI) X 100 | QEECS: Quantidade de emissários com sinais de erosão e compactação do solo TEMI: Total de emissários identificados | Município |

Fonte: Empresa Executora (2020).

Tabela 163 – Indicadores para Manejo de Resíduos Sólidos

| INDICADORES DE ATENDIMENTO - InA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome dos Indicadores | Objetivo | Período de Cálculo e Validade | Unidade | Fórmula de Cálculo | Variáveis | Origem dos Dados |
| InA1. Índice de atendimento dos domicílios com coleta convencional de resíduos sólidos | Avaliar o percentual (%) da população atendida através da coleta convencional de resíduos sólidos, devendo o mesmo ser realizado separadamente nas áreas urbanas e rural | Trimestral | % | InA1 = (NDACC / NTDA) X 100 | NDACC: Número de domicílios atendidos pela coleta convencional NTDA: Número total de domicílios na área de abrangência | Município |
| InA2. Índice de atendimento dos domicílios com coleta seletiva | Avaliar o percentual (%) da população atendida através da coleta seletiva de resíduos sólidos, devendo o mesmo índice ser calculado separadamente na área urbana e rural | Trimestral | % | InA2 = (NDACS / NTDA) X 100 | NDACS: Número de domicílios atendidos pela coleta seletiva NTDA: Número total de domicílios na área de abrangência | Município |
| InA3. Índice de atendimento dos serviços de limpeza pública | Avaliar o percentual (%) de Km de vias atendidas com os serviços de limpeza pública | Trimestral | % | InA3 = (NVUA / NTVUE) X 100 | NVUA: Km de vias urbanas atendidas NTVUE: Km total de vias urbanas existentes | Município |
| InA4. Índice de geração per capita de resíduos domiciliares | Avaliar o índice de geração de resíduos domiciliares per capita | Mensal | kg/hab.dia | InA4 = (GDIARDC/ POPTAC) | GDIARDC: Geração diária de resíduos domiciliares coletados (kg/dia) POPTAC: População total atingida pela coleta | Município |
| InA5. Índice de reciclagem dos resíduos secos | Avaliar o percentual (%) de resíduos secos reciclados | Mensal | % | InA5 = (QRSRCOM/ QRSRGER) X 100 | QRSRCOM: Quantidade de resíduos secos recicláveis comercializados (Kg) QRSRGER: Quantidade de resíduos secos recicláveis gerados (Kg) | Município |
| InA6. Índice de reciclagem dos resíduos orgânicos | Avaliar o percentual (%) de resíduos orgânicos | Mensal | % | InA6 = (QRSORES/ QRSOGER) X 100 | QRSORES: Quantidade de resíduos orgânicos reciclados (kg) QRSOGER: Quantidade de resíduos orgânicos gerados (kg) | Município |
| InA7. Atendimento das metas do PGIRS | Avaliar o percentual de atendimento das metas do PGIRS | Semestral | % | InA7 = (QMETAT/QTMET) X100 | QMETAT: Quantidade das metas atingidas QTMET: Quantidade total das metas | Município |
| InA8. Índice de reclamações relativas à qualidade dos serviços prestados na coleta dos resíduos domiciliares | Avaliar a quantidade de reclamações relativas ao atendimento, quanto a coleta dos resíduos domiciliares | Trimestral | % | InA8 = (NREATP/ POPTATCR) X100 | NREATP: Número de reclamações atendidas no período POPTATCR: População total atendida pela coleta dos resíduos domiciliares | Município |
| InA9. Índice de satisfação do cliente | Avaliar o percentual (%) de satisfação do consumidor, perante o serviço prestado | Mensal | % | InA9 = (QPECPB / QTE) X100 | QPECPB: Quantidade de pessoas entrevistadas com padrão bom QTE: Quantidade total de pessoas entrevistadas | Município |
| InA10. Índice de empreendimentos licenciados no município | Medir o percentual de empreendimentos licenciados | Anual | % | InA10 = (NEC / NTEL) x 100 | NEC: Número de empreendimentos cadastrados no Sistema de Informação NTEL: Número total de empreendimentos licenciados | Município |
| InA11. Índice dos geradores públicos e privados dos resíduos da construção civil | Medir o percentual total de geradores de RCC cadastrados no Sistema de Informação | Anual | % | InA11 = (NGRCC / NTGRCCCA) x 100 | NGRCC: Número de geradores de resíduos da construção civil cadastrados no Sistema de Informação NTGRCCC: Número total de geradores de resíduos da construção civil | Município |
| InA12. Índice de geradores públicos e privados com o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde implantados | Medir o percentual total de geradores de RSS com PGRSS implantados | Anual | % | InA12 = (NTGRSS / NTGRSSI) x 100 | NTGRSS: Número total de geradores de resíduos de serviços de saúde NTGRSSI: Número total de geradores de resíduos de serviços de saúde com PGRSS implantados | Município |
| InA13. Índice de cadastramento de todos os empreendimentos que comercializam materiais passíveis de logística reversa | Medir o percentual de empreendimentos que comercializam materiais passíveis de logística reversa cadastrados no Sistema de Informação | Anual | % | InA13 = (NTECMLR / NTECCMLR) x 100 | NTECMLR: Número total de empreendimentos que comercializam produtos de logística reversa NTECCMLR: Número total de empreendimentos cadastrados no Sistema de Informação que comercializam produtos de logística reversa | Município |
| InA14. Índice de campanhas de educação ambiental desenvolvidas no município | Medir o percentual de campanhas de educação ambiental desenvolvidas pelo município | Anual | % | InA14 = (NCEAPPGIRS / NTCEAR) x 100 | NCEAPPIGIRS: Número de campanhas de educação ambiental propostas no PGIRS NTCEAR: Número total de campanhas de educação ambiental realizadas | Município |
| InA15. Índice de catadores cadastrados | Medir o percentual de catadores existentes no município cadastrados no Sistema de Informação | Anual | % | InA15 = (NTCEM / NTCC) x 100 | NTCEM: Número total de catadores existentes no município NTCC: Número total de catadores cadastrados no Sistema de Informação | Município |
| InA16. Índice de lixeiras implantadas | Medir o percentual de lixeiras implantadas no município | Anual | % | InA16 = (NLI / NTLNA) x 100 | NLI: Número de lixeiras instaladas NTLNA: Número total de lixeiras necessárias na área de abrangência | Município |
| InA17. Índice de geração de resíduos de limpeza pública | Quantificar a geração de resíduos de limpeza pública | Anual | Kg/km | InA17 = (QRLPG / QVUA) x 100 | QRLPG: Quantidade de resíduos de limpeza pública gerados QVUA: Quilometragem de vias urbanas atendidas | Município |
| InA18. Índice de geração de lodo por fossa | Quantificar a geração de lodo por fossa | Anual | Kg/ fossa | InA18 = (QLG / QFL) | QLG: Quantidade de lodo gerada QFL: Quantidade de fossas limpas | Município |
| InA19. Índice de destinação de lodo | Quantificar o lodo destinado | Anual | % | InA19 = (QLD / QLG) x 100 | QLD: Quantidade de lodo destinada QLG: Quantidade de lodo gerada | Município |
| InA20. Índice de geração de resíduos por empreendimento | Quantificar a geração de resíduos por empreendimento | Anual | Kg/ empreendimento | InA20 = (QRG / QEE) | QRG: Quantidade de resíduos gerados QEE: Quantidade de empreendimentos existentes | Município |
| InA21. Índice de geração de resíduos da construção civil per capita | Quantificar a geração de RCC per capita | Anual | Kg/ habitantes | InA21 = (QRCCG / PTM) | QRCCG: Quantidade de RCC gerada PTM: População total do município | Município |
| InA22. Índice de capacitação de funcionários das unidades de saúde públicas | Avaliar a capacitação dos funcionários das unidades de saúde públicas | Anual | % | InA22 = (QFC / QFUSP) x 100 | QFC: Quantidade de funcionários capacitados QFUSP: Quantidade de funcionários nas unidades de saúde públicas | Município |
| InA23. Índice de geração de resíduos de serviços de saúde por unidade de saúde | Quantificar a geração de RSS | Anual | Kg/unidade de saúde | InA23 = (QRSSG / QUSE) | QRSSG: Quantidade de RSS gerados QUSE: Quantidade de unidades de saúde existentes | Município |
| InA24. Índice de indústrias licenciadas | Medir o percentual de indústrias licenciadas | Anual | % | InA24 = (NIL / NTIC) x 100 | NIL: Número de indústrias licenciadas NTIC: Número total de indústrias cadastradas no Sistema de Informação | Município |
| InA25. Índice de atividades agrossilvopastoris licenciadas | Medir o percentual de atividades agrossilvopastoris licenciadas | Anual | % | InA25 = (NAAL / NTAAC) x 100 | NAAL: Número de atividades agrossilvopastoris licenciadas NTAAC: Número total de atividades agrossilvopastoris cadastradas no Sistema de Informação | Município |
| InA26. Índice de serviços de transporte cadastrados | Medir o percentual de serviços de transporte cadastrados | Anual | % | InA26 = (NSTC / NSTE) x 100 | NSTC: Número de serviços de transporte cadastrados no Sistema de Informação NSTE: Número de serviços de transporte existentes | Município |
| InA27. Índice de empreendimentos geradores de resíduos perigosos licenciados | Medir o percentual de empreendimentos geradores de resíduos perigosos licenciados | Anual | % | InA27 = (NEGRPL / NTEGRPC) x 100 | NEGRPL: Número de empreendimentos geradores de resíduos perigosos licenciados NTEGRPC: Número total de empreendimentos geradores de resíduos perigosos cadastrados no Sistema de Informação | Município |
| InA28. Índice de cemitérios licenciados | Medir o percentual de cemitérios licenciados | Anual | % | InA28 = (NCL / NTCC) x 100 | NCL: Número de cemitérios licenciados NTCC: Número total de cemitérios cadastrados no Sistema de Informação | Município |
| InA29. Índice de geração de resíduos cemiteriais | Quantificar a geração de resíduos cemiteriais por cemitério | Anual | % | InA29 = (QRC / QCE) x 100 | QRC: Quantidade de resíduos cemiteriais QCE: Quantidade de cemitérios existentes | Município |
| InA30. Índice de atividades que utilizam óleos comestíveis | Medir o percentual de atividades que utilizam óleos comestíveis cadastradas no Sistema de Informação | Anual | % | InA30 = (NAUOCC / NTAUOCE) x 100 | NAUOCC: Número de atividades que utilizam óleos comestíveis cadastradas no Sistema de Informação NTAUOCE: Número total de atividades que utilizam óleos comestíveis existentes | Município |
| InA31.Índice de geração de resíduos de óleos comestíveis | Quantificar a geração de resíduos de óleos comestíveis | Anual | % | InA31 = (QROC / QAGE) x 100 | QROC: Quantidade de resíduos de óleos comestíveis QAGE: Quantidade de atividades geradoras existentes | Município |
| InA32. Índice de estabelecimentos que comercializam materiais passíveis de logística reversa cadastrados | Medir o percentual de estabelecimentos que comercializam materiais passíveis de logística reversa cadastradas no Sistema de Informação | Anual | % | InA32 = (NTECPLRC / NTECPLRE) x 100 | NTECPLRC: Número total de estabelecimentos que comercializam produtos de logística reversa cadastrados no Sistema de Informação NTECPLRE: Número total de estabelecimentos que comercializam produtos de logística reversa existentes | Município |
| InA33. Índice de estabelecimentos que comercializam materiais passíveis de logística reversa com Plano de Gerenciamento de Resíduos implantado | Medir o percentual de estabelecimentos que comercializam materiais passíveis de logística reversa com PGRS implantado | Anual | % | InA33 = (NECMPLRI / NTECPLRC) x 100 | NECMPLRI: Número de estabelecimentos que comercializam materiais passíveis de logística reversa com PGRS implantado NTECPLRC: Número total de estabelecimentos que comercializam produtos de logística reversa cadastrados no Sistema de Informação | Município |
| InA34. Índice de resíduos destinados | Quantificar os resíduos destinados | Anual | % | InA34 = (QRC / QRD) x 100 | QRC: Quantidade de resíduos coletada QRD: Quantidade de resíduos destinada | Município |
| InA35. Eficiência da fiscalização sob os pontos inadequados de descarte de resíduos | Medir a eficiência da fiscalização sob os pontos inadequados de descarte de resíduos | Anual | % | InA35 = (NPCE / NPCR) x 100 | NPCE: Número de pontos clandestinos de disposição de resíduos eliminados NPCR: Número de pontos clandestinos de disposição de resíduos | Município |
| InA36. Índice de empreendimentos comerciais e prestadores de serviços cadastrados | Medir o percentual de empreendimentos comerciais e prestadores de serviços cadastrados no Sistema de Informação | Anual | % | InA36 = (NECPSC / NTECPSE) x 100 | NECPSC: Número de empreendimentos comerciais e prestadores de serviços cadastrados no Sistema de Informação NTECPSE: Número total de empreendimentos comerciais e prestadores de serviços existentes | Município |
| InA37. Índice de indústrias cadastradas | Medir o percentual de indústrias cadastradas no Sistema de Informação | Anual | % | InA37 = (NIC / NTIE) x 100 | NIC: Número de indústrias cadastradas no Sistema de Informação NTIE: Número total de indústrias existentes | Município |
| InA38. Índice de atividades agrossilvopastoris cadastradas | Medir o percentual de atividades agrossilvopastoris cadastradas no Sistema de Informação | Anual | % | InA38 = (NAAC / NTAAE) x 100 | NAAC: Número de atividades agrossilvopastoris cadastradas no Sistema de Informação NTAAE: Número total de atividades agrossilvopastoris existentes | Município |
| InA39. Índice de empreendimentos geradores de resíduos perigosos cadastrados | Medir o percentual de geradores de resíduos perigosos cadastrados no Sistema de Informação | Anual | % | InA39 = (NEGRPC / NTEGRPE) x 100 | NEGRPC: Número de empreendimentos geradores de resíduos perigosos cadastrados no Sistema de Informação NTEGRPE: Número total de empreendimentos geradores de resíduos perigosos existentes | Município |
| InA40. Índice de cemitérios cadastrados | Medir o percentual de cemitérios cadastradas no Sistema de Informação | Anual | % | InA40 = (NCC / NTCE) x 100 | NCC: Número de cemitérios cadastrados no Sistema de Informação NTCE: Número total de cemitérios existentes no município | Município |
| INDICADORES FINANCEIROS – InF |  |  |  |  |  |  |
| Nome dos Indicadores | Objetivo | Período de Cálculo e Validade | Unidade | Fórmula de Cálculo | Variáveis | Origem dos Dados |
| InF1. Índice de autossuficiência financeira da prefeitura com o manejo de RSU | Avaliar a autossuficiência | Semestral | R$ | InF1 = VLTAR(RSU) - DESTC (RSU) | VLTAR(RSU): Valor total arrecadado (R$) em taxas de coleta e tratamento de RSU DESTC (RSU): Despesa total com os serviços de coleta e destinação adequada de RSU (R$) | Município |
| InF2. Despesa per capita com manejo de RSU em relação à população atendida | Avaliar as despesas per capita | Semestral | R$/hab | InF2 = DESTC (RSU)/ POPTA | DESTC (RSU): Despesa total com os serviços de coleta e destinação adequada de RSU (R$) POPTA: População total atendida | Município |
| InF3. Custo unitário da coleta | Avaliar custo unitário dos serviços de coleta de resíduos | Semestral | R$/Kg | InF3 = (CSCOLDFR/ QTCOLR) | CSCOLDFR: Custo com os serviços de coleta e disposição final dos resíduos QTCOLR: Quantidade total coletada de resíduos (kg) | Município |

Fonte: Empresa Executora (2020).

5.1.1 Divulgação dos indicadores

Após a geração dos resultados dos indicadores, os mesmos deverão ser exibidos no site municipal que contará com local apropriado para a sua divulgação. Durante os encontros do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA, deverão ser discutidos os resultados e apresentados os motivos caso haja o não cumprimento de alguma meta e/ou ação estabelecida durante a execução do Plano Municipal de Saneamento Básico. Portanto, caberá ao Conselho Municipal realizar a fiscalização quanto ao cumprimento das metas e ações; já ao município, competirá atualizar, manter e realizar a divulgação dos indicadores junto à sociedade local.

## 5.2 Sistema de Informações para Auxílio à Tomada de Decisão

O Sistema de Informações para Auxílio à Tomada de Decisão trata-se de um sistema capaz de coletar, armazenar, processar e produzir informações aos munícipes sobre os quatro eixos do saneamento básico no município. A base legal para a elaboração do sistema de informações é descrita na Lei Federal n° 11.445/2007, em seu Art. 9°:

Art. 9° O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto:

(...) VI – estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento; (BRASIL, 2007).

Uma das principais funções do Sistema de Informações é monitorar a situação do saneamento no município, além de ser uma importante ferramenta de apoio gerencial à administração pública para a aplicação, implantação e avaliação constante do Plano Municipal de Saneamento Básico.

A transferência de informações no âmbito do setor do saneamento básico, tanto a nível Federal, quanto Estadual e Municipal, configura-se como sendo um grande desafio a ser superado, tendo em vista a recente institucionalização desses serviços.

Um dos objetivos da regulação, listados no Art. 22° da Lei Federal nº 11.445/2007, é a promoção de mecanismos que induzam à eficiência e eficácia dos serviços de saneamento, conforme segue:

Art. 22 São objetivos da regulação:

I – estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para satisfação dos usuários; (...) (BRASIL, 2007).

Para atendê-lo, a transferência de informações entre o prestador de serviços e o futuro ente regulador se constitui um requisito indispensável. Assim, a agência reguladora a qual o município fará parte deverá, como forma de fiscalização do cumprimento dos planos de saneamento, avaliar os indicadores gerados, conforme o Parágrafo Único do Art. 20° da Lei n°11.445/2007.

## 5.3 Sistema Municipal de Informações do Saneamento Básico (SMISB)

O Sistema Municipal de Informações do Saneamento Básico (SMISB) terá por objetivo organizar os dados e informações do município, nos quatro eixos do saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo das águas pluviais, e manejo dos resíduos sólidos.

O desenvolvimento do sistema municipal foi construído de maneira objetiva e clara, para que a população possa ter acesso e acompanhamento da gestão do PMSB. A metodologia utilizada para o desenvolvimento dos indicadores, assim como para o sistema de informações, foi extraída do Sistema Nacional de Informações de Saneamento – SNIS.

Na Figura 15 são apresentados os responsáveis pela gestão, alimentação, fiscalização e manutenção do SMISB.

Figura 15 – Responsabilidades pela operacionalização do SMISB

Fonte: Empresa Executora (2020).

5.3.1 Divulgação dos resultados ao público

Após a operacionalização do Relatório de Indicadores de Desempenho Aplicados ao Saneamento, este deve ser salvo em arquivo PDF pelo responsável ao preenchimento dos dados e em seguida deve ser enviado ao operador do sistema para que seja postado no site do município, conforme apresentado na Figura 16.

Figura 16 – Resultados dos indicadores em formato PDF

Fonte: Empresa Executora (2020).

Os gestores e a população poderão acompanhar o processo de implantação do PMSB elaborado, assim como a evolução e melhoria da qualidade de vida da população. Para tanto, o sistema construído deverá ser constantemente alimentado, adquirindo novos dados e gerando novas informações sempre que necessário.

Portanto, este é um descritivo básico para a operacionalização do SMISB. Cabe ao município definir o operador do sistema, e a este compete a responsabilidade da operacionalização do mesmo.

5.3.2. Acesso público no SMISB

No site do município deve haver um link para o redimensionamento ao portal do Sistema Municipal de Informações do Saneamento Básico Plano Municipal do Saneamento Básico, como é mostrado na Figura 17.

Figura 17 – Link a ser disponibilizado no site do município

Fonte: Empresa Executora (2020).

Nesta página ficarão disponíveis todos os produtos realizados, bem como, as atividades que foram desenvolvidas.

Nesse sentido, o sistema municipal de informação contribuirá para disponibilizar as informações aos cidadãos, bem como para procedimentos organizacionais dentro do município, perante as ações que deverão ser implementadas durante o horizonte de 20 anos do PMSB.

# 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 9649, de 30 de novembro de 1986. Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário. Rio de Janeiro, RJ, 1986.

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 12.211, de 30 de maio de 1992. Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água - Procedimento. Rio de Janeiro, RJ, 1992.

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 7229, de novembro de 1993. Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. Rio de Janeiro, RJ, 1993.

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 12.217, de julho de 1994. Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público. Rio de Janeiro, RJ, 1993.

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 13.896, de 30 de julho de 1997. Aterros de resíduos não perigosos – Critérios para projeto, implantação e operação. Rio de Janeiro, RJ, 1997.

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 13.969, de 30 de setembro de 1997. Tanques sépticos – unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação. Rio de Janeiro, RJ, 1997.

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 10.004, de 31 de maio de 2004. Resíduos sólidos – Classificação. Rio de Janeiro, RJ, 2004.

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 15.112, de 30 de junho de 2004. Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas de transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação. Rio de Janeiro, RJ, 2004.

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 15.113, de 30 de junho de 2004. Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – Diretrizes para projeto, implantação e operação. Rio de Janeiro, RJ, 2004.

AGERGS (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Delegados do Rio Grande do Sul). Resolução Normativa nº 27, de 18 de outubro de 2016. Sessão nº 69/2016. Altera e consolida o regimento interno da AGERGS. Porto Alegre, RS, out. 2016.

AGERGS (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Delegados do Rio Grande do Sul). Resolução Normativa nº. 50, de 21 de novembro de 2019. Sessão n.º 88/2019. Disciplina a prestação do serviço de limpeza programada de sistemas individuais pela CORSAN. Porto Alegre, RS, nov. 2019.

AGESAN-RS (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul). Memorando 20200227.048 – GTR. Complementa e altera o parecer 20191220.07 - GTR do Serviço de limpeza de fossas sépticas, modalidade programada a ser realizado pela Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN). Canoas, RS, 27 fev. 2020.

ANDRADE FILHO, A. G; SZÉLIGA, M. R.; ENEMOTO, C. F. Estudo de medidas não estruturais para controle de inundações urbanas. In. Publicatio UEPG. Nº. 6,2000. Pp 69-90.

ANDREOLI, CLEVERSON VITÓRIO (coordenador). Lodo de fossa e tanque séptico: caracterização, tecnologias de tratamento, gerenciamento e destino final. Rio de Janeiro: ABES (2009).

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 222, de 28 de março de 2018. Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências. Brasília, DF, 29 mar. 2018. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410>. Acesso em: 20 abr. 2020.

BRASIL. Lei n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis n°s 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei n° 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. Brasília, DF, 05 jan. 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm>. Acesso em: 20 abr. 2020.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília, DF, 03 de ago. 2010. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso em: 20 abr. 2020.

BRASIL. Resolução Recomendada nº 75, de 02 de julho de 2009. Estabelece orientações relativas à Política de Saneamento Básico e ao conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento Básico. Brasília, DF, 05 out. 2009. Disponível em: <https://www.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/Arquivos_PDF/Res_rec_75_SNSA_conteudos_minimos.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2020.

CAMPOS, J. R. (coordenador). Tratamento de esgotos sanitários por processo anaeróbio e disposição controlada no solo. Rio de Janeiro: ABES, 1999. Projeto PROSAB.

CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente). Resolução nº 307, de 05 de julho de 2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Brasília, DF, 17 jul. 2002. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307>. Acesso em: 20 abr. 2020.

CONSEMA (Conselho Estadual Do Meio Ambiente). Resolução nº 355, de 19 de julho de 2017. Dispõe sobre os critérios e padrões de emissão de efluentes líquidos para as fontes geradoras que lancem seus efluentes em águas superficiais no Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS, 2017. Disponível em: < https://www.sema.rs.gov.br/upload/arquivos/201707/19110149-355-2017-criterios-e-padroes-de-emissao-de-efluentes-liquidos.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2020.

CONSEMA (Conselho Estadual do Meio Ambiente). Resolução nº 372, de 2018. Dispõe sobre os empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, passíveis de licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Sul, destacando os de impacto de âmbito local para o exercício da competência municipal no licenciamento ambiental. Porto Alegre, RS, 2018. Disponível em: <https://www.sema.rs.gov.br/upload/arquivos/201909/17101650-372-2018-atividades-licenciaveis-compilada.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2020.

FUNASA (Fundação Nacional da Saúde). Manual de Saneamento. Brasília, DF. 2007. Disponível em: < https://wp.ufpel.edu.br/ccz/files/2016/03/FUNASA-MANUAL-SANEAMENTO.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2020.

FUNASA (Fundação Nacional da Saúde). Termo de Referência para Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico. Brasília, DF. 2018. Disponível em: < http://www.funasa.gov.br/documents/20182/23919/TR+PMSB+2018+Funasa+WEB.pdf/89aefa32-ee9a-4e96-924d-ad50f98b39c1>. Acesso em: 20 abr. 2020.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Notas metodológicas. 2019d. Disponível em: < https://www.ibge.gov.br/apps/snig/v1/notas_metodologicas.html?loc=0>. Acesso em: 20 abr. 2020.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. Portaria de Consolidação nº 246, de 17 de outubro de 2000. Aprova o regulamento técnico metrológico, que com esta baixa, estabelecendo as condições a que devem satisfazer os hidrômetros para água fria, de vazão nominal até quinze metros cúbicos por hora.

Brasília, DF, 2000. Disponível em: < https://sogi8.sogi.com.br/Manager/texto/arquivo/exibir/arquivo?eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9AFFIjAvNTQyMTUvU0dfUmVxdWlzaXRvX0xlZ2FsX1RleHRvLzAvMC9QT1JUQVJJQSBJTk1FVFJPIE7CuiAyNDYsIERFIDE3LTEwLTIwMDAuZG9jeC8wLzAiAFFyd_EkFA6oE0RjNswlsUJ6BFkO81iZuP2g0d11C3aaRA>. Acesso em: 20 abr. 2020.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. Portaria de Consolidação nº 295, de 29 de junho de 2018. Aprova o Regulamento Técnico Metrológico (RTM) estabelecendo as condições a que devem satisfazer os medidores para água potável fria e água quente, doravante denominados medidores de água.

Brasília, DF, 2018. Disponível em: < http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002515.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2020.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Orientações para elaboração de Plano Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PSGIRS para municípios com população inferior a 20 mil habitantes. Brasília, DF, 2013. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80115/Orientacoes-MMA_PSGIRS_rev_18-12-13_sem_Logo.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2020.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Coleta seletiva. 2020. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/catadores-de-materiais-reciclaveis/reciclagem-e-reaproveitamento.html>. Acesso em: 18 mar. 2020.

MINISTÉRIO DO TRABALHO. Norma Regulamentadora (NR) 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI. Brasília, DF, 1978. Disponível em: <http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/nr-06-atualizada-2018.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2020.

MINISTÉRIO DO TRABALHO. Norma Regulamentadora (NR) 15 – Atividades e operações insalubres. Brasília, DF, 1978. Disponível em: <https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-15-atualizada-2019.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2020.

MINISTÉRIO DO TRABALHO. Norma Regulamentadora (NR) 24 – Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Brasília, DF, 1978. Disponível em: <http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR24.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2020.

M.P.B. SANEAMENTO. Plano Municipal Integrado de Saneamento Básica de Florianópolis/SC. Componente Resíduos Sólidos. PMF, 2010.

MUNIZ, J. O. Análise e previsão demográfica utilizando matrizes de crescimento e distribuição populacional intermunicipal. Revista Brasileira de Estudos de População. Vol. 35, n. 3. São Paulo, SP, 2018. Disponível em: <https://rebep.emnuvens.com.br/revista/article/view/1215>. Acesso em: 10 mar. 2020.

PARANÁ, Governo do Estado. Manual de Drenagem Urbana – Região Metropolitana de Curitiba – PR. Plano Diretor de Drenagem para a Bacia do Rio Iguaçu na Região Metropolitana de Curitiba. Versão 1.0, 2002. Disponível em: <http://www.aguasparana.pr.gov.br/arquivos/File/pddrenagem/volume6/mdu_versao01.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2020.

PINTO, T. P.; GONZÁLEZ, J. L. R. Manejo e gestão de resíduos da construção civil. Brasília: CAIXA, 2005. 196 p.

REIS, A. C. M.; PONTES, A.N. Diagnóstico e desafios no saneamento básico no Brasil. Revista Observatorio de La Economía Latinoamericana. Pará, 2019. Disponível em: < https://www.eumed.net/rev/oel/2019/12/saneamento-basico-brasil.html>. Acesso em: 15 abr. 2020.

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 52.035, de 19 de novembro de 2014. Altera o Decreto nº 42.047, de 26 de dezembro de 2002, que regulamenta disposições da Lei nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994, com alterações, relativas ao gerenciamento e à conservação das águas subterrâneas e dos aquíferos no Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: < https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=356428>. Acesso em: 20 abr. 2020.

RIO GRANDE DO SUL, Secretara do Meio Ambiente. Planejamento da Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí. Disponível em: https://www.sema.rs.gov.br/g070-bacia-hidrografica-do-baixo-jacui. Acesso em 04 mai. 2020.

RIO NEGRO, Prefeitura Municipal. Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PGIRS. Rio Negro, PR, 2008. Disponível em: <https://rionegro.pr.gov.br/downloads/documentos/pgrsmunvol01.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2020.

SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Resolução n º 172, de 15 de julho de 2015. Aprova o Enquadramento das águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí. Porto Alegre, quarta-feira, 12 de agosto de 2015. Disponível em: https://www.sema.rs.gov.br/upload/arquivos/201708/22165509-resolucao-crh-172-2015-aprova-enquadramento-aguas-superficiais-bacia-rio-jacui-12-08.pdf. Acesso em: 04 mai. 2020.

SILVA, A. A. da. Avaliação dos pontos de apoio (ecopontos) na gestão dos resíduos sólidos urbanos: estudo de caso de São José do Rio Preto – SP. UFSCar, São Carlos, SP, 2012. 90p. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/4334/4651.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 18 mar. 2020.

TANQUES SCHERRER. Combustível – VUC e 3/4. 2015. Disponível em: <http://www.tanquesscherrer.com.br/ts/combustivel-vuc-e-34/>. Acesso em: 20 abr. 2020.

TECMATER, Equipamentos de proteção individual. Todos os produtos. 2020. Disponível em: <http://www.tecmater.com.br/todos-os-produtos/>. Acesso em: 20 abr. 2020.

VALENTE, O. F.; GOMES, M. A. Conservação de Nascentes: Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas de Cabeceiras. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2005.

VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 2. ed. – Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais; 1996.

VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 4ª Ed., Vol. 1. Belo Horizonte, 2014.